防水、防潮相关材料决算清单

一、项目基本信息

- 项目名称：绿筑藏幽

- 施工内容：卫生间、浴室防水防潮处理

- 编制单位：内蒙古科技大学建筑与艺术设计学院

- 编制日期：2025 年 3 月 17日

二、材料明细

| 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 聚合物水泥防水涂料 | 东方雨虹，柔韧型 | kg | 200 | 28 | 5600 | 东方雨虹 | 卫生间地面、墙面防水 |
| 高分子防水卷材 | 科顺，厚度 1.5mm | ㎡ | 80 | 38 | 3040 | 科顺 | 浴室地面防水 |
| 水性防潮涂料 | 德高，防潮专用型 | kg | 150 | 32 | 4800 | 德高 | 卫生间、浴室墙面防潮 |
| 硅酮防水密封胶 | 安泰，中性防霉款 | 支 | 50 | 18 | 900 | 安泰 | 管道接口密封防水 |
| 防水卷材辅材 | 雨虹配套底油 + 粘结剂 | 套 | 20 | 85 | 1700 | 东方雨虹 | 配合防水卷材施工使用 |

三、总计

合计金额（人民币）：16040 元（大写：壹万陆仟零肆拾元整）