四川省攀枝花市迤沙拉村地质勘察报告
 1. 项目概况
- 地理位置：迤沙拉村位于攀枝花市仁和区平地镇东南端，东临金沙江，与凉山州会理县隔江相望，面积约34平方公里。

- 地形地貌：地处金沙江大峡谷区域，海拔约1439米，地势以山地为主，地形起伏较大，局部为河谷阶地。

- 气候条件：属亚热带干热河谷气候，四季如春，年降水量集中，蒸发量大，易形成季节性干旱。

 2. 地质环境特征
 2.1 地质构造
- 区域地质背景：位于川滇南北向构造带，地质构造复杂，以断裂和褶皱为主，历史上受地震活动影响较小。

- 岩层分布：主要岩层为红壤土和砂页岩，局部区域可见石灰岩出露，土壤类型以红壤和黄壤为主，适合种植葡萄等经济作物。

 2.2 水文地质
- 地下水：地下水位较深，主要赋存于基岩裂隙中，水量季节性变化显著。

- 地表水：金沙江流经村东侧，村内建有花桥水库、二道坝山坪塘等水利设施，需注意库区边坡稳定性及渗漏风险。

 2.3 地质灾害风险
- 边坡稳定性：部分区域因地形陡峭、降水集中，存在滑坡、崩塌风险，需在建设中采取护坡措施。

- 工程性缺水：区域水资源分布不均，需通过水库除险加固、山坪塘整治提升蓄水能力。

 3. 工程建设地质建议
 3.1 民居与公共设施
- 地基处理：红壤土质地较软，建议采用浅基础或换填加固，避免不均匀沉降。

- 建筑材料：本地红土材料可用于建筑外墙，兼具文化特色与地质适应性。

 3.2 道路与基础设施
- 道路选线：避开陡坡和断裂带，优先选择地势平缓区域，减少开挖工程量。

- 排水系统：结合地形设计雨水排放系统，防止积水引发边坡失稳。

 3.3 水利工程
- 水库加固：花桥水库需重点勘察坝体渗漏和边坡稳定性，采用防渗墙或灌浆技术加固。

- 污水处理：村内排污工程需考虑岩土渗透性，避免污染地下水。

 4. 地质灾害防治措施
1. 边坡防护：对陡坡区域采用格构梁、植被护坡等综合措施。

2. 监测预警：建立地质灾害监测点，实时监控降雨量及坡体位移。

3. 生态修复：推广植被种植，增强土壤抗蚀能力，减少水土流失。

 5. 结论与建议
- 结论：迤沙拉村地质条件总体稳定，但需重点关注边坡稳定性、红壤地基处理及水资源管理。

- 建议：  

  - 开展详细地质勘探，获取岩土力学参数及地下水位数据。  

  - 在建设中优先采用本地材料，兼顾生态与文化保护。  

  - 联系专业机构（如攀枝花市地质环境监测站）进行动态评估。

注：  

1. 本报告基于公开资料整理，具体工程需以实地勘察数据为准。  

2. 参考规范：《建筑地基基础设计规范》（GB 50007-2011）、《地质灾害防治工程设计规范》（DZ/T 0219-2006）。  

编制单位：（需填写专业地质勘察机构名称）  

日期：2025年3月15日  

如需获取完整报告，建议联系以下单位：  

- 攀枝花市自然资源和规划局：提供区域地质图及灾害风险评估。  

- 四川天宇工程项目管理咨询有限公司：参与过迤沙拉村建设项目可行性研究。
