5 节能与能源利用

5 节能与能源利用
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	不参评分
	达标/得分

	控制项
	5.1.1
	建筑设计应符合国家和天津市现行相关节能标准中强制性条文的规定。
	/
	—
	√

	
	5.1.2
	不应采用电直接加热设备作为供暖 空调系统的供暖热源。
	/
	—
	√

	
	5.1.3
	建筑自动监控及能耗计量符合现行地方标准《天津市绿色建筑设计标准》DB 29-205和《天津市民用建筑能耗监测系统设计标准》DB 29-216的相关规定；住宅建筑自动监控及能耗计量还应符合《天津市住宅设计标准》DB 29-22的相关规定。
	/
	—
	√

	
	5.1.4
	各房间或场所的照明功率密度值不应高于现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034中规定的现行值。
	/
	—
	√

	
	5.1.5
	对设有物业管理办公用房的居住建筑和有设备管理控制机房的公共建筑，应利用综合布线或其它方式为相关的弱电系统及具有通信接口的设备提供传送信息的通道。
	/
	—
	√

	评分项
	5.2.1
	结合场地自然条件，对建筑的体形、朝向、楼距、窗墙比等进行优化设计。
	6
	0
	6

	
	5.2.2
	外窗、玻璃幕墙的可开启部分能使建筑获得良好的通风。
	6
	0
	6

	
	5.2.3
	建筑耗热量或能耗指标优于天津市现行相关建筑节能设计标准的规定。
	20
	0
	20

	
	5.2.4
	供暖、通风与空调系统的各类用能设备能效指标符合《天津市绿色建筑设计标准》DB 29-205的相关规定。
	6
	0
	6

	
	5.2.5
	集中供暖系统热水循环泵的耗电输热比和通风空调系统风机的单位风量耗功率符合《天津市公共建筑节能设计标准》DB 29-153的相关规定；且集中空调冷热水系统循环水泵的耗电输冷（热）比比《天津市公共建筑节能设计标准》DB 29-153的限值低20%。
	6
	0
	6

	
	5.2.6
	采取措施降低过渡季节供暖、通风与空调系统能耗，并符合《天津市绿色建筑设计标准》DB 29-205的相关规定。
	6
	0
	6

	
	5.2.7
	采取措施降低部分负荷、部分空间使用下的供暖、通风与空调系统能耗。
	9
	0
	9

	
	5.2.8
	走廊、楼梯间、门厅、大堂、大空间、地下停车场等场所的照明系统采取分区、定时、感应等节能控制措施。
	5
	0
	5

	
	5.2.9
	照明功率密度值达到现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034中规定的目标值。
	8
	0
	8

	
	5.2.10
	各种电梯及提升设备应选用具有节能拖动及节能控制措施的产品。
	3
	0
	3

	
	5.2.11
	合理选用节能型电气设备。
	5
	0
	5

	
	5.2.12
	排风能量回收系统设计合理并运行可靠。
	3
	0
	3

	
	5.2.13
	合理采用蓄冷蓄热系统。
	3
	0
	3

	
	5.2.14
	合理利用余热废热解决建筑的蒸汽、供暖或生活热水需求。
	4
	0
	4

	
	5.2.15
	根据天津市的气候和自然资源条件，合理利用可再生能源。
	10
	0
	10

	合计
	100.0
	0.0
	100.0


5.1.1建筑设计应符合国家和天津市现行相关节能标准中强制性条文的规定。

1） 达标自评
□达标；□不达标
2） 评价要点
□居住建筑
建筑面积：            （平方米），建筑层数：         （层）
执行的建筑节能设计标准：                      
建筑设计符合国家和天津市现行有关节能设计标准中强制性条文的规定：□是  □否
围护结构热工性能指标： 

	热工参数
	单位
	参评建筑
	标准要求
	是否满足要求

	体形系数
	—
	
	
	□

	窗墙面积比
	东向
	—
	
	
	□

	
	南向
	—
	
	
	□

	
	西向
	—
	
	
	□

	
	北向
	—
	
	
	□

	屋面传热系数K
	W/(m2·K)
	
	
	□

	外墙传热系数K
	W/(m2·K)
	
	
	□

	架空或外挑楼板传热系数K
	W/(m2·K)
	
	
	□

	分隔采暖与非采暖空间的隔墙传热系数K
	
	
	
	□

	分隔采暖与非采暖空间的户门传热系数K
	
	
	
	□

	阳台门下部门芯板传热系数K
	
	
	
	□

	外窗（包括透光幕墙）
	传热系数K
	东向
	W/(m2·K)
	
	
	□

	
	
	南向
	W/(m2·K)
	
	
	□

	
	
	西向
	W/(m2·K)
	
	
	□

	
	
	北向
	W/(m2·K)
	
	
	□

	
	遮阳热系数SC
	东向
	—
	
	
	□

	
	
	南向
	—
	
	
	□

	
	
	西向
	—
	
	
	□

	
	
	北向
	—
	
	
	□

	周边地面保温材料热阻R
	(m2·K)/W
	
	
	□

	地下室外墙（与土壤接触的外墙）热阻R
	(m2·K)/W
	
	
	□


权衡判断耗热量指标：       W/㎡，限值要求：       W/㎡（权衡判断项目填写）
简要阐述项目符合国家和天津市现行相关居住建筑节能设计标准中其他强制性条文的情况。（200字以内）
	


□公共建筑
建筑面积：            （平方米），属于：□甲类公共建筑、□乙类公共建筑
如属于甲类建筑，则具体建筑类型为：
□教育建筑、□办公建筑、□酒店建筑、□商业建筑、□医疗卫生建筑、□其它       （其它类建筑为除上述五类建筑之外的建筑，例如文化、体育、交通、广播电影电视建筑等）
执行的建筑节能设计标准：                      
建筑设计符合国家和天津市现行有关节能设计标准中强制性条文的规定：□是  □否
围护结构热工性能指标：
	热工参数
	单位
	参评建筑
	标准规定
	是否满足要求

	体形系数
	—
	
	
	□

	窗墙面积比
	东向
	—
	
	
	□

	
	南向
	—
	
	
	□

	
	西向
	—
	
	
	□

	
	北向
	—
	
	
	□

	屋顶透明部分面积比例
	—
	
	
	□

	屋面传热系数K
	W/(m2·K)
	
	
	□

	外墙（包括非透光幕墙）传热系数K
	W/(m2·K)
	
	
	□

	底面接触室外空气的架空或外挑楼板传热系数K
	W/(m2·K)
	
	
	□

	地下车库与供暖房间之间的楼板传热系数K
	W/(m2·K)
	
	
	□

	非供暖楼梯间与供暖房间之间的隔墙传热系数K
	W/(m2·K)
	
	
	□

	外窗（包括透光幕墙）
	传热系数K
	东向
	W/(m2·K)
	
	
	□

	
	
	南向
	W/(m2·K)
	
	
	□

	
	
	西向
	W/(m2·K)
	
	
	□

	
	
	北向
	W/(m2·K)
	
	
	□

	
	太阳得热系数SHGC
	东向
	—
	
	
	□

	
	
	南向
	—
	
	
	□

	
	
	西向
	—
	
	
	□

	
	
	北向
	—
	
	
	□

	屋顶透光部分
	传热系数K
	W/(m2·K)
	
	
	□

	
	太阳得热系数SHGC
	—
	
	
	□

	周边地面保温材料热阻R
	(m2·K)/W
	
	
	□

	供暖地下室与土壤接触的外墙热阻R
	(m2·K)/W
	
	
	□

	变形缝（两侧内保温时）热阻R
	(m2·K)/W
	
	
	□


甲类建筑年度单位建筑面积供暖、空调和照明设计总能耗指标
	单位建筑面积全年冷热源能耗(kWh／㎡)
	单位建筑面积全年循环水泵能耗(kWh／㎡)
	单位建筑面积全年照明能耗(kWh／㎡)
	单位建筑面积全年供暖空调及照明能耗(kWh／㎡)
	标准要求（kWh／㎡）
	是否满足

	
	
	
	
	
	□


锅炉的额定热效率：
	锅炉类型
	燃料种类
	额定容量
	热效率
	标准要求
	是否满足

	
	
	
	
	
	□

	
	
	
	
	
	□

	
	
	
	
	
	□

	
	
	
	
	
	□


空调系统的冷热源机组能效比：
	编号
	设备类型
	额定制冷量（kW）
	性能参数（W/W）
	是否满足

	
	
	
	实际设备
	标准要求
	

	
	
	
	
	
	□

	
	
	
	
	
	□

	
	
	
	
	
	□


锅炉房、换热机房和制冷机房对燃料的消耗量、制冷机的耗电量、集热供热系统的供热量、补水量进行能量计量：□是  □否
锅炉房和换热机房应设置供热量自动控制装置：□是  □否
供暖空调系统设置室温调控装置: □是  □否
散热器及辐射供暖系统应安装自动温度控制阀：□是  □否
简要阐述项目符合国家和天津市现行相关公共建筑节能设计标准中其他强制性条文的情况。（200字以内）
	


3） 证明材料
提交材料及要求：
1、 建筑设计说明：应有围护结构做法及性能指标说明，外窗和玻璃幕墙气密性指标说明；
2、 暖通设计说明：应有空调、采暖系统、热计量和末端温度调节方式等内容相关介绍；
3、 暖通设备材料表：应有相关设备性能参数的完整详细说明，必要时附设备说明书；
4、 节能计算书：以管理部门批复后的复印件为准。
实际提交材料：
	


5.1.2不应采用直接 加热设备作为集中供暖空调系统的热源和非工艺性空调系统空气加湿的热源。
1） 达标自评
□达标；□不达标；□不参评（非集中空调或供暖的建筑不参评）
2） 评价要点
项目的供暖空调系统的热源：             ，是否采用电直接加热设备：□是、□否
空气加湿热源：             ，是否采用电直接加热设备：□是、□否
符合《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736及其他相关标准的规定：□是、□否
如属于相关标准中规定可以采用电力直接供暖和加湿的情况，请简要说明。（200字以内）
	


3） 证明材料
提交材料及要求：
1、 暖通设计说明：应包括对空调采暖系统的完整详细说明；
2、 暖通设备清单：应有相关设备性能参数的完整详细说明；
3、 空调机房布置图：应体现机组形式及位置。
实际提交材料：
	


5.1.3建筑自动监控及能耗计量符合现行地方标准《天津市绿色建筑设计标准》DB 29-205和《天津市民用建筑能耗监测系统设计标准》DB 29-216的相关规定；住宅建筑自动监控及能耗计量还应符合《天津市住宅设计标准》DB 29-22的相关规定。
1）达标自评
□达标； □不达标 
2）评价要点
公共建筑对以下各部分能耗实行独立分项计量：
□空调冷热源、□输配系统、□照明插座、□动力、□特殊用电、□其他
居住建筑对以下公共部分电能实行计量：
□电梯、□二次供水、□楼内照明、□景观及小区照明、□消防、□辅助用房、□底商、□电动汽车充电桩、□其他
简要说明独立分项计量系统，说明该系统的设计原则及相关监测、分析系统的设计思想。（200字以内）
	


3）证明材料
提交材料及要求：
1、 电气设计说明：应说明用电分项计量的设计情况；
2、 配电系统图：应体现对冷热源、输配系统、照明插座、电梯等系统或设备设置独立电表，对不同租户的用电分别设置电表；需在图纸中提供电表型号及统计列表。
实际提交材料：
	


5.1.4各房间或场所的照明功率密度值不应高于现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034中规定的现行值。
1）达标自评
□达标；□不达标
2）评价要点
简要说明照明系统设计要求、设计标准、灯具类型、控制策略等（200字以内）。
	


照明功率密度统计表：
	房间类型
	照度值（Lx）
	照明功率密度（W/m2)

	
	设计值
	标准要求
	设计值
	现行值

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


3）证明材料
提交材料及要求：
1、 照明设计说明：应有对照明系统设计要求、灯具类型、照明设计标准（照明功率密度及照明光学指标）、照明控制策略等，并与设计图纸相吻合； 
2、 各层照明平面图：照明灯具的平面布置，灯具型号应与图例相吻合；
3、 照明功率密度计算书：应对不同区域的照明灯具的数量、功率进行统计，并计算照明功率密度和照度。
实际提交材料：
	


5.1.5对设有物业管理办公用房的居住建筑和有设备管理控制机房的公共建筑，应利用综合布线或其它方式为相关的弱电系统及具有通信接口的设备提供传送信息的通道。
1）达标自评
□达标；□不达标
2）评价要点
简要说明便于物业管理的弱电系统网络构成、管理策略等（300字以内）。
	


3）证明材料
提交材料及要求：
建筑智能化施工图设计图纸：应有对网络架构和系统功能的完整详细说明。
实际提交材料：
	


5.2.1结合场地自然条件，对建筑的体形、朝向、楼距、窗墙比等进行优化设计。
1）得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	建筑体形系数符合天津市现行相关节能设计标准要求
	2
	

	2
	建筑主朝向朝南且偏东或西小于30°
	1
	

	3
	建筑间距符合规划要求
	1
	

	4
	窗墙面积比符合天津市现行相关节能设计标准要求
	2
	

	总分
	6
	


2）评价要点
□居住建筑
居住建筑符合以下条件：
□建筑体形系数符合标准要求、□朝向接近正南正北、□楼间距符合相关规划标准要求、□窗墙比满足天津市建筑节能设计标准的规定
若以上四个方面有一个不满足，则是否结合场地自然条件对其进行优化设计：□是、□否
简要说明对居住建筑体形、朝向、楼距、窗墙比等进行的优化设计及优化效果，如在建筑朝向、布局设计时如何考虑冬季获得足够的日照和采光并避开主导风向，夏季利用自然通风并防止太阳辐射等。（300字以内）
	


□公共建筑
公共建筑符合以下条件：
□建筑体形系数符合标准要求、□朝向接近正南正北、□楼间距符合相关规划标准要求、□窗墙比均低于0.5
如“否”，则项目是否合场地自然条件对以下内容进行优化设计：
□建筑体形、□朝向、□楼距、□窗墙比
简要说明对建筑体形、朝向、楼距、窗墙比等进行的优化设计及优化效果，如在建筑朝向、布局设计时如何考虑冬季获得足够的日照和采光并避开主导风向，夏季利用自然通风并防止太阳辐射等。（300字以内）
	


3）证明材料
提交材料及要求：
1、 场地地形图：应体现场地开发前的原有地形地貌；
2、 总平面图：应反映本地块与周边居住类地块的空间相邻关系（距离、高度等）；
3、 建筑设计说明：应有对建筑总平面设计原则的简要阐述，以及对体形系数、窗墙比的具体说明，并与详图吻合；
4、 建筑立面图：应反映建筑的窗墙比；
实际提交材料：
	


5.2.2外窗、玻璃幕墙的可开启部分能使建筑获得良好的通风。

1）参评情况
□参评；□不参评
不参评条件：□有严格的室内温湿度要求、不宜进行自然通风的建筑；当建筑层数大于18层时，18层以上部分
2）得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	居住建筑透明围护结构可开启面积比例符合现行地方标准《天津市住宅设计标准》DB 29-22的规定
	4
	

	
	按照标准应具备的通风面积的基础上，再增加5%的通风面积
	6
	

	2
	公共建筑透明围护结构可开启面积比例符合现行地方标准《天津市公共建筑节能设计标准》DB 29-153的规定
	4
	

	
	可开启面积比例再增加5个百分点
	6
	

	总分
	6
	


3）评价要点
□居住建筑
1、外窗可开启面积与房间地面面积比例：
	楼号
	户型
	房间名称
	房间面积
（m2）
	外窗编号
	可开启面积（m2）
	可开启面积与房间地面面积比例（%）
	标准限值要求

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


可追加填写
□公共建筑
1、玻璃幕墙透明部分可开启面积比例：
	编号
	幕墙类型
	幕墙尺寸
	数量（个）
	可开启面积（m2）
	可开启面积比例（%）

	
	
	宽度（m）
	高度（m）
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	总计
	


注：1、当建筑层数大于18层时，仅统计18层及以下的玻璃幕墙透明部分。
2、有严格的室内温湿度要求、不宜进行自然通风的房间，其建筑面积不计入。
2、外窗可开启面积比例：
	编号
	外窗类型
	外窗尺寸
	数量（个）
	可开启面积（m2）
	可开启面积比例（%）

	
	
	宽度（m）
	高度（m）
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	总计
	


 注：1、当建筑层数大于18层时，仅统计18层及以下的外窗；
2、有严格的室内温湿度要求、不宜进行自然通风的房间，其建筑面积不计入。
3）证明材料
提交材料及要求：
1、 门窗表：应有外窗种类、尺寸、数量、开启方式，并与立面图和大样图吻合；
2、 立面图：应有建筑层数及各个朝向外立面的外窗、玻璃幕墙开启情况；
3、 外窗或幕墙可开启面积比例计算书：应对不同类型的外窗、幕墙的面积及可开启部分进行分别统计。
实际提交材料：
	


5.2.3建筑耗热量或能耗指标优于天津市现行相关建筑节能设计标准的规定。

1）得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	居住建筑耗热量指标达到《天津市居住建筑节能设计标准》DB 29-1的规定
	10
	

	
	降低幅度达到3%
	12
	

	
	降低幅度达到6%
	16
	

	
	降低幅度达到9%
	20
	

	2
	公共建筑设计能耗指标符合《天津市公共建筑节能设计标准》DB 29-153的规定
	10
	

	
	降低幅度达到3%
	12
	

	
	降低幅度达到6%
	16
	

	
	降低幅度达到9%
	20
	

	总分
	20
	


如居住建筑未进行耗热量指标权衡计算，则以围护结构热工性能指标（外墙、屋顶、外窗传热系数及外窗遮阳系数）优于节能设计标准的幅度评分。
2）评价要点
执行的建筑节能设计标准：                      
“参照建筑”依据的建筑节能设计标准” ：                      
1、围护结构热工性能指标
围护结构热工性能指标比较：
	热工参数
	单位
	参评建筑
	参照建筑
	提高幅度
（%）
	是否满足要求

	屋面传热系数K
	W/(m2·K)
	
	
	
	□

	外墙（包括非透明幕墙）传热系数K
	W/(m2·K)
	
	
	
	□

	外窗（包括透明幕墙）
	传热系数K
	东向
	W/(m2·K)
	
	
	
	□

	
	
	南向
	W/(m2·K)
	
	
	
	□

	
	
	西向
	W/(m2·K)
	
	
	
	□

	
	
	北向
	W/(m2·K)
	
	
	
	□

	
	太阳得热系数SHGC★
	东向
	—
	
	
	
	□

	
	
	南向
	—
	
	
	
	□

	
	
	西向
	—
	
	
	
	□

	
	
	北向
	—
	
	
	
	□

	屋顶透明部分
	传热系数K
	W/(m2·K)
	
	
	
	□

	
	太阳得热系数SHGC
	—
	
	
	
	□


★对于居住建筑，采用遮阳系数SC。
2、能耗指标
居住建筑
	楼号
	层数
	耗热量指标限值（W/㎡）
	设计耗热量指标（W/㎡）
	耗热量降低幅度%

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	    
	


公共建筑
	楼号
	建筑类型
	能耗指标限值（kWh/㎡•a）
	设计总能耗指标（kWh/㎡•a）
	能耗指标降低幅度%

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	    
	


3）证明材料
提交材料及要求：
1、 建筑设计说明：应有完整的围护结构热工性能参数说明；
2、 围护结构做法详图：应与设计说明中围护结构热工性能参数说明相吻合；
3、 节能计算报告书：以管理部门批复后的复印件为准，公共建筑应按照天津市公共建筑节能设计标准的要求计算建筑设计总能耗。
实际提交材料：
	


5.2.4供暖、通风与空调系统的各类用能设备能效指标符合《天津市绿色建筑设计标准》DB 29-205的相关规定。
1）参评情况
□参评；□不参评
不参评条件：
□城市市政热源
□用户自行选择空调供暖系统设备
□项目的冷热源机组位于由第三方建设和管理的集中能源站内
□暂没有能效标准规定的
2）得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	对电机驱动的蒸气压缩循环冷水（热泵）机组，直燃型和蒸汽型溴化锂吸收式冷（温）水机组，单元式空气调节机、风管送风式和屋顶式空调机组，多联式空调（热泵）机组，燃煤、燃油和燃气锅炉，房间空气调节器和家用燃气热水炉其能效指标符合《天津市绿色建筑设计标准》DB 29-205的相关规定。
	6
	

	总分
	6
	


3）评价要点
简要说明供暖空调系统冷热源形式、输配系统形式、末端形式。（200字以内）
	


冷热源机组性能参数：
	机组类型
	设备型号
	额定制冷量（kW）
	性能系数（W/W）
	提高幅度（%）

	
	
	
	设计值
	标准要求
	

	电机驱动的蒸气压缩
循环冷水（热泵）机组
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	单元式空气调节机、风管
送风式和屋顶式空调机组
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	多联式空调（热泵）机组
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	机组类型
	设备型号
	工况类别
	性能系数（W/W）
	提高幅度（%）

	
	
	
	设计值
	标准要求
	

	溴化锂吸收式冷水
机组（直燃型）
	
	制冷工况
	
	
	

	
	
	供热工况
	
	
	

	
	
	制冷工况
	
	
	

	
	
	供热工况
	
	
	


	机组类型
	设备型号
	蒸汽压力
（MPa）
	单位制冷量蒸汽耗量（kg/(kW·h)）
	降低幅度（%）

	
	
	
	设计值
	标准要求
	

	溴化锂吸收式冷水
机组（蒸汽型）
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	机组类型
	设备型号
	热效率（%）
	提高百分点(%)

	
	
	设计值
	标准要求
	

	锅炉
	燃煤
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	燃油、燃气
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	机组类型
	设备型号
	设备容量
	能效等级

	
	
	
	设计值
	节能评价值

	分体空调
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	家用热水炉[采暖炉（单采暖）
或采暖炉（两用型）供暖]
	额定热负荷
	
	
	
	

	
	≤50%额定热负荷
	
	
	
	


4）证明材料
提交材料及要求：
1、 暖通设计说明：应包括对供暖空调系统的完整详细说明；
2、 暖通设备材料表：应有相关设备性能参数的完整详细说明，必要时附设备说明书；
3、 空调机房详图：应体现机组位置及尺寸。
实际提交材料：
	


5.2.5集中供暖系统热水循环泵的耗电输热比和通风空调系统风机的单位风量耗功率符合《天津市公共建筑节能设计标准》DB 29-153的相关规定；且集中空调冷热水系统循环水泵的耗电输冷（热）比比《天津市公共建筑节能设计标准》DB 29-153的限值低20%。

1）参评情况
□参评；□不参评
不参评条件：□非集中空调或供暖系统
2）得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	集中供暖系统热水循环泵的耗电输热比和通风空调系统风机的单位风量耗功率符合《天津市公共建筑节能设计标准》DB 29-153的相关规定；且集中空调冷热水系统循环水泵的耗电输冷（热）比比《天津市公共建筑节能设计标准》DB 29-153的限值低20%。
	6
	

	总分
	6
	


3）评价要点
项目有集中供暖系统：□是、□否
集中供暖系统热水循环泵的耗电输热比：__________________，符合现行天津市标准《天津市公共建筑节能设计标准》DB29-153的有关规定：□是、□否。
通风空调系统风机单位风量耗功率：
	设备类型
	设备编号
	风机的单位风量耗功率
W/(m3/h)
	是否符合要求

	
	
	
	□

	
	
	
	□

	
	
	
	□

	
	
	
	□

	
	
	
	□

	
	
	
	□

	
	
	
	□

	
	
	
	□


空调冷水系统循环水泵的耗电输冷比：__________________
天津市标准《天津市公共建筑节能设计标准》DB29-153规定值：________________
设计值比标准规定值降低幅度：       （%）。
空调热水系统循环水泵的耗电输热比：__________________
天津市标准《天津市公共建筑节能设计标准》DB29-153规定值：________________
设计值比标准规定值降低幅度：       （%）。
4）证明材料
提交材料及要求：
1、 暖通设计说明：应有空调通风系统和冷热水系统的详细说明；
2、 暖通设备材料表：应有冷热水循环泵、通风空调系统风机的详细参数（热水循环泵的耗电输热比、风机的单位风量耗功率、空调冷热水系统循环水泵的耗电输冷（热）比）；
3、 集中供暖系统热水循环泵的耗电输热比、风机的单位风量耗功率和空调冷热水系统的输送能效比的计算书：应有详细的计算过程。
实际提交材料：
	


5.2.6 采取措施降低过渡季节供暖、通风与空调系统能耗。

1）参评情况
□参评；□不参评
不参评条件：□不设暖通空调系统
2）得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	采取措施降低过渡季节供暖、通风与空调系统能耗
或
采用分体空调，可随时开窗通风
	6
	

	总分
	6
	


3）评价要点
采取措施降低过渡季节供暖、通风与空调系统能耗：□是、□否
如“是”，简要阐述降低过渡季节供暖、通风与空调系统能耗的具体措施（200字以内）。
	


4）证明材料
提交资料及要求：
1、 暖通设计说明：应包含降低过渡季能耗采取具体措施的详细说明；
2、 暖通专业施工图纸：应包括平面图、系统图，并与设计说明采取措施相吻合。
实际提交材料：
	


5.2.7采取措施降低部分负荷、部分空间使用下的供暖、通风与空调系统能耗。
1）得分自评 

	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	区分房间的朝向，细分供暖、空调区域，对系统进行分区控制；
	3
	

	2
	合理选配空调冷、热源机组台数与容量，制定实施根据负荷变化调节制冷(热)量的控制策略，且空调冷源的部分负荷性能符合现行天津市标准《天津市绿色建筑设计标准》DB 29-205的规定；
	3
	

	3
	水系统、风系统采用变频技术，且采取相应的水力平衡措施。
或
不需要设水系统或风系统的空调系统（如采用变制冷剂流量的多联机或分体空调）
	3
	

	总分
	9
	


2）评价要点
1、按照使用时间、温度、湿度、房间朝向细分供暖、空调区域：□是、□否
系统可以实现分区控制：□是、□否
如果“是”，简要说明建筑供暖、空调系统分区原则、空调系统分区设计及系统分区控制情况。（200字以内）
	


2、空调系统计算冷负荷为：      kW ；设计冷负荷为：       kW； 

空调系统计算热负荷为：      kW ；设计热负荷为：       kW。
冷热源设备性能参数：
	编号
	设备类型
	台数
	额定制冷量（kW）
	额定制热量（kW）
	部分负荷性能系数

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


制定根据负荷变化调节制冷(热)量的控制策略：□是、□否
如“是”，简要说明机组如何根据负荷变化调节制冷（热）量。（100字以内）
	


3、空调水系统采用变频技术，□是、□否，系统形式：           
空调水系统采取相应的水力平衡措施：□是、□否
空调风系统采用变频技术，□是、□否，系统形式：           
空调风系统采取相应的水力平衡措施：□是、□否
空调水系统或风系统如果采取水力平衡措施，请简要说明。（100字以内）
	


3）证明材料
提交资料及要求：
1、 暖通设计说明：应包含供暖、空调系统分区设计说明、冷热源机组配置及相应部分负荷控制策略、空调水系统形式及变频情况、空调风系统形式及变频情况、水力平衡措施；
2、 暖通设备材料表：包含冷源机组的类型型号、台数、容量及性能系数，热源机组的类型型号、台数、容量及效率，水泵的流量及扬程，风机的风量及压力等参数；
3、 空调冷源机组IPLV计算书：应体现25%、50%、75%及100%负荷工况下的性能系数及计算过程；
4、 暖通负荷计算书：要求有逐时负荷计算；
5、 水力平衡计算书：应对水系统、风系统进行详细的计算。
6、 空调、通风平面图：应体现空调水管、风管平面布置情况，以及水力平衡的相关措施；
7、 空调系统图：应体现水力平衡的相关措施；
8、 空调机房详图：应体现冷热源机组的平面布置及相应的负荷控制策略。
实际提交材料：
	


5.2.8走廊、楼梯间、门厅、大堂、大空间、地下停车场等场所的照明系统采取分区、定时、感应等节能控制措施。
1）得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	走廊、楼梯间、门厅、大堂、大空间、地下停车场等场所的照明系统采取分区、定时、感应等节能控制措施
	5
	

	总分
	5
	


2）评价要点
走廊的照明系统采取的控制措施：□分区、□定时、□光感应、□其他：               
楼梯间的照明系统采取的控制措施：□分区、□定时、□光感应、□其他：               
门厅的照明系统采取的控制措施：□分区、□定时、□光感应、□其他：               
大堂的照明系统采取的控制措施：□分区、□定时、□光感应、□其他：               
大空间的照明系统采取的控制措施：□分区、□定时、□光感应、□其他：              
地下停车场的照明系统采取的控制措施：□分区、□定时、□光感应、□其他：               
室外夜景照明采取的控制措施：□定时、□光感应、□其他：              
3）证明材料
提交材料及要求：
1、 电气设计说明：应体现照明系统的分区设计及不同区域的控制策略，并与设计施工图纸相吻合；
2、 各层照明平面图：应体现不同区域的照明灯具的平面布置情况；
3、 照明控制系统图：应体现不同区域照明系统的控制方式，对于集中控制的照明系统，还应提供相应的弱电设计图纸。
实际提交材料：
	


5.2.9照明功率密度值达到现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034中规定的目标值。

1）得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	主要功能房间满足要求
	4
	

	2
	所有区域均满足要求
	8
	

	总分
	8
	


2）评价要点
照明功率密度统计表：
	房间类型
	照度值（Lx）
	照明功率密度（W/m2)

	
	设计值
	标准要求
	设计值
	目标值

	主要功能房间
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	其他房间
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


3）证明材料
提交材料及要求：
1、 照明设计说明：应有对照明系统能源形式、灯具类型、照明功率密度及照明光学指标的要求，并与设计图纸相吻合； 
2、 各层照明平面图：照明灯具的平面布置，灯具型号应与图例相吻合；
3、 照明功率密度计算书：应对不同区域的照明灯具的数量、功率进行统计，并计算照明功率密度和照度。
实际提交材料：
	


5.2.10各种电梯及提升设备应选用具有节能拖动及节能控制措施的产品。

1）参评情况
□参评；□不参评
不参评条件：□不设电梯、自动扶梯的建筑
2）得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	当2台及以上的电梯集中布置时，电梯控制系统应具备按程序群控或集中调控的功能。当有公共建筑的自动扶梯、自动人行道时应选用具备空载时暂停或低速运转功能的节能型产品。
	3
	

	总分
	3
	


3）评价要点
电梯、自动扶梯统计表：
	设备类型及型号
	台数
	节能特性
	控制方式
	是否符合要求

	电梯
	
	
	
	
	□

	
	
	
	
	
	□

	
	
	
	
	
	□

	自动
扶梯
	
	
	
	
	□

	
	
	
	
	
	□

	
	
	
	
	
	□


简要阐述电梯和自动扶梯采取的节能措施。（200字以内）
	


4）证明材料
提交材料及要求：
1、 电梯、扶梯选型参数表：应包含电梯的型号、台数、载客量、速度等指标；
2、 人流量较大时提供人流平衡计算分析报告：应预测不同工况时的客/货流量，并给予预测分析及使用需求合理确定电梯台数、载重量、速度等；
3、 电梯、扶梯设计图纸：应包括配电系统图、控制系统图，图纸中应体现群控和启停控制等节能控制措施。
实际提交材料：
	


5.2.11合理选用节能型电气设备。

1）得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	三相配电变压器满足现行国家标准《三相配电变压器能效限定值及能效等级》GB 20052的节能评价值中二级及以上的要求；
	2
	

	2
	水泵、风机等设备，及其他电气装置满足相关现行国家标准的节能评价值要求
	2
	

	3
	具有高次谐波的抑制和治理措施，使供配电系统的谐波符合现行国家标准《电能质量、公共电网谐波》GB/T 14549及相关标准的要求
	1
	

	总分
	5
	


2）评价要点
三相配电变压器参数
	设备类型及型号*
	额定容量
（kV·A）
	台数
	空载损耗 （W）
	负载损耗（W）

	
	
	
	设计值
	节能评价值
	设计值
	节能评价值

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：*油浸式配电变压器应注明连接方式，干式配电变压器应注明采用的绝缘材料。
水泵、风机（及其电机）的效率
	设备类型
	效率（%）
	依据的标准名称和编号
	是否满足要求

	
	设计值
	节能评价值
	
	

	水泵
	
	
	
	
	□

	
	
	
	
	
	□

	
	
	
	
	
	□

	风机
	
	
	
	
	□

	
	
	
	
	
	□

	
	
	
	
	
	□

	其他
	
	
	
	
	□

	
	
	
	
	
	□


3）证明材料
提交材料及要求：
1、 强电设计说明：应包含三相配电变压器的选型设计（能效等级）、无功补偿、谐波治理等；
2、 变配电平面布置图：应体现三相配电变压器的型号、尺寸，并与设计说明一致；
3、 低压配电系统图：应体现三相配电变压器的相关内容；
4、 变压器负荷计算书：应该有详细的计算过程；
5、 暖通设备材料表：应包含水泵、风机（及其电机）等的效率参数。
实际提交材料：
	


5.2.12排风能量回收系统设计合理并运行可靠。

1）参评情况
□参评；□不参评
不参评条件：
□无独立新风系统的建筑
□新风与排风的温差不超过15℃
□不宜设置排风能量回收系统的建筑
2）得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	集中空调系统的排风能量回收系统：额定热回收效率（全热和显热）不低于60%
	3
	

	2
	带热回收的新风与排风双向换气装置：额定热回收效率不低于55%
	3
	

	总分
	3
	


3）评价要点
夏季室外计算干球温度：        （℃）；冬季室外计算干球温度：         （℃）。
项目设计能量回收系统：□是、□否，位置：           ；
项目设计热回收器：□是、□否，位置：               。
1、能量回收机组设计参数：
	设备类型
	台数
	能量回收形式
	风量
（m3/h）
	功率
（kW）
	热回收效率（%）
	是否满足要求

	
	
	
	
	
	
	□

	
	
	
	
	
	
	□

	
	
	
	
	
	
	□

	
	
	
	
	
	
	□

	
	
	
	
	
	
	□

	
	
	
	
	
	
	□


2、热回收器（带热回收的新风与排风双向换气装置）设计参数：
	设备类型
	台数
	能量回收形式
	风量
（m3/h）
	功率
（kW）
	热回收效率（%）
	是否满足要求

	
	
	
	
	
	
	□

	
	
	
	
	
	
	□

	
	
	
	
	
	
	□

	
	
	
	
	
	
	□


简要说明项目中采用的能量回收系统，重点阐述系统适用性及经济效益。（200字以内）
	


4）证明材料
提交材料及要求：
1、 暖通空调设计说明：应体现能量回收系统设计情况；
2、 暖通设备材料表：应注明所选能量回收装置的风量、额定热回收效率等参数；
3、 空调风管平面图：应体现能量回收装置的位置及接管方式；
4、 能量回收系统经济效益分析报告：应体现项目的设计方案、经济效益计算方法、计算过程和结果。
实际提交材料：
	


5.2.13合理采用蓄冷蓄热系统。

1）参评情况
□参评；□不参评
不参评条件：
□居住建筑、□项目所在地峰谷电价差低于2.5倍或无峰谷电价
2）得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	合理采用蓄冷蓄热系统。
	3
	

	总分
	3
	


3）评价要点
项目所在地有分时电价：□是、□否，如“是”，则峰谷电价比为：            。
项目设计蓄冷蓄热系统：□是、□否，如“是”，系统形式：                  。
若采用蓄冷系统，请填写如下内容：
设计日空调总冷量：           （kW·h），蓄冷装置提供的冷量：          （kW·h）
蓄冷装置提供的冷量占设计日空调冷量的比例：             （%）
用于蓄冷的电驱动制冷机组谷电时段全时满负荷运行的80%能全部蓄存并被充分利用：□是、□否
若采用蓄热系统，蓄能装置提供的热量应保证电价峰值时段内的供暖空调热量：□是、□否
简要说明蓄冷蓄热系统的设计，包括蓄冷蓄热系统的容量、系统选择、设备的选型及蓄能系统的效果等。（300字以内）
	


4）证明材料
提交材料及要求：
1、 暖通空调设计说明：应体现蓄冷蓄热系统设计情况；
2、 暖通设备材料表：应明确蓄冷蓄热设备的容量和效率；
3、 空调机房平面布置图：应体现蓄冷蓄热系统的位置和尺寸；
4、 空调机房水系统图：应体现运行流程；
5、 蓄冷蓄热系统方案分析报告：要求计算设计日的空调逐时冷负荷，并绘制冷负荷分布图，确定蓄冷介质和蓄冷方式，确定蓄冷系统的运行控制策略，确定冷水机组和蓄冷设备的容量，并对该系统进行技术经济分析。
实际提交材料：
	


5.2.14合理利用余热废热解决建筑的蒸汽、供暖或生活热水需求。

1）参评情况
□参评；□ 不参评
不参评条件：
□建筑无可用的余热废热资源、□建筑无稳定的热需求
2）得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	蒸汽：余热或废热提供的蒸汽量占设计日总量的比例达到40%
	4
	

	2
	供暖：余热或废热提供的供暖量占设计日总量的比例达到30%
	4
	

	3
	生活热水：余热或废热提供的生活热水量占设计日总量的比例达到60%
	4
	

	总分
	4
	


3）评价要点
项目及周边有余热或废热源：□是、□否，如“是”，则余热或废热源形式：           ；
项目利用余热或废热提供蒸汽：□是、□否
项目利用余热或废热进行供暖：□是、□否
项目利用余热或废热提供生活热水：□是、□否
余热废热利用统计表：
	类别
	总用量
	余热或废热提供的量
	余热或废热提供的比例（%）
	是否满足要求

	蒸汽
	
	
	
	□

	供暖
	
	
	
	□

	生活热水
	
	
	
	□

	
	
	
	
	


简要说明余热或废热利用的系统形式、容量，并对其系统适用性及经济效益进行阐述。（200字以内）
	


4）证明材料
提交材料及要求：
余热或废热提供蒸汽或供暖：
1、 暖通空调设计说明：应体现余热或废热提供蒸汽或供暖的系统设计说明；
2、 暖通主要设备材料表：应注明所余热或废热利用相关设备的设计参数；
3、 暖通机房平面布置图：应体现余热或废热利用相关设备的位置；
4、 暖通空调平面图：应体现余热或废热利用相关设备供应的范围；
5、 余热废热利用方案报告：要求计算设计日的蒸汽负荷、供暖负荷，可资利用的余热或废热的资源量及品质，确定系统的形式及设备容量，确定系统的运行控制策略，并对该系统进行技术经济分析。
余热废热用于生活热水：
1、 给排水设计说明：应体现余热或废热提供生活热水的设计情况说明；
2、 给排水热水系统图：应体现余热或废热供应的范围；
3、 余热或废热利用方案报告：要求计算设计日的生活热水负荷，可资利用的余热或废热的资源量及品质，确定系统的形式及设备容量，确定系统的运行控制策略，并对该系统进行技术经济分析。
实际提交材料：
	


5.2.15根据天津市的气候和自然资源条件，合理利用可再生能源。

1）得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	由可再生能源提供的生活用热水比例Rhw
	20%≤Rhw<30%
	4
	

	
	
	30%≤Rhw<40%
	5
	

	
	
	40%≤Rhw<50%
	6
	

	
	
	50%≤Rhw<60%
	7
	

	
	
	60%≤Rhw<70%
	8
	

	
	
	70%≤Rhw<80%
	9
	

	
	
	Rhw≥80%
	10
	

	2
	由可再生能源提供的空调用冷量和热量的比例Rch
	20%≤Rch<30%
	4
	

	
	
	30%≤Rch<40%
	5
	

	
	
	40%≤Rch<50%
	6
	

	
	
	50%≤Rch<60%
	7
	

	
	
	60%≤Rch<70%
	8
	

	
	
	70%≤Rch<80%
	9
	

	
	
	Rch≥80%
	10
	

	3
	由可再生能源提供的电量比例Re
	1.0%≤Re<1.5%
	4
	

	
	
	1.5%≤Re<2.0%
	5
	

	
	
	2.0%≤Re<2.5%
	6
	

	
	
	2.5%≤Re<3.0%
	7
	

	
	
	3.0%≤Re<3.5%
	8
	

	
	
	3.5%≤Re<4.0%
	9
	

	
	
	Re≥4.0%
	10
	

	总分
	10
	


2）评价要点
1、项目利用可再生能源提供生活热水：□是、□否
如“是”，可再生能源形式：                ；
2、项目利用可再生能源提供空调：□是、□否
如“是”，可再生能源形式：                    ；
3、项目利用可再生能源发电：□是、□否
如“是”，可再生能源形式：                        ；
可再生能源利用统计表：
	类别
	总用量
	可再生能源提供的量
	可再生能源提供的比例（%）
	是否满足要求

	生活热水*
	
	
	
	□

	空调冷热负荷**
	
	
	
	□

	电***
	
	
	
	□

	
	
	
	
	

	备注：*1）对于住宅来说，采用由可再生能源提供生活热水的户数比例，对其来说，总用量就是总户数，可再生能源提供的量即为可再生能源提供的户数；2）对于公共建筑以及采用公共浴室形式的居住建筑，总用量指生活热水的设计小时加热耗热量，可再生能源提供的量指可再生能源对生活热水的设计小时供热量；3）存在稳定热水需求的居住建筑或公共建筑，采用较高效的空气源达标提供生活热水，也可计算在内。
**对于可再生能源提供的空调用冷/热量，总用量指空调系统总的冷/热负荷，可再生能源提供的量指可再生能源供冷/热机组的供冷/热量（冬季供热且夏季供冷的，可简单取冷量和热量的算术和）
***对于可再生能源提供电量，总用量指供电系统设计负荷，可再生能源提供的量指可再生能源发电设备（如光伏板）的输出功率。


简要说明可再生能源系统设计情况、可再生能源状况、可再生能源利用形式、可提供生活热水（或发电量）的比例，并对其系统适用性及经济效益进行阐述。（200字以内）
	


3）证明材料
提交材料及要求：
可再生能源提供生活热水：
1、 给排水设计说明：应体现可再生能源系统设计情况；
2、 给排水系统图：应体现可再生能源生活热水系统的形式；
3、 太阳能集热板平面布置图（太阳能生活热水系统）/机房平面布置图（热泵提供生活热水）：应体现集热板的位置/热泵的位置；
4、 生活热水方案分析报告：应体现项目的设计方案、经济效益计算方法、计算过程和结果。
可再生能源提供空调供冷供热：
1、 暖通设计说明：应体现可再生能源系统设计情况
2、 暖通设备材料表：应体现可再生能源系统相关设备的设计参数（如地源热泵机组的制冷量、功率、COP等）
3、 空调热泵机房平面布置图和详图：应体现可再生能源系统相关设备的位置及连接方式；
4、 空调热泵机房水系统流程图：应体现可再生能源系统相关设备的连接方式；
5、 室外管线平面布置图（仅土壤源热泵系统提供）
6、 空调方案分析报告：应体现项目的负荷计算分析、设计方案、经济效益计算分析过程和结果。
可再生能源发电：
1、 电气设计说明：应体现可再生能源发电设计情况（系统形式、系统容量等）；
2、 太阳能光伏发电板平面布置图：应体现光伏发电板的位置和面积；
3、 太阳能光伏发电系统组件连接图/逆变器接线图
4、 太阳能光伏发电方案分析报告：应体现项目的设计方案、年发电量计算过程和结果、投资情况、经济效益分析过程和结果。
实际提交材料：
	


56

