6 节水与水资源利用

6 节水与水资源利用
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	不参评分
	达标/得分

	控制项
	6.1.1
	应制定水资源利用方案，统筹利用各种水资源。
	/
	—
	√

	
	6.1.2
	给排水系统设置应合理、完善、安全。
	/
	—
	√

	
	6.1.3
	应采用节水器具和设备。
	/
	—
	√

	
	6.1.4
	应采取有效措施避免管网漏损。
	/
	—
	√

	
	6.1.5
	景观用水水源不应采用市政自来水和地下水。
	/
	—
	√

	
	6.1.6
	使用非传统水源时，应采取用水安全保障措施，且不对人体健康与周围环境产生不良影响。
	/
	—
	√

	评分项
	6.2.1
	建筑平均日用水量满足现行国家标准《民用建筑节水设计标准》GB 50555中的节水用水定额的要求。
	10
	0
	10

	
	6.2.2
	设置用水计量装置。
	13
	0
	13

	
	6.2.3
	给水系统无超压出流现象。
	8
	0
	8

	
	6.2.4
	公共浴室采取节水措施。
	4
	0
	4

	
	6.2.5
	使用较高用水效率等级的卫生器具。
	10
	0
	10

	
	6.2.6
	绿化灌溉采用节水灌溉方式。
	10
	0
	10

	
	6.2.7
	空调设备或系统采用节水冷却技术。
	10
	0
	10

	
	6.2.8
	除卫生器具、绿化灌溉和冷却塔外的其他用水采用节水技术或措施。
	5
	0
	5

	
	6.2.9
	设置分质供水系统，合理使用非传统水源。
	15
	0
	15

	
	6.2.10
	冷却水补水使用非传统水源。
	8
	0
	8

	
	6.2.11
	结合雨水利用设施进行景观水体设计，景观水体利用雨水的补水量大于其水体蒸发量的60%，且采用生态水处理技术保障水体水质。
	7
	0
	7

	合计
	100.0
	0.0
	100.0


6.1.1应制定水资源利用方案，统筹利用各种水资源。

1）达标自评
□达标；□不达标
2）评价要点
项目制定水资源利用方案，统筹利用各种水资源：□是、□否
水资源利用方案内容包括：□当地节水要求、水资源状况、气象资料、地质条件、□市政设施情况、□项目概况、□用水定额的确定、□用水量估算及水量平衡、□给排水系统设计方案、□节水器具和设备、□非传统水源利用、□用水分项计量、□其他：                    
简要说明水资源利用方案（300字以内）
	


3）证明材料
提交材料及要求：
1、 水资源利用规划方案：应包括当地节水要求及水资源状况、市政设施情况、项目概况、用水定额的确定、用水量估算及水量平衡、给排水系统设计方案、节水器具和设备的选用、非传统水源利用、用水分项计量等；
2、 给排水设计说明：应体现项目用水定额及用水量估算、给排水系统设计方案、节水器具和设备、非传统水源利用、分项计量等内容。
3、 给排水设计图纸：应体现水资源利用规划方案中的内容。
实际提交材料：
	


6.1.2 给排水系统设置应合理、完善、安全。

1）达标自评
□达标；□不达标
2）评价要点
给排水系统的规划设计符合相关标准的规定：□是、□否
供水充分利用用市政压力，加压系统选用节能高效的设备：□是、□否
给水系统分区合理，每区供水压力不大于0.45MPa：□是、□否
合理采取减压限流的节水措施：□是、□否
给水水质达到国家、行业或地方标准的要求：□是、□否
使用非传统水源时，采取用水安全保障措施：□是、□否
各类不同水质要求的给水管线有明显的管道标识：□是、□否
设置完善的污水收集、处理和排放等设施：□是、□否
采取有效措施避免管道、阀门和设备的漏水、渗水或结露：□是、□否
有热水使用需求时，热水系统设置合理：□是、□否
根据当地气候、地形、地貌等特点合理规划雨水入渗、排放或利用：□是、□否
简要说明给排水系统的设计情况：（300字以内）
· 给水系统和热水系统采用的节能、节水措施；
· 用水水质要求及水质安全保障措施；
· 避免管材、管道附件及设备等供水设施的选取和运行对供水造成二次污染的措施；
· 污水收集、处理、排放方案；
· 避免管道、阀门和设备的漏水、渗水或结露的措施；
· 雨水排放渠道、渗透途径或收集回用方案
	


3）证明材料
提交材料及要求：
1、 给排水设计说明：应包括设计依据、用水压力及分区情况、管材阀门、用水水质要求及水质安全保障措施、管材管件设计情况、污水收集处理排放情况等。
2、 给排水系统图：给水系统图应体现给水系统分区设计、减压措施等，排水系统图应体现分区设计；
3、 给排水平面图：应体现给水管道、排水管道的平面位置；
4、 给排水总平面图：应体现场地标高、各类管线平面布局及管径、相关的设施位置等。
5、 非传统水源利用设计图：设计非传统水源时，应提供相关设计说明、系统图及工艺流程图等，包含收集的水源范围、非传统水源的处理工艺、机房布置等。
实际提交材料：
	


6.1.3应采用节水器具和设备。
1）达标自评
□达标；□不达标
2）评价要点
土建工程与装修工程一体化设计项目：□是、□否
主要器具类型有：□龙头、□大便器、□小便器、□淋浴器、□其他
采用节水器具：□是、□否
节水器具统计表
	器具名称
	器具类型
	流量（L/s）或用水量（L）
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


对非一体化设计项目，项目有确保节水器具落实安装的措施：□是、□否
如果“是”，请简要说明确保采用节水器具的措施、方案或约定（200字以内）
	


3）证明材料
提交材料及要求：
1、 给排水设计与施工说明：应明确各类器具的设计参数及效率等级； 
2、 确保业主使用节水器具的承诺、约定、方案和措施（非土建装修一体化项目提供）。
实际提交材料：
	


6.1.4应采取有效措施避免管网漏损。
1）达标自评
□达标；□不达标
2）评价要点
给水系统中使用的管材、管件符合现行产品标准的要求：□是、□否
选用性能高的阀门、零泄漏阀门：□是、□否
合理设计供水压力，避免供水压力持续高压或压力骤降：□是、□否
水池、水箱溢流报警和进水阀门自动联动关闭：□是、□否
室外埋地管道基础处理及管道埋深合理：□是、□否
根据水平衡测试的要求安装分级计量水表□是、□否
简要说明所选用的阀门、管材、管件及分级计量水表的设计方案。（200字以内）
	


3）证明材料
提交材料及要求：
1、 给排水设计与施工说明：应说明阀门、管材、管件的设计情况，以及水表的分级计量设置方案（水表设置示意图，标明水表的编号、位置及计量的内容，且与相关图纸一致）；
2、 给排水系统图及室外给排水总平面图：应体现水表的位置，且与水表设置示意图一致。
实际提交材料：
	


6.1.5景观用水水源不应采用市政自来水和地下水。
1) 达标自评：
□达标；□不达标；□不参评（本项目如无景观水体，此项不参评）
2) 评价要点：
简要说明以下内容：（100字以内）
1、 景观用水系统简介；
2、 当地水资源状况、地形地貌及气候特点。
	


3) 证明材料：
建议提交清单：
景观用水施工图及设计说明：应包括景观用水来源及水质保障措施。
实际提交材料：
	


6.1.6使用非传统水源时，应采取用水安全保障措施，且不对人体健康与周围环境产生不良影响。
1) 达标自评：
□达标；□不达标
2) 评价要点：
是否使用非传统水源：□是、□否
非传统水源来源为：      

主要用途为：              
若采用非传统水源，简要说明以下内容：（300字以内）
1. 采用何种措施保证非传统水源在储存、输配等过程中有足够的消毒杀菌能力，并避免水质污染。
2. 供水系统是否设有备用水源、溢流装置及相关切换设施等保障水量安全，并进行说明。
3. 雨水、再生水等在处理、储存、输配等环节中是否采取安全防护和监（检）测控制措施。
4. 若景观水体采用雨水、再生水，请说明水景设计中如何考虑水质安全保障措施。
	


3) 证明材料：
建议提交清单：
雨水/中水系统施工图及设计说明。
要求：
1. 雨水/中水系统设计说明应对非传统水源的消毒杀菌、安全防护和检测措施，供水系统切换设施进行说明；
2. 雨水/中水系统施工图及设计说明应包含系统图、水量平衡和雨水/中水系统室外总图，须在总平面图上标注雨水/中水系统位置。
实际提交材料：
	


6.2.1 建筑平均日用水量满足现行国家标准《民用建筑节水设计标准》GB 50555中的节水用水定额的要求。

设计阶段不参评。
6.2.2设置用水计量装置。

1）得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	按使用用途，对厨房、卫生间、空调系统、游泳池、绿化、景观等用水分别设置用水计量装置，统计用水量
	2
	

	2
	按付费或管理单元，分别设置用水计量装置，统计用水量
	4
	

	3
	设置数字水表
	2
	

	4
	设计阶段根据水平衡测试的要求安装分级计量水表
	5
	

	总分
	13
	


2）评价要点
1、按用途设置用水计量表：□是、□否
计量内容：□厨房用水、□卫生间用水、□空调冷却补水、□游泳池补水、□绿化灌溉用水、□景观补水、□其他：                    
用水计量水表统计
	水表编号
	计量内容
	安装位置

	
	
	

	
	
	

	
	
	


2、按付费或管理单元设置用水计量表：□是、□否
请简要说明用水计量方案。（200字以内）
	


3）证明材料
提交材料及要求：
1、 给排水设计与施工说明：应说明阀门、管材、管件的设计情况，以及水表的分级计量设置方案（水表设置示意图，标明水表的编号、位置及计量的内容，且与相关图纸一致）；
2、 给排水系统图及室外给排水总平面图：应体现水表的位置，且与水表设置示意图一致。
实际提交材料：
	


6.2.3给水系统无超压出流现象。

1）得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	用水点供水压力不大于0.30MPa
	3
	

	2
	用水点供水压力不大于0.20MPa，且不小于用水器具要求的最低工作压力
	8
	

	总分
	8
	


2）评价要点
节水器具压力统计表
	器具名称
	器具最低工作压力
（MPa）
	用水点供水压力
（MPa）
	是否符合要求

	
	
	
	□

	
	
	
	□

	
	
	
	□

	
	
	
	□


简要说明市政供水压力、水系统压力分区、用水器具的水压要求以及减压限流的相关措施。（100字以内）
	


3）证明材料
提交材料及要求：
1、 给排水设计与施工说明：应体现市政供水压力、水系统压力分区、用水器具的水压要求及减压限流的相关措施；
2、 给水系统图：应体现压力分区情况、及减压阀的位置等；
3、 各层用水点用水压力计算表：应提供详细的计算过程。

实际提交材料：
	


6.2.4 公用浴室采取节水措施。

1）参评情况
□参评；□不参评
不参评条件：□无公用浴室的建筑
2）得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	采用带恒温控制和温度显示功能的冷热水混合淋浴器
	2
	

	2
	设置用者付费的设施
	2
	

	总分
	4
	


3）评价要点
1、采用带恒温控制和温度显示功能的冷热水混合淋浴器：□是、□否
2、设置用者付费的设施：□是、□否
采用具有以下功能的淋浴器：
□带有感应开关、□带有延时自闭阀、□带有脚踏式开关等、□以上皆无
简要说明公共浴室采用的节水措施及付费设施的设置情况等。（200字以内）
	


4）证明材料
提交材料及要求：
1、 给排水设计与施工说明： 应体现淋浴器的设备选型及用者付费的设计情况。
实际提交材料：
	


6.2.5 使用较高用水效率等级的卫生器具。

1）得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	用水效率等级
	达到3级
	5
	

	
	
	达到2级
	10
	

	总分
	10
	


2）评价要点
土建工程与装修工程一体化设计项目：□是、□否
主要器具类型有：□龙头、□大便器、□小便器、□淋浴器、□其他：           
采用节水器具：□是、□否
节水器具统计表
	器具名称
	器具类型
	流量或用水量
	用水效率等级

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


	
	
	
	


对非一体化设计项目，有确保节水器具落实安装的措施：□是、□否
简要说明确保采用节水器具的措施、方案或约定（200字以内）
	


3）证明材料
提交材料及要求：
1、 给排水设计与施工说明：应明确各类器具的设计参数及效率等级； 
2、 确保业主使用节水器具的承诺、约定、方案和措施（非土建装修一体化项目提供）。
实际提交材料：
	


6.2.6 绿化灌溉采用节水灌溉方式。

1）得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	高效节水灌溉方式
	7
	

	
	在采用节水灌溉系统的基础上，设置土壤湿度感应器、雨天关闭装置等节水控制措施
	3
	

	2
	种植无需永久灌溉植物
	10
	

	总分
	10
	


2）评价要点
1、绿化灌溉水源为：□市政自来水、□市政中水、□建筑中水、□雨水
采用的绿化灌溉方式为：□喷灌、□微喷灌、□滴灌、□其他         

节水灌溉设置土壤湿度感应器、雨天关闭装置等节水控制措施：□是、□否
采用高效节水灌溉方式或节水控制措施的绿化面积比例为：           %
2、项目种植无需永久灌溉植物：□是、□否
种植的无需永久灌溉植物有：                    ，所占绿化面积比例为：           （%）
3）证明材料
提交材料及要求：
1、 景观设计说明：应体现绿化灌溉方式、植物选型情况；
2、 室外给排水平面图、绿化灌溉平面图及绿化灌溉详图：平面图应体现绿化给水管线布置、绿化灌溉位置及装置类型，灌溉详图应标明喷头类型、安装位置及喷洒范围；
3、 种植图：应体现各类植物的种植位置及面积；
4、 苗木表：应体现植物的习性，是否需要永久灌溉；
5、 天津当地植物名录：说明所选植物的耐旱性能；
实际提交材料：
	


6.2.7 空调设备或系统采用节水冷却技术。

1）参评情况
□参评；□不参评
不参评条件：□不设置空调设备或系统的建筑
2）得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	冷却塔布置在通风良好、无明显湿热空气回流的地方；
	2
	

	
	空调系统/冷水机组安装冷凝热计量设备;
	4
	

	
	循环冷却水系统设置水处理措施；采取加大集水盘、设置平衡管或平衡水箱的方式，避免冷却水停泵时冷却水溢出。
	4
	

	2
	采用无蒸发耗水量的冷却技术
	10
	

	总分
	10
	


3）评价要点
1、项目的空调系统设有冷却塔：□闭式冷却塔、□开式冷却塔、□无冷却塔
对采用冷却塔的系统，循环冷却水系统采用以下节水冷却技术：
□加大集水盘、□设置平衡管或平衡水箱、□其他节水技术，        □以上皆无
冷水机组是否安装安装冷凝热计量设备：□是、□否
2、对无冷却塔的系统，空调冷源形式为：
□分体空调、□风冷式冷水机组、□风冷式多联机、□地源热泵机组、□其他           
简要说明空调系统的循环冷却水系统采用的节水技术及节水效果。（200字以内）
	


4）证明材料
提交材料及要求：
1、 暖通设计与施工说明：应体现空调冷热源形式、冷却水系统设计情况；
2、 给排水设计与施工说明：应体现循环水冷却系统的水处理措施、采用的节水技术等；
3、 暖通主要设备材料表：应体现空调冷源形式、冷凝热计量设备、冷却塔的设备参数；
4、 空调冷热源系统原理图或冷却水系统图：应体现有无冷却水补水的需求、冷凝热计量设备、冷却塔的位置、平衡管设计等。
实际提交材料：
	


6.2.8 除卫生器具、绿化灌溉和冷却塔外的其他用水采用节水技术或措施。

1）得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	其他用水中采用节水技术或措施的比例
	达到50%
	3
	

	
	
	达到80%
	5
	

	总分
	5
	


2）评价要点
其他用水采用节水技术和措施：□是 、□否
其他用水量统计表
	用水类型
	总用水量（m3/a）
	采用节水技术和措施的设备用水量（m3/a）
	备注
（采用的节水技术和措施）

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	合计
	
	
	

	采用节水技术和措施的总用水量占其他用水总用水量的比例（%）
	


简要说明其他用水采用节水技术和措施（如车库和道路冲洗用的节水高压水枪、节水型专业洗衣机、循环用水洗车台，给水深度处理采用自用水量较少的处理设备和措施，集中空调加湿系统采用用水效率高的设备和措施）。（200字以内）
	


3）证明材料
提交材料及要求：
1、 给排水设计与施工说明：应说明其他用水采用的节水技术和措施；
2、 给排水设备材料表：应明确节水设备的相关参数； 
3、 除卫生器具、绿化灌溉和冷却塔外的其他用水量计算书：应有详细的设备数量及用水量的统计，并体现节水技术或措施。
实际提交材料：
	


6.2.9设置分质供水系统，合理使用非传统水源。

1）参评情况
□参评；□ 不参评
不参评条件：
□养老院、幼儿园、医院类建筑、□项目周边无市政再生水利用条件，且建筑可回用水量小于100m3/d
2）得分自评
1 有市政再生水供应时，按下列规则分别评分并累计：
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	室内冲厕采用非传统水源
	10
	

	2
	室外绿化灌溉、道路浇洒和洗车用水等采用非传统水源
	5
	

	总分
	15
	


2 无市政再生水供应时，按下列规则评分：
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	建筑
类型
	非传统水源利用率
	非传统水源利用措施
	
	

	
	
	室内冲厕
	室外绿化灌溉
	道路浇洒
	洗车用水
	
	

	住宅
	4.0%
	—
	○
	—
	—
	5
	

	
	8.0%
	—
	○
	○
	○
	7
	

	
	30.0%
	○
	○
	○
	○
	15
	

	办公
	8.0%
	—
	○
	—
	—
	10
	

	
	10%
	—
	○
	○
	○
	15
	

	商业
	2.5%
	—
	○
	—
	—
	10
	

	
	3.0%
	—
	○
	○
	○
	15
	

	旅馆
	1.0%
	—
	○
	—
	—
	10
	

	
	2.0%
	—
	○
	○
	○
	15
	

	其他类型建筑
	绿化灌溉、道路冲洗、洗车用水采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于80%
	7
	

	
	冲厕采用非传统水源的用水量占其用水量的比例不低于50%，得8分
	8
	

	总分
	15
	


3）评价要点
建筑类型为：□住宅、□办公建筑、□商店、□旅馆建筑、□其他：      
项目周边有市政再生水利用条件：□是、□否
建筑可回用水量为：            （m3/d）
项目采用非传统水源时，主要用途为：
□室内冲厕、□室外绿化灌溉、□道路浇洒、□洗车、□其他      
1、住宅、办公、商店、旅馆类建筑
非传统水源利用率统计表
	建筑
类型
	非传统水源利用率（%）
	非传统水源利用措施

	
	有市政再生水
供应
	无市政再生水
供应
	室内冲厕
	室外绿化灌溉
	道路浇洒
	洗车用水

	住宅
	
	
	□
	□
	□
	□

	办公
	
	
	□
	□
	□
	□

	商业
	
	
	□
	□
	□
	□

	旅馆
	
	
	□
	□
	□
	□


2、其他类型建筑
非传统水源利用率计算表
	用水类型
	用水量（m3/a）
	非传统水源用量（m3/a）
	非传统水源利用比例（%）

	室内冲厕
	
	
	

	绿化浇灌
	
	
	

	道路冲洗
	
	
	

	洗车
	
	
	

	总计
	
	
	


4）证明材料
提交材料及要求：
1、 给排水设计与施工说明：：应包含非传统水源利用的设计方案；
2、 室外给排水总平面图：应包括室外各类管线的平面布置、标高及管径、雨水机房位置等；
3、 非传统水源利用的设计图纸：应提供非传统水源收集、处理、利用的相关设计图纸、工艺流程图、机房平面布置及详图；
4、 非传统水源利用率计算书：应包括水量平衡分析、非传统水源利用系统设备及构筑物参数的计算确定、各项用水的详细计算过程、技术经济分析等；
5、 如采用市政再生水，应提供当地相关主管部门的许可文件。
实际提交材料：
	


6.2.10 冷却水补水使用非传统水源。

1）得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	冷却水补水使用非传统水源的量占其总用水量比例Rnt
	10%≤Rnt＜30%
	4
	

	
	
	30%≤Rnt＜50%
	6
	

	
	
	Rnt≥50%
	8
	

	2
	建筑无冷却水补水系统
	8
	

	总分
	8
	


2）评价要点
建筑有冷却水补水系统：□是、□否
如未采用冷却水，则冷却方式为：           
冷却水年补水量：            （m3/a），冷却水补水中非传统水源用量：            （m3/a），冷却水补水中使用非传统水源的量占其总用水量比例：            （%）。
简要说明冷却塔补水来源、非传统水源处理工艺、设计出水水质要求等。（150字以内）
	


3）证明材料
提交材料及要求：
1、 给排水设计及施工说明：应包括冷却塔的补水量计算、补水水源说明；
2、 非传统水源设计图纸：应提供非传统水源工艺流程图、机房平面布置及详图；
3、 冷却补水中非传统水源利用率计算书：应包括冷却系统补水量计算、水量平衡分析、非传统水源利用系统设备及构筑物参数的计算确定、技术经济分析等。
实际提交材料：
	


6.2.11 结合雨水利用设施进行景观水体设计，景观水体利用雨水的补水量大于其水体蒸发量的60%，且采用生态水处理技术保障水体水质。

1）得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	对进入景观水体的雨水采取控制面源污染的措施
	4
	

	2
	利用水生动、植物进行水体净化
	3
	

	3
	未设置景观水体
	7
	

	总分
	7
	


2）评价要点
项目内有景观水体：□是、□否
景观水体补水水源：□临近的河、湖水、□市政中水、□建筑中水、□雨水
景观水体年蒸发量：          （m3/a），景观水体补水中雨水用量：            （m3/a），景观水体利用雨水的补水量占水体蒸发量的比例：            （%）
对进入景观水体的雨水采取控制面源污染的措施：□是、□否，如果是，请填写具体措施：
利用水生动、植物进行水体净化：□是、□否
简要说明项目所在地气候条件（逐月蒸发量、降雨量）、项目场地条件、结合雨水利用设施的景观水体设计方案、雨水利用设施和雨水生态系统的工艺流程及参数、水质安全保障措施。（300字以内）
	


3）证明材料
提交材料及要求：
1、 景观设计说明：应说明景观水体面积、补水量、补水来源、景观水体处理工艺方案等；
2、 景观水施：应包括景观给排水平面图、雨水利用设施和雨水生态系统工艺流程图及详图；
3、 场地竖向设计图：应体现场地标高；
4、 室外给排水总图：应体现雨水的管线布置及排放方式，与场地竖向及景观水施图纸一致；
5、 雨水利用量计算书：应包括景观水体逐月水量平衡分析、雨水利用设施和雨水生态系统参数的计算确定、雨水所占景观水体蒸发补水量比例计算、水质安全保障措施。
实际提交材料：
	


37

