7 节材与材料资源利用
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	不参评分
	达标/得分

	控制项
	7.1.1
	不得采用国家和天津市禁止和限制使用的建筑材料及制品。
	/
	—
	√

	
	7.1.2
	混凝土结构中，梁、柱及剪力墙边缘构件的纵向受力普通钢筋应采用不低于400MPa级的热轧带肋钢筋。
	/
	—
	√

	
	7.1.3
	建筑造型要素应简约，且无大量非功能性的装饰性构件。
	/
	—
	√

	
	7.1.4
	建筑材料及制品中有害物质限量应符合国家现行有关标准的要求。
	/
	—
	√

	评分项
	7.2.1
	宜优先选用规则的建筑形体和结构布置；不宜采用不规则、特别不规则的建筑形体和结构布置；不应采用严重不规则的建筑形体和结构布置。
	9
	0
	9

	
	7.2.2
	对地基基础、结构体系、结构构件进行优化设计，达到节材效果
	5
	0
	5

	
	7.2.3
	土建工程与装修工程一体化设计。
	10
	0
	6

	
	7.2.4
	公共建筑中可变换功能的室内空间采用灵活隔断（墙），且采用可重复使用的隔断。
	5
	0
	5

	
	7.2.5
	采用工业化生产的预制构件。
	5
	0
	5

	
	7.2.6
	采用整体化定型设计的厨房、卫浴间。
	6
	0
	6

	
	7.2.7
	选用施工现场500km以内生产的建筑材料。
	10
	10
	0

	
	7.2.8
	现浇混凝土应全部采用预拌混凝土。
	10
	0
	10

	
	7.2.9
	建筑砂浆应全部采用预拌砂浆。
	5
	0
	5

	
	7.2.10
	合理采用高强建筑结构材料。
	10
	0
	10

	
	7.2.11
	合理采用高耐久性建筑结构材料。
	5
	0
	5

	
	7.2.12
	采用可再利用材料和可再循环材料。
	10
	0
	10

	
	7.2.13
	采用以废弃物为原料生产的建筑材料。
	5
	5
	0

	
	7.2.14
	装饰装修工程中合理采用耐久性好、易维护的装饰装修建筑材料。
	5
	5
	0


	合计
	100.0
	20.0
	76.0


7.1.1不得采用国家和天津市禁止和限制使用的建筑材料及制品。
1）达标自评
□达标；□不达标
2）评价要点
项目中采用国家和天津市禁止使用的建筑材料及制品：□是、□否
3）证明材料
提交材料及要求：
1、 建筑材料表：应体现墙体材料、保温材料、门窗和幕墙材料、防水材料等建筑材料做法，并明确未采用国家及地方禁止使用的建筑材料及制品，且满足国家和地方对限制使用的建筑材料及制品的要求；
2、 结构设计说明和材料表：应体现混凝土等结构材料设计情况，并明确未采用国家及地方禁止使用的建筑材料及制品，且满足国家和地方对限制使用的建筑材料及制品的要求；
3、 天津市禁止和限制使用的建筑材料及制品目录；
4、 建筑工程造价预算表：需要在表中明确材料名称及相关型号等。
实际提交材料：
	 


7.1.2混凝土结构中，梁、柱及剪力墙边缘构件的纵向受力普通钢筋应采用不低于400MPa级的热轧带肋钢筋。
1）参评情况
□参评；□不参评
不参评结构类型：□钢结构、□木结构、□砌体结构
2）达标自评
□达标；□不达标
3）评价要点
混凝土梁纵向受力普通钢筋全部采用不低于400MPa级的热轧带肋钢筋：□是、□否
混凝土柱纵向受力普通钢筋全部采用不低于400MPa级的热轧带肋钢筋：□是、□否
4）证明材料
提交材料及要求：
1、 结构设计说明：应注明混凝土梁、柱纵向受力普通钢筋的材料强度等级；
2、 混凝土梁、柱配筋图：应体现钢筋的材料选用；
3、 建筑工程造价预算表：需明确所选用钢筋的型号规格。
实际提交材料：
	 


7.1.3建筑造型要素应简约，且无大量非功能性的装饰性构件。
1）达标自评
□达标；□不达标
2）评价要点
该项目建筑类型：□居住建筑、□公共建筑
本项目中有纯装饰性构件： □是、□否
（纯装饰性构件主要指除了装饰作用没有功能作用的构件，例如不具备遮阳、导光、导风、载物、辅助绿化等作用的飘板、格栅和构架等作为构成要素在建筑中大量使用；单纯为追求标志性效果在屋顶等处设立的大型塔、球、曲面等异形构件；女儿墙超过标准要求的2倍以上的部分。）
□居住建筑：
纯装饰性构件的造价：         （万元），工程总造价：         （万元）
纯装饰性构件造价占工程总造价的比例：         （%）；是否超过2%：□是、□否。
□公共建筑：
装饰性构件的造价：         （万元），工程总造价：        （万元）
纯装饰性构件造价占工程总造价的比例：        （%）；是否超过0.5%：□是、□否。
3）证明材料
提交材料及要求：
1、 建筑及结构设计说明：如果装饰性构件具有明显的功能，应有对装饰性构件功能的文字说明；
2、 建筑立面图及屋顶层平面图：应清晰反映出装饰性构件的尺寸和材质，标明女儿墙高度；
3、 建筑工程造价预算表：需明确各个装饰性构件的造价及工程总造价；
4、 纯装饰性构件造价占工程总造价比例计算书（应以单栋建筑为单元进行造价比例核算）：需明确装饰性构件占工程总造价的比例；若装饰性构件较多，须提供全部装饰性构件及其功能一览表；计算书中的数据应与预算表中一致。
实际提交材料：
	


7.1.4建筑材料及制品中有害物质限量应符合国家现行有关标准的要求。
1）达标自评：
□达标；□不达标
2）评价要点：
本项目所选用的室内装饰装修材料中有害物质含量是否符合标准GB 18580~GB 18587和《建筑材料放射性核素限量》GB 6566的要求：□是、□否
混凝土外加剂中释放氨量是否符合GB 18588的要求：□是、□否
3）证明材料：
建议提交清单：
1、 建筑材料表：应体现室内装饰装修材料做法，并明确装饰装修材料中有害物质限量应符合国家现行有关标准的要求；
2、 结构设计说明和材料表：应体现混凝土等结构材料设计情况，并明确混凝土外加剂中释放氨量满足国家相关标准的要求；
3、 天津市禁止和限制使用的建筑材料及制品目录；
4、 建筑工程造价预算表：需要在表中明确材料名称及相关型号等。
实际提交材料：
	


7.2.1 优先选用规则的建筑形体和结构布置。

1）得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	属于国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011-2010规定的建筑形体不规则，有1项不规则
	6
	

	
	有2项不规则
	3
	

	2
	属于国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011-2010规定的建筑形体规则
	9
	

	总分
	9
	


2）评价要点
项目的结构类型：
□混凝土结构、□钢结构、□混合结构、□砌体结构、□其他：               
建筑形体规则程度：□规则、□不规则、□特别不规则或严重不规则
如果建筑形体不规则，请填写下表：
a）平面不规则类型
	不规则类型
	定义和参考指标
	是/否

	扭转不规则
	在规定的水平力作用下，楼层的最大弹性水平位移或（层间位移），大于该楼层两端弹性水平位移（或层间位移）平均值的1.2倍
	

	凹凸不规则
	平面凹进的尺寸，大于相应投影方向总尺寸的30%
	

	楼板局部不连续
	楼板的尺寸和平面刚度急剧变化，例如，有效楼板宽度小于该层楼板典型宽度的50%，或开洞面积大于该层楼面面积的30%，或较大的楼层错层。
	


b）竖向不规则类型
	不规则类型
	定义和参考指标
	是/否

	侧向刚度不规则
	该层的侧向刚度小于相邻上一层的70%，或小于其上相邻三个楼层侧向刚度平均值的80%；除顶层或出屋面小建筑外，局部收进的水平向尺寸大于相邻下一层的25%
	

	竖向抗侧力构件不连续
	竖向抗侧力构件（柱、抗震墙、抗震支撑）的内力由水平转换构件（梁、桁架等）向下传递
	

	楼板局部不连续
	抗侧力结构的层间受剪承载力小于相邻上一楼层的80%
	


3）证明材料
提交材料及要求：
1、 建筑及结构设计说明：应有对建筑形体规则性的说明文字，并与图纸中相关内容一致；
2、 结构平面图；应有各层结构平面布置图。
3、 建筑形体规则性判定报告：根据《建筑抗震设计规范》GB50011-2010第3.4.3条进行形体规则判定，并形成结论。
实际提交材料：
	 


7.2.2 对地基基础、结构体系、结构构件进行优化设计，达到节材效果。
1）得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	地基基础设计应综合考虑地质情况、节省材料、安全施工、保护环境、提高效益等因素，对地基基础设计方案及其构件进行优化设计
	2
	

	2
	在保证结构安全性与耐久性的前提下，对结构体系和结构构件进行优化设计
	3
	

	总分
	5
	


2）评价要点
项目对地基基础进行优化设计：□是、□否
项目对结构体系进行优化设计：□是、□否
项目对结构构件进行优化设计：□是、□否
简要说明项目对地基基础、结构体系和结构构件等的优化设计方案，并对节材量进行说明。（200字）
	


3）证明材料
提交材料及要求：
1、 地基基础施工图：图纸中所采用地基基础方案应与提供的节材优化设计论证一致；
2、 结构施工图：图纸中所采用结构方案应与提供的节材优化设计论证一致；
3、 地基基础节材优化论证报告：对项目可选用的各种地基基础方案进行比选及定性定量论证，并给出结论； 
4、 结构体系节材优化论证报告：对项目可选用的各种结构体系进行比选及定性定量论证，并给出结论；
5、 结构构件节材优化论证报告：对墙、柱、楼盖体系、梁、板的形式进行比选及定性定量论证，并给出结论。
实际提交材料：
	


7.2.3 土建工程与装修工程一体化设计。
1）得分自评
□ 住宅
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	住宅建筑土建与装修一体化设计的户数比例
	达到30%
	6
	

	
	
	达到100%
	10
	

	总分
	10
	


□ 公共建筑及无基本居住单元的特殊类型居住建筑
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	公共部位土建与装修一体化设计
	6
	

	2
	所有部位土建与装修一体化设计
	10
	

	总分
	10
	


2）评价要点
□住宅建筑：
住宅总户数         （户），土建与装修一体化设计的户数         （户）
住宅建筑土建与装修一体化设计的户数比例比例           （%）
□公共建筑及无基本居住单元的特殊类型居住建筑：
装修部位： □公共部位（楼梯、电梯、卫生间、大厅、中庭等）
□全部装修  
3）证明材料
提交材料及要求：
1、 建筑设计说明：应说明建筑进行精装修的部位；
2、 建筑各层平面图：应体现各类管线位置、预留空洞尺寸等；

3、 装修施工图：由具有相应设计资质的单位完成（签字、盖章），深度达到施工图的深度。
实际提交材料：
	


7.2.4公共建筑中可变换功能的室内空间采用灵活隔断（墙），且采用可重复使用的隔断。
1）参评情况
□参评；□不参评
不参评条件：□非办公楼、商店等具有可变功能空间的建筑
2）得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	可重复使用隔断（墙）比例Rrp
	30%≤Rrp＜50%
	3
	

	
	
	50%≤Rrp＜80%
	4
	

	
	
	Rrp≥80%
	5
	

	总分
	5
	


3）评价要点
项目建筑类型：□办公建筑、□商业建筑、□其他建筑、          
项目存在可变换功能的室内空间：□是、□否（走廊、楼梯、电梯井、卫生间、设备机房、公共管井以外的地上室内空间均应视为“可变换功能的室内空间”，有特殊隔声、防护及特殊工艺需求的空间不计入。作为商业、办公用途的地下空间也应视为“可变换功能的室内空间”，其他用途的地下空间不计入。）
可重复使用隔断（墙）比例：     （%）（可重复使用隔断（墙）比例为实际采用的可重复使用隔断（墙）围合的建筑面积与建筑中可变换功能的室内空间面积的比例。）
4）证明材料
提交材料及要求：
1、 建筑各层平面图或装修各层平面图：应体现可变换功能的室内空间、可重复使用隔断（墙）围合的建筑面积；
2、 可重复使用隔断（墙）节点图：应详细标明可拆卸节点
3、 可重复使用隔断（墙）比例计算书：应明确各层的可变换功能空间及面积、可重复使用隔断（墙）围合的建筑面积，并在各层平面图中进行标注，汇总计算项目总的可重复使用隔断（墙）比例。
实际提交材料：
	


7.2.5 采用工业化生产的预制构件。
1）参评情况
□参评；□不参评
不参评条件：
□砌体结构
2）得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	预制构件用量比例Rpc
	15%≤Rpc＜30%
	3
	

	
	
	30%≤Rpc＜50%
	4
	

	
	
	Rpc≥50%
	5
	

	2
	钢结构、木结构建筑
	5
	

	总分
	5
	


3）评价要点
项目采用工业化生产的预制构件：□是、□否 
（预制构件是指在工厂或现场采用工业化方式生产制造的各种结构构件和非结构构件，如预制梁、预制柱、预制墙板、预制阳台板、预制楼梯、雨棚、栏杆等。）
预制构件用量比例统计表：
	地上建筑构件
	应用位置
	重量（吨）

	预制构件类型
	预制梁
	
	

	
	预制柱
	
	

	
	预制墙板
	
	

	
	预制阳台板
	
	

	
	预制楼梯
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	地上各类预制构件重量
	

	地上非预制构件重量
	

	地上建筑构件总重量
	

	预制构件用量比例为：                      （%）


4）证明材料
提交材料及要求：
1、 结构施工图：应体现预制构件的应用位置、材质说明和尺寸大小；
2、 预制构件用量比例计算书：应体现预制构件的应用位置、应用的量，并与概预算清单中的数据一致；
3、 工程材料用量概预算清单：需要在表中明确材料名称及相关型号等。
实际提交材料：
	


7.2.6 采用整体化定型设计的厨房、卫浴间。
1）参评情况
□参评；□不参评
参评建筑类型：□居住建筑、□旅馆、饭店建筑
2）得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	采用整体化定型设计的厨房
	3
	

	2
	采用整体化定型设计的卫浴间
	3
	

	总分
	6
	


3）评价要点
项目建筑类型：□居住建筑、□旅馆、饭店建筑、□其他：         
采用整体化定型设计的厨房：□是、□否
采用整体化定型设计的卫浴间：□是、□否
简要说明本项目采用整体化定型设计的内容。（200字以内）
	


4）证明材料
提交材料及要求：
1、 建筑设计说明：体现整体化定型设计内容相关说明；
2、 建筑各层平面图或装修平面图：应体现整体化定型设计的厨房和卫浴间内部布置；

3、 装修节点图：应包含厨房和卫生间大样详图；
4、 选用的整体化定型设计的厨房和卫浴间的产品清单：应与设计图纸一致。
实际提交材料：
	


7.2.7 选用施工现场500km以内生产的建筑材料。

设计阶段不参评。

7.2.8现浇混凝土应全部采用预拌混凝土。
1）参评情况
□参评；□不参评
不参评条件：□钢结构、木结构
2）得分自评

	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	现浇混凝土应全部采用预拌混凝土
	10
	

	总分
	10
	


3）评价要点

现浇混凝土应全部采用预拌混凝土：□是、□否
4）证明材料

提交材料及要求：
1、 结构设计说明：应明确混凝土的各种强度等级和对应使用部位，并说明现浇混凝土全部采用预拌混凝土以及是否符合现行国家标准《预拌混凝土》GB/T 14902的规定；
实际提交材料：
	


7.2.9建筑砂浆应全部采用预拌砂浆。
1）参评情况
□参评；□不参评
不参评条件：□钢结构、木结构体系
2）得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	建筑砂浆应全部采用预拌砂浆
	5
	

	总分
	5
	


3）评价要点
建筑砂浆应全部采用预拌砂浆：□是、□否
4）证明材料

提交材料及要求：
1、 结构设计说明：应明确预拌砂浆的种类、等级及使用的部位、用途、用量比例，以及是否符合现行标准《预拌砂浆》GB/T 2181及《预拌砂浆应用技术规程》JGJ/T 223的规定；
实际提交材料：
	


7.2.10 合理采用高强建筑结构材料。
1）参评情况
□参评；□不参评
不参评结构类型：□砌体结构、□木结构、□6层及以下且设计使用年限小于50年的钢筋混凝土建筑
2）得分自评
1 混凝土结构
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	结构构件中采用不低于400MPa级受力普通钢筋的比例达到受力普通钢筋总量的85%
	10
	

	2
	高层建筑的竖向承重构件采用强度等级不低于C50的混凝土用量占竖向承重构件中混凝土总量的比例达到50%
	10
	

	总分
	10
	


2 钢结构
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	采用Q345及以上高强钢材用量占钢材总量的比例达到70％
	10
	

	总分
	10
	


3 混合结构
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	对其混凝土结构部分，按本条第1款进行评价
	10
	

	2
	对其钢结构部分，按本条第2款进行评价
	10
	

	总分（取算术平均值）
	10
	


3）评价要点

1、混凝土结构或混合结构中400MPa级及以上受力普通钢筋用量：         （吨）；受力普通钢筋总用量：          （吨）；400MPa级及以上受力普通钢筋用量的比例：       （%）；
2、混凝土结构或混合结构中竖向承重结构中采用强度等级C50及以上混凝土用量：      （吨）；竖向承重结构中混凝土用量：        （吨）；强度等级在C50及以上混凝土占竖向承重结构中混凝土总量的比例：       （%）；
3、钢结构或混合结构中Q345及以上高强钢材用量：         （吨）；钢材总用量：          （吨）；Q345及以上高强钢材用量的比例：        （%）。
4）证明材料

提交材料及要求：
1、 结构设计说明：应给出高强度材料的强度等级及使用部位；
2、 结构配筋图：应明确构件使用高强度材料的强度等级及位置；
3、 所采用的高强度材料用量比例计算书：混凝土结构应提供高强钢筋的使用比例计算书、竖向承重结构高强混凝土的使用比例计算书；钢结构应提供高强度钢的比例计算书；混合结构应提供高强钢筋的使用比例计算书、竖向承重结构高强混凝土的使用比例计算书和高强度钢的比例计算书。
实际提交材料：
	


7.2.11 合理采用高耐久性建筑结构材料。
1）参评情况
□参评；□不参评
不参评结构类型：□砌体结构、□木结构
2）得分自评
□混凝土结构

	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	高耐久性混凝土用量占混凝土总量的比例达到50%
	5
	

	总分
	5
	


□ 钢结构

	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	采用耐候结构钢或耐候型防腐涂料
	5
	

	总分
	5
	


3）评价要点

□混凝土结构：
项目采用高耐久性混凝土：□是、□否
高耐久性混凝土用量：          （吨），混凝土总用量：           （吨）
高耐久性混凝土占混凝土总量的比例为：          （%）
高耐久性混凝土的性能满足相关标准的要求：□是、□否
□钢结构：
项目采用耐候结构钢或耐候性防腐涂料：□是、□否
耐候结构钢符合现行国家标准《耐候结构钢》GB/T 4171的要求：□是、□否
耐候性防腐涂料符合现行行业标准《建筑用钢结构防腐涂料》JG/T 224中Ⅱ型面漆和长效型底漆的要求：□是、□否
4）证明材料

提交材料及要求：
1、 结构设计说明：应注明本项目采用的高耐久性材料的种类、性能参数、应用范围；
2、 高耐久性混凝土用量比例计算书：明确高耐久性的高性能混凝土的使用比例。
实际提交材料：
	


7.2.12 采用可再利用材料和可再循环材料。
1）得分自评

□ 住宅建筑
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	可再利用材料和可再循环材料用量比例
	达到6%
	8
	

	
	
	达到10%
	10
	

	总分
	10
	


□ 公共建筑
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	可再利用材料和可再循环材料用量比例
	达到10%
	8
	

	
	
	达到15%
	10
	

	总分
	10
	


2）评价要点

项目采用可再利用材料：□是、□否
项目采用可再循环材料：□是、□否
可再利用材料、可再循环材料汇总统计表
	建筑材料种类
	重量（t）
	使用部位
	可再利用材料、可再循环材料总重量（t）
	建筑材料总重量（t）

	可再利用材料
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	可再循环
材料
	钢材
	
	
	
	

	
	铜
	
	
	
	

	
	木材（不含施工时的木质模板）
	
	
	
	

	
	铝合金型材
	
	
	
	

	
	石膏制品
	
	
	
	

	
	门窗玻璃
	
	
	
	

	
	玻璃幕墙
	
	
	
	

	
	其他（需提供可再循环性能的说明）
	
	
	
	

	其他材料
	混凝土
	
	
	
	

	
	建筑砂浆
	
	
	
	

	
	乳胶漆
	
	
	
	

	
	屋面卷材
	
	
	
	

	
	石材
	
	
	
	

	
	砌块
	
	
	
	

	
	其他
	
	
	
	

	可再利用材料和可再循环材料使用重量占所有建筑材料总重量的比例：                （%）

	注：每个强度等级的混凝土视为一种建筑材料，即C30混凝土、C40混凝土为两种建筑材料。


3）证明材料

提交材料及要求：
1、 可再利用材料和可再循环材料利用比例计算书：其中的数据应与工程概预算清单中一致；
2、 工程概预算材料清单：有明确的工程量统计。

实际提交材料：
	


7.2.13 使用以废弃物为原料生产的建筑材料。
设计阶段不参评。
7.2.14装饰装修工程中合理采用耐久性好、易维护的装饰装修建筑材料。
设计阶段不参评。

