11 提高与创新
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	不参评分
	达标/得分

	评分项
	11.2.1
	合理规划地表与屋面雨水径流，对场地雨水实施外排总量控制，场地年径流总量控制率达到80%。
	1
	0
	1

	
	11.2.2
	居住建筑耗热量指标和公共建筑采暖空调和照明计算能耗指标比天津市相关节能设计标准降低幅度达到12%。
	2
	0
	2

	
	11.2.3
	供暖空调系统的冷、热源机组能效均优于现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189的规定以及现行有关国家标准能效节能评价值的要求。
	1
	0
	1

	
	11.2.4
	合理采用分布式热电冷联供技术，系统全年能源综合利用率不低于70%。
	1
	0
	0

	
	11.2.5
	卫生器具的用水效率均达到国家现行有关卫生器具用水效率等级标准规定的1级。
	1
	0
	0

	
	11.2.6
	采用资源消耗少和环境影响小的建筑结构。
	1
	0
	0

	
	11.2.7
	主要功能房间采取有效的空气处理措施。
	1
	0
	1

	
	11.2.8
	室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡、可吸入颗粒物等污染物浓度不高于现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883规定限制的70%。
	1
	1
	0

	
	11.2.9
	建筑方案充分考虑建筑所在地域的气候、环境、资源，结合场地特征和建筑功能，进行技术经济分析，显著提高能源资源利用效率和建筑性能。
	2
	0
	2

	
	11.2.10
	合理选用废弃场地进行建设，或充分利用尚可使用的既有建筑。
	1
	0
	0

	
	11.2.11
	应用建筑信息模型（BIM）技术。
	2
	0
	0

	
	11.2.12
	进行建筑碳排放计算分析，采取措施降低单位建筑面积碳排放强度。
	1
	0
	1

	
	11.2.13
	应用建筑智能化集成（IIS）技术，实现建筑设备自动控制系统的一体化控制和建筑能耗等的多媒体展示。
	1
	0
	0

	
	11.2.14
	在结构设计中采用隔震和消能减震技术。
	1
	0
	0

	
	11.2.15
	采取节约能源资源、保护生态环境、保障安全健康的其他创新，并有明显效益。
	2
	0
	0

	合计
	19.0
	1.0
	8.0


11.2.1合理规划地表与屋面雨水径流，对场地雨水实施外排总量控制，场地年径流总量控制率达到80%。
1）得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	场地年径流总量控制率达到80%
	1
	

	总分
	1
	


2）评价要点
场地年径流总量控制率计算表
	雨水利用措施
	控制的雨水量(m3)
	场地年雨水控制总量(m3)

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	场地年降雨量(m3)
	

	场地年径流总量控制率（%）
	


（注：雨水利用措施包括：自然或人工强化的入渗、滞蓄、调蓄和收集回用等）
3）证明材料
提交材料及要求：
1、 雨水系统设计说明或雨水专项规划：应介绍规划依据、原则、范围、目标、雨水系统规划方案；
2、 绿化总平面图：应体现项目红线范围内下凹绿地、雨水花园等的位置、面积等；
3、 下凹绿地、雨水花园详图：应有下凹式绿地与周边道路的高差，雨水花园详细的构造；
4、 景观铺装图纸：应在场地铺装图中标明室外透水地面位置、面积、铺装材料等；
5、 室外给排水总平面图：提供屋面雨水、道路雨水排水图纸，并提供其进入地面生态设施的设计图；
6、 设计控制雨量计算书：应介绍当地降雨统计数据、场地雨水利用方案，计算年径流总量控制率。
实际提交材料：
	


11.2.2居住建筑耗热量指标和公共建筑采暖空调和照明计算能耗指标比天津市相关节能设计标准降低幅度达到12%。
1）得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	居住建筑耗热量指标和公共建筑采暖空调和照明计算能耗指标比天津市相关节能设计标准降低幅度达到12%
	2
	

	总分
	2
	


2）评价要点
执行的建筑节能设计标准：                      
“参照建筑”依据的建筑节能设计标准” ：                      
1、围护结构热工性能指标
围护结构热工性能指标比较：
	热工参数
	单位
	参评建筑
	参照建筑
	提高幅度
（%）
	是否满足要求

	屋面传热系数K
	W/(m2·K)
	
	
	
	□

	外墙（包括非透明幕墙）传热系数K
	W/(m2·K)
	
	
	
	□

	外窗（包括透明幕墙）
	传热系数K
	东向
	W/(m2·K)
	
	
	
	□

	
	
	南向
	W/(m2·K)
	
	
	
	□

	
	
	西向
	W/(m2·K)
	
	
	
	□

	
	
	北向
	W/(m2·K)
	
	
	
	□

	
	太阳得热系数SHGC★
	东向
	—
	
	
	
	□

	
	
	南向
	—
	
	
	
	□

	
	
	西向
	—
	
	
	
	□

	
	
	北向
	—
	
	
	
	□

	屋顶透明部分
	传热系数K
	W/(m2·K)
	
	
	
	□

	
	太阳得热系数SHGC
	—
	
	
	
	□


★对于居住建筑，采用遮阳系数SC。
2、能耗指标
居住建筑
	楼号
	层数
	耗热量指标限值（W/㎡）
	设计耗热量指标（W/㎡）
	耗热量降低幅度%

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	    
	


公共建筑
	楼号
	建筑类型
	能耗指标限值（kWh/㎡•a）
	设计总能耗指标（kWh/㎡•a）
	能耗指标降低幅度%

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	    
	


3）证明材料
提交材料及要求：
1、 建筑设计说明：应有完整的围护结构热工性能参数说明；
2、 围护结构做法详图：应与设计说明中围护结构热工性能参数说明相吻合；
3、 节能计算报告书：以管理部门批复后的复印件为准。
实际提交材料：
	


11.2.3供暖空调系统的冷、热源机组能效均优于现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189的规定以及现行有关国家标准能效节能评价值的要求。
1）得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	采用的电机驱动的蒸气压缩循环冷水（热泵）机组，直燃型和蒸汽型溴化锂吸收式冷（温）水机组，单元式空气调节机、风管送风式和屋顶式空调机组，多联式空调（热泵）机组，燃煤、燃油和燃气锅炉，其能效指标比现行标准《天津市绿色建筑设计标准》DB 29-205规定值的提高幅度满足表11.2.3的要求；采用的房间空气调节器和家用燃气热水炉，其能效等级满足现行有关国家标准规定的1级要求。
	1
	

	总分
	1
	


表11.2.3 冷、热源机组能效指标比现行标准

《天津市绿色建筑设计标准》DB 29-205规定值的提高幅度

	机组类型
	能效指标
	提高幅度

	电机驱动的蒸气压缩循环冷水（热泵）机组
	制冷性能系数（COP）
	5.7%

	直燃型溴化锂吸收式冷（温）水机组
	制冷性能系数（COP）
	5.7%

	单元式空气调节机、风管

送风式和屋顶式空调机组
	能效比（EER）
	5.7%

	多联式空调（热泵）机组
	制冷综合性能系数（IPLV(C)）
	7.4%

	燃气锅炉
	热效率
	提高2个百分点


2）评价要点
简要说明供暖空调系统冷热源形式、输配系统形式、末端形式。（200字以内）
	


冷热源机组性能参数：
	机组类型
	设备型号
	额定制冷量（kW）
	性能系数（W/W）
	提高幅度（%）

	
	
	
	设计值
	标准要求
	

	电机驱动的蒸气压缩
循环冷水（热泵）机组
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	单元式空气调节机、风管
送风式和屋顶式空调机组
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	多联式空调（热泵）机组
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	机组类型
	设备型号
	工况类别
	性能系数（W/W）
	提高幅度（%）

	
	
	
	设计值
	标准要求
	

	溴化锂吸收式冷水
机组（直燃型）
	
	制冷工况
	
	
	

	
	
	供热工况
	
	
	

	
	
	制冷工况
	
	
	

	
	
	供热工况
	
	
	


	机组类型
	设备型号
	蒸汽压力
（MPa）
	单位制冷量蒸汽耗量（kg/(kW·h)）
	降低幅度（%）

	
	
	
	设计值
	标准要求
	

	溴化锂吸收式冷水
机组（蒸汽型）
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	机组类型
	设备型号
	热效率（%）
	提高百分点(%)

	
	
	设计值
	标准要求
	

	锅炉
	燃煤
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	燃油、燃气
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	机组类型
	设备型号
	设备容量
	能效等级

	
	
	
	设计值
	节能评价值

	分体空调
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	家用热水炉[采暖炉（单采暖）
或采暖炉（两用型）供暖]
	额定热负荷
	
	
	
	

	
	≤50%额定热负荷
	
	
	
	


3）证明材料
提交材料及要求：
1、 暖通设计说明：应包括对供暖空调系统的完整详细说明；
2、 暖通设备材料表：应有相关设备性能参数的完整详细说明，必要时附设备说明书；
3、 空调机房详图：应体现机组位置及尺寸。
实际提交材料：
	


11.2.4合理采用分布式热电冷联供技术，系统全年能源综合利用率不低于70%。
1)  得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	采用分布式热电冷联供技术，系统全年能源综合利用率不低于70%
	1
	

	总分
	1
	


2）评价要点
项目建筑类型：
□居住建筑、□办公建筑、□酒店建筑、□商业建筑、□其他，                   
项目采用分布式热电冷联供技术：□是、□否
如“是”，则系统全年能源综合利用率为：               （%）
（系统全年能源综合利用率为系统全年输出能量与输入能量之比。其中全年输出能量为年净输出电量、有效余热供热量与供冷量之和，电量单位的转换：1kWh=3.6MJ；全年输入能量为年燃料耗量与燃气低位发热量之积）
简要说明分布式热电冷联供系统设计说明：从负荷预测、系统配置、运行模式、经济和环保效益等方面对该技术进行可行性分析，并对系统形式、设备选型、及系统能力进行简要说明。（300字以内）

	


3）证明材料
提交材料及要求：
1、 暖通、电气设计说明及图纸：设计说明应有对分布式热电冷联供系统的完整、详细的说明，设计图纸应与说明一致；
2、 分布式热电冷联供系统分析报告：应包含负荷预测、系统配置、运行模式、经济和环保效益等方面的论证分析，并计算系统全年能源综合利用率。
实际提交材料：
	


11.2.5卫生器具的用水效率均达到国家现行有关卫生器具用水效率等级标准规定的1级。
1）得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	用水效率等级达到1级
	1
	

	总分
	1
	


2）评价要点
土建工程与装修工程一体化设计项目：□是、□否

主要器具类型有：□龙头、□大便器、□小便器、□淋浴器
采用节水器具：□是、□否

节水器具统计表
	器具名称
	器具类型
	流量或用水量
	用水效率等级

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


对非一体化设计项目，有确保节水器具落实安装的措施：□是、□否
简要说明确保采用节水器具的措施、方案或约定（200字以内）
	


3）证明材料
提交材料及要求：
1、 给排水设计与施工说明：应明确各类器具的设计参数及效率等级； 
2、 确保业主使用节水器具的承诺、约定、方案和措施（非土建装修一体化项目提供）。
实际提交材料：
	


11.2.6采用资源消耗少和环境影响小的建筑结构。
1）得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	采用资源消耗少和环境影响小的建筑结构。
	1
	

	总分
	1
	


2）评价要点
项目采用的结构体系为：
□钢结构、□木结构、□砌体结构、□混凝土结构、□其他           
项目采用工业化生产的预制构件：□是、□否

如“是”，工业化生产的预制构件用量比例是：              （%）
若采用除钢结构和木结构之外的结构体系，对结构进行了优化论证：□是、□否
简述建筑结构体系的优化论证过程和效果（200字以内）
	


3）证明材料
提交材料和要求：
1、 结构设计说明：应明确项目所采用的建筑结构体系；
2、 结构施工图纸：应反映建筑的结构形式；
3、 预制构件用量比例计算书：应体现预制构件的应用位置、应用的量，并与概预算清单中的数据一致；
4、 结构体系优化论证文件：应重点说明对该建筑结构体系进行的优化过程、措施及优化后的体系的资源消耗和环境影响水平。
实际提交资料：
	


11.2.7主要功能房间采取有效的空气处理措施。
1）得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	对主要功能房间采取有效的空气处理措施
	1
	

	总分
	1
	


2）评价要点
项目内对主要功能房间采取有效的空气处理措施：□是、□否

如“是”，简要说明建筑中主要功能房间采取的空气处理措施及改善效果。（300字以内）
	


3）证明材料
提交材料及要求：
1、 暖通设计说明：应反映主要功能房间所采用的空气处理措施；
2、 采取的空气处理措施对应的暖通相关图纸：应体现空气处理措施的相关设计内容；
3、 空气处理措施的专项报告：应包含对所采取的空气处理措施的必要性、改善热湿环境效果进行论证分析的详细过程。
实际提交资料：
	


11.2.8室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡、可吸入颗粒物等污染物浓度不高于现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883规定限制的70%。
设计阶段不参评。
11.2.9建筑方案充分考虑建筑所在地域的气候、环境、资源，结合场地特征和建筑功能，进行技术经济分析，显著提高能源资源利用效率和建筑性能。
1）得分自评

	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	建筑方案充分考虑建筑所在地域的气候、环境、资源，结合场地特征和 建筑功能，进行技术经济分析，显著提高能源资源利用效率和建筑性能。
	2
	

	总分
	2
	


2）评价要点
项目因地制宜地、经济有效地、创新地设计建筑方案：□是 □否
如“是”，简要说明项目如何根据所在地域的气候、环境、资源情况，及结合场地特征和建筑功能，选择合适的建筑方案提高能源资源利用效率和建筑性能。（300字以内）
	


3）证明材料
提交材料及要求：
1、 建筑设计说明：应包含创新方案设计的详细说明；
2、 建筑相关的设计图纸：应体现创新方案设计的相关内容。
实际提交资料：
	


11.2.10合理选用11.2.9建筑方案充分考虑建筑所在地域的气候、环境、资源，结合场地特征和建筑功能，进行技术经济分析，显著提高能源资源利用效率和建筑性能。
1）得分自评

	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	建筑方案充分考虑建筑所在地域的气候、环境、资源，结合场地特征和 建筑功能，进行技术经济分析，显著提高能源资源利用效率和建筑性能。
	2
	

	总分
	2
	


2）评价要点
项目因地制宜地、经济有效地、创新地设计建筑方案：□是 □否
如“是”，简要说明项目如何根据所在地域的气候、环境、资源情况，及结合场地特征和建筑功能，选择合适的建筑方案提高能源资源利用效率和建筑性能。（300字以内）
	


3）证明材料
提交材料及要求：
3、 建筑设计说明：应包含创新方案设计的详细说明；
4、 建筑相关的设计图纸：应体现创新方案设计的相关内容。
实际提交资料：
	


废弃场地进行建设，或充分利用尚可使用的既有建筑。
1）得分自评

	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	合理选用废弃场地进行建设
	1
	

	2
	充分利用尚可使用的旧建筑
	1
	

	总分
	1
	


2）评价要点
1、项目选用废弃场地进行建设：□是、□否
如“是”，则所选废弃场地为：□裸岩、□石砾地、□盐碱地、□沙荒地、□废窑坑、□废旧仓库、□工厂弃置地、□其他            
对废弃场地采取改造或改良等治理措施：□是、□否
简要说明原废弃场地情况以及相应的治理措施：（200字以内）
	


2、项目充分利用尚可使用的旧建筑：□是、□否
如“是”，则保留和利用的旧建筑部分为：                     
简述原有旧建筑的现状及如何对旧建筑进行再利用。（200字以内）
	


3）证明材料
提交材料及要求：
1、 对废弃场地利用：提供场地地形图、环评报告、场地环境检测评估报告以及治理方案；
2、 对旧建筑利用：提供旧建筑利用专项报告、结构安全鉴定报告、建筑设计相关图纸及文件。
实际提交材料：
	


11.2.11应用建筑信息模型(BIM)技术。
1）得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	建筑的规划设计阶段应用BIM技术
	1
	

	总分
	1
	


2）评价要点
项目规划设计阶段应用建筑信息模型（BIM）技术：□是、□否
简要描述项目规划设计阶段应用BIM技术的情况。（200字以内）

	


3）证明材料
提交材料及要求：
1、 规划设计阶段的BIM技术应用报告、输出文件、项目施工图及文件。
实际提交资料：
	


11.2.12进行建筑碳排放计算分析，采取措施降低单位建筑面积碳排放强度。
1）得分自评

	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	进行建筑碳排放计算分析，采取措施降低单位建筑面积碳排放强度
	1
	

	总分
	1
	


2）评价要点
项目对建筑碳排放进行了计算分析：□是、□否
如“是”，项目的单位建筑面积碳排放强度为：             （kg/m2）。
项目采取措施降低建筑碳排放：□是、□否
简要阐述建筑碳排放的计算方法及结果，以及采取的减少碳排放的措施，分析其效果。（200字以内）
	


3）证明材料
提交材料及要求：
1、 建筑碳排放计算分析报告：应明确计算的边界、计算方法、相关系数选取，并给出计算结果；
2、 减少碳排放措施的相关文件：应列出具体减排措施，分析其减排效果。
实际提交资料：
	


11.2.13应用建筑智能化集成（IIS）技术，实现建筑设备自动控制系统的一体化控制和建筑能耗等的多媒体展示。
1）得分自评

	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	应用建筑智能化集成（IIS）技术，实现建筑设备自动控制系统的一体化控制和建筑能耗等的多媒体展示
	1
	

	总分
	1
	


2）评价要点
项目是否应用建筑智能化集成（IIS）技术，实现建筑设备自动控制系统的一体化控制：□是、□否
项目是否应用建筑能耗多媒体展示：□是、□否
展示内容包括： □基本的监测数据、□能耗对标（对比排名）、□能耗报表、□能耗统计、□其它             
简要阐述建筑设备一体化自动控制系统功能和建筑能耗多媒体展示方式、内容，以及实现的效果。（200字以内）
	


3）证明材料
提交材料及要求：
1、建筑智能化集成（IIS）技术、建筑能耗多媒体展示相关设计文件、系统硬件和软件功能说明。
实际提交资料：
	


11.2.14在结构设计中采用隔震和消能减震技术。
1）得分自评

	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	在结构设计中采用隔震和消能减震技术
	1
	

	总分
	1
	


2）评价要点
简要阐述项目采用的隔振和消能减震措施、使用部位及相应效果。（300字以内）

	


3）证明材料
提交材料和要求：
1、隔震或消能减震设计相关的图纸；
2、结构施工图及计算书；
3、隔震装置和减震构件的设计说明、主要性能参数和质量检验要求。
实际提交资料：
	


11.2.15采取节约能源资源、保护生态环境、保障安全健康的其他创新，并有明显效益。
1）得分自评

	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	采取一项
	1
	

	2
	采取两项及以上
	2
	

	总分
	2
	


2）评价要点
项目采取节约能源资源、保护生态环境、保障安全健康的其他创新措施：□是、□否
如“是”，则采取了几项创新措施：□一项、□两项及以上
详细阐述项目采用的创新技术措施及相应效益。（300字以内）

	


3）证明材料
提交材料和要求：
1、 创新技术措施分析论证报告，应体现创新内容及创新程度、应用规模及技术先进性分析、经济社会环境效益及发展前景等；
2、 创新技术措施相关设计文件：应与论证报告一致。
实际提交资料：
	


