4.1.2 建筑结构应满足承载力和建筑使用功能要求。建筑外墙、屋面门窗幕墙及外保温等围护结构应满足安全、耐久和防护的要求。

1 达标自评

R达标；不达标

2 评价要点

请对建筑结构和外墙，门窗幕墙及外保温等围护结构的构造满足安全性耐久性的作法。

一、建筑结构安全性 设计规范：按照国家和地方的建筑设计规范进行设计，确保结构的安全性。 材料选择：选用符合国家标准的建筑材料，保证材料的质量和性能。 结构计算：进行详细的力学计算，确保结构在各种荷载作用下的稳定性。 构造措施： 梁、柱、墙、板等承重构件应满足抗震设防要求。 结构连接节点应牢固可靠，如焊接、螺栓连接等。 防火分区和疏散通道设计应合理，满足消防要求。 二、外墙系统 外墙材料：选择具有良好耐久性的材料，如烧结砖、混凝土砌块、石材等。 墙体构造： 设置足够的墙体拉结筋，增强抗震性能。 墙体防潮、防水措施要到位，防止因水汽侵入导致的损坏。 墙体保温隔热性能应符合节能标准。 防护层：外墙应设置防护层，如抹灰、涂料或装饰面层，保护墙体不受外界环境侵蚀。 三、门窗幕墙 材料选择：选用耐候性、耐腐蚀性强的材料，如铝合金、不锈钢、高品质五金配件等。 设计与施工： 幕墙节点设计应保证结构受力合理，连接牢固。 门窗应采用合适的开启方式，确保使用安全。 幕墙和门窗的气密性、水密性、抗风压性能需满足标准要求。 防雷接地：幕墙和门窗应设置防雷接地系统，确保安全。 四、外保温系统 保温材料：选择环保、阻燃、耐久性好的保温材料，如岩棉、玻璃棉、聚氨酯等。 保温系统： 保温层的固定应牢固，防止脱落。 保温系统应具备一定的透气性，防止内部水分积聚。 保温系统与基层墙体、装饰面层之间应设置防潮层。 质量控制： 施工过程中应严格控制施工工艺，确保保温系统无空鼓、开裂现象。 定期检查保温系统的性能，发现问题及时修复。 通过上述措施，可以确保建筑结构和外墙、门窗幕墙及外保温等围护结构的安全性和耐久性，延长建筑的使用寿命

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑竣工图与设计说明、结构竣工图与设计说明、主体与围护结构计算书等；

2）竣工验收合格证明及相关主要结构用材料的检测报告；

3）运营管理记录，应包括定期查验记录与维修记录等。

实际提交材料：