4.1.5 建筑外门窗必须安装牢靠，其抗风压性能和水密性能应符合国家现行有关标准的规定。

1 达标自评

R达标；不达标

2 评价要点

请对外门窗牢靠性、抗风压性能和水密性能进行简要说明。

一、牢靠性 牢靠性是指门窗在正常使用和一定的外力作用下，保持结构完整性和安全性的能力。主要包括以下几个方面： 材料强度：门窗所使用的材料（如铝合金、木材、塑料等）应具有足够的抗拉、抗压、抗弯和抗剪强度。 结构设计：门窗的结构设计应合理，确保在长期使用中不易变形，连接部位牢固，能够承受一定的冲击和振动。 五金配件：门窗的五金配件（如铰链、滑轮、锁具等）应质量优良，能够承受频繁使用和一定程度的荷载，不易损坏。 安装质量：门窗的安装应严格按照施工规范进行，确保门窗与墙体之间的连接牢固，无松动现象。 二、抗风压性能 抗风压性能是指门窗在风压作用下，不发生严重变形或损坏的能力。抗风压性能的关键点包括： 风压承受力：门窗应能承受设计规范规定的最大风压，不会产生结构性破坏。 密封性能：门窗的密封条应具有良好的弹性，能够在风压作用下紧密贴合，防止空气渗透。 稳定性：门窗的整体结构应具有良好的稳定性，防止在风压作用下产生过大变形。 三、水密性能 水密性能是指门窗在风雨天气中，防止雨水渗透的能力。水密性能的要点如下： 密封设计：门窗的密封设计应合理，包括框与扇之间的密封、玻璃与框之间的密封等，确保在风雨作用下不漏水。 排水系统：门窗应设计有有效的排水系统，如排水孔、排水槽等，防止雨水积聚。 防水测试：门窗在出厂前应进行防水性能测试，确保在模拟风雨条件下不发生渗漏。 材料防水性：门窗所用材料应具有一定的防水性能，不易吸水或因吸水而变形。 通过上述措施，可以确保外门窗在使用过程中具有良好的牢靠性、抗风压性能和水密性能，从而保障建筑的舒适性和安全性。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑门窗（幕墙）竣工图纸、门窗抗风压性能、水密性能设计文件；

2）施工工法说明文件；

3）门窗水密、抗风压性能检测报告；

4）门窗维修与管理记录。

实际提交材料：