4.2.3 采用具有安全防护功能的产品或配件。（10分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采用具有安全防护功能的玻璃 | 5 | 5 |
| 2 | 采用具备防夹功能的门窗 | 5 | 5 |
| 合计 |  | 10 | 10 |

2 评价要点

| 类型 | 项目情况 |
| --- | --- |
| 安全防护玻璃占玻璃总用量的比例 | 100% |
| 防夹功能门窗占门窗用量的比例 | 100% |

请对安全防护功能的产品或配件进行简要说明。

防护栏杆（Guardrails）： 用于楼梯、阳台、屋顶边缘等可能发生坠落的地方，以防止人员或物体坠落。 通常由金属制成，高度不低于1.0米，且间隙不应让儿童头部通过。 安全网（Safety Nets）： 安装在建筑物的外侧，用于捕捉坠落的人员或物体。 通常用于高层建筑的外墙施工或维修。 安全标识（Safety Signs）： 用于指示安全信息，如警告、禁止、指示和急救信息。 应清晰可见，符合国家和行业的相关标准。 防滑地面（Anti-Slip Flooring）： 用于楼梯、走廊、浴室等易滑区域，以减少滑倒事故。 材料可以是防滑瓷砖、地垫或特殊涂层。 火灾报警系统（Fire Alarm Systems）： 包括烟雾探测器、热探测器等，用于探测火灾并发出警报。 系统可以自动通知消防部门并启动灭火措施。 自动喷水灭火系统（Sprinkler Systems）： 在火灾发生时自动喷水灭火，减少火灾蔓延。 通常安装在室内天花板附近。 紧急出口指示灯（Emergency Exit Signs）： 在紧急情况下指示出口位置，确保人员快速疏散。 通常带有自备电源，以确保在断电情况下仍能工作。 钢筋混凝土保护层（Concrete Cover）： 用于保护钢筋免受腐蚀，确保结构耐久性。 保护层的厚度应符合设计规范。 防雷系统（Lightning Protection Systems）： 包括避雷针、接地网等，用于保护建筑物免受雷击损害。 应按照相关标准设计安装。 电梯安全装置（Elevator Safety Devices）： 包括限速器、安全钳、缓冲器等，用于在电梯故障时保护乘客安全。 必须定期检查和维护。 玻璃幕墙的安全配件（Safety Accessories for Glass Curtain Walls）： 包括防脱落装置、夹具、连接件等，确保玻璃幕墙的稳定性。 应符合幕墙设计的安全标准。 这些安全防护产品或配件在建筑设计、施工和维护中起着至关重要的作用，它们有助于确保建筑物的使用安全，减少事故风险

3 证明材料

1）建筑和结构竣工图纸；

2）安全玻璃、门窗等产品或配件的型式检验报告；

3）材料决算清单。

实际提交材料：