4.2.9 合理采用耐久性好、易维护的装饰装修建筑材料。（9分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采用耐久性好的外饰面材料 | 3 | 3 |
| 2 | 采用耐久性好的防水和密封材料 | 3 | 3 |
| 3 | 采用耐久性好、易维护的室内装饰装修材料 | 3 | 3 |
| 合计 |  | 9 | 9 |

2 评价要点

| 类型 | 项目情况 |
| --- | --- |
| 耐久性好的外饰面材料占总外饰面材料质量比例 | 100% |
| 耐久性好的防水和密封材料占总防水和密封材料质量比例 | 100% |
| 耐久性好、易维护的室内装饰装修材料占室内装饰装修材料质量比例 | 100% |

请简要说明装饰装修建筑材料采用耐久性好、易维护材料的情况：

耐久性好的材料： 石材：如花岗岩、大理石等，这些材料具有极高的耐久性，不易磨损，且抗风化能力强，适合用作地板、墙面和台面等。 陶瓷：瓷砖和陶瓷马赛克耐酸碱、耐磨、防火，适合用于室内外墙面和地面。 金属：不锈钢、铝材等金属材料，具有良好的耐腐蚀性和耐久性，常用于门窗框架、扶手、栏杆等。 高性能涂料：一些高性能的涂料具有很好的耐候性和耐化学性，可以保护墙面免受紫外线和污染物的侵害。 易维护材料： 瓷砖和石材：表面光滑，不易沾污，清洁方便，只需定期擦拭即可保持光洁。 玻璃和金属：表面光滑，不易附着污垢，使用清水或中性清洁剂即可清洁。 塑料和复合材料：如PVC地板、木塑复合材料等，具有良好的防潮性和耐污性，清洁和维护相对简单。 预制装饰板：如铝塑板、纤维水泥板等，安装后整体性好，减少了接缝，降低了维护难度。 使用情况： 室内装修：在厨房和卫生间等湿度较大的区域，采用瓷砖、不锈钢等材料，既美观又易清洁。 外墙装饰：使用耐候性好的材料，如铝板、石材、高性能涂料等，可以减少因环境因素导致的维护频率。 公共区域：在商场、医院、学校等公共建筑中，使用耐磨、易清洁的地面材料，如地砖、石材、PVC地板等，以降低维护成本。 高层建筑：使用幕墙系统，如玻璃幕墙、铝板幕墙等，这些系统具有良好的密封性和耐久性，减少了高层建筑的维护难度和风险。 总之，选择耐久性好、易维护的装饰装修建筑材料，可以减少建筑的长期运营成本，延长建筑的使用寿命，同时保持建筑的美观和功能性。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）装修竣工图、材料决算清单；

2）材料性能检测报告、采购文件；

3）材料性能检测报告。

实际提交材料：