5.1.1 室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度应符合现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883的有关规定。建筑室内和建筑主出入口处应禁止吸烟，并应在醒目位置设置禁烟标志。

1 达标自评

R达标；不达标

2 评价要点

请对室内空气质量达标情况进行简要说明：

室内新风除霾空调一体机上有空气参数显示面板，当空气参数超标时进行预警，并联动新风机进行空气处理。 主要功能建筑均采用新风换气机送新风，卫生间排风的方式（排风量为送风量的80~90%）保证室内空气质量。其他房间合理布置送回风口位置，使气流组织合理，房间无死角。

请对室内禁烟标志设置情况进行简要说明：

法律法规要求： 根据国家或地区的法律法规，公共场所和工作场所通常要求明确禁止吸烟，并需在显眼位置设置禁烟标志。 不同地区可能有不同的禁烟法规，因此设置禁烟标志时应遵循当地的法律规定。 设置位置： 入口处：应在建筑物的主要入口和所有通道入口处设置禁烟标志，以便吸烟者在进入建筑物前就能看到。 电梯内：电梯是一个封闭空间，应在电梯内部设置禁烟标志。 公共区域：如大厅、走廊、休息室、会议室、食堂、洗手间等公共区域应设置禁烟标志。 工作区域：办公室、车间、实验室等工作人员集中的区域也应设置禁烟标志。 标志内容： 禁烟标志应包含清晰的禁止吸烟图案，通常是一个红色的圆圈中间有一支被斜线划掉的香烟。 标志上可能还会包含文字说明，如“禁止吸烟”、“无烟区域”等，以加强提示效果。 标志尺寸： 禁烟标志的尺寸应足够大，以确保在一定的距离内能够清晰可见。 根据空间的大小和视线距离，标志的尺寸可以适当调整。 标志维护： 应定期检查禁烟标志，确保标志完好无损，图案和文字清晰可辨。 如有损坏或褪色，应及时更换。 其他注意事项： 在一些特殊场所，如医院、学校、儿童活动中心等，应更加严格地设置禁烟标志。 对于多语言使用环境，可以考虑设置多语言版本的禁烟标志。 通过合理设置禁烟标志，可以有效提醒和告知公众不得在室内吸烟，从而维护室内环境的清洁和健康。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）相关专业竣工图及说明文件；

2）选用装修材料的种类、用量及相关检测报告；

3）室内空气质量检测报告；

4）禁烟标志设置情况。

实际提交材料：