5.2.1 控制室内主要空气污染物的浓度。（12分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度低于现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T18883规定限值 | 低于10% | 10 | 6 |
|  |  | 低于20% | 10 |  |
| 2 | 室内PM2.5年均浓度不高于25ug/m3，且室内PM10年均浓度不高于50ug/m3 |  | 6 | 6 |
| 合计 |  |  | 12 | 12 |

2 评价要点

本项目为       类民用建筑工程

检测情况：

| 项目 采样地点 | 甲醛 mg/m3 |  | 氨 mg/m3 |  | 苯 mg/m3 |  | TVOC mg/m3 |  | 氡 Bq/m3 |  | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 检测值 | 规定值90%/80% | 检测值 | 规定值90%/80% | 检测值 | 规定值90%/80% | 检测值 | 规定值90%/80% | 检测值 | 规定值90%/80% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 |

| 类型 | 项目情况 |
| --- | --- |
| 室内PM2.5年均浓度 |  |
| 室内PM10年均浓度 |  |

请对室内空气污染物浓度情况进行简要说明：

污染物种类： 甲醛：主要来源于装修材料、家具、涂料等，长期接触可引起呼吸道疾病、过敏等症状。 苯：主要来自油漆、胶粘剂等，具有致癌性。 总挥发性有机化合物（TVOC）：包括多种有机化合物，来源广泛，对人体健康有不同程度的影响。 氨：可能来源于混凝土中的防冻剂等，对呼吸道有刺激作用。 颗粒物（PM2.5、PM10）：来源于室外空气污染、室内尘土等，可引起呼吸系统疾病。 一氧化碳（CO）：主要来源于不完全燃烧的燃料，如煤气、天然气等，高浓度时会导致中毒甚至死亡。 二氧化碳（CO2）：人体呼吸产生，高浓度时会影响室内空气质量，引起不适。 臭氧（O3）：室外臭氧可渗透进室内，高浓度时对呼吸系统有害。 浓度标准： 各国对室内空气污染物浓度都有相应的标准和限值。例如，中国实施的《室内空气质量标准》（GB/T 18883-2002）规定了室内空气中各种污染物的浓度限值。 例如，甲醛的限值通常为0.1mg/m³，苯的限值为0.11mg/m³，TVOC的限值为0.6mg/m³，PM2.5的日均值限值为75μg/m³等。 浓度情况： 室内空气污染物浓度受多种因素影响，包括室内外环境、通风条件、污染源强度等。 新装修的房屋室内污染物浓度往往较高，因为装修材料和家具会释放大量有害气体。 室内通风不良时，污染物容易累积，导致浓度升高。 室外空气质量较差时，污染物可以通过门窗缝隙进入室内，增加室内污染物浓度。 健康影响： 低浓度的污染物长期暴露也可能对健康产生慢性影响。 高浓度的污染物短期暴露可引起急性健康问题，如头痛、眼睛刺激、呼吸困难等。 为了保障室内空气质量，应采取有效措施，如增加通风、使用空气净化器、选择低污染装修材料等，以降低室内空气污染物的浓度

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑、装修竣工图及说明文件，装修材料使用说明（选择与用量）；

2）室内空气污染物浓度预评估分析报告或检测报告；

3）PM2.5、PM10浓度计算报告（原始监测数据）。

实际提交材料：