5.2.11 设置可调节遮阳设施，改善室内热舒适。（9分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可调节遮阳设施面积占外窗透明部分比例SZ | 25%≤SZ<35% | 3 | 9 |
|  |  | 35%≤SZ<45% | 5 |  |
|  |  | 45%≤SZ<55% | 7 |  |
|  |  | SZ≥55% | 9 |  |
| 2 | 严寒地区、全年空调度日数小于10℃d的寒冷及温和地区的建筑直接得分 |  | 9 |  |

2 评价要点

请简要说明项目所采用的可控遮阳调节措施及应用位置。

外遮阳系统： 活动百叶：可以调节角度，有效阻挡直射阳光。 卷帘：可收卷，根据需要调节遮阳效果。 遮阳板：固定或可调节角度的板状结构，用于遮挡阳光。 内遮阳系统： 窗帘：不同材质和厚度的窗帘可以提供不同程度的遮阳效果。 遮光布：专门用于遮光的布料，可完全阻挡外部光线。 百叶窗：可调节叶片角度，控制进入室内的光线。 智能遮阳系统： 光感自动调节：根据室内外光线强弱自动调节遮阳设施。 温感自动调节：根据室内温度变化自动调节遮阳设施。 应用位置： 窗户： 外窗遮阳：在窗户外部安装遮阳设施，如活动百叶、卷帘等，可以最大程度地减少太阳辐射进入室内。 内窗遮阳：在窗户内部安装窗帘、百叶窗等，用于调节室内光线和隐私。 玻璃幕墙： 幕墙外遮阳：在玻璃幕墙外部设置遮阳板或活动遮阳结构，减少热量传递。 幕墙内遮阳：在玻璃幕墙内部使用遮光布或电动百叶，根据需要调节遮阳。 露台和阳台： 遮阳篷：在露台或阳台上方安装遮阳篷，提供户外活动的遮阳。 天窗： 天窗遮阳：在天窗上方或内部安装遮阳设施，防止过多的阳光直射。 通过这些可控遮阳调节措施，项目可以在不同的季节和时间段内有效地控制室内光照和温度，从而提高能源效率，减少空调负荷，同时确保室内环境的舒适性和视觉美观。

采取可控遮阳的面积统计

| 外窗类型/朝向 | 尺寸 |  | 数量 （个） | 采取可控遮阳调节措施面积（m2） | 采取可控遮阳调节措施面积比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 宽度（m） | 高度（m） |  |  |  |
| 采取可控遮阳调节措施面积比例总计（%） |  |  |  |  |  |

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑竣工图及设计说明；

2）遮阳设计图纸及设计说明、可调节遮阳设施的面积占外窗透明部分比例计算书，应包含可调节遮阳形式说明、控制措施、可调遮阳覆盖率计算过程及结论，并且应对建筑透明围护结构总面积，有太阳直射部分的面积、以及采取可调节遮阳措施的面积进行分项统计；

3）遮阳装置产品说明书、招标文件、采购合同。

实际提交材料：