5.2.3 直饮水、集中生活热水、游泳池水、采暖空调系统用水、景观水体等的水质满足国家现行有关标准的要求。（8分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水质满足国家现行有关标准的要求 | 8 | 8 |
| 2 | 除生活饮用水供水系统，未设置其他供水系统时，直接得分 | 8 | 8 |

2 评价要点

| 用水类型 | 水质 |
| --- | --- |
| 直饮水 | R符合《饮用净水水质标准》CJ 94 R符合《全自动连续微/超滤净水装置》HG/T 4111 |
| 集中生活热水 | R符合《生活热水水质标准》CJ/T 521 |
| 游泳池水 | R符合《游泳池水质标准》CJ 244 |
| 采暖空调系统用水 | R符合《采暖空调系统水质》GB/T 29044 |
| 景观水体 | R符合《城市污水再生利用 景观环境用水》GB/T 18921 R符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749 |
| 其他 | R符合《模块化户内中水集成系统技术规程》JGJ/T 409 |

请对项目用水符合国家现行有关标准要求的情况进行简要说明：

标准种类： 国家针对不同用途的用水制定了相应的标准，主要包括： 生活饮用水卫生标准（GB 5749-2006）：规定了生活饮用水的质量要求和检测方法。 工业用水水质标准（GB/T 19923-2005）：针对不同工业用途的水质要求。 农业灌溉水质标准（GB 5084-2005）：规定了农业灌溉用水的质量要求。 景观环境用水水质标准（GB/T 18921-2002）：适用于公园、绿地等景观用水。 符合标准的要求： 水源选择：项目用水应从符合国家标准的水源取水。 水质检测：定期对用水水质进行检测，确保各项指标符合相应国家标准。 处理措施：如检测发现水质不符合标准，应采取相应的处理措施，如过滤、消毒、软化等，直至水质达标。 监管要求：项目用水需接受相关政府部门的监管，确保持续符合国家标准。 达标情况说明： 水质检测报告：项目应提供由具有资质的第三方检测机构出具的水质检测报告，证明用水符合国家标准。 系统维护：项目应建立完善的用水管理系统，包括水源保护、水质监测、设施维护等，确保用水质量稳定达标。 应急预案：对于可能出现的突发水质问题，项目应制定应急预案，快速响应，保障用水安全。 意义： 保障人体健康：符合标准的用水可以减少水传播疾病的风险。 保护环境：达标排放的废水不会对环境造成污染。 遵守法律法规：符合国家标准的用水是企业的法律义务，避免因违规而受到处罚。 通过上述措施，项目用水可以确保符合国家现行有关标准要求，为用户提供安全、可靠的用水，同时保护环境和公共健康

3 证明材料

提交材料及要求：

1）给排水竣工图纸及说明文件；

2）水处理设备竣工图及运营使用情况；

3）各类用水水质检测报告。

实际提交材料：