6.1.6 建筑应设置信息网络系统。

1 达标自评

R达标；不达标

2 评价要点

建筑是否设置业务信息网和智能化设施信息网：R是 否

请简要说明信息网络系统的设置情况和管理功能等。

网络架构： 根据组织规模和需求设计网络架构，包括核心层、汇聚层和接入层。 采用有线（如以太网）和无线（如Wi-Fi）相结合的方式，提供全面的网络覆盖。 网络设备： 部署路由器、交换机、防火墙、无线接入点（AP）等网络设备。 设备应具备足够的处理能力和端口密度，以支持当前和未来的网络需求。 互联网连接： 通过专线、光纤、DSL等方式接入互联网，确保足够的带宽和稳定性。 设置备用连接，以防主连接故障。 网络布线： 实施结构化布线，包括数据线和电源线，确保布线规范、整齐、标识清晰。 网络安全： 部署入侵检测系统（IDS）、入侵防御系统（IPS）、病毒防护软件等安全措施。 实施VPN（虚拟私人网络）和加密技术，保护数据传输的安全性。 管理功能： 配置管理： 自动或手动配置网络设备，包括IP地址分配、VLAN设置、路由策略等。 性能监控： 实时监控网络带宽、延迟、丢包率等性能指标，确保网络运行高效。 故障管理： 自动检测网络故障，如链路中断、设备故障等，并发出警报。 提供故障诊断工具，帮助快速定位和解决问题。 安全管理： 监控网络安全事件，如攻击、病毒传播等，并采取相应措施。 定期更新安全策略和补丁，提高网络防御能力。 用户管理： 管理用户账号和权限，控制对网络资源的访问。 实施身份验证和访问控制策略，防止未授权访问。 日志管理： 记录网络设备的操作日志、事件日志和安全日志，用于审计和故障排查。 报告和分析： 定期生成网络性能报告，为网络优化和扩展提供依据。 分析网络使用趋势，预测未来需求，指导网络规划。 通过上述设置和管理功能，信息网络系统能够为用户提供稳定、高效、安全的网络服务，同时为网络管理员提供全面的工具和手段，以维护网络的正常运行

3 证明材料

提交材料及要求：

1）智能化设计竣工图纸及设计说明：应包括信息网络系统设计说明、系统图、机房设计、主要设备及参数；

2）装修图纸：应包括信息网络系统设计文件。

实际提交材料：