7.2.18选用绿色建材。（12分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绿色建材应用比例不低于30% | 4 | 12 |
| 2 | 绿色建材应用比例不低于50% | 8 |  |
| 3 | 绿色建材应用比例不低于70% | 12 |  |
| 合计 |  | 12 | 12 |

2 评价要点

请简要说明本项目绿色建材的应用情况。

环保涂料： 使用水性涂料和低挥发性有机化合物（VOC）的涂料，减少室内空气污染。 节能玻璃： 采用双层中空玻璃或者低辐射镀膜玻璃，提高建筑的保温隔热性能，减少能源消耗。 绿色混凝土： 使用高性能混凝土或者再生混凝土，减少水泥使用量，降低二氧化碳排放。 可再生木材： 应用经过可持续管理认证的木材，如FSC认证木材，确保木材来源的可持续性。 环保壁纸： 使用天然材料或可回收材料制成的壁纸，减少化学物质的使用。 节能保温材料： 使用如岩棉、玻璃棉等高效保温材料，提高建筑的能源效率。 环保地材： 使用可回收或可降解的地板材料，如竹地板、软木地板等。 绿色屋顶材料： 在屋顶设计中使用植物屋顶或反射屋顶材料，减少热岛效应。 节水洁具： 安装节水型马桶、水龙头和淋浴头，减少水资源消耗。 室内空气质量改善材料： 使用具有空气净化功能的装饰材料，如光触媒材料、活性炭等。 绿色建材的优势： 环境友好：减少了对自然资源的消耗和环境的破坏。 健康舒适：提供了更健康、舒适的室内环境，减少了对居住者健康的潜在威胁。 节能降耗：降低了建筑物的能耗，有助于减少运营成本。 可持续发展：支持了资源的可持续利用和循环经济的发展。 通过上述绿色建材的应用，本项目不仅符合了绿色建筑的相关标准和要求，也为居住者创造了更加健康、环保的生活空间

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑、土建、装修专业的竣工图及设计说明、工程决算材料清单；

2）绿色建材应用比例计算分析报告、绿色建材标识证书、相关产品性能检测报告；

3）施工记录文件。

实际提交材料：