8.2.4 室外吸烟区位置布局合理。（9分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外吸烟区布置在建筑主出入口的主导风的下风向，与所有建筑出入口、新风进气口和可开启窗扇的距离不少于8m，且距离儿童和老人活动场地不少于8m | 5 | 5 |
| 2 | 室外吸烟区与绿植结合布置，并合理配置坐椅和带烟头收集的垃圾筒，从建筑主出入口至室外吸烟区的导向标识完整、定位标识醒目，吸烟区设置吸烟有害健康的警示标识 | 4 | 4 |
| 合计 |  | 9 | 9 |

2 评价要点

室外吸烟区布置在           ，距离建筑出入口、新风进气口、可开启窗扇的       米，距离儿童和老人活动场所     米，具备 专用垃圾桶、 导向标识、 警示标识。

请简要说明室外吸烟区的布置情况。

远离主入口和通风口：避免烟雾进入建筑物内部，影响非吸烟者。 靠近建筑物的侧面或后部：减少对主要活动区域和景观的视觉影响。 考虑风向：尽可能设置在上风处，减少烟雾向人群密集区域扩散。 设施配置： 标志牌：明确标示吸烟区位置，以及吸烟区的使用规则。 烟蒂收集器：提供足够的烟蒂收集容器，避免烟蒂随地丢弃。 座椅或休息区：为吸烟者提供休息的场所，可以是固定座椅或长椅。 遮挡物：设置遮阳棚或雨棚，保护吸烟者免受恶劣天气影响。 安全措施： 防火材料：确保吸烟区内的座椅和遮挡物使用防火材料。 灭火器：配备灭火器，以应对可能发生的火灾。 安全距离：保持吸烟区与易燃物之间的安全距离。 环境考虑： 植物隔离：在吸烟区周围种植植物，既可以美化环境，又能吸收部分烟雾。 通风良好：确保吸烟区有良好的通风条件，减少烟雾滞留。 使用规则： 明确指示：在吸烟区设置明确的指示牌，告知使用者遵守规则。 禁止非吸烟行为：在吸烟区内禁止使用明火、乱扔垃圾等行为。 通过以上布置，室外吸烟区可以有效地为吸烟者提供便利，同时减少对非吸烟者和环境的负面影响。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）竣工总平面图；

2）景观专业竣工图纸及设计说明，应包括吸烟区布置情况。

实际提交材料：