
6 生活便利
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	控制项
	6.1.1
	建筑、室外场地、公共绿地、城市道路相互之间应设置连贯的无障碍步行系统
	/
	√

	
	6.1.2
	场地人行出入口 500m 内应设有公共交通站点或配备联系公共交通站点的专用接驳车
	/
	√

	
	6.1.3
	停车场应具有电动汽车充电设施或具备充电设施的安装条件，并应合理设置电动汽车和无障碍汽车停车位
	/
	√

	
	6.1.4
	自行车停车场所应位置合理、方便出入
	/
	√

	
	6.1.5
	建筑设备管理系统应具有自动监控管理功能
	/
	√

	
	6.1.6
	建筑应设置信息网络系统
	/
	√

	合计
	
	
	0.0
	0.0


6.1 控制项
6.1.1 建筑、室外场地、公共绿地、城市道路相互之间应设置连贯的无障碍步行系统。
1、 达标自评
(达标；(不达标
2、 评价要点
· 场地内人行通道采用无障碍设计
简要说明建筑、室外场地、公共绿地、城市道路相互之间应设置连贯的无障碍步行系统设计情况。（200字以内）。
	场地内人行通道及场地内外联系通道均设无障碍坡道，便于通行。
1.本项目建筑出入口设置有无障碍坡道；
2.场地人行道与市政道路连接处设有无障碍坡道。
3.场地地势平坦满足无障碍要求。
建筑入口处设置无障碍坡道，并按《无障碍设计规范》DB XX-XXX的规定设置坡道的坡度和扶手。


3、 证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	建筑设计
	建筑施工图设计说明
	应说明室外场地的无障碍设计内容
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	建筑总平面施工图和场地竖向设计施工图
	应体现建筑主要出入口、人行通道、室外活动场地等部位的无障碍设计内容
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	室外景观园林平面施工图
	应包括场地人行通道、室外绿化小径和活动场地的无障碍设计
	预评价/
评价
	居建/公建

	其他材料
	无障碍设计重点部位的实景影像资料
	　
	运行评价
	居建/公建


实际提交材料：

	


6.1.2场地人行出入口 500m 内应设有公共交通站点或配备联系公共交通站点的专用接驳车。
1、 达标自评
(达标；(不达标
2、 评价要点
· 设置公共交通站点
是否具有公共交通站点：(是、(否
场地人行出入口到公共交通站点的距离：____m
· 配备专用接驳车
是否配备联系公共交通站点的专用接驳车：(是、(否
场地人行出入口到联系公共交通站点的专用接驳车的距离：____m
3、 证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	规划设计
	规划设计总平面图
	应体现场地步行入口与公共交通站点的有机联系，创造便捷的公共交通使用条件
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	场地周边公共交通设施布局示意图
	应体现场地到达公交站点的步行路线、场地出入口到达公交站点的距离
	预评价/
评价
	居建/公建

	其他材料
	专用接驳车服务的实施方案
	当项目确因地处新建区暂时无法提供公共交通服务时，应配备专用接驳车联系公共交通站点，以方便建筑使用者利用公交出行
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	公共交通站点或专用接驳车运行的影像资料
	　
	运行评价
	居建/公建


实际提交材料：

	


6.1.3停车场应具有电动汽车充电设施或具备充电设施的安装条件，并应合理设置电动汽车和无障碍汽车停车位。
1、 达标自评
(达标；(不达标
2、 评价要点
· 电动车停车设施
是否具有电动汽车充电设施或具备充电设施的安装条件：(是、(否
停车方式节约集约用地：(机械式停车库、(地下停车库、(停车楼、(其他方式
采用错时停车方式向社会开放：(是、(否（原因_________________________）
地面停车设计合理，不挤占步行空间及活动场所：(是、(否
机动车停车位数量：____个
规划条件中要求的数量____个，设计数量____个
简要说明电动车停车位设置、停车方式、停车场管理等。（300字以内）
	本项目机动车与非机动车均采用全地下的方式，地面均为绿化用地及公共活动用地，不会挤占地上步行空间活动场所。
 本项目设置有车辆管理系统，采用基于TCP/IP智能化设备网的IP数字一卡通系统，每个小区出入口均为一进一出，小区出入岗亭设置管理电脑，入口主机配置临时发卡器，卡片回收由人员手动完成。
本项目自行车停车设置于办公楼西侧，停车区面积200㎡，设有遮阳防雨措施，可容纳215辆非机动车。
本项目自行车停车设置于地下一层，停车区面积200㎡，可容纳230辆非机动车。
本项目设置有地下停车库及地面停车位，用于工作人员日常交通的停车需求，停车库节假日对社会开放。
本项目设置有地下停车库，用于住户的停车需求。


3、 证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	建筑设计
	建筑施工图
	应包括电动汽车停车位和无障碍停车位设计内容
	预评价/
评价
	居建/公建

	电气设计
	电气施工图
	应体现充电设施条件、配电系统要求、布线系统要求、计量要求等设计内容
	预评价/
评价
	居建/公建


实际提交材料：

	


6.1.4自行车停车场所应位置合理、方便出入。
1、 达标自评
(达标；(不达标
2、 评价要点
· 自行车停车场所
适宜采用自行车作为交通工具：(是、(否（原因_________________________）
自行车停车场所位置合理、方便出入：(是、(否
自行车停车位数量：____个
规划条件中要求的数量____个，设计数量____个
简要说明自行车停车位设置、停车方式、停车场管理等。（300字以内）
	项目在地上设置了非机动车停车位，满足规范要求。
出入口设置自行车停车棚。
本项目自行车停车设置于办公楼西侧，停车区面积200㎡，设有遮阳防雨措施，可容纳215辆非机动车。
本项目自行车停车设置于地下一层，停车区面积200㎡，可容纳230辆非机动车。
本项目设置有地下停车库及地面停车位，用于工作人员日常交通的停车需求，停车库节假日对社会开放。
本项目设置有地下停车库，用于住户的停车需求。


3、 证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	规划设计
	规划设计总平面图
	应体现自行车库/棚位置、地面停车场位置
	预评价/
评价
	居建/公建

	建筑设计
	自行车库/棚及附属设施施工图
	应体现自行车库/棚位置、地面停车场位置
	预评价/
评价
	居建/公建

	其他材料
	自行车停车场所的现场影像资料
	　
	运行评价
	居建/公建


实际提交材料：

	


6.1.5建筑设备管理系统应具有自动监控管理功能。
1、 达标自评
(达标；(不达标
2、 评价要点
建筑是否设置了建筑设备管理系统：(是、(否
所设置的建筑设备管理系统是否具有自动监控管理功能：(是、(否
简要说明建筑设备管理系统的自动监控管理功能情况。（300字以内）
	建筑中安装分项计量装置和标准的能耗监测系统,对建筑内风机水泵、照明插座、空调等用电实现独立分项计量,计量方式满足《XX民用建筑能耗监测系统设计标准》XXXXX的要求,计量结果可用于建筑物的节能管理。


3、 证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	其他材料
	建筑设备自控系统的设计说明
	应包括冷热源、供暖通风和空气调节、给水排水、供配电、照明、电梯等的自控系统设计
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	建筑设备自控系统的系统图、平面图、原理图
	应包括冷热源、供暖通风和空气调节、给水排水、供配电、照明、电梯等的自控系统设计
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	建筑设备自控系统的监控点位表
	应包括所监控的楼层位置、设备名称及数量、监控内容等
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	运行记录和运行分析报告
	应包括智能化系统自控系统设备运行情况、日常维护与运行记录、系统异常情况记录、异常原因分析等　
	运行评价
	居建/公建


实际提交材料：

	


6.1.6建筑应设置信息网络系统。
1、 达标自评
(达标；(不达标
2、 评价要点
· 设置物业管理信息系统

项目是否设置物业管理信息系统：(是 (否。
· 物业管理信息系统功能完备

项目物业管理信息系统功能是否完备：(是 (否。
该系统是否实现以下功能：(重要资源共享；(系统功能与实际需求相符或贴近；
(系统运行正常；(其他功能
· 记录数据完整
物业信息化系统档案资料是否完备：(是 (否。
物业信息化系统档案资料是否包以下资料：(设计图纸；(设备、设施、配件等的型号规格、生产厂家；(其他相关资料。
信息化系统数据是否包括以下数据（至少一年）：(用水量；(用电量；(用气量；(用冷热量；(设备部品更换；(其他相关数据
简述建筑物业管理信息系统功能完整性及数据记录的有效性（150字以内）

	


3、 证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	装修设计
	信息网络系统设计文件
	应包括设计说明、系统图、机房设计、主要设备及参数等
	预评价/
评价
	居建/公建


实际提交材料：

	


