9 提高与创新
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	评分项
	9.2.1
	能耗高要求
	30
	30

	
	9.2.2
	建筑风貌适宜
	20
	20

	
	9.2.3
	废旧场地利用
	8
	8

	
	9.2.4
	绿容率
	5
	5

	
	9.2.5
	工业化建造要求
	10
	10

	
	9.2.6
	BIM技术
	15
	5

	
	9.2.7
	建筑碳排放量
	12
	12

	
	9.2.8
	绿色施工管理
	20
	0

	
	9.2.9
	工程质量保险
	20
	20

	
	9.2.10
	其他创新
	40
	40

	合计
	
	
	180.0
	150.0


9.2.1 采取措施进一步降低建筑供暖空调系统的能耗。（30分）
1 得分自评
建筑供暖空调系统能耗相比国家现行有关建筑节能标准降低幅度及对应得分情况：
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	降低40%
	10
	 

	2
	降低50%
	15
	 

	3
	降低60%
	20
	 

	4
	降低70%
	25
	 

	5
	降低80%
	30
	30 

	合计
	30
	30 


2 评价要点
建筑所处城市   沈阳  ；建筑热工气候分区： 寒冷  ；
执行的建筑节能标准：  《建筑节能与可再生能源利用通用规范》（GB55015-2021）  
供暖空调全年能耗分析：
	用能类别
	单位
	参照建筑（限值）
	实际建筑

	供暖
	kWh
	59.10 
	 38.18

	供冷
	kWh
	 48.24
	 25.56

	风机
	kWh
	 3.56
	1.23 

	总能耗
	kWh
	110.22 
	 67.12

	能耗降低幅度
	%
	85 


3 证明材料
提交材料及要求：
1）暖通竣工图及设计说明、应包含设备材料表；
2）供暖空调系统能耗节能率分析报告；
3）节能计算书。
 
实际提交材料：
	节能计算书 :
    3建筑设计/ 建筑节能设计报告书.docx 



9.2.2 采用适宜地区特色的建筑风貌设计，因地制宜传承地域建筑文化。（20分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	因地制宜传承地域建筑文化
	20
	 20


2 评价要点
项目所在城市      沈阳       ，该地区建筑风貌特色为   工业建筑​  。
请简要说明项目设计如何适宜地区特色的建筑风貌以及传承建筑文化。
	 项目设计结合沈阳地域特色，通过对长廊的改造呼应地方建筑风貌。在材质上，选用适合寒地气候的保温材料，符合当地建筑注重保暖的传统。同时，在庭院空间融入东北地域文化元素装饰，如剪纸图案的栏杆设计，既传承地域文化，又使建筑与校园环境和谐统一，彰显独特魅力。​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑专业竣工图及设计说明；
2）方案设计及传承建筑文化的专项论证报告；
3）项目实际影像资料。
 
实际提交材料：
	项目实际影像资料 :
    2规划设计/ 场地.png 



 
9.2.3 合理选用废弃场地进行建设，或充分利尚可使用的旧建筑。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	合理选用废弃场地进行建设，或充分利尚可使用的旧建筑
	8
	 8


2 评价要点
1）项目建设是否利用了废弃场地：☑是、☐否，如是，废弃场地属于：☐不可建设用地、☐工厂弃置地、☑其他       闲置           。对原有场地是否进行检测或处理：☐是、☑否。
2）项目建设是否利用了旧建筑：☑是、☐否，如是，旧建筑利用属于：☐翻建、☑改建、☐扩建。
请简要说明项目建设选用废弃场地或尚可使用的旧建筑的实施情况。
	 本项目选用辽宁省沈阳市某大学校园内亚洲第一建筑长廊进行改造。该长廊虽未废弃，但存在节能与功能等问题。项目选取与教学区相连部分，保留原有建筑结构，在其基础上进行分段处理，植入可变 “盒子”，应用绿建技术，实现功能升级与碳中和目标，充分利用了旧建筑资源​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）项目规划设计总平面图、场地地形图、环评报告表或环境影响自评估报告；
2）旧建筑利用专项报告、结构检测报告；
3）建筑、地基、结构专业竣工图及设计说明。
 
实际提交材料：
	


 
9.2.4 场地绿容率不低于3.0。（5分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	场地绿容率计算值不低于3.0
	3
	 

	2
	场地绿容率实测值不低于3.0
	5
	 5

	合计
	5
	5 

	
	
	
	


2 评价要点
场地乔木叶面积指数：        3.5           场地乔木投影面积：     1200       m2
场地乔木株数：     300               场地灌木占地面积：     800        m2
草地面积：     2000        m2                        场地面积：       5000      m2
场地绿容率：      80%        
3 证明材料
提交材料及要求：
1）景观专业竣工图及设计说明，应包含绿化种植平面图、苗木表等；
2）绿容率计算书或植被叶面积测量报告、当地叶面积调研数据相关证明材料等。
 
实际提交材料：
	


 
9.2.5 采用符合工业化建造要求的结构体系与建筑构件。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	主体结构采用钢结构、木结构
	10
	10 

	2
	主体结构采用装配式混凝土结构，地上部分预制构件应用混凝土体积占混凝土总体积的比例达到35%
	5
	 

	3
	主体结构采用装配式混凝土结构，地上部分预制构件应用混凝土体积占混凝土总体积的比例达到50%
	10
	 

	合计
	10
	 

	
	
	
	


2 评价要点
建筑主体结构采用：☑钢结构、 ☐木结构、 ☐装配式混凝土结构，其中地上部分预制构件应用混凝土体积占混凝土总体积的比例达到 70 %。
请简要说明本项目选用的结构体系及实施情况。
	 本项目在长廊改造中选用轻型钢结构体系。在实施时，利用其构件轻小的特点，便于运输，有效减少碳排放。施工时，在长廊内置可变盒子部分采用装配式技术搭建钢结构框架，快速组装，提升施工效率，且能灵活调整空间布局，满足不同功能需求​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）结构专业竣工图及设计说明，应包含平立剖图、构件详图、节点详图、大样图、楼梯详图等；
2）预制构件应用比例计算书、工程竣工质量报告、工程概况表、设计变更文件。
 
实际提交材料：
	


 
9.2.6 应用建筑信息模型（BIM）技术。（15分）
1 得分自评
BIM技术在建筑的规划设计、施工建造和运行维护阶段中应用情况与得分：
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	在其中一个阶段应用
	5
	5 

	2
	在其中两个阶段应用
	10
	 

	3
	在其中三个阶段应用
	15
	 

	总计
	15
	 

	
	
	
	


2 评价要点
项目在建筑的☑规划设计、☐施工建造、☐运行维护阶段应用了BIM技术。
请简要说明BIM在各阶段的应用情况、取得的效果。
	设计阶段利用斯维尔建筑软件绘制各楼层施工图，正确设定门窗、墙体高度信息，形成基础BIM三维模型，一次建模，数据自动传递，协同分析，体现了BIM设计的高效、数据一致的核心价值。
采用斯维尔系列软件进行节能设计、暖通冷热负荷计算、围护结构节能率计算、日照分析、室内外风环境分析、采光系数计算、窗地比计算、声环境模拟等一系列的模拟计算极大的提高了效率，节省了时间。


3         证明材料
提交材料及要求：
1）BIM设计的竣工文件；
2）BIM技术应用报告，应包括使用的软件、模型的建立情况及截图，应用范围及效果。
 
实际提交材料：
	


 
9.2. 7 进行建筑碳排放计算分析，采取措施降低单位建筑面积碳排放强度。（总分 1 2 分） 

1 得分自评 

	序号 
	评价内容 
	评价分值 
	自评得分 

	1 
	进行建筑碳排放计算分析，采取措施降低单位面积碳排放强度。 
	12 
	  


2 评价要点 

建筑固有的碳排放量（建材生产阶段）： 6.58​ kgCO 2 eq ） 

建筑固有的碳排放量（建材运输）： 0.30 （ kgCO 2 / km ） 

建筑施工阶段碳排放量：  0.36 （ kgCO 2 /m 2 ） 

建筑运行阶段减排量：  30.22   （ kgCO 2 /m 2 ） 

单位面积年碳排放量：  37.68   （ kgCO 2 /m 2 ·a ） 

简要说明建筑固有的碳排放量计算过程及采取的降低碳排放量的措施。 

	 
能源与碳排放：实现可再生能源覆盖，能源自给、全生命周期碳排放减少 ，寒地采暖能耗降低 
环境舒适性；照度均匀度提升至 ，隔声量提高、冬季室内温度波动控制在 ±2℃

空间效率：模块化组合使空间利用率提高 ，功能转换响应时间缩短

创新突破

技术创新：能源系统，光储直柔技术、可重构呼吸幕墙（热阻动态调节）、

模式创新：MBTI 空间引导算法、模块化预制、弹性维护体系（构件替换成本降）

​ 


3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ） 碳排放计算分析报告； 

2 ） 对于投入使用不足 1 年的项目，计算分析建筑固有碳排放量、投入使用满 1 年的项目，计算分析标准运行工况下建筑运行产生的碳排放量。 

  

实际提交材料： 

	


  

9.2.8 按照绿色施工的要求进行施工和管理。（20分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	获得绿色施工优良等级或绿色施工示范工程认定
	8
	  

	2
	采取措施减少预拌混凝土损耗，损耗率降低至1.0%
	4
	  

	3
	采取措施减少现场加工钢筋损耗，损耗率降低至1.5%
	4
	  

	4
	现浇混凝土构件采用铝模等免墙面粉刷的模板体系
	4
	  

	合计
	20
	  


2 评价要点

项目是否获得绿色施工优良等级(是、(否；
是否获得绿色施工示范工程认定 (是、(否；
现浇混凝土构件是否采用免墙面粉刷的模板体系 (是、(否。
施工预拌混凝土损耗率为        %，现场加工钢筋损耗率        %。
请简要说明绿色施工的实施情况。
	


3 证明材料

提交材料及要求：

1）获得绿色施工优良等级或绿色施工示范工程认定的证明文件；
2）预拌混凝土供货合同、预拌混凝土进货单、预拌混凝土用量结算清单、预拌混凝土损耗率计算书；
3）钢筋进货单、钢筋用量结算清单、钢筋工程量清单、现场加工钢筋损耗率计算书；
4）模板工程施工方案、施工日志、技术交底文件、免粉刷混凝土墙体占比计算书、施工现场影像资料。
实际提交材料：

	


9.2.9 采用建设工程质量潜在缺陷保险产品。（20分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	保险承保范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程和其他土建工程的质量问题
	10
	10 

	2
	保险承保范围包括装修工程、电气管线、上下水管线的安装工程,供热、供冷系统工程的质量问题
	10
	 10

	合计
	20
	 20


2 评价要点
建设工程质量潜在缺陷保险（IDI）的承保范围包括：
☐地基基础工程、☐主体结构工程、☑屋面防水工程、☐其他土建工程            
☑装修工程、☐电气管线、☐上下水管线的安装工程、☐供热、供冷系统工程的质量问题
请简要说明建设工程质量潜在缺陷保险（IDI）的主要条款、保费、保额。
	 


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建设工程质量保险产品保单。
实际提交材料：
	


9.2.10 采取节约资源、保护生态环境、保障安全健康、智慧友好运行、传承历史文化等其他创新，并有明显效益。（40分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采取节约资源的其他创新
	10
	 10

	2
	采取保护生态环境的其他创新
	10
	 10

	3
	采取保障安全健康的其他创新
	10
	10 

	4
	采取智慧友好运行的其他创新
	10
	10 

	5
	采取传承历史文化的其他创新
	10
	10 

	总计
	40
	 40

	
	
	
	


2 评价要点
请简要说明项目开发建设、运营维护过程中的其他创新措施及其社会和经济效益。
	 
可变盒子围护结构：采用双层呼吸幕墙 + 可调节百叶，形成气候缓冲层，动态调节室内温湿度。
采暖分区策略：走廊为非采暖，盒子用超薄电地暖，阅读室保温缓冲区，阳光间昼夜热循环。

二、绿色能源与低碳技术集成

多场景能源收集系统：光伏追光屋面、地砖、栏杆及踩踏发电地砖，结合光储直柔技术。

立体碳汇网络：屋顶蓄水绿化、立面垂直植物墙、庭院生态系统，构建三维碳汇体系。

选用高碳汇植物，强化固碳能力。

三、模块化与个性化空间设计

MBTI 人格化模块组合：基于 16 型人格分析，设计可重组单元模块，引导学生互动场景。

装配式建造技术：轻量化预制构件减少运输碳排放，提升改造普适性。

四、全生命周期碳中和理念

双碳路径设计：长廊通过能源生产 + 碳汇增量实现 “赋能”，

盒子通过气候调节 + 节能技术 “减碳”。

覆盖建材运输、施工、运营、拆除全周期碳排放计算。

五、空间功能复合化创新

动静分区与场地整合：将长廊分段动静功能对应 ，整合周边资源并分离功能。

可变空间系统：内墙可移动隔墙、可变隔断，实现空间灵活转换（如会议 / 展览 / 自习）。

​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）创新措施相关设计文件；
2）创新措施的分析论证报告及相关证明材料。
 
实际提交材料：
	


 
