4.2.5 采取人车分流措施，且步行和自行车交通系统有充足照明。（8分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采取人车分流措施，且步行和自交通系统有充足照明 | 8 | 8 |

2 评价要点

| 类型 | 项目情况 |
| --- | --- |
| 是否人车分流 | 是 |
| 步行道路是否有照明 | 是 |
| 自行车道路是否有照明 | 是 |

请对人车分流措施、步行和自行车交通系统进行简要说明。

在图书馆区域，人车分流措施可保障读者安全。设置车辆单行路线，禁止车辆驶入步行区域，通过路障、标识引导车辆与行人各行其道。步行和自行车交通系统方面，规划连贯人行道，路旁设指示牌；沿图书馆周边设置专用自行车道，合理布局自行车停放点，方便骑行者借阅图书，营造安全、便捷的出行环境 。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）人车分流专项设计竣工文件、道路照明设计竣工文件；

2）相关区域的照度计算书、检测报告。

实际提交材料：