5.2.10 优化建筑空间和平面布局，改善自然通风效果。（8分）

1 得分自评

| 类型 | 评价内容 |  | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| □居住建筑 | 通风开口面积与房间地板面积的比例 | 夏热冬暖地区达到12% | 5 | 6 |
|  |  | 夏热冬冷地区达到8% |  |  |
|  |  | 其他地区达到5% |  |  |
|  | 增加2% |  | 6 |  |
|  | 增加4% |  | 7 |  |
|  | 增加6% |  | 8 |  |
| ☑公共建筑 | 过渡季典型工况下主要功能房间的平均自然通风换气次数不小于2次/h的面积比例RR | 70%≤RR＜80% | 5 |  |
|  |  | 80%≤RR＜90% | 6 |  |
|  |  | 90%≤RR＜100% | 7 |  |
|  |  | 100% | 8 |  |

2 评价要点

项目所处城市的建筑热工气候分区：□严寒 ☑寒冷 □夏热冬冷 □夏热冬暖 □温和

☑公共建筑

进行了优化设计的部分：☑建筑空间 ☑平面布局 □构造设计

过渡季典型工况下主要功能房间平均自然通风换气次数不小于2次/h的面积统计

| 分析区域 | 体积（m2） | 面积（m2） | 换气次数（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1099[电梯] | 37.46 | 8.32 | 4.24 |
| 1002[大厅] | 3885.64 | 863.47 | 89.37 |
| 1011[开架书库] | 1578.87 | 350.86 | 17.82 |
| 1013[报告厅] | 1425.00 | 316.67 | 20.79 |

请简要描述项目改善室内自然通风的技术措施，尤其是对建筑空间、平面布局和构造等的优化设计措施，并说明改善效果。（200字内）

本项目所在地气候分区为寒冷（A）区，建筑朝向为东西向，布局合理，满足国家节能标准。建筑窗墙比均满足国家节能标准。

3 证明材料

提交材料及要求：1）建筑竣工图及设计说明，应包含平面图、立面图、门窗表；2）住宅建筑外窗可开启面积比例计算书、公共建筑室内自然通风模拟分析报告；3）室内自然通风优化模拟分析报告：应体现优化前后的通风效果对比。实际提交材料：