## 1006
序号 | X | Y | 照度(lx) | 照度计算统计结果 | [5 empty] | 统计选项
1 | 40152.083 | 26534.5488 | 322.5763 | 平均照度 | 894.7742 | 最小照度 | 322.5763 | 最大照度 | 1458.6514 | 忽略小照度值统计 | 1
2 | 40152.083 | 23354.5488 | 1053.0857 | 照度均匀度G1（最小/平均） |  |  | 0.36051
3 | 40152.083 | 26289.9334 | 374.6124 | 照度均匀度G2（最小/最大） |  |  | 0.22115
4 | 40152.083 | 26045.318 | 420.2267 | 房间编号 | 1006 | 房间用途 | 卫生间 | 面积(㎡) | 6.22
5 | 40152.083 | 25800.7026 | 468.8603 | 制表 |  | 北京绿建软件有限公司
6 | 40152.083 | 25556.0873 | 524.9463 | 日期 |  | 2024-01-04
7 | 40152.083 | 25311.4719 | 592.4019
8 | 40152.083 | 25066.8565 | 653.1834
9 | 40152.083 | 24822.2411 | 701.6683
10 | 40152.083 | 24577.6257 | 756.1276
11 | 40152.083 | 24333.0103 | 826.6086
12 | 40152.083 | 24088.3949 | 923.0696
13 | 40152.083 | 23843.7796 | 1042.579
14 | 40152.083 | 23599.1642 | 1142.806
15 | 40415.4164 | 26534.5488 | 402.3129
16 | 40415.4164 | 23354.5488 | 1289.4186
17 | 40415.4164 | 26289.9334 | 470.6049
18 | 40415.4164 | 26045.318 | 526.9141
19 | 40415.4164 | 25800.7026 | 595.2077
20 | 40415.4164 | 25556.0873 | 662.2733
21 | 40415.4164 | 25311.4719 | 742.0276
22 | 40415.4164 | 25066.8565 | 801.9621
23 | 40415.4164 | 24822.2411 | 855.3864
24 | 40415.4164 | 24577.6257 | 905.8757
25 | 40415.4164 | 24333.0103 | 983.2401
26 | 40415.4164 | 24088.3949 | 1088.9355
27 | 40415.4164 | 23843.7796 | 1235.8566
28 | 40415.4164 | 23599.1642 | 1458.6514
29 | 40678.7497 | 26534.5488 | 496.3874
30 | 40678.7497 | 23354.5488 | 1254.0756
31 | 40678.7497 | 26289.9334 | 585.8975
32 | 40678.7497 | 26045.318 | 666.1036
33 | 40678.7497 | 25800.7026 | 735.9829
34 | 40678.7497 | 25556.0873 | 804.6039
35 | 40678.7497 | 25311.4719 | 903.3936
36 | 40678.7497 | 25066.8565 | 1000.6164
37 | 40678.7497 | 24822.2411 | 1048.4154
38 | 40678.7497 | 24577.6257 | 1055.8714
39 | 40678.7497 | 24333.0103 | 1094.1933
40 | 40678.7497 | 24088.3949 | 1191.0789
41 | 40678.7497 | 23843.7796 | 1322.3072
42 | 40678.7497 | 23599.1642 | 1395.2952
43 | 40942.083 | 26534.5488 | 588.5331
44 | 40942.083 | 23354.5488 | 1185.3778
45 | 40942.083 | 26289.9334 | 729.3952
46 | 40942.083 | 26045.318 | 845.5697
47 | 40942.083 | 25800.7026 | 889.1427
48 | 40942.083 | 25556.0873 | 924.993
49 | 40942.083 | 25311.4719 | 1025.118
50 | 40942.083 | 25066.8565 | 1235.0526
51 | 40942.083 | 24822.2411 | 1271.344
52 | 40942.083 | 24577.6257 | 1135.8898
53 | 40942.083 | 24333.0103 | 1134.4799
54 | 40942.083 | 24088.3949 | 1229.1448
55 | 40942.083 | 23843.7796 | 1405.7702
56 | 40942.083 | 23599.1642 | 1425.0513
57 | 41205.4164 | 26534.5488 | 648.9358
58 | 41205.4164 | 23354.5488 | 1054.7052
59 | 41205.4164 | 26289.9334 | 854.7102
60 | 41205.4164 | 26045.318 | 1118.9881
61 | 41205.4164 | 25800.7026 | 1013.1772
62 | 41205.4164 | 25556.0873 | 964.2471
63 | 41205.4164 | 25311.4719 | 1011.9403
64 | 41205.4164 | 25066.8565 | 1131.7805
65 | 41205.4164 | 24822.2411 | 1151.8815
66 | 41205.4164 | 24577.6257 | 1072.5609
67 | 41205.4164 | 24333.0103 | 1066.3528
68 | 41205.4164 | 24088.3949 | 1149.3787
69 | 41205.4164 | 23843.7796 | 1288.6748
70 | 41205.4164 | 23599.1642 | 1286.6932
71 | 41468.7497 | 26534.5488 | 633.1457
72 | 41468.7497 | 23354.5488 | 851.755
73 | 41468.7497 | 26289.9334 | 808.489
74 | 41468.7497 | 26045.318 | 984.0725
75 | 41468.7497 | 25800.7026 | 937.5788
76 | 41468.7497 | 25556.0873 | 877.8806
77 | 41468.7497 | 25311.4719 | 881.3018
78 | 41468.7497 | 25066.8565 | 907.2669
79 | 41468.7497 | 24822.2411 | 913.424
80 | 41468.7497 | 24577.6257 | 903.7633
81 | 41468.7497 | 24333.0103 | 911.6037
82 | 41468.7497 | 24088.3949 | 956.6128
83 | 41468.7497 | 23843.7796 | 994.6418
84 | 41468.7497 | 23599.1642 | 960.0608
85 | 41732.083 | 26534.5488 | 544.6526
86 | 41732.083 | 23354.5488 | 664.6113
87 | 41732.083 | 26289.9334 | 660.1825
88 | 41732.083 | 26045.318 | 737.9382
89 | 41732.083 | 25800.7026 | 754.2208
90 | 41732.083 | 25556.0873 | 731.5933
91 | 41732.083 | 25311.4719 | 717.6615
92 | 41732.083 | 25066.8565 | 708.6861
93 | 41732.083 | 24822.2411 | 713.5543
94 | 41732.083 | 24577.6257 | 718.0362
95 | 41732.083 | 24333.0103 | 745.5451
96 | 41732.083 | 24088.3949 | 755.981
97 | 41732.083 | 23843.7796 | 765.3442
98 | 41732.083 | 23599.1642 | 733.7366

## 1005
序号 | X | Y | 照度(lx) | 照度计算统计结果 | [5 empty] | 统计选项
1 | 40152.083 | 22994.5488 | 244.6612 | 平均照度 | 644.6595 | 最小照度 | 243.737 | 最大照度 | 1192.2431 | 忽略小照度值统计 | 1
2 | 40152.083 | 19409.1525 | 429.0613 | 照度均匀度G1（最小/平均） |  |  | 0.37809
3 | 40152.083 | 22738.4491 | 304.1769 | 照度均匀度G2（最小/最大） |  |  | 0.20444
4 | 40152.083 | 22482.3493 | 371.6044 | 房间编号 | 1005 | 房间用途 | 楼梯间 | 面积(㎡) | 6.96
5 | 40152.083 | 22226.2496 | 435.823 | 制表 |  | 北京绿建软件有限公司
6 | 40152.083 | 21970.1499 | 472.3118 | 日期 |  | 2024-01-04
7 | 40152.083 | 21714.0501 | 490.6815
8 | 40152.083 | 21457.9504 | 500.3007
9 | 40152.083 | 21201.8507 | 522.4004
10 | 40152.083 | 20945.7509 | 541.2086
11 | 40152.083 | 20689.6512 | 549.6592
12 | 40152.083 | 20433.5515 | 542.002
13 | 40152.083 | 20177.4517 | 519.2649
14 | 40152.083 | 19921.352 | 497.9232
15 | 40152.083 | 19665.2523 | 469.0683
16 | 40415.4164 | 22994.5488 | 289.0033
17 | 40415.4164 | 19409.1525 | 547.5275
18 | 40415.4164 | 22738.4491 | 369.2493
19 | 40415.4164 | 22482.3493 | 468.0025
20 | 40415.4164 | 22226.2496 | 561.1741
21 | 40415.4164 | 21970.1499 | 609.9874
22 | 40415.4164 | 21714.0501 | 615.241
23 | 40415.4164 | 21457.9504 | 623.4619
24 | 40415.4164 | 21201.8507 | 646.8728
25 | 40415.4164 | 20945.7509 | 678.6253
26 | 40415.4164 | 20689.6512 | 700.1974
27 | 40415.4164 | 20433.5515 | 688.6293
28 | 40415.4164 | 20177.4517 | 659.2972
29 | 40415.4164 | 19921.352 | 632.4499
30 | 40415.4164 | 19665.2523 | 593.768
31 | 40678.7497 | 22994.5488 | 325.1189
32 | 40678.7497 | 19409.1525 | 706.3749
33 | 40678.7497 | 22738.4491 | 426.0592
34 | 40678.7497 | 22482.3493 | 567.8157
35 | 40678.7497 | 22226.2496 | 721.3019
36 | 40678.7497 | 21970.1499 | 794.858
37 | 40678.7497 | 21714.0501 | 757.6491
38 | 40678.7497 | 21457.9504 | 730.0183
39 | 40678.7497 | 21201.8507 | 767.428
40 | 40678.7497 | 20945.7509 | 838.3581
41 | 40678.7497 | 20689.6512 | 898.983
42 | 40678.7497 | 20433.5515 | 861.8387
43 | 40678.7497 | 20177.4517 | 801.7837
44 | 40678.7497 | 19921.352 | 777.4585
45 | 40678.7497 | 19665.2523 | 763.2428
46 | 40942.083 | 22994.5488 | 339.0776
47 | 40942.083 | 19409.1525 | 908.0212
48 | 40942.083 | 22738.4491 | 449.5998
49 | 40942.083 | 22482.3493 | 617.137
50 | 40942.083 | 22226.2496 | 875.1125
51 | 40942.083 | 21970.1499 | 1029.7941
52 | 40942.083 | 21714.0501 | 833.5317
53 | 40942.083 | 21457.9504 | 786.4591
54 | 40942.083 | 21201.8507 | 831.1862
55 | 40942.083 | 20945.7509 | 970.1702
56 | 40942.083 | 20689.6512 | 1192.2431
57 | 40942.083 | 20433.5515 | 993.7845
58 | 40942.083 | 20177.4517 | 891.5237
59 | 40942.083 | 19921.352 | 898.9228
60 | 40942.083 | 19665.2523 | 980.6772
61 | 41205.4164 | 22994.5488 | 324.3669
62 | 41205.4164 | 19409.1525 | 960.3686
63 | 41205.4164 | 22738.4491 | 424.5459
64 | 41205.4164 | 22482.3493 | 564.678
65 | 41205.4164 | 22226.2496 | 732.7135
66 | 41205.4164 | 21970.1499 | 814.4884
67 | 41205.4164 | 21714.0501 | 769.3906
68 | 41205.4164 | 21457.9504 | 746.4329
69 | 41205.4164 | 21201.8507 | 794.1904
70 | 41205.4164 | 20945.7509 | 893.7767
71 | 41205.4164 | 20689.6512 | 997.8702
72 | 41205.4164 | 20433.5515 | 930.461
73 | 41205.4164 | 20177.4517 | 871.0853
74 | 41205.4164 | 19921.352 | 899.1022
75 | 41205.4164 | 19665.2523 | 1035.3456
76 | 41468.7497 | 22994.5488 | 287.1208
77 | 41468.7497 | 19409.1525 | 741.7466
78 | 41468.7497 | 22738.4491 | 364.0465
79 | 41468.7497 | 22482.3493 | 461.301
80 | 41468.7497 | 22226.2496 | 554.6904
81 | 41468.7497 | 21970.1499 | 611.4858
82 | 41468.7497 | 21714.0501 | 628.2863
83 | 41468.7497 | 21457.9504 | 649.2998
84 | 41468.7497 | 21201.8507 | 678.2941
85 | 41468.7497 | 20945.7509 | 726.5717
86 | 41468.7497 | 20689.6512 | 761.3894
87 | 41468.7497 | 20433.5515 | 766.1532
88 | 41468.7497 | 20177.4517 | 748.8579
89 | 41468.7497 | 19921.352 | 765.0006
90 | 41468.7497 | 19665.2523 | 789.6366
91 | 41732.083 | 22994.5488 | 243.737
92 | 41732.083 | 19409.1525 | 572.3403
93 | 41732.083 | 22738.4491 | 294.8457
94 | 41732.083 | 22482.3493 | 357.4785
95 | 41732.083 | 22226.2496 | 421.7599
96 | 41732.083 | 21970.1499 | 463.5934
97 | 41732.083 | 21714.0501 | 499.3286
98 | 41732.083 | 21457.9504 | 527.6485
99 | 41732.083 | 21201.8507 | 557.2261
100 | 41732.083 | 20945.7509 | 573.5652
101 | 41732.083 | 20689.6512 | 591.0336
102 | 41732.083 | 20433.5515 | 591.3991
103 | 41732.083 | 20177.4517 | 595.594
104 | 41732.083 | 19921.352 | 595.2951
105 | 41732.083 | 19665.2523 | 602.5393

## 1004
序号 | X | Y | 照度(lx) | 照度计算统计结果 | [5 empty] | 统计选项
1 | 32062.083 | 20464.5488 | 282.1676 | 平均照度 | 617.734 | 最小照度 | 180.2222 | 最大照度 | 1165.4924 | 忽略小照度值统计 | 1
2 | 32062.083 | 19491.2155 | 617.6585 | 照度均匀度G1（最小/平均） |  |  | 0.29175
3 | 32062.083 | 19977.8821 | 453.4263 | 照度均匀度G2（最小/最大） |  |  | 0.15463
4 | 31575.4164 | 17544.5488 | 256.7338 | 房间编号 | 1004 | 房间用途 | 餐厅 | 面积(㎡) | 11.58
5 | 32002.083 | 17544.5488 | 180.2222 | 制表 |  | 北京绿建软件有限公司
6 | 31575.4164 | 20464.5488 | 348.8871 | 日期 |  | 2024-01-04
7 | 31575.4164 | 18031.2155 | 366.1733
8 | 32002.083 | 18031.2155 | 269.9898
9 | 31575.4164 | 18517.8821 | 537.095
10 | 32002.083 | 18517.8821 | 405.6324
11 | 31575.4164 | 19004.5488 | 793.9027
12 | 32002.083 | 19004.5488 | 581.5772
13 | 31575.4164 | 19491.2155 | 1064.0828
14 | 31575.4164 | 19977.8821 | 589.0478
15 | 31088.7497 | 17544.5488 | 364.7449
16 | 31088.7497 | 20464.5488 | 377.1741
17 | 31088.7497 | 18031.2155 | 514.9634
18 | 31088.7497 | 18517.8821 | 696.7627
19 | 31088.7497 | 19004.5488 | 881.7668
20 | 31088.7497 | 19491.2155 | 872.2533
21 | 31088.7497 | 19977.8821 | 602.1663
22 | 30602.083 | 17544.5488 | 525.84
23 | 30602.083 | 20464.5488 | 399.8921
24 | 30602.083 | 18031.2155 | 743.9137
25 | 30602.083 | 18517.8821 | 888.2811
26 | 30602.083 | 19004.5488 | 1165.4924
27 | 30602.083 | 19491.2155 | 886.8607
28 | 30602.083 | 19977.8821 | 594.2202
29 | 30115.4164 | 17544.5488 | 685.3546
30 | 30115.4164 | 20464.5488 | 462.5132
31 | 30115.4164 | 18031.2155 | 1084.9457
32 | 30115.4164 | 18517.8821 | 910.4305
33 | 30115.4164 | 19004.5488 | 970.7299
34 | 30115.4164 | 19491.2155 | 805.7614
35 | 30115.4164 | 19977.8821 | 618.3976
36 | 29628.7497 | 17544.5488 | 544.6778
37 | 29628.7497 | 20464.5488 | 608.2524
38 | 29628.7497 | 18031.2155 | 687.7552
39 | 29628.7497 | 18517.8821 | 678.6545
40 | 29628.7497 | 19004.5488 | 664.8757
41 | 29628.7497 | 19491.2155 | 687.9153
42 | 29628.7497 | 19977.8821 | 706.8814
43 | 29142.083 | 17544.5488 | 338.8727
44 | 29142.083 | 20464.5488 | 767.7083
45 | 29142.083 | 18031.2155 | 414.8284
46 | 29142.083 | 18517.8821 | 439.7982
47 | 29142.083 | 19004.5488 | 459.7777
48 | 29142.083 | 19491.2155 | 581.2495
49 | 29142.083 | 19977.8821 | 888.6556

## 1002
序号 | X | Y | 照度(lx) | 照度计算统计结果 | [5 empty] | 统计选项
1 | 32062.083 | 21084.5488 | 198.0605 | 平均照度 | 566.9385 | 最小照度 | 198.0605 | 最大照度 | 975.8216 | 忽略小照度值统计 | 1
2 | 32062.083 | 24404.5488 | 248.9029 | 照度均匀度G1（最小/平均） |  |  | 0.34935
3 | 32062.083 | 21558.8345 | 275.3112 | 照度均匀度G2（最小/最大） |  |  | 0.20297
4 | 32062.083 | 22033.1202 | 402.2348 | 房间编号 | 1002 | 房间用途 | 厨房 | 面积(㎡) | 13.06
5 | 32062.083 | 22507.4059 | 623.7868 | 制表 |  | 北京绿建软件有限公司
6 | 32062.083 | 22981.6917 | 879.6731 | 日期 |  | 2024-01-04
7 | 32062.083 | 23455.9774 | 601.4301
8 | 32062.083 | 23930.2631 | 383.9065
9 | 31575.4164 | 21084.5488 | 279.4929
10 | 31575.4164 | 24404.5488 | 318.9324
11 | 31575.4164 | 21558.8345 | 373.8678
12 | 31575.4164 | 22033.1202 | 491.1779
13 | 31575.4164 | 22507.4059 | 681.1946
14 | 31575.4164 | 22981.6917 | 853.2351
15 | 31575.4164 | 23455.9774 | 669.6002
16 | 31575.4164 | 23930.2631 | 469.2725
17 | 31088.7497 | 21084.5488 | 414.2309
18 | 31088.7497 | 24404.5488 | 413.9783
19 | 31088.7497 | 21558.8345 | 571.2715
20 | 31088.7497 | 22033.1202 | 621.4305
21 | 31088.7497 | 22507.4059 | 656.635
22 | 31088.7497 | 22981.6917 | 721.8059
23 | 31088.7497 | 23455.9774 | 723.8401
24 | 31088.7497 | 23930.2631 | 604.3937
25 | 30602.083 | 21084.5488 | 548.524
26 | 30602.083 | 24404.5488 | 483.5779
27 | 30602.083 | 21558.8345 | 975.8216
28 | 30602.083 | 22033.1202 | 781.6223
29 | 30602.083 | 22507.4059 | 679.8346
30 | 30602.083 | 22981.6917 | 718.3687
31 | 30602.083 | 23455.9774 | 887.3562
32 | 30602.083 | 23930.2631 | 869.5523
33 | 30115.4164 | 21084.5488 | 492.6138
34 | 30115.4164 | 24404.5488 | 432.7728
35 | 30115.4164 | 21558.8345 | 710.7541
36 | 30115.4164 | 22033.1202 | 732.2402
37 | 30115.4164 | 22507.4059 | 720.2831
38 | 30115.4164 | 22981.6917 | 735.1282
39 | 30115.4164 | 23455.9774 | 770.7435
40 | 30115.4164 | 23930.2631 | 676.9431
41 | 29628.7497 | 21084.5488 | 356.2144
42 | 29628.7497 | 24404.5488 | 319.3976
43 | 29628.7497 | 21558.8345 | 480.5727
44 | 29628.7497 | 22033.1202 | 624.716
45 | 29628.7497 | 22507.4059 | 810.7288
46 | 29628.7497 | 22981.6917 | 786.6468
47 | 29628.7497 | 23455.9774 | 603.7739
48 | 29628.7497 | 23930.2631 | 453.4979
49 | 29142.083 | 21084.5488 | 251.2594
50 | 29142.083 | 24404.5488 | 229.9932
51 | 29142.083 | 21558.8345 | 345.6932
52 | 29142.083 | 22033.1202 | 501.4167
53 | 29142.083 | 22507.4059 | 770.1693
54 | 29142.083 | 22981.6917 | 725.4324
55 | 29142.083 | 23455.9774 | 470.8539
56 | 29142.083 | 23930.2631 | 324.3897

## 1003
序号 | X | Y | 照度(lx) | 照度计算统计结果 | [5 empty] | 统计选项
1 | 36282.083 | 23484.5488 | 624.6797 | 平均照度 | 549.1837 | 最小照度 | 101.7466 | 最大照度 | 971.2061 | 忽略小照度值统计 | 1
2 | 39662.083 | 23484.5488 | 435.8108 | 照度均匀度G1（最小/平均） |  |  | 0.18527
3 | 36764.9402 | 23484.5488 | 628.0894 | 照度均匀度G2（最小/最大） |  |  | 0.10476
4 | 37247.7973 | 23484.5488 | 485.0871 | 房间编号 | 1003 | 房间用途 | 卧室 | 面积(㎡) | 13.27
5 | 37730.6545 | 23484.5488 | 404.2904 | 制表 |  | 北京绿建软件有限公司
6 | 38213.5116 | 23484.5488 | 382.94 | 日期 |  | 2024-01-04
7 | 38696.3688 | 23484.5488 | 424.1165
8 | 39179.2259 | 23484.5488 | 483.0571
9 | 36282.083 | 23971.2155 | 900.2951
10 | 39662.083 | 23971.2155 | 686.5087
11 | 36764.9402 | 23971.2155 | 822.3736
12 | 37247.7973 | 23971.2155 | 639.1651
13 | 37730.6545 | 23971.2155 | 561.8458
14 | 38213.5116 | 23971.2155 | 529.2614
15 | 38696.3688 | 23971.2155 | 602.1981
16 | 39179.2259 | 23971.2155 | 825.9792
17 | 36282.083 | 24457.8821 | 613.7576
18 | 39662.083 | 24457.8821 | 720.3072
19 | 36764.9402 | 24457.8821 | 700.1102
20 | 37247.7973 | 24457.8821 | 757.7706
21 | 37730.6545 | 24457.8821 | 806.0668
22 | 38213.5116 | 24457.8821 | 676.0941
23 | 38696.3688 | 24457.8821 | 682.2261
24 | 39179.2259 | 24457.8821 | 848.1609
25 | 36282.083 | 24944.5488 | 406.9372
26 | 39662.083 | 24944.5488 | 630.1354
27 | 36764.9402 | 24944.5488 | 532.1913
28 | 37247.7973 | 24944.5488 | 742.7707
29 | 37730.6545 | 24944.5488 | 971.2061
30 | 38213.5116 | 24944.5488 | 694.5935
31 | 38696.3688 | 24944.5488 | 657.4076
32 | 39179.2259 | 24944.5488 | 710.7154
33 | 36282.083 | 25431.2155 | 268.501
34 | 39662.083 | 25431.2155 | 686.6406
35 | 36764.9402 | 25431.2155 | 360.9594
36 | 37247.7973 | 25431.2155 | 486.7785
37 | 37730.6545 | 25431.2155 | 570.9711
38 | 38213.5116 | 25431.2155 | 564.5519
39 | 38696.3688 | 25431.2155 | 635.9141
40 | 39179.2259 | 25431.2155 | 785.1299
41 | 36282.083 | 25917.8821 | 170.4749
42 | 39662.083 | 25917.8821 | 710.4983
43 | 36764.9402 | 25917.8821 | 216.0262
44 | 37247.7973 | 25917.8821 | 281.3596
45 | 37730.6545 | 25917.8821 | 344.6448
46 | 38213.5116 | 25917.8821 | 407.0377
47 | 38696.3688 | 25917.8821 | 561.7246
48 | 39179.2259 | 25917.8821 | 875.3506
49 | 36282.083 | 26404.5488 | 101.7466
50 | 39662.083 | 26404.5488 | 458.8608
51 | 36764.9402 | 26404.5488 | 131.6307
52 | 37247.7973 | 26404.5488 | 175.6802
53 | 37730.6545 | 26404.5488 | 230.0238
54 | 38213.5116 | 26404.5488 | 278.49
55 | 38696.3688 | 26404.5488 | 377.578
56 | 39179.2259 | 26404.5488 | 487.5663

## 1001
序号 | X | Y | 照度(lx) | 照度计算统计结果 | [5 empty] | 统计选项
1 | 32682.083 | 19539.1525 | 761.3103 | 平均照度 | 492.8061 | 最小照度 | 184.2998 | 最大照度 | 1093.6797 | 忽略小照度值统计 | 1
2 | 39662.083 | 19539.1525 | 215.663 | 照度均匀度G1（最小/平均） |  |  | 0.37398
3 | 33180.6545 | 19539.1525 | 758.3179 | 照度均匀度G2（最小/最大） |  |  | 0.16851
4 | 33679.2259 | 19539.1525 | 437.4534 | 房间编号 | 1001 | 房间用途 | 起居室 | 面积(㎡) | 40.82
5 | 34177.7973 | 19539.1525 | 278.4329 | 制表 |  | 北京绿建软件有限公司
6 | 34676.3688 | 19539.1525 | 238.492 | 日期 |  | 2024-01-04
7 | 35174.9402 | 19539.1525 | 263.7327
8 | 35673.5116 | 19539.1525 | 386.9725
9 | 36172.083 | 19539.1525 | 539.0045
10 | 36670.6545 | 19539.1525 | 523.5262
11 | 37169.2259 | 19539.1525 | 414.7143
12 | 37667.7973 | 19539.1525 | 400.4114
13 | 38166.3688 | 19539.1525 | 486.3987
14 | 38664.9402 | 19539.1525 | 496.9699
15 | 39163.5116 | 19539.1525 | 344.2917
16 | 32682.083 | 20029.538 | 595.0704
17 | 39662.083 | 20029.538 | 252.8869
18 | 33180.6545 | 20029.538 | 614.7887
19 | 33679.2259 | 20029.538 | 462.1423
20 | 34177.7973 | 20029.538 | 336.9521
21 | 34676.3688 | 20029.538 | 304.1295
22 | 35174.9402 | 20029.538 | 332.4909
23 | 35673.5116 | 20029.538 | 491.1319
24 | 36172.083 | 20029.538 | 844.4192
25 | 36670.6545 | 20029.538 | 722.3115
26 | 37169.2259 | 20029.538 | 484.2462
27 | 37667.7973 | 20029.538 | 464.2091
28 | 38166.3688 | 20029.538 | 653.851
29 | 38664.9402 | 20029.538 | 860.2921
30 | 39163.5116 | 20029.538 | 443.1156
31 | 32682.083 | 20519.9234 | 439.1968
32 | 39662.083 | 20519.9234 | 259.7033
33 | 33180.6545 | 20519.9234 | 526.6132
34 | 33679.2259 | 20519.9234 | 519.4176
35 | 34177.7973 | 20519.9234 | 437.1345
36 | 34676.3688 | 20519.9234 | 375.7065
37 | 35174.9402 | 20519.9234 | 391.8127
38 | 35673.5116 | 20519.9234 | 501.1807
39 | 36172.083 | 20519.9234 | 632.7913
40 | 36670.6545 | 20519.9234 | 591.2442
41 | 37169.2259 | 20519.9234 | 457.9351
42 | 37667.7973 | 20519.9234 | 439.5544
43 | 38166.3688 | 20519.9234 | 546.3082
44 | 38664.9402 | 20519.9234 | 578.6283
45 | 39163.5116 | 20519.9234 | 416.8098
46 | 32682.083 | 21010.3089 | 392.4724
47 | 39662.083 | 21010.3089 | 259.3787
48 | 33180.6545 | 21010.3089 | 572.2522
49 | 33679.2259 | 21010.3089 | 753.1448
50 | 34177.7973 | 21010.3089 | 583.6274
51 | 34676.3688 | 21010.3089 | 448.5529
52 | 35174.9402 | 21010.3089 | 466.8676
53 | 35673.5116 | 21010.3089 | 542.4947
54 | 36172.083 | 21010.3089 | 548.3393
55 | 36670.6545 | 21010.3089 | 464.1242
56 | 37169.2259 | 21010.3089 | 397.504
57 | 37667.7973 | 21010.3089 | 388.4052
58 | 38166.3688 | 21010.3089 | 431.0881
59 | 38664.9402 | 21010.3089 | 449.6601
60 | 39163.5116 | 21010.3089 | 364.5771
61 | 32682.083 | 21500.6943 | 382.8704
62 | 39662.083 | 21500.6943 | 278.1935
63 | 33180.6545 | 21500.6943 | 588.1588
64 | 33679.2259 | 21500.6943 | 865.5537
65 | 34177.7973 | 21500.6943 | 625.5283
66 | 34676.3688 | 21500.6943 | 484.2371
67 | 35174.9402 | 21500.6943 | 555.8345
68 | 35673.5116 | 21500.6943 | 743.398
69 | 36172.083 | 21500.6943 | 628.963
70 | 36670.6545 | 21500.6943 | 437.9338
71 | 37169.2259 | 21500.6943 | 355.6116
72 | 37667.7973 | 21500.6943 | 368.8841
73 | 38166.3688 | 21500.6943 | 454.8412
74 | 38664.9402 | 21500.6943 | 519.1047
75 | 39163.5116 | 21500.6943 | 423.4758
76 | 32682.083 | 21991.0798 | 371.0564
77 | 39662.083 | 21991.0798 | 298.5245
78 | 33180.6545 | 21991.0798 | 494.1486
79 | 33679.2259 | 21991.0798 | 559.8883
80 | 34177.7973 | 21991.0798 | 510.594
81 | 34676.3688 | 21991.0798 | 448.9776
82 | 35174.9402 | 21991.0798 | 545.8106
83 | 35673.5116 | 21991.0798 | 803.7411
84 | 36172.083 | 21991.0798 | 621.9529
85 | 36670.6545 | 21991.0798 | 393.1681
86 | 37169.2259 | 21991.0798 | 310.02
87 | 37667.7973 | 21991.0798 | 354.6845
88 | 38166.3688 | 21991.0798 | 538.9048
89 | 38664.9402 | 21991.0798 | 841.6471
90 | 39163.5116 | 21991.0798 | 515.8512
91 | 32682.083 | 22481.4652 | 442.2337
92 | 39662.083 | 22481.4652 | 274.8065
93 | 39662.083 | 22864.5488 | 224.7671
94 | 33180.6545 | 22481.4652 | 521.9456
95 | 33679.2259 | 22481.4652 | 489.3146
96 | 34177.7973 | 22481.4652 | 427.3232
97 | 34676.3688 | 22481.4652 | 403.8847
98 | 35174.9402 | 22481.4652 | 443.9986
99 | 35673.5116 | 22481.4652 | 494.7496
100 | 35673.5116 | 22864.5488 | 394.9548
101 | 36172.083 | 22481.4652 | 434.3923
102 | 36172.083 | 22864.5488 | 270.231
103 | 36670.6545 | 22481.4652 | 294.7913
104 | 36670.6545 | 22864.5488 | 227.1788
105 | 37169.2259 | 22481.4652 | 262.5989
106 | 37169.2259 | 22864.5488 | 221.5662
107 | 37667.7973 | 22481.4652 | 310.068
108 | 37667.7973 | 22864.5488 | 248.6396
109 | 38166.3688 | 22481.4652 | 462.4808
110 | 38166.3688 | 22864.5488 | 341.9252
111 | 38664.9402 | 22481.4652 | 624.0428
112 | 38664.9402 | 22864.5488 | 401.9906
113 | 39163.5116 | 22481.4652 | 451.6096
114 | 39163.5116 | 22864.5488 | 333.5365
115 | 32682.083 | 22971.8507 | 579.1901
116 | 33180.6545 | 22971.8507 | 749.803
117 | 33679.2259 | 22971.8507 | 546.3385
118 | 34177.7973 | 22971.8507 | 418.1479
119 | 34676.3688 | 22971.8507 | 384.3431
120 | 35174.9402 | 22971.8507 | 383.258
121 | 35662.083 | 22971.8507 | 384.5846
122 | 32682.083 | 23462.2361 | 580.887
123 | 33180.6545 | 23462.2361 | 788.968
124 | 33679.2259 | 23462.2361 | 544.3218
125 | 34177.7973 | 23462.2361 | 414.1032
126 | 34676.3688 | 23462.2361 | 406.9619
127 | 35174.9402 | 23462.2361 | 457.8757
128 | 35662.083 | 23462.2361 | 447.768
129 | 32682.083 | 23952.6216 | 406.642
130 | 33180.6545 | 23952.6216 | 483.074
131 | 33679.2259 | 23952.6216 | 460.4826
132 | 34177.7973 | 23952.6216 | 436.9293
133 | 34676.3688 | 23952.6216 | 519.7773
134 | 35174.9402 | 23952.6216 | 687.7674
135 | 35662.083 | 23952.6216 | 671.379
136 | 32682.083 | 24443.007 | 294.5988
137 | 33180.6545 | 24443.007 | 358.611
138 | 33679.2259 | 24443.007 | 424.5408
139 | 34177.7973 | 24443.007 | 492.3826
140 | 34676.3688 | 24443.007 | 609.3455
141 | 35174.9402 | 24443.007 | 860.6167
142 | 35662.083 | 24443.007 | 830.5193
143 | 33180.6545 | 24933.3924 | 360.8576
144 | 33679.2259 | 24933.3924 | 514.0921
145 | 34177.7973 | 24933.3924 | 603.7424
146 | 34676.3688 | 24933.3924 | 673.6232
147 | 35174.9402 | 24933.3924 | 761.1065
148 | 32742.083 | 24933.3924 | 260.2246
149 | 35662.083 | 24933.3924 | 692.6268
150 | 33180.6545 | 25423.7779 | 400.9598
151 | 33679.2259 | 25423.7779 | 707.4492
152 | 34177.7973 | 25423.7779 | 834.0261
153 | 34676.3688 | 25423.7779 | 800.5451
154 | 35174.9402 | 25423.7779 | 857.4508
155 | 32742.083 | 25423.7779 | 241.0321
156 | 35662.083 | 25423.7779 | 699.7273
157 | 33180.6545 | 25914.1633 | 385.6096
158 | 33679.2259 | 25914.1633 | 699.1077
159 | 34177.7973 | 25914.1633 | 823.6383
160 | 34676.3688 | 25914.1633 | 809.4884
161 | 35174.9402 | 25914.1633 | 1093.6797
162 | 32742.083 | 25914.1633 | 219.3258
163 | 35662.083 | 25914.1633 | 714.0695
164 | 33180.6545 | 26404.5488 | 287.4138
165 | 33679.2259 | 26404.5488 | 433.452
166 | 34177.7973 | 26404.5488 | 510.6403
167 | 34676.3688 | 26404.5488 | 566.9728
168 | 35174.9402 | 26404.5488 | 613.2914
169 | 32742.083 | 26404.5488 | 184.2998
170 | 35662.083 | 26404.5488 | 496.5211