## 2004
序号 | X | Y | 照度(lx) | 照度计算统计结果 | [5 empty] | 统计选项
1 | 62415.9913 | 26534.5488 | 1166.1762 | 平均照度 | 574.436 | 最小照度 | 156.5461 | 最大照度 | 1340.5287 | 忽略小照度值统计 | 1
2 | 62415.9913 | 21544.2656 | 156.5461 | 照度均匀度G1（最小/平均） |  |  | 0.27252
3 | 62415.9913 | 26285.0346 | 1175.3782 | 照度均匀度G2（最小/最大） |  |  | 0.11678
4 | 62415.9913 | 26035.5205 | 980.8481 | 房间编号 | 2004 | 房间用途 | 楼梯间 | 面积(㎡) | 9.52
5 | 62415.9913 | 25786.0063 | 815.1659 | 制表 |  | 北京绿建软件有限公司
6 | 62415.9913 | 25536.4922 | 687.9098 | 日期 |  | 2024-01-04
7 | 62415.9913 | 25286.978 | 580.9581
8 | 62415.9913 | 25037.4638 | 495.3403
9 | 62415.9913 | 24787.9497 | 414.4133
10 | 62415.9913 | 24538.4355 | 339.0749
11 | 62415.9913 | 24288.9214 | 283.4234
12 | 62415.9913 | 24039.4072 | 253.0129
13 | 62415.9913 | 23789.893 | 241.6044
14 | 62415.9913 | 23540.3789 | 233.9803
15 | 62415.9913 | 23290.8647 | 240.7894
16 | 62415.9913 | 23041.3506 | 254.5039
17 | 62415.9913 | 22791.8364 | 266.851
18 | 62415.9913 | 22542.3222 | 267.3228
19 | 62415.9913 | 22292.8081 | 250.3975
20 | 62415.9913 | 22043.2939 | 219.9029
21 | 62415.9913 | 21793.7798 | 187.5722
22 | 62679.3246 | 26534.5488 | 1299.4421
23 | 62679.3246 | 21544.2656 | 186.5042
24 | 62679.3246 | 26285.0346 | 1311.0282
25 | 62679.3246 | 26035.5205 | 1102.5501
26 | 62679.3246 | 25786.0063 | 932.6764
27 | 62679.3246 | 25536.4922 | 800.6708
28 | 62679.3246 | 25286.978 | 689.3917
29 | 62679.3246 | 25037.4638 | 596.7291
30 | 62679.3246 | 24787.9497 | 504.5249
31 | 62679.3246 | 24538.4355 | 411.6972
32 | 62679.3246 | 24288.9214 | 335.8089
33 | 62679.3246 | 24039.4072 | 292.113
34 | 62679.3246 | 23789.893 | 273.3072
35 | 62679.3246 | 23540.3789 | 280.6728
36 | 62679.3246 | 23290.8647 | 297.2684
37 | 62679.3246 | 23041.3506 | 327.1816
38 | 62679.3246 | 22791.8364 | 349.7491
39 | 62679.3246 | 22542.3222 | 354.0839
40 | 62679.3246 | 22292.8081 | 327.6572
41 | 62679.3246 | 22043.2939 | 282.0102
42 | 62679.3246 | 21793.7798 | 228.8151
43 | 62942.658 | 26534.5488 | 1250.5275
44 | 62942.658 | 21544.2656 | 216.7965
45 | 62942.658 | 26285.0346 | 1279.6563
46 | 62942.658 | 26035.5205 | 1151.4179
47 | 62942.658 | 25786.0063 | 1007.3627
48 | 62942.658 | 25536.4922 | 900.8746
49 | 62942.658 | 25286.978 | 814.9239
50 | 62942.658 | 25037.4638 | 724.7198
51 | 62942.658 | 24787.9497 | 609.9421
52 | 62942.658 | 24538.4355 | 487.2262
53 | 62942.658 | 24288.9214 | 395.9274
54 | 62942.658 | 24039.4072 | 330.2895
55 | 62942.658 | 23789.893 | 312.0785
56 | 62942.658 | 23540.3789 | 326.7838
57 | 62942.658 | 23290.8647 | 363.6072
58 | 62942.658 | 23041.3506 | 413.8069
59 | 62942.658 | 22791.8364 | 466.947
60 | 62942.658 | 22542.3222 | 478.7709
61 | 62942.658 | 22292.8081 | 431.1721
62 | 62942.658 | 22043.2939 | 354.5303
63 | 62942.658 | 21793.7798 | 279.9696
64 | 63205.9913 | 26534.5488 | 1317.8734
65 | 63205.9913 | 21544.2656 | 243.2069
66 | 63205.9913 | 26285.0346 | 1340.5287
67 | 63205.9913 | 26035.5205 | 1151.1356
68 | 63205.9913 | 25786.0063 | 1027.9803
69 | 63205.9913 | 25536.4922 | 973.9908
70 | 63205.9913 | 25286.978 | 966.3721
71 | 63205.9913 | 25037.4638 | 895.7396
72 | 63205.9913 | 24787.9497 | 721.9658
73 | 63205.9913 | 24538.4355 | 551.6171
74 | 63205.9913 | 24288.9214 | 438.1674
75 | 63205.9913 | 24039.4072 | 361.7722
76 | 63205.9913 | 23789.893 | 339.7526
77 | 63205.9913 | 23540.3789 | 364.2056
78 | 63205.9913 | 23290.8647 | 417.2022
79 | 63205.9913 | 23041.3506 | 505.5945
80 | 63205.9913 | 22791.8364 | 617.4784
81 | 63205.9913 | 22542.3222 | 663.4977
82 | 63205.9913 | 22292.8081 | 553.482
83 | 63205.9913 | 22043.2939 | 423.2622
84 | 63205.9913 | 21793.7798 | 319.8589
85 | 63469.3246 | 26534.5488 | 1133.8459
86 | 63469.3246 | 21544.2656 | 253.6616
87 | 63469.3246 | 26285.0346 | 1167.2869
88 | 63469.3246 | 26035.5205 | 1046.6558
89 | 63469.3246 | 25786.0063 | 966.5767
90 | 63469.3246 | 25536.4922 | 967.2422
91 | 63469.3246 | 25286.978 | 1083.4977
92 | 63469.3246 | 25037.4638 | 1082.6815
93 | 63469.3246 | 24787.9497 | 768.995
94 | 63469.3246 | 24538.4355 | 574.3931
95 | 63469.3246 | 24288.9214 | 450.4337
96 | 63469.3246 | 24039.4072 | 372.5476
97 | 63469.3246 | 23789.893 | 349.5952
98 | 63469.3246 | 23540.3789 | 377.0556
99 | 63469.3246 | 23290.8647 | 437.982
100 | 63469.3246 | 23041.3506 | 546.3552
101 | 63469.3246 | 22791.8364 | 736.0745
102 | 63469.3246 | 22542.3222 | 894.4174
103 | 63469.3246 | 22292.8081 | 624.6226
104 | 63469.3246 | 22043.2939 | 454.5973
105 | 63469.3246 | 21793.7798 | 336.6055
106 | 63732.658 | 26534.5488 | 842.7105
107 | 63732.658 | 21544.2656 | 243.6668
108 | 63732.658 | 26285.0346 | 880.9669
109 | 63732.658 | 26035.5205 | 857.4467
110 | 63732.658 | 25786.0063 | 831.6033
111 | 63732.658 | 25536.4922 | 842.966
112 | 63732.658 | 25286.978 | 879.7363
113 | 63732.658 | 25037.4638 | 839.9594
114 | 63732.658 | 24787.9497 | 687.5301
115 | 63732.658 | 24538.4355 | 533.5404
116 | 63732.658 | 24288.9214 | 429.5371
117 | 63732.658 | 24039.4072 | 359.5121
118 | 63732.658 | 23789.893 | 338.3804
119 | 63732.658 | 23540.3789 | 363.9254
120 | 63732.658 | 23290.8647 | 414.5764
121 | 63732.658 | 23041.3506 | 499.3713
122 | 63732.658 | 22791.8364 | 606.0302
123 | 63732.658 | 22542.3222 | 648.0125
124 | 63732.658 | 22292.8081 | 544.7358
125 | 63732.658 | 22043.2939 | 420.8696
126 | 63732.658 | 21793.7798 | 320.3273
127 | 63995.9913 | 26534.5488 | 641.4195
128 | 63995.9913 | 21544.2656 | 218.6373
129 | 63995.9913 | 26285.0346 | 673.0047
130 | 63995.9913 | 26035.5205 | 668.5909
131 | 63995.9913 | 25786.0063 | 664.017
132 | 63995.9913 | 25536.4922 | 666.9397
133 | 63995.9913 | 25286.978 | 675.9411
134 | 63995.9913 | 25037.4638 | 642.7786
135 | 63995.9913 | 24787.9497 | 554.9952
136 | 63995.9913 | 24538.4355 | 455.3344
137 | 63995.9913 | 24288.9214 | 381.3003
138 | 63995.9913 | 24039.4072 | 328.0414
139 | 63995.9913 | 23789.893 | 311.6744
140 | 63995.9913 | 23540.3789 | 327.3801
141 | 63995.9913 | 23290.8647 | 361.9722
142 | 63995.9913 | 23041.3506 | 405.5419
143 | 63995.9913 | 22791.8364 | 450.6012
144 | 63995.9913 | 22542.3222 | 462.107
145 | 63995.9913 | 22292.8081 | 420.3448
146 | 63995.9913 | 22043.2939 | 351.6474
147 | 63995.9913 | 21793.7798 | 282.224

## 2003
序号 | X | Y | 照度(lx) | 照度计算统计结果 | [5 empty] | 统计选项
1 | 55008.5461 | 23484.5488 | 116.2752 | 平均照度 | 601.3453 | 最小照度 | 116.2752 | 最大照度 | 1074.3832 | 忽略小照度值统计 | 1
2 | 57927.0563 | 23484.5488 | 515.5731 | 照度均匀度G1（最小/平均） |  |  | 0.19336
3 | 55494.9645 | 23484.5488 | 165.3584 | 照度均匀度G2（最小/最大） |  |  | 0.10823
4 | 55981.3828 | 23484.5488 | 234.0421 | 房间编号 | 2003 | 房间用途 | 卧室 | 面积(㎡) | 11.69
5 | 56467.8012 | 23484.5488 | 313.4247 | 制表 |  | 北京绿建软件有限公司
6 | 56954.2196 | 23484.5488 | 431.6099 | 日期 |  | 2024-01-04
7 | 57440.6379 | 23484.5488 | 555.8878
8 | 55008.5461 | 23971.2155 | 167.8728
9 | 57927.0563 | 23971.2155 | 757.4934
10 | 55494.9645 | 23971.2155 | 241.1198
11 | 55981.3828 | 23971.2155 | 340.8912
12 | 56467.8012 | 23971.2155 | 437.6809
13 | 56954.2196 | 23971.2155 | 590.3057
14 | 57440.6379 | 23971.2155 | 909.5367
15 | 55008.5461 | 24457.8821 | 255.8237
16 | 57927.0563 | 24457.8821 | 670.7328
17 | 55494.9645 | 24457.8821 | 388.889
18 | 55981.3828 | 24457.8821 | 562.7187
19 | 56467.8012 | 24457.8821 | 651.7113
20 | 56954.2196 | 24457.8821 | 687.8084
21 | 57440.6379 | 24457.8821 | 761.9712
22 | 55008.5461 | 24944.5488 | 375.0502
23 | 57927.0563 | 24944.5488 | 585.2883
24 | 55494.9645 | 24944.5488 | 557.073
25 | 55981.3828 | 24944.5488 | 885.3269
26 | 56467.8012 | 24944.5488 | 952.3379
27 | 56954.2196 | 24944.5488 | 770.0707
28 | 57440.6379 | 24944.5488 | 704.3352
29 | 55008.5461 | 25431.2155 | 538.5756
30 | 57927.0563 | 25431.2155 | 626.4794
31 | 55494.9645 | 25431.2155 | 702.6471
32 | 55981.3828 | 25431.2155 | 860.4981
33 | 56467.8012 | 25431.2155 | 888.9404
34 | 56954.2196 | 25431.2155 | 834.1846
35 | 57440.6379 | 25431.2155 | 820.4415
36 | 55008.5461 | 25917.8821 | 743.7867
37 | 57927.0563 | 25917.8821 | 637.0315
38 | 55494.9645 | 25917.8821 | 870.4768
39 | 55981.3828 | 25917.8821 | 731.038
40 | 56467.8012 | 25917.8821 | 692.1245
41 | 56954.2196 | 25917.8821 | 779.198
42 | 57440.6379 | 25917.8821 | 1074.3832
43 | 55008.5461 | 26404.5488 | 673.6793
44 | 57927.0563 | 26404.5488 | 455.1431
45 | 55494.9645 | 26404.5488 | 748.6823
46 | 55981.3828 | 26404.5488 | 573.8435
47 | 56467.8012 | 26404.5488 | 497.4018
48 | 56954.2196 | 26404.5488 | 546.6186
49 | 57440.6379 | 26404.5488 | 584.5383

## 2002
序号 | X | Y | 照度(lx) | 照度计算统计结果 | [5 empty] | 统计选项
1 | 55008.5461 | 22864.5488 | 287.341 | 平均照度 | 800.8221 | 最小照度 | 287.341 | 最大照度 | 1382.5781 | 忽略小照度值统计 | 1
2 | 55008.5461 | 21674.2656 | 483.903 | 照度均匀度G1（最小/平均） |  |  | 0.35881
3 | 55008.5461 | 22269.4072 | 481.7021 | 照度均匀度G2（最小/最大） |  |  | 0.20783
4 | 55502.6493 | 22864.5488 | 442.6744 | 房间编号 | 2002 | 房间用途 | 起居室 | 面积(㎡) | 12.54
5 | 55502.6493 | 21674.2656 | 800.1145 | 制表 |  | 北京绿建软件有限公司
6 | 55502.6493 | 22269.4072 | 783.272 | 日期 |  | 2024-01-04
7 | 55996.7526 | 22864.5488 | 578.5847
8 | 55996.7526 | 21674.2656 | 818.9202
9 | 55996.7526 | 22269.4072 | 862.5016
10 | 56490.8558 | 22864.5488 | 800.19
11 | 56490.8558 | 21674.2656 | 962.3091
12 | 56490.8558 | 22269.4072 | 1115.9497
13 | 56984.959 | 22864.5488 | 1087.2946
14 | 56984.959 | 21674.2656 | 1067.2938
15 | 56984.959 | 22269.4072 | 1382.5781
16 | 57479.0623 | 22864.5488 | 1085.9616
17 | 57479.0623 | 21674.2656 | 990.8803
18 | 57479.0623 | 22269.4072 | 1336.5479
19 | 57973.1655 | 22864.5488 | 817.1692
20 | 57973.1655 | 21674.2656 | 899.605
21 | 57973.1655 | 22269.4072 | 1215.1939
22 | 58467.2687 | 22864.5488 | 604.2214
23 | 58467.2687 | 21674.2656 | 686.6023
24 | 58467.2687 | 22269.4072 | 807.0705
25 | 58961.3719 | 22864.5488 | 514.3936
26 | 58961.3719 | 21674.2656 | 611.2483
27 | 58961.3719 | 22269.4072 | 712.0601
28 | 59455.4752 | 22864.5488 | 544.3863
29 | 59455.4752 | 21674.2656 | 726.0419
30 | 59455.4752 | 22269.4072 | 934.175
31 | 59949.5784 | 22864.5488 | 575.4216
32 | 59949.5784 | 21674.2656 | 684.9684
33 | 59949.5784 | 22269.4072 | 812.9525
34 | 60443.6816 | 22864.5488 | 691.7049
35 | 60443.6816 | 21674.2656 | 695.7563
36 | 60443.6816 | 22269.4072 | 831.7791
37 | 60937.7848 | 22864.5488 | 982.1739
38 | 60937.7848 | 21674.2656 | 896.4054
39 | 60937.7848 | 22269.4072 | 1064.1867
40 | 61431.8881 | 22864.5488 | 887.3725
41 | 61431.8881 | 21674.2656 | 829.9687
42 | 61431.8881 | 22269.4072 | 986.322
43 | 61925.9913 | 22864.5488 | 539.1518
44 | 61925.9913 | 21674.2656 | 504.5869
45 | 61925.9913 | 22269.4072 | 614.0589

## 2001
序号 | X | Y | 照度(lx) | 照度计算统计结果 | [5 empty] | 统计选项
1 | 58547.0563 | 23484.5488 | 385.3431 | 平均照度 | 672.6667 | 最小照度 | 339.579 | 最大照度 | 1202.5181 | 忽略小照度值统计 | 1
2 | 61925.9913 | 23484.5488 | 497.1922 | 照度均匀度G1（最小/平均） |  |  | 0.50483
3 | 59029.7613 | 23484.5488 | 411.5237 | 照度均匀度G2（最小/最大） |  |  | 0.28239
4 | 59512.4663 | 23484.5488 | 379.4837 | 房间编号 | 2001 | 房间用途 | 卧室 | 面积(㎡) | 13.27
5 | 59995.1713 | 23484.5488 | 363.2826 | 制表 |  | 北京绿建软件有限公司
6 | 60477.8763 | 23484.5488 | 365.8017 | 日期 |  | 2024-01-04
7 | 60960.5813 | 23484.5488 | 432.1991
8 | 61443.2863 | 23484.5488 | 523.8775
9 | 58547.0563 | 23971.2155 | 681.3023
10 | 61925.9913 | 23971.2155 | 777.3115
11 | 59029.7613 | 23971.2155 | 690.5617
12 | 59512.4663 | 23971.2155 | 605.8369
13 | 59995.1713 | 23971.2155 | 544.2172
14 | 60477.8763 | 23971.2155 | 510.498
15 | 60960.5813 | 23971.2155 | 588.1653
16 | 61443.2863 | 23971.2155 | 848.0031
17 | 58547.0563 | 24457.8821 | 1110.1064
18 | 61925.9913 | 24457.8821 | 722.1934
19 | 59029.7613 | 24457.8821 | 1028.6684
20 | 59512.4663 | 24457.8821 | 878.9938
21 | 59995.1713 | 24457.8821 | 833.7284
22 | 60477.8763 | 24457.8821 | 687.1595
23 | 60960.5813 | 24457.8821 | 659.7572
24 | 61443.2863 | 24457.8821 | 784.7014
25 | 58547.0563 | 24944.5488 | 1021.557
26 | 61925.9913 | 24944.5488 | 630.3272
27 | 59029.7613 | 24944.5488 | 1065.5896
28 | 59512.4663 | 24944.5488 | 1035.6011
29 | 59995.1713 | 24944.5488 | 1202.5181
30 | 60477.8763 | 24944.5488 | 774.3664
31 | 60960.5813 | 24944.5488 | 656.3498
32 | 61443.2863 | 24944.5488 | 688.7829
33 | 58547.0563 | 25431.2155 | 1088.6115
34 | 61925.9913 | 25431.2155 | 709.1103
35 | 59029.7613 | 25431.2155 | 1036.1404
36 | 59512.4663 | 25431.2155 | 866.7138
37 | 59995.1713 | 25431.2155 | 796.0795
38 | 60477.8763 | 25431.2155 | 665.1013
39 | 60960.5813 | 25431.2155 | 642.6816
40 | 61443.2863 | 25431.2155 | 768.3239
41 | 58547.0563 | 25917.8821 | 799.8246
42 | 61925.9913 | 25917.8821 | 769.0905
43 | 59029.7613 | 25917.8821 | 771.45
44 | 59512.4663 | 25917.8821 | 617.5444
45 | 59995.1713 | 25917.8821 | 528.8628
46 | 60477.8763 | 25917.8821 | 487.6041
47 | 60960.5813 | 25917.8821 | 564.5837
48 | 61443.2863 | 25917.8821 | 833.5954
49 | 58547.0563 | 26404.5488 | 445.4325
50 | 61925.9913 | 26404.5488 | 486.43
51 | 59029.7613 | 26404.5488 | 445.684
52 | 59512.4663 | 26404.5488 | 380.2727
53 | 59995.1713 | 26404.5488 | 352.8049
54 | 60477.8763 | 26404.5488 | 339.579
55 | 60960.5813 | 26404.5488 | 394.1622
56 | 61443.2863 | 26404.5488 | 494.6545