| 楼层 | 房间 编号 | 房间类型 | 采光 等级 | 采光 类型 | 采光系数 要求(%) | 房间面积 (m2) | 达标面积 (m2) | 达标率 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1001 | 起居室 | IV | 侧面 | 2.20 | 40.82 | 40.82 | 100 |
|  | 1003 | 卧室 | IV | 侧面 | 2.20 | 13.27 | 13.27 | 100 |
| 2 | 2001 | 卧室 | IV | 侧面 | 2.20 | 13.27 | 13.27 | 100 |
|  | 2002 | 起居室 | IV | 侧面 | 2.20 | 12.54 | 12.54 | 100 |
|  | 2003 | 卧室 | IV | 侧面 | 2.20 | 11.69 | 11.69 | 100 |