绿色建筑评价标识
自评估报告
	申报项目名称：
	低碳艺术——基于低碳理念的图书馆绿建改造

	申报单位名称：
	

	建筑类型：
	公共建筑

	自评星级：
	基本级
	分数：
	88.2

	自评依据：
	《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019


住房和城乡建设部科技与产业化发展中心  组织编制
2019年7月
填写说明
1、本报告适用于申报绿色建筑的民用建筑，由申报单位填写；
2、“达标判定”项的填写方式：满足要求的项在□中填写“√”；不满足要求的项在□中填写“×”。
3.“实际提交材料”中列表填写对应条文实际提交的材料的全称。
4. 本报告封面的“申报项目名称”、“申报单位名称”、“参与单位名称”请务必认真、仔细填写，并与申报书保持一致，如因笔误造成评审或证书制作问题，后果自负。
5.若采用本报告参考样式，可进行编辑性修改，但不应自行删除技术内容和要求。
一、自评总述
     项目控制项全部达标，满足3.2.8条中绿色建筑技术要求，同时总得分达到60分、70分、85分时，绿色建筑等级  分别为一星级、二星级、三星级。经自评估，本项目的控制项全部达标，绿色建筑技术要求满足　3　星级要求且每类指标评分项得分不小于其评分项的满分值的30%（见表1），评分项与加分项的加权总得分达到　3　星级的标准。各章节得分情况见表2：
表1 GB/T 50378表3.2.8
	-
	一星级
	二星级
	三星级
	自评情况

	采用全装修
	一星级、二星级、三星级3个等级的绿色建筑均应进行全装修
	√

	围护结构热工性能的提高比例，或建筑供暖空调负荷降低比例
	围护结构提高5%，或负荷降低5%
	围护结构提高10%，或负荷降低10%
	围护结构提高20%，或负荷降低15%
	

	严寒和寒冷地区住宅建筑外窗传热系数降低比例
	5%
	10%
	20%
	-

	节水器具用水效率等级
	3级
	2级
	

	住宅建筑隔声性能
	/
	室外与卧室之间、分户墙（楼板）两侧卧室之间的空气声隔声性能以及卧室楼板的撞击声隔声性能达到低限标准限值和高要求标准限值的平均值
	室外与卧室之间、分户墙（楼板）两侧卧室之间的空气声隔声性能以及卧室楼板的撞击声隔声性能达到高要求标准限值
	

	室内主要空气污染物浓度降低比例
	10%
	20%
	

	外窗气密性能
	符合国家现行相关节能设计标准的规定，且外窗洞口与外窗本体的结合部位应严密
	


注：1 围护结构热工性能的提高基准、严寒和寒冷地区住宅建筑外窗传热系数降低基准均为国家现行相关建筑节能设计标准的要求。
   2 住宅建筑隔声性能对应的标准为现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118。
   3 室内主要空气污染物包括氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡、可吸入颗粒物等，其浓度降低基准为现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883的有关要求。
表2项目自评得分情况
	
	控制项基础分值 Q0
	安全耐久Q1
	健康舒适Q2
	生活便利Q3
	资源节约Q4
	环境宜居Q5
	加分项QA

	预评价分值
	400
	100
	100
	70
	200
	100
	100

	评价分值
	400
	100
	100
	100
	200
	100
	100

	自评得分
	400
	76.0
	88.0
	57.0
	163.0
	75.0
	23.0

	总得分Q
	88.2

	自评星级
	★★★


注：总得分Q=（Q0+Q1+Q2+Q3+Q4+Q5+QA）/10
二、项目效果图（需标示申报范围）
1、项目效果图（竣工，申报对象为部分时，应在整体中标示申报范围）
5 健康舒适
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	控制项
	5.1.1
	空气污染物
	/
	√

	
	5.1.2
	避免室内空气污染
	/
	√

	
	5.1.3
	给排水系统合规
	/
	√

	
	5.1.4
	室内声环境
	/
	√

	
	5.1.5
	建筑照明
	/
	√

	
	5.1.6
	暖通设计参数
	/
	√

	
	5.1.7
	围护结构热工性能
	/
	√

	
	5.1.8
	室内热环境调节
	/
	√

	
	5.1.9
	地下车库CO监测
	/
	√

	
	5.1.10
	强制性规范
	/
	√

	评分项
	5.2.1
	空气污染物浓度
	12
	12

	
	5.2.2
	装修材料安全
	8
	5

	
	5.2.3
	水质安全
	8
	8

	
	5.2.4
	饮用水储水卫生
	9
	9

	
	5.2.5
	给排水管线标识
	8
	8

	
	5.2.6
	室内噪声级
	8
	8

	
	5.2.7
	构件隔声性能
	10
	10

	
	5.2.8
	天然采光
	12
	8

	
	5.2.9
	室内热湿环境
	8
	8

	
	5.2.10
	自然通风优化
	8
	8

	
	5.2.11
	可调节遮阳设施
	9
	5

	合计
	100.0
	89.0


6 生活便利
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	控制项
	6.1.1
	无障碍步行系统
	/
	√

	
	6.1.2
	公共交通站点
	/
	√

	
	6.1.3
	电动汽车配套措施
	/
	√

	
	6.1.4
	自行车停放合理
	/
	√

	
	6.1.5
	设备管理系统
	/
	√

	
	6.1.6
	信息网络系统
	/
	√

	
	6.1.7
	强制性规范
	/
	√

	评分项
	6.2.1
	公共交通便捷
	8
	6

	
	6.2.2
	公共区域全龄化设计
	8
	8

	
	6.2.3
	公共服务便利
	10
	5

	
	6.2.4
	城市开敞空间
	5
	3

	
	6.2.5
	健康场地和空间
	10
	5

	
	6.2.6
	能源管理系统
	8
	8

	
	6.2.7
	空气质量监测
	5
	5

	
	6.2.8
	用水计量、水质监测
	7
	7

	
	6.2.9
	智能服务系统
	9
	9

	
	6.2.10
	物业全过程管理
	5
	0

	
	6.2.11
	节水用水定额
	5
	0

	
	6.2.12
	运行效果评估
	12
	0

	
	6.2.13
	绿色建筑宣传
	10
	0

	合计
	102.0
	56.0


7 资源节约
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	控制项
	7.1.1
	建筑设计优化
	/
	√

	
	7.1.2
	降低负荷能耗
	/
	√

	
	7.1.3
	温度分区设置
	/
	√

	
	7.1.4
	照明功率密度
	/
	√

	
	7.1.5
	能耗分项计量
	/
	√

	
	7.1.6
	电梯扶梯节能
	/
	√

	
	7.1.7
	水资源利用方案
	/
	√

	
	7.1.8
	建筑形体规则
	/
	√

	
	7.1.9
	建筑造型简约
	/
	√

	
	7.1.10
	建材本地化
	/
	√

	
	7.1.11
	强制性规范
	/
	√

	评分项
	7.2.1
	节约集约用地
	20
	0

	
	7.2.2
	地下空间
	12
	0

	
	7.2.3
	停车场所
	8
	0

	
	7.2.4
	热工性能优化
	10
	10

	
	7.2.5
	空调冷热源
	10
	5

	
	7.2.6
	空调末端及输配系统
	5
	2

	
	7.2.7
	节能电气设备
	10
	10

	
	7.2.8
	降低建筑能耗
	10
	10

	
	7.2.9
	可再生能源利用
	15
	15

	
	7.2.10
	卫生器具水效
	15
	12

	
	7.2.11
	其他节水措施
	12
	9

	
	7.2.12
	景观水体
	8
	8

	
	7.2.13
	非传统水源
	15
	15

	
	7.2.14
	土建装修一体化
	8
	8

	
	7.2.15
	高强结构材料
	10
	0

	
	7.2.16
	工业化内装
	8
	0

	
	7.2.17
	材料循环利用
	12
	3

	
	7.2.18
	绿色建材
	12
	0

	合计
	200.0
	107.0


8 环境宜居
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	控制项
	8.1.1
	满足日照标准
	/
	√

	
	8.1.2
	室外热环境
	/
	√

	
	8.1.3
	绿地绿化
	/
	√

	
	8.1.4
	场地竖向设计
	/
	√

	
	8.1.5
	标识系统
	/
	√

	
	8.1.6
	无超标污染源
	/
	√

	
	8.1.7
	生活垃圾处理
	/
	√

	
	8.1.8
	强制性规范
	/
	√

	评分项
	8.2.1
	生态环境保护
	10
	10

	
	8.2.2
	径流总量控制
	10
	10

	
	8.2.3
	绿化用地
	16
	16

	
	8.2.4
	室外吸烟区
	9
	9

	
	8.2.5
	雨水基础设施
	15
	15

	
	8.2.6
	环境噪声
	10
	10

	
	8.2.7
	光污染控制
	10
	0

	
	8.2.8
	场地风环境
	10
	10

	
	8.2.9
	降低热岛强度
	10
	10

	合计
	
	
	100.0
	90.0


9 提高与创新
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	评分项
	9.2.1
	能耗高要求
	30
	10

	
	9.2.2
	因地制宜建设
	30
	0

	
	9.2.3
	电力交互
	20
	0

	
	9.2.4
	绿容率
	5
	3

	
	9.2.5
	工业化建造要求
	10
	0

	
	9.2.6
	BIM技术
	15
	5

	
	9.2.7
	建筑碳排放量
	30
	20

	
	9.2.8
	绿色施工管理
	20
	0

	
	9.2.9
	保险产品
	30
	0

	
	9.2.10
	其他创新
	40
	0

	合计
	230.0
	38.0


