6.1.5建筑设备管理系统应具有自动监控管理功能。

- 达标自评

R达标；不达标

- 评价要点

建筑是否设置了建筑设备管理系统：R是、否

所设置的建筑设备管理系统是否具有自动监控管理功能：R是、否

简要说明建筑设备管理系统的自动监控管理功能情况。（300字以内）

建筑中安装分项计量装置和标准的能耗监测系统,对建筑内风机水泵、照明插座、空调等用电实现独立分项计量,计量方式满足《河南民用建筑能耗监测系统设计标准》的要求,计量结果可用于建筑物的节能管理。

- 证明材料

建议提交材料及技术要求：

| 专业分类 | 材料名称 | 技术要求 | 评价阶段 | 建筑类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他材料 | 建筑设备自控系统的设计说明 | 应包括冷热源、供暖通风和空气调节、给水排水、供配电、照明、电梯等的自控系统设计 | 预评价/ 评价 | 居建/公建 |
|  | 建筑设备自控系统的系统图、平面图、原理图 | 应包括冷热源、供暖通风和空气调节、给水排水、供配电、照明、电梯等的自控系统设计 | 预评价/ 评价 | 居建/公建 |
|  | 建筑设备自控系统的监控点位表 | 应包括所监控的楼层位置、设备名称及数量、监控内容等 | 预评价/ 评价 | 居建/公建 |
|  | 运行记录和运行分析报告 | 应包括智能化系统自控系统设备运行情况、日常维护与运行记录、系统异常情况记录、异常原因分析等 | 运行评价 | 居建/公建 |

实际提交材料：

专业分类; 材料名称; 技术要求; 评价阶段; 建筑类型. 其他材料; 建筑设备自控系统的设计说明; 应包括冷热源、供暖通风和空气调节、给水排水、供配电、照明、电梯等的自控系统设计; 预评价/ 评价; 居建/公建. 建筑设备自控系统的系统图、平面图、原理图; 应包括冷热源、供暖通风和空气调节、给水排水、供配电、照明、电梯等的自控系统设计; 预评价/ 评价; 居建/公建. 建筑设备自控系统的监控点位表; 应包括所监控的楼层位置、设备名称及数量、监控内容等; 预评价/ 评价; 居建/公建.