7.1 控制项

7.1.1应结合场地自然条件和建筑功能需求，对建筑的体形、平面布局、空间尺度、围护结构等进行节能设计，且应符合国家有关节能设计的要求。

- 达标自评

达标；不达标

- 评价要点

- 建筑设计参数：

| 楼栋编号 | 建筑体形 |  | 建筑朝向 | 窗墙比 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | R条式、 点式 体形系数： | 是否满足国家或地方节能标准：R是 否 |  | 东向 南向 西向 北向 | 是否满足国家或地方节能标准： R是 否 |
| 2 | R条式、 点式 体形系数： | 是否满足国家或地方节能标准：R是 否 |  | 东向 南向 西向 北向 | 是否满足国家或地方节能标准： R是 否 |
| 3 | R条式、 点式 体形系数： | 是否满足国家或地方节能标准：R是 否 |  | 东向 南向 西向 北向 | 是否满足国家或地方节能标准： R是 否 |

建筑的楼间距最小是__2__和__3__之间，距离为__40_m。

简要说明对建筑体形、朝向、楼距、窗墙比等进行的优化设计：

1、概述项目所在地气候条件特点，在建筑朝向、布局设计时如何考虑冬季获得足够的日照，避开主导风向，夏季利用自然通风，降低太阳辐射影响及防止暴风雨袭击等。（150字以内）

河南省，温带季风气候，主导风向一般为冬季北风，夏季则为东南风。 建筑朝向应尽量朝南。建筑物的窗户面积要适当增大，以充分利用冬季日照。建筑的主要开口应避免朝北，并设置遮挡物。通过合理的开窗布局，利用东南风的主导方向。 在建筑外立面使用遮阳设计。 加强屋顶和外墙的抗风设计，设置排水系统。

2、概述自然通风效果优化模拟计算结论（100字以内）

建筑设计中的室内外风压差符合河南绿色建筑标准要求。模拟分析显示，建筑外立面和窗户布置合理，能够有效引导主导风向，促进室内空气流动。风压差分布均匀，有效降低了能源消耗，提升了室内空气质量。

3、概述自然采光效果优化模拟计算结论（100字以内）

结果表明室内采光水平达到河南绿色建筑标准要求。计算显示，建筑的窗户设计和开口布局能够有效引入自然光，确保室内各功能区的采光均匀性。同时，模拟结果表明炫光情况得到有效控制，避免了过度阳光照射带来的不适。

- 证明材料

建议提交材料及技术要求：

| 专业分类 | 材料名称 | 技术要求 | 评价阶段 | 建筑类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑设计 | 建筑总平面图 | 应标明清晰的红线，以及能反映本地块与周边地块及建筑的空间相邻关系，包括建筑的使用功能、距离、高度等 | 预评价/ 评价 | 居建/公建 |
|  | 建筑设计说明 | 应包括对建筑总平面设计原则的简要阐述，以及对朝向、体形系数、窗墙比的具体说明，并与图纸吻合 | 预评价/ 评价 | 居建/公建 |
|  | 建筑立面图 | 应体现建筑的窗墙比并与建筑设计说明吻合 | 预评价/ 评价 | 居建/公建 |
|  | 建筑效果图 | 应包括建筑鸟瞰图、单体效果图，反映建筑的窗墙比并与说明吻合 | 预评价/ 评价 | 居建/公建 |
|  | 建筑优化设计报告 | 住宅建筑如建筑体形、楼间距、窗墙比不满足要求，或公共建筑窗墙比不低于0.5，需提供建筑优化设计报告，包括对建筑体形、朝向、楼距、窗墙比的优化设计（包括节能设计目标、设计思路、设计效果及有关模拟分析报告，模拟报告应对模拟计算的计算模型、初始条件、计算参数、计算结果进行详细说明） | 预评价/ 评价 | 居建/公建 |

实际提交材料：

专业分类; 材料名称; 技术要求; 评价阶段; 建筑类型. 建筑设计; 建筑总平面图; 应标明清晰的红线，以及能反映本地块与周边地块及建筑的空间相邻关系，包括建筑的使用功能、距离、高度等; 预评价/ 评价; 居建/公建. 建筑设计说明; 应包括对建筑总平面设计原则的简要阐述，以及对朝向、体形系数、窗墙比的具体说明，并与图纸吻合; 预评价/ 评价; 居建/公建. 建筑立面图; 应体现建筑的窗墙比并与建筑设计说明吻合; 预评价/ 评价; 居建/公建. 建筑效果图; 应包括建筑鸟瞰图、单体效果图，反映建筑的窗墙比并与说明吻合; 预评价/ 评价; 居建/公建. 建筑优化设计报告; 住宅建筑如建筑体形、楼间距、窗墙比不满足要求，或公共建筑窗墙比不低于0.5，需提供建筑优化设计报告，包括对建筑体形、朝向、楼距、窗墙比的优化设计（包括节能设计目标、设计思路、设计效果及有关模拟分析报告，模拟报告应对模拟计算的计算模型、初始条件、计算参数、计算结果进行详细说明）; 预评价/ 评价; 居建/公建.