玻璃幕墙光污染分析报告

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 审 定 人 |  |
| 计算日期 | 2024年12月26日 |

| 采用软件 | 绿建斯维尔日照分析SUN |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20240430(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T13701172846 |
| 服务热线 | 400-094-1228 |

目  录

1. 建筑概况	3

1.1 工程信息	3

1.2 模型概况	3

2. 评价依据	6

2.1 标准依据	6

2.2 标准要求	6

3. 分析概述	7

3.1 软件选用	8

3.2 分析条件	8

4. 光污染分析结果	9

4.1 窗反射表	9

4.2 路反射表	31

4.3 最不利路段	32

5. 评价结论	33

# 建筑概况

## 工程信息

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 工程地点 | 北京 |
| 地理位置 | 东经:116度21分 北纬:39度57分 |

## 模型概况

玻璃幕墙反射光影响的范围由玻璃幕墙的面积、空间结构、建筑高度、太阳入射角度等因素共同确定，光反射影响分析的重点目标是建筑周边的建筑以及城市主干道及交通流量大的道路。通过建筑平面图可以观察建筑、道路、玻璃幕墙的分布情况，通过建模模型不同视角可以确定玻璃幕墙的位置（图中蓝色部分为玻璃幕墙）。

图1建筑平面图

图2 建筑模型_东南视角

图3 建筑模型_西南视角

# 评价依据

## 标准依据

- 《建筑环境通用规范》GB 55016-2021

- 《玻璃幕墙光热性能》GB/T 18091-2015

- 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019

- 《民用建筑绿色性能计算标准》JGJT_449-2018

- 《绿色建筑评价技术细则》2015

- 《民用建筑设计通则》GB 50352—2005

- 项目总平面图、建筑设计图纸、设计效果图等图纸资料

## 标准要求

- 《建筑环境通用规范》GB 55016-2021提出明确要求：

3.2.8 建筑物设置玻璃幕墙时应符合下列规定：

1在居住建筑、医院、中小学校、幼儿园周边区域以及主干道路口、交通流量大的区域设置玻璃幕墙时，应进行玻璃幕墙反射光影响分析；

2 长时间工作或停留的场所，玻璃幕墙反射光在其窗台面上的连续滞留时间不应超过30min；

3在驾驶员前进方向垂直角20°、水平角±30°、行车距离100m内，玻璃幕墙对机动车驾驶员不应造成连续有害反射光。

- 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019提出明确要求：

8.2.7 建筑幕墙的可见光反射比及反射光对周边环境的影响符合《玻璃幕墙光热性能》GB/T 18091-2015的规定，得5分。

- 《玻璃幕墙光热性能》GB/T 18091要求：

4.11  在周边建筑窗台面的连续滞留时间不应超过30min

4.12  在驾驶员前进方向垂直角20°，水平角±30°内，行车距离100m内，玻璃幕墙对机动车驾驶员不应造成连续有害反射光

# 分析概述

玻璃幕墙是一种美观新颖的建筑墙体装饰方法，是现代主义高层建筑时代的显著特征。它赋予建筑的最大特点是将建筑美学、建筑功能、建筑节能和建筑结构等因素有机地统一起来，玻璃幕墙也存在着光污染、能耗较大等问题。玻璃幕墙存在的“光污染”即由玻璃幕墙反射阳光(强光)而产生的有害光反射。玻璃幕墙表面光滑，对太阳光进行镜面反射而形成的眩光对行驶在公路上的驾驶员的危害明显，反射光进入高速行驶的汽车内，会造成人的突发性暂时失明和眩晕，导致意外交通事故。同时，光污染也给附近的居民生活带来了麻烦，影响人们的正常居住使用，长期生活、工作在此的人们可能出现生理和心理问题。所以，需要控制玻璃幕墙反光对道路和周边建筑的影响。

控制玻璃幕墙的有害光反射可从两个方面考虑，一是降低幕墙玻璃产品的反射比，二是合理地设计和安置玻璃幕墙。

1.限制位置：

在城市人群密集的地段及交通主干道两侧应尽量少采用玻璃幕墙，居民区内要少采用、商业区可多采用；十字路口、T字路口不宜采用玻璃幕墙，避免反射光直接进入驾驶员正视线方向；学校周围不应采用玻璃幕墙，以防止反射光进入教室。

2.限制面积

在低层人眼视线能触及到的地方玻璃幕墙不要面积太大，避免出现亮点、小凹面；大片玻璃幕墙可采用隔断、直条、中间加分隔。

3.玻璃幕墙的颜色要与周围环境相协调，保证玻璃幕墙的平直度，避免引起畸变；同时加强城市绿化，可有效地防止玻璃幕墙引起的有害反射。

## 软件选用

本项目采用绿建斯维尔日照分析软件Sun进行模拟分析，利用软件根据模型中的玻璃幕墙位置，全年取冬至、小寒、大寒、立春、雨水、惊蛰、春分、清明、谷水、立夏、小满、芒种、夏至13个典型日模拟玻璃幕墙反射光日对周边建筑窗台和周边道路的影响。

日照分析软件Sun为建筑规划提供日照分析工具、绿色建筑指标及太阳能利用模块，包含丰富的定量分析手段、直观的可视化日照仿真及多种彩图展示，并通过共享模型技术解决日照分析、绿色建筑指标分析、太阳能计算问题。软件计算快速、结果准确，通过了国家住建部科技项目验收认证及国家建筑工程质量监督检验中心鉴定。

## 分析条件

玻璃幕墙光污染分析是对玻璃幕墙反射光对道路和周边建筑的影响进行定量计算。首先就需要确定玻璃幕墙安装位置以及周边建筑、周边道路的布局情况，并对计算参数进行设置。

采样间距：

对道路的采样间距为1米；

计算间隔：

窗反射分析取1分钟，道路分析取5秒；

计算时间：

按照《玻璃幕墙光热性能》GB/T 18091、《建筑日照计算参数标准》GB/T50947-2014的要求，基准年选择公元2001年：

- 玻璃幕墙反射光分析应选取典型日进行。

- 玻璃幕墙反射光对周边建筑的影响分析选择日出后至日落前太阳高度角不低于10°的时段进行。

| 节气 | 日期 | 开始时刻 | 结束时刻 |
| --- | --- | --- | --- |
| 冬至 | 2001年12月22日 | 08:27 | 15:33 |
| 小寒 | 2001年 1月 5日 | 08:23 | 15:37 |
| 大寒 | 2001年 1月20日 | 08:10 | 15:50 |
| 立春 | 2001年 2月 4日 | 07:52 | 16:08 |
| 雨水 | 2001年 2月18日 | 07:33 | 16:27 |
| 惊蛰 | 2001年 3月 5日 | 07:11 | 16:49 |
| 春分 | 2001年 3月20日 | 06:51 | 17:09 |
| 清明 | 2001年 4月 5日 | 06:30 | 17:30 |
| 谷雨 | 2001年 4月20日 | 06:12 | 17:48 |
| 立夏 | 2001年 5月 5日 | 05:56 | 18:04 |
| 小满 | 2001年 5月21日 | 05:42 | 18:18 |
| 芒种 | 2001年 6月 5日 | 05:34 | 18:26 |
| 夏至 | 2001年 6月21日 | 05:31 | 18:29 |

# 光污染分析结果

## 窗反射表

窗反射表用于分析幕墙对周围建筑窗的影响，超标数据以灰色底纹显示。

冬至日窗反射分析表

| 窗位 | 层数 | 窗台高(米) | 反射时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 影响时间 | 最长连照 |
| 1 | 1,3～4 | 0.90～11.40 | 0 | 00:00 |
| 2 | 1～5 | 0.90～14.40 | 0 | 00:00 |
| 3 | 1,3～5 | 0.90～14.40 | 0 | 00:00 |
| 4 | 2～5 | 5.40～14.40 | 0 | 00:00 |
| 5 | 2～5 | 5.40～14.40 | 0 | 00:00 |
| 6 | 2～5 | 5.40～14.40 | 0 | 00:00 |
| 7 | 2～5 | 5.40～14.40 | 0 | 00:00 |
| 8 | 3～5 | 8.40～14.40 | 0 | 00:00 |
| 9 | 1,3～5 | 0.90～14.40 | 0 | 00:00 |
| 10 | 1,3～5 | 0.90～14.40 | 0 | 00:00 |
| 11 | 1～3,5 | 0.90～14.40 | 0 | 00:00 |
| 12 | 1,3～5 | 0.90～14.40 | 0 | 00:00 |
| 13 | 1～5 | 0.90～14.40 | 0 | 00:00 |
| 14 | 3～5 | 8.40～14.40 | 0 | 00:00 |
| 15 | 3,5 | 8.40～14.40 | 0 | 00:00 |
| 16 | 1,3,5 | 0.90～14.40 | 0 | 00:00 |
| 17 | 1,3,5 | 0.90～14.40 | 0 | 00:00 |
| 18 | 1 | 0.90 | 0 | 00:00 |
| 19 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 20 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 21 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 22 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 23 | 3 | 8.40 | 0 | 00:00 |
| 24 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 25 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 26 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 27 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 28 | 3 | 8.40 | 0 | 00:00 |
| 29 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 30 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 31 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 32 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 33 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 34 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 35 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 36 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 37 | 3 | 8.40 | 0 | 00:00 |
| 38 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 39 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 40 | 1 | 0.90 | 0 | 00:00 |
| 41 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 42 | 3 | 8.40 | 0 | 00:00 |
| 43 | 3 | 8.40 | 0 | 00:00 |
| 44 | 3 | 8.40 | 0 | 00:00 |
| 45 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 46 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 47 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 48 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 49 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 50 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 51 | 3 | 8.40 | 0 | 00:00 |
| 52 | 3 | 8.40 | 0 | 00:00 |
| 54 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 55 | 3 | 8.40 | 0 | 00:00 |
| 56 | 3 | 8.40 | 0 | 00:00 |
| 57 | 3 | 8.40 | 0 | 00:00 |
| 58 | 3 | 8.40 | 0 | 00:00 |
| 59 | 3 | 8.40 | 0 | 00:00 |
| 60 | 3 | 8.40 | 0 | 00:00 |

小寒日窗反射分析表

| 窗位 | 层数 | 窗台高(米) | 反射时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 影响时间 | 最长连照 |
| 1 | 1,3～4 | 0.90～11.40 | 0 | 00:00 |
| 2 | 1～5 | 0.90～14.40 | 0 | 00:00 |
| 3 | 1,3～5 | 0.90～14.40 | 0 | 00:00 |
| 4 | 2～5 | 5.40～14.40 | 0 | 00:00 |
| 5 | 2～5 | 5.40～14.40 | 0 | 00:00 |
| 6 | 2～5 | 5.40～14.40 | 0 | 00:00 |
| 7 | 2～5 | 5.40～14.40 | 0 | 00:00 |
| 8 | 3～5 | 8.40～14.40 | 0 | 00:00 |
| 9 | 1,3～5 | 0.90～14.40 | 0 | 00:00 |
| 10 | 1,3～5 | 0.90～14.40 | 0 | 00:00 |
| 11 | 1～3,5 | 0.90～14.40 | 0 | 00:00 |
| 12 | 1,3～5 | 0.90～14.40 | 0 | 00:00 |
| 13 | 1～5 | 0.90～14.40 | 0 | 00:00 |
| 14 | 3～5 | 8.40～14.40 | 0 | 00:00 |
| 15 | 3,5 | 8.40～14.40 | 0 | 00:00 |
| 16 | 1,3,5 | 0.90～14.40 | 0 | 00:00 |
| 17 | 1,3,5 | 0.90～14.40 | 0 | 00:00 |
| 18 | 1 | 0.90 | 0 | 00:00 |
| 19 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 20 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 21 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 22 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 23 | 3 | 8.40 | 0 | 00:00 |
| 24 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 25 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 26 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 27 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 28 | 3 | 8.40 | 0 | 00:00 |
| 29 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 30 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 31 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 32 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 33 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 34 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 35 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 36 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 37 | 3 | 8.40 | 0 | 00:00 |
| 38 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 39 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 40 | 1 | 0.90 | 0 | 00:00 |
| 41 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 42 | 3 | 8.40 | 0 | 00:00 |
| 43 | 3 | 8.40 | 0 | 00:00 |
| 44 | 3 | 8.40 | 0 | 00:00 |
| 45 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 46 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 47 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 48 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 49 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 50 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 51 | 3 | 8.40 | 0 | 00:00 |
| 52 | 3 | 8.40 | 0 | 00:00 |
| 54 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 55 | 3 | 8.40 | 0 | 00:00 |
| 56 | 3 | 8.40 | 0 | 00:00 |
| 57 | 3 | 8.40 | 0 | 00:00 |
| 58 | 3 | 8.40 | 0 | 00:00 |
| 59 | 3 | 8.40 | 0 | 00:00 |
| 60 | 3 | 8.40 | 0 | 00:00 |

大寒日窗反射分析表

| 窗位 | 层数 | 窗台高(米) | 反射时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 影响时间 | 最长连照 |
| 1 | 1,3～4 | 0.90～11.40 | 0 | 00:00 |
| 2 | 1～5 | 0.90～14.40 | 0 | 00:00 |
| 3 | 1,3～5 | 0.90～14.40 | 0 | 00:00 |
| 4 | 2～5 | 5.40～14.40 | 0 | 00:00 |
| 5 | 2～5 | 5.40～14.40 | 0 | 00:00 |
| 6 | 2～5 | 5.40～14.40 | 0 | 00:00 |
| 7 | 2～5 | 5.40～14.40 | 0 | 00:00 |
| 8 | 3～5 | 8.40～14.40 | 0 | 00:00 |
| 9 | 1,3～5 | 0.90～14.40 | 0 | 00:00 |
| 10 | 1,3～5 | 0.90～14.40 | 0 | 00:00 |
| 11 | 1～3,5 | 0.90～14.40 | 0 | 00:00 |
| 12 | 1,3～5 | 0.90～14.40 | 0 | 00:00 |
| 13 | 1～5 | 0.90～14.40 | 0 | 00:00 |
| 14 | 3～5 | 8.40～14.40 | 0 | 00:00 |
| 15 | 3,5 | 8.40～14.40 | 0 | 00:00 |
| 16 | 1,3,5 | 0.90～14.40 | 0 | 00:00 |
| 17 | 1,3,5 | 0.90～14.40 | 0 | 00:00 |
| 18 | 1 | 0.90 | 0 | 00:00 |
| 19 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 20 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 21 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 22 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 23 | 3 | 8.40 | 0 | 00:00 |
| 24 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 25 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 26 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 27 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 28 | 3 | 8.40 | 0 | 00:00 |
| 29 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 30 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 31 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 32 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 33 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 34 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 35 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 36 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 37 | 3 | 8.40 | 0 | 00:00 |
| 38 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 39 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 40 | 1 | 0.90 | 0 | 00:00 |
| 41 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 42 | 3 | 8.40 | 0 | 00:00 |
| 43 | 3 | 8.40 | 0 | 00:00 |
| 44 | 3 | 8.40 | 0 | 00:00 |
| 45 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 46 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 47 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 48 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 49 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 50 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 51 | 3 | 8.40 | 0 | 00:00 |
| 52 | 3 | 8.40 | 0 | 00:00 |
| 54 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 55 | 3 | 8.40 | 0 | 00:00 |
| 56 | 3 | 8.40 | 0 | 00:00 |
| 57 | 3 | 8.40 | 0 | 00:00 |
| 58 | 3 | 8.40 | 0 | 00:00 |
| 59 | 3 | 8.40 | 0 | 00:00 |
| 60 | 3 | 8.40 | 0 | 00:00 |

立春日窗反射分析表

| 窗位 | 层数 | 窗台高(米) | 反射时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 影响时间 | 最长连照 |
| 1 | 1,3～4 | 0.90～11.40 | 0 | 00:00 |
| 2 | 1～5 | 0.90～14.40 | 0 | 00:00 |
| 3 | 1,3～5 | 0.90～14.40 | 0 | 00:00 |
| 4 | 2～5 | 5.40～14.40 | 0 | 00:00 |
| 5 | 2～5 | 5.40～14.40 | 0 | 00:00 |
| 6 | 2～5 | 5.40～14.40 | 0 | 00:00 |
| 7 | 2～5 | 5.40～14.40 | 0 | 00:00 |
| 8 | 3～5 | 8.40～14.40 | 0 | 00:00 |
| 9 | 1,3～5 | 0.90～14.40 | 0 | 00:00 |
| 10 | 1,3～5 | 0.90～14.40 | 0 | 00:00 |
| 11 | 1～3,5 | 0.90～14.40 | 0 | 00:00 |
| 12 | 1,3～5 | 0.90～14.40 | 0 | 00:00 |
| 13 | 1～5 | 0.90～14.40 | 0 | 00:00 |
| 14 | 3～5 | 8.40～14.40 | 0 | 00:00 |
| 15 | 3,5 | 8.40～14.40 | 0 | 00:00 |
| 16 | 1,3,5 | 0.90～14.40 | 0 | 00:00 |
| 17 | 1,3,5 | 0.90～14.40 | 0 | 00:00 |
| 18 | 1 | 0.90 | 0 | 00:00 |
| 19 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 20 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 21 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 22 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 23 | 3 | 8.40 | 0 | 00:00 |
| 24 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 25 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 26 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 27 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 28 | 3 | 8.40 | 0 | 00:00 |
| 29 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 30 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 31 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 32 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 33 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 34 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 35 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 36 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 37 | 3 | 8.40 | 0 | 00:00 |
| 38 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 39 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 40 | 1 | 0.90 | 0 | 00:00 |
| 41 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 42 | 3 | 8.40 | 0 | 00:00 |
| 43 | 3 | 8.40 | 0 | 00:00 |
| 44 | 3 | 8.40 | 0 | 00:00 |
| 45 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 46 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 47 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 48 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 49 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 50 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 51 | 3 | 8.40 | 0 | 00:00 |
| 52 | 3 | 8.40 | 0 | 00:00 |
| 54 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 55 | 3 | 8.40 | 0 | 00:00 |
| 56 | 3 | 8.40 | 0 | 00:00 |
| 57 | 3 | 8.40 | 0 | 00:00 |
| 58 | 3 | 8.40 | 0 | 00:00 |
| 59 | 3 | 8.40 | 0 | 00:00 |
| 60 | 3 | 8.40 | 0 | 00:00 |

雨水日窗反射分析表

| 窗位 | 层数 | 窗台高(米) | 反射时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 影响时间 | 最长连照 |
| 1 | 1,3～4 | 0.90～11.40 | 0 | 00:00 |
| 2 | 1～5 | 0.90～14.40 | 0 | 00:00 |
| 3 | 1,3～5 | 0.90～14.40 | 0 | 00:00 |
| 4 | 2～5 | 5.40～14.40 | 0 | 00:00 |
| 5 | 2～5 | 5.40～14.40 | 0 | 00:00 |
| 6 | 2～5 | 5.40～14.40 | 0 | 00:00 |
| 7 | 2～5 | 5.40～14.40 | 0 | 00:00 |
| 8 | 3～5 | 8.40～14.40 | 0 | 00:00 |
| 9 | 1,3～5 | 0.90～14.40 | 0 | 00:00 |
| 10 | 1,3～5 | 0.90～14.40 | 0 | 00:00 |
| 11 | 1～3,5 | 0.90～14.40 | 0 | 00:00 |
| 12 | 1,3～5 | 0.90～14.40 | 0 | 00:00 |
| 13 | 1～5 | 0.90～14.40 | 0 | 00:00 |
| 14 | 3～5 | 8.40～14.40 | 0 | 00:00 |
| 15 | 3,5 | 8.40～14.40 | 0 | 00:00 |
| 16 | 1,3,5 | 0.90～14.40 | 0 | 00:00 |
| 17 | 1,3,5 | 0.90～14.40 | 0 | 00:00 |
| 18 | 1 | 0.90 | 0 | 00:00 |
| 19 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 20 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 21 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 22 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 23 | 3 | 8.40 | 0 | 00:00 |
| 24 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 25 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 26 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 27 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 28 | 3 | 8.40 | 0 | 00:00 |
| 29 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 30 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 31 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 32 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 33 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 34 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 35 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 36 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 37 | 3 | 8.40 | 0 | 00:00 |
| 38 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 39 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 40 | 1 | 0.90 | 0 | 00:00 |
| 41 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 42 | 3 | 8.40 | 0 | 00:00 |
| 43 | 3 | 8.40 | 0 | 00:00 |
| 44 | 3 | 8.40 | 0 | 00:00 |
| 45 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 46 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 47 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 48 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 49 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 50 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 51 | 3 | 8.40 | 0 | 00:00 |
| 52 | 3 | 8.40 | 0 | 00:00 |
| 54 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 55 | 3 | 8.40 | 0 | 00:00 |
| 56 | 3 | 8.40 | 0 | 00:00 |
| 57 | 3 | 8.40 | 0 | 00:00 |
| 58 | 3 | 8.40 | 0 | 00:00 |
| 59 | 3 | 8.40 | 0 | 00:00 |
| 60 | 3 | 8.40 | 0 | 00:00 |

惊蛰日窗反射分析表

| 窗位 | 层数 | 窗台高(米) | 反射时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 影响时间 | 最长连照 |
| 1 | 1,3～4 | 0.90～11.40 | 0 | 00:00 |
| 2 | 1～5 | 0.90～14.40 | 0 | 00:00 |
| 3 | 1,3～5 | 0.90～14.40 | 0 | 00:00 |
| 4 | 2～5 | 5.40～14.40 | 0 | 00:00 |
| 5 | 2～5 | 5.40～14.40 | 0 | 00:00 |
| 6 | 2～5 | 5.40～14.40 | 0 | 00:00 |
| 7 | 2～5 | 5.40～14.40 | 0 | 00:00 |
| 8 | 3～5 | 8.40～14.40 | 0 | 00:00 |
| 9 | 1,3～5 | 0.90～14.40 | 0 | 00:00 |
| 10 | 1,3～5 | 0.90～14.40 | 0 | 00:00 |
| 11 | 1～3,5 | 0.90～14.40 | 0 | 00:00 |
| 12 | 1,3～5 | 0.90～14.40 | 0 | 00:00 |
| 13 | 1～5 | 0.90～14.40 | 0 | 00:00 |
| 14 | 3～5 | 8.40～14.40 | 0 | 00:00 |
| 15 | 3,5 | 8.40～14.40 | 0 | 00:00 |
| 16 | 1,3,5 | 0.90～14.40 | 0 | 00:00 |
| 17 | 1,3,5 | 0.90～14.40 | 0 | 00:00 |
| 18 | 1 | 0.90 | 0 | 00:00 |
| 19 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 20 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 21 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 22 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 23 | 3 | 8.40 | 0 | 00:00 |
| 24 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 25 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 26 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 27 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 28 | 3 | 8.40 | 0 | 00:00 |
| 29 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 30 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 31 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 32 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 33 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 34 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 35 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 36 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 37 | 3 | 8.40 | 0 | 00:00 |
| 38 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 39 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 40 | 1 | 0.90 | 0 | 00:00 |
| 41 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 42 | 3 | 8.40 | 0 | 00:00 |
| 43 | 3 | 8.40 | 0 | 00:00 |
| 44 | 3 | 8.40 | 0 | 00:00 |
| 45 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 46 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 47 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 48 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 49 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 50 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 51 | 3 | 8.40 | 0 | 00:00 |
| 52 | 3 | 8.40 | 0 | 00:00 |
| 54 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 55 | 3 | 8.40 | 0 | 00:00 |
| 56 | 3 | 8.40 | 0 | 00:00 |
| 57 | 3 | 8.40 | 0 | 00:00 |
| 58 | 3 | 8.40 | 0 | 00:00 |
| 59 | 3 | 8.40 | 0 | 00:00 |
| 60 | 3 | 8.40 | 0 | 00:00 |

春分日窗反射分析表

| 窗位 | 层数 | 窗台高(米) | 反射时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 影响时间 | 最长连照 |
| 1 | 1,3～4 | 0.90～11.40 | 0 | 00:00 |
| 2 | 1～5 | 0.90～14.40 | 0 | 00:00 |
| 3 | 1,3～5 | 0.90～14.40 | 0 | 00:00 |
| 4 | 2～5 | 5.40～14.40 | 0 | 00:00 |
| 5 | 2～5 | 5.40～14.40 | 0 | 00:00 |
| 6 | 2～5 | 5.40～14.40 | 0 | 00:00 |
| 7 | 2～5 | 5.40～14.40 | 0 | 00:00 |
| 8 | 3～5 | 8.40～14.40 | 0 | 00:00 |
| 9 | 1,3～5 | 0.90～14.40 | 0 | 00:00 |
| 10 | 1,3～5 | 0.90～14.40 | 0 | 00:00 |
| 11 | 1～3,5 | 0.90～14.40 | 0 | 00:00 |
| 12 | 1,3～5 | 0.90～14.40 | 0 | 00:00 |
| 13 | 1～5 | 0.90～14.40 | 0 | 00:00 |
| 14 | 3～5 | 8.40～14.40 | 0 | 00:00 |
| 15 | 3,5 | 8.40～14.40 | 0 | 00:00 |
| 16 | 1,3,5 | 0.90～14.40 | 0 | 00:00 |
| 17 | 1,3,5 | 0.90～14.40 | 0 | 00:00 |
| 18 | 1 | 0.90 | 0 | 00:00 |
| 19 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 20 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 21 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 22 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 23 | 3 | 8.40 | 0 | 00:00 |
| 24 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 25 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 26 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 27 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 28 | 3 | 8.40 | 0 | 00:00 |
| 29 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 30 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 31 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 32 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 33 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 34 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 35 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 36 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 37 | 3 | 8.40 | 0 | 00:00 |
| 38 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 39 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 40 | 1 | 0.90 | 0 | 00:00 |
| 41 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 42 | 3 | 8.40 | 0 | 00:00 |
| 43 | 3 | 8.40 | 0 | 00:00 |
| 44 | 3 | 8.40 | 0 | 00:00 |
| 45 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 46 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 47 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 48 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 49 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 50 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 51 | 3 | 8.40 | 0 | 00:00 |
| 52 | 3 | 8.40 | 0 | 00:00 |
| 54 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 55 | 3 | 8.40 | 0 | 00:00 |
| 56 | 3 | 8.40 | 0 | 00:00 |
| 57 | 3 | 8.40 | 0 | 00:00 |
| 58 | 3 | 8.40 | 0 | 00:00 |
| 59 | 3 | 8.40 | 0 | 00:00 |
| 60 | 3 | 8.40 | 0 | 00:00 |

清明日窗反射分析表

| 窗位 | 层数 | 窗台高(米) | 反射时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 影响时间 | 最长连照 |
| 1 | 1,3～4 | 0.90～11.40 | 0 | 00:00 |
| 2 | 1～5 | 0.90～14.40 | 0 | 00:00 |
| 3 | 1,3～5 | 0.90～14.40 | 0 | 00:00 |
| 4 | 2～5 | 5.40～14.40 | 0 | 00:00 |
| 5 | 2～5 | 5.40～14.40 | 0 | 00:00 |
| 6 | 2～5 | 5.40～14.40 | 0 | 00:00 |
| 7 | 2～5 | 5.40～14.40 | 0 | 00:00 |
| 8 | 3～5 | 8.40～14.40 | 0 | 00:00 |
| 9 | 1,3～5 | 0.90～14.40 | 0 | 00:00 |
| 10 | 1,3～5 | 0.90～14.40 | 0 | 00:00 |
| 11 | 1～3,5 | 0.90～14.40 | 0 | 00:00 |
| 12 | 1,3～5 | 0.90～14.40 | 0 | 00:00 |
| 13 | 1～5 | 0.90～14.40 | 0 | 00:00 |
| 14 | 3～5 | 8.40～14.40 | 0 | 00:00 |
| 15 | 3,5 | 8.40～14.40 | 0 | 00:00 |
| 16 | 1,3,5 | 0.90～14.40 | 0 | 00:00 |
| 17 | 1,3,5 | 0.90～14.40 | 0 | 00:00 |
| 18 | 1 | 0.90 | 0 | 00:00 |
| 19 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 20 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 21 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 22 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 23 | 3 | 8.40 | 0 | 00:00 |
| 24 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 25 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 26 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 27 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 28 | 3 | 8.40 | 0 | 00:00 |
| 29 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 30 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 31 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 32 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 33 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 34 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 35 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 36 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 37 | 3 | 8.40 | 0 | 00:00 |
| 38 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 39 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 40 | 1 | 0.90 | 0 | 00:00 |
| 41 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 42 | 3 | 8.40 | 0 | 00:00 |
| 43 | 3 | 8.40 | 0 | 00:00 |
| 44 | 3 | 8.40 | 0 | 00:00 |
| 45 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 46 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 47 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 48 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 49 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 50 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 51 | 3 | 8.40 | 0 | 00:00 |
| 52 | 3 | 8.40 | 0 | 00:00 |
| 54 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 55 | 3 | 8.40 | 0 | 00:00 |
| 56 | 3 | 8.40 | 0 | 00:00 |
| 57 | 3 | 8.40 | 0 | 00:00 |
| 58 | 3 | 8.40 | 0 | 00:00 |
| 59 | 3 | 8.40 | 0 | 00:00 |
| 60 | 3 | 8.40 | 0 | 00:00 |

谷雨日窗反射分析表

| 窗位 | 层数 | 窗台高(米) | 反射时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 影响时间 | 最长连照 |
| 1 | 1,3～4 | 0.90～11.40 | 0 | 00:00 |
| 2 | 1～5 | 0.90～14.40 | 0 | 00:00 |
| 3 | 1,3～5 | 0.90～14.40 | 0 | 00:00 |
| 4 | 2～5 | 5.40～14.40 | 0 | 00:00 |
| 5 | 2～5 | 5.40～14.40 | 0 | 00:00 |
| 6 | 2～5 | 5.40～14.40 | 0 | 00:00 |
| 7 | 2～5 | 5.40～14.40 | 0 | 00:00 |
| 8 | 3～5 | 8.40～14.40 | 0 | 00:00 |
| 9 | 1,3～5 | 0.90～14.40 | 0 | 00:00 |
| 10 | 1,3～5 | 0.90～14.40 | 0 | 00:00 |
| 11 | 1～3,5 | 0.90～14.40 | 0 | 00:00 |
| 12 | 1,3～5 | 0.90～14.40 | 0 | 00:00 |
| 13 | 1～5 | 0.90～14.40 | 0 | 00:00 |
| 14 | 3～5 | 8.40～14.40 | 0 | 00:00 |
| 15 | 3,5 | 8.40～14.40 | 0 | 00:00 |
| 16 | 1,3,5 | 0.90～14.40 | 0 | 00:00 |
| 17 | 1,3,5 | 0.90～14.40 | 0 | 00:00 |
| 18 | 1 | 0.90 | 0 | 00:00 |
| 19 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 20 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 21 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 22 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 23 | 3 | 8.40 | 0 | 00:00 |
| 24 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 25 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 26 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 27 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 28 | 3 | 8.40 | 0 | 00:00 |
| 29 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 30 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 31 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 32 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 33 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 34 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 35 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 36 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 37 | 3 | 8.40 | 0 | 00:00 |
| 38 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 39 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 40 | 1 | 0.90 | 0 | 00:00 |
| 41 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 42 | 3 | 8.40 | 0 | 00:00 |
| 43 | 3 | 8.40 | 0 | 00:00 |
| 44 | 3 | 8.40 | 0 | 00:00 |
| 45 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 46 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 47 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 48 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 49 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 50 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 51 | 3 | 8.40 | 0 | 00:00 |
| 52 | 3 | 8.40 | 0 | 00:00 |
| 54 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 55 | 3 | 8.40 | 0 | 00:00 |
| 56 | 3 | 8.40 | 0 | 00:00 |
| 57 | 3 | 8.40 | 0 | 00:00 |
| 58 | 3 | 8.40 | 0 | 00:00 |
| 59 | 3 | 8.40 | 0 | 00:00 |
| 60 | 3 | 8.40 | 0 | 00:00 |

立夏日窗反射分析表

| 窗位 | 层数 | 窗台高(米) | 反射时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 影响时间 | 最长连照 |
| 1 | 1,3～4 | 0.90～11.40 | 0 | 00:00 |
| 2 | 1～5 | 0.90～14.40 | 0 | 00:00 |
| 3 | 1,3～5 | 0.90～14.40 | 0 | 00:00 |
| 4 | 2～5 | 5.40～14.40 | 0 | 00:00 |
| 5 | 2～5 | 5.40～14.40 | 0 | 00:00 |
| 6 | 2～5 | 5.40～14.40 | 0 | 00:00 |
| 7 | 2～5 | 5.40～14.40 | 0 | 00:00 |
| 8 | 3～5 | 8.40～14.40 | 0 | 00:00 |
| 9 | 1,3～5 | 0.90～14.40 | 0 | 00:00 |
| 10 | 1,3～5 | 0.90～14.40 | 0 | 00:00 |
| 11 | 1～3,5 | 0.90～14.40 | 0 | 00:00 |
| 12 | 1,3～5 | 0.90～14.40 | 0 | 00:00 |
| 13 | 1～5 | 0.90～14.40 | 0 | 00:00 |
| 14 | 3～5 | 8.40～14.40 | 0 | 00:00 |
| 15 | 3,5 | 8.40～14.40 | 0 | 00:00 |
| 16 | 1,3,5 | 0.90～14.40 | 0 | 00:00 |
| 17 | 1,3,5 | 0.90～14.40 | 0 | 00:00 |
| 18 | 1 | 0.90 | 0 | 00:00 |
| 19 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 20 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 21 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 22 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 23 | 3 | 8.40 | 0 | 00:00 |
| 24 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 25 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 26 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 27 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 28 | 3 | 8.40 | 0 | 00:00 |
| 29 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 30 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 31 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 32 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 33 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 34 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 35 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 36 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 37 | 3 | 8.40 | 0 | 00:00 |
| 38 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 39 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 40 | 1 | 0.90 | 0 | 00:00 |
| 41 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 42 | 3 | 8.40 | 0 | 00:00 |
| 43 | 3 | 8.40 | 0 | 00:00 |
| 44 | 3 | 8.40 | 0 | 00:00 |
| 45 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 46 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 47 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 48 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 49 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 50 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 51 | 3 | 8.40 | 0 | 00:00 |
| 52 | 3 | 8.40 | 0 | 00:00 |
| 54 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 55 | 3 | 8.40 | 0 | 00:00 |
| 56 | 3 | 8.40 | 0 | 00:00 |
| 57 | 3 | 8.40 | 0 | 00:00 |
| 58 | 3 | 8.40 | 0 | 00:00 |
| 59 | 3 | 8.40 | 0 | 00:00 |
| 60 | 3 | 8.40 | 0 | 00:00 |

小满日窗反射分析表

| 窗位 | 层数 | 窗台高(米) | 反射时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 影响时间 | 最长连照 |
| 1 | 1,3～4 | 0.90～11.40 | 0 | 00:00 |
| 2 | 1～5 | 0.90～14.40 | 0 | 00:00 |
| 3 | 1,3～5 | 0.90～14.40 | 0 | 00:00 |
| 4 | 2～5 | 5.40～14.40 | 0 | 00:00 |
| 5 | 2～5 | 5.40～14.40 | 0 | 00:00 |
| 6 | 2～5 | 5.40～14.40 | 0 | 00:00 |
| 7 | 2～5 | 5.40～14.40 | 0 | 00:00 |
| 8 | 3～5 | 8.40～14.40 | 0 | 00:00 |
| 9 | 1,3～5 | 0.90～14.40 | 0 | 00:00 |
| 10 | 1,3～5 | 0.90～14.40 | 0 | 00:00 |
| 11 | 1～3,5 | 0.90～14.40 | 0 | 00:00 |
| 12 | 1,3～5 | 0.90～14.40 | 0 | 00:00 |
| 13 | 1～5 | 0.90～14.40 | 0 | 00:00 |
| 14 | 3～5 | 8.40～14.40 | 0 | 00:00 |
| 15 | 3,5 | 8.40～14.40 | 0 | 00:00 |
| 16 | 1,3,5 | 0.90～14.40 | 0 | 00:00 |
| 17 | 1,3,5 | 0.90～14.40 | 0 | 00:00 |
| 18 | 1 | 0.90 | 0 | 00:00 |
| 19 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 20 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 21 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 22 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 23 | 3 | 8.40 | 0 | 00:00 |
| 24 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 25 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 26 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 27 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 28 | 3 | 8.40 | 0 | 00:00 |
| 29 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 30 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 31 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 32 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 33 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 34 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 35 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 36 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 37 | 3 | 8.40 | 0 | 00:00 |
| 38 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 39 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 40 | 1 | 0.90 | 0 | 00:00 |
| 41 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 42 | 3 | 8.40 | 0 | 00:00 |
| 43 | 3 | 8.40 | 0 | 00:00 |
| 44 | 3 | 8.40 | 0 | 00:00 |
| 45 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 46 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 47 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 48 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 49 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 50 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 51 | 3 | 8.40 | 0 | 00:00 |
| 52 | 3 | 8.40 | 0 | 00:00 |
| 54 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 55 | 3 | 8.40 | 0 | 00:00 |
| 56 | 3 | 8.40 | 0 | 00:00 |
| 57 | 3 | 8.40 | 0 | 00:00 |
| 58 | 3 | 8.40 | 0 | 00:00 |
| 59 | 3 | 8.40 | 0 | 00:00 |
| 60 | 3 | 8.40 | 0 | 00:00 |

芒种日窗反射分析表

| 窗位 | 层数 | 窗台高(米) | 反射时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 影响时间 | 最长连照 |
| 1 | 1,3～4 | 0.90～11.40 | 0 | 00:00 |
| 2 | 1～5 | 0.90～14.40 | 0 | 00:00 |
| 3 | 1,3～5 | 0.90～14.40 | 0 | 00:00 |
| 4 | 2～5 | 5.40～14.40 | 0 | 00:00 |
| 5 | 2～5 | 5.40～14.40 | 0 | 00:00 |
| 6 | 2～5 | 5.40～14.40 | 0 | 00:00 |
| 7 | 2～5 | 5.40～14.40 | 0 | 00:00 |
| 8 | 3～5 | 8.40～14.40 | 0 | 00:00 |
| 9 | 1,3～5 | 0.90～14.40 | 0 | 00:00 |
| 10 | 1,3～5 | 0.90～14.40 | 0 | 00:00 |
| 11 | 1～3,5 | 0.90～14.40 | 0 | 00:00 |
| 12 | 1,3～5 | 0.90～14.40 | 0 | 00:00 |
| 13 | 1～5 | 0.90～14.40 | 0 | 00:00 |
| 14 | 3～5 | 8.40～14.40 | 0 | 00:00 |
| 15 | 3,5 | 8.40～14.40 | 0 | 00:00 |
| 16 | 1,3,5 | 0.90～14.40 | 0 | 00:00 |
| 17 | 1,3,5 | 0.90～14.40 | 0 | 00:00 |
| 18 | 1 | 0.90 | 0 | 00:00 |
| 19 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 20 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 21 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 22 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 23 | 3 | 8.40 | 0 | 00:00 |
| 24 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 25 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 26 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 27 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 28 | 3 | 8.40 | 0 | 00:00 |
| 29 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 30 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 31 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 32 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 33 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 34 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 35 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 36 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 37 | 3 | 8.40 | 0 | 00:00 |
| 38 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 39 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 40 | 1 | 0.90 | 0 | 00:00 |
| 41 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 42 | 3 | 8.40 | 0 | 00:00 |
| 43 | 3 | 8.40 | 0 | 00:00 |
| 44 | 3 | 8.40 | 0 | 00:00 |
| 45 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 46 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 47 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 48 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 49 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 50 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 51 | 3 | 8.40 | 0 | 00:00 |
| 52 | 3 | 8.40 | 0 | 00:00 |
| 54 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 55 | 3 | 8.40 | 0 | 00:00 |
| 56 | 3 | 8.40 | 0 | 00:00 |
| 57 | 3 | 8.40 | 0 | 00:00 |
| 58 | 3 | 8.40 | 0 | 00:00 |
| 59 | 3 | 8.40 | 0 | 00:00 |
| 60 | 3 | 8.40 | 0 | 00:00 |

夏至日窗反射分析表

| 窗位 | 层数 | 窗台高(米) | 反射时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 影响时间 | 最长连照 |
| 1 | 1,3～4 | 0.90～11.40 | 0 | 00:00 |
| 2 | 1～5 | 0.90～14.40 | 0 | 00:00 |
| 3 | 1,3～5 | 0.90～14.40 | 0 | 00:00 |
| 4 | 2～5 | 5.40～14.40 | 0 | 00:00 |
| 5 | 2～5 | 5.40～14.40 | 0 | 00:00 |
| 6 | 2～5 | 5.40～14.40 | 0 | 00:00 |
| 7 | 2～5 | 5.40～14.40 | 0 | 00:00 |
| 8 | 3～5 | 8.40～14.40 | 0 | 00:00 |
| 9 | 1,3～5 | 0.90～14.40 | 0 | 00:00 |
| 10 | 1,3～5 | 0.90～14.40 | 0 | 00:00 |
| 11 | 1～3,5 | 0.90～14.40 | 0 | 00:00 |
| 12 | 1,3～5 | 0.90～14.40 | 0 | 00:00 |
| 13 | 1～5 | 0.90～14.40 | 0 | 00:00 |
| 14 | 3～5 | 8.40～14.40 | 0 | 00:00 |
| 15 | 3,5 | 8.40～14.40 | 0 | 00:00 |
| 16 | 1,3,5 | 0.90～14.40 | 0 | 00:00 |
| 17 | 1,3,5 | 0.90～14.40 | 0 | 00:00 |
| 18 | 1 | 0.90 | 0 | 00:00 |
| 19 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 20 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 21 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 22 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 23 | 3 | 8.40 | 0 | 00:00 |
| 24 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 25 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 26 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 27 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 28 | 3 | 8.40 | 0 | 00:00 |
| 29 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 30 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 31 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 32 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 33 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 34 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 35 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 36 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 37 | 3 | 8.40 | 0 | 00:00 |
| 38 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 39 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 40 | 1 | 0.90 | 0 | 00:00 |
| 41 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 42 | 3 | 8.40 | 0 | 00:00 |
| 43 | 3 | 8.40 | 0 | 00:00 |
| 44 | 3 | 8.40 | 0 | 00:00 |
| 45 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 46 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 47 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 48 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 49 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 50 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 51 | 3 | 8.40 | 0 | 00:00 |
| 52 | 3 | 8.40 | 0 | 00:00 |
| 54 | 1,3 | 0.90～8.40 | 0 | 00:00 |
| 55 | 3 | 8.40 | 0 | 00:00 |
| 56 | 3 | 8.40 | 0 | 00:00 |
| 57 | 3 | 8.40 | 0 | 00:00 |
| 58 | 3 | 8.40 | 0 | 00:00 |
| 59 | 3 | 8.40 | 0 | 00:00 |
| 60 | 3 | 8.40 | 0 | 00:00 |

## 路反射表

分析计算日期设置中参与计算的典型日下，玻璃幕墙对道路上驾驶员产生连续有害反射光的最大长度，超标数据以灰色底纹显示。

玻璃幕墙对驾驶员连续有害反射分析表

| 道路名称 | 计算日期 | 计算时段 | 最大受影响长度(米) | 对应时间 | 反射幕墙 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 道路3 | 12月22日(冬至) | 08:27～15:33 | 0.0 | 0 | 无 |
|  | 1月 5日(小寒) | 08:23～15:37 | 0.0 | 0 | 无 |
|  | 1月20日(大寒) | 08:10～15:50 | 0.0 | 0 | 无 |
|  | 2月 4日(立春) | 07:52～16:08 | 0.0 | 0 | 无 |
|  | 2月18日(雨水) | 07:33～16:27 | 0.0 | 0 | 无 |
|  | 3月 5日(惊蛰) | 07:11～16:49 | 0.0 | 0 | 无 |
|  | 3月20日(春分) | 06:51～17:09 | 0.0 | 0 | 无 |
|  | 4月 5日(清明) | 06:30～17:30 | 0.0 | 0 | 无 |
|  | 4月20日(谷雨) | 06:12～17:48 | 0.0 | 0 | 无 |
|  | 5月 5日(立夏) | 05:56～18:04 | 0.0 | 0 | 无 |
|  | 5月21日(小满) | 05:42～18:18 | 0.0 | 0 | 无 |
|  | 6月 5日(芒种) | 05:34～18:26 | 0.0 | 0 | 无 |
|  | 6月21日(夏至) | 05:31～18:29 | 0.0 | 0 | 无 |
| 道路2 | 12月22日(冬至) | 08:27～15:33 | 0.0 | 0 | 无 |
|  | 1月 5日(小寒) | 08:23～15:37 | 0.0 | 0 | 无 |
|  | 1月20日(大寒) | 08:10～15:50 | 0.0 | 0 | 无 |
|  | 2月 4日(立春) | 07:52～16:08 | 0.0 | 0 | 无 |
|  | 2月18日(雨水) | 07:33～16:27 | 0.0 | 0 | 无 |
|  | 3月 5日(惊蛰) | 07:11～16:49 | 0.0 | 0 | 无 |
|  | 3月20日(春分) | 06:51～17:09 | 0.0 | 0 | 无 |
|  | 4月 5日(清明) | 06:30～17:30 | 0.0 | 0 | 无 |
|  | 4月20日(谷雨) | 06:12～17:48 | 0.0 | 0 | 无 |
|  | 5月 5日(立夏) | 05:56～18:04 | 0.0 | 0 | 无 |
|  | 5月21日(小满) | 05:42～18:18 | 0.0 | 0 | 无 |
|  | 6月 5日(芒种) | 05:34～18:26 | 0.0 | 0 | 无 |
|  | 6月21日(夏至) | 05:31～18:29 | 0.0 | 0 | 无 |

## 最不利路段

由路反射表计算结果可知，该项目玻璃幕墙光污染最长的受影响路段为日时的道路，受影响最大长度为0米。

# 评价结论

本项目依据《建筑环境通用规范》GB 55016-2021要求对玻璃幕墙光污染的评价指标进行分析，包括玻璃幕墙反射光对周边建筑窗台的连续滞留时间以及对受影响最不利路段长度，具体分析结果及得分情况如下表所示：

| 标准要求项 | 分析结果 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 反射光影响道路的最大长度 | 0 m | 不超过100m | 满足 |
| 反射光对周边建筑窗台面的 连续滞留最长时间 | 0 min | 不超过30min |  |