| 楼层 | 房间 |  | 对标功能 |  | 采光 等级 |  | 采光 类型 | 设计照度 要求(Lx) |  | 房间面积 (m2) | 达标面积 比例(%) |  | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1001[普通办公室] |  | 办公室 |  | III |  | 侧面 | 450 |  | 74.20 | 100 |  | 满足 |
|  | 1002[会议室] |  | 会议室 |  | III |  | 侧面 | 450 |  | 74.20 | 100 |  | 满足 |
|  | 1009[文印间] |  | 复印室 |  | IV |  | 侧面 | 300 |  | 15.62 | 100 |  | 满足 |
|  | 1010[大厅] |  | 登录厅 |  | IV |  | 侧面 | 300 |  | 246.20 | 100 |  | 满足 |
|  | 1016[库房] |  | 库房 |  | V |  | 侧面 | 150 |  | 74.20 | 100 |  | 满足 |
| 2 | 2003[餐厅] |  | 餐厅 |  | IV |  | 侧面 | 300 |  | 356.79 | 100 |  | 满足 |
|  | 2026[展览馆] |  | 展厅（单层及顶层） |  | III |  | 侧面 | 450 |  | 226.84 | 100 |  | 满足 |
| 3 | 3014[酒吧、茶座] |  | 餐厅 |  | IV |  | 侧面 | 300 |  | 252.76 | 100 |  | 满足 |
|  | 3032[展览馆] |  | 展厅（单层及顶层） |  | III |  | 侧面 | 450 |  | 252.76 | 100 |  | 满足 |
| 房间类型 |  | 采光类型 |  | 设计照度(Lx) |  | 总面积(m2) |  |  | 达标面积比例(%) |  |  | 结论 |  |
| 办公室 |  | 侧面 |  | 450 |  | 74.20 |  |  | 100 |  |  | 满足 |  |
| 会议室 |  | 侧面 |  | 450 |  | 74.20 |  |  | 100 |  |  | 满足 |  |
| 复印室 |  | 侧面 |  | 300 |  | 15.62 |  |  | 100 |  |  | 满足 |  |
| 登录厅 |  | 侧面 |  | 300 |  | 246.20 |  |  | 100 |  |  | 满足 |  |
| 库房 |  | 侧面 |  | 150 |  | 74.20 |  |  | 100 |  |  | 满足 |  |
| 餐厅 |  | 侧面 |  | 300 |  | 609.55 |  |  | 100 |  |  | 满足 |  |
| 展厅（单层及顶层） |  | 侧面 |  | 450 |  | 479.60 |  |  | 100 |  |  | 满足 |  |
| 多区域面积加权平均 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 3分 |  |