绿色建筑性能评价
自评估报告
申报项目名称： “Eco-Reading”—新疆塔城额敏县图书馆绿色建筑设计
申报单位名称：
参与单位名称：
咨询单位名称：
自评星级：  ★★★
中国城市科学研究会绿色建筑研究中心   V2.0.1
填写说明
1、本报告适用于申报绿色建筑的民用建筑，由申报单位填写；
2、“达标判定”项的填写方式：满足要求的项在□中填写“√”；不满足要求的项在□中填写“×”。
3.“实际提交材料”中列表填写对应条文实际提交的材料的全称。
4. 本报告封面的“申报项目名称”、“申报单位名称”、“参与单位名称”请务必认真、仔细填写，并与申报书保持一致，如因笔误造成评审或证书制作问题，后果自负。
5.若采用本报告参考样式，可进行编辑性修改，但不应自行删除技术内容和要求。
一、自评总述
1、各类指标的评分项得分均不小于该评分项满分值的30%。√
2、全装修…………………………………………………………√
3、技术要求：
	技术指标内容
	自评情况
	申报星级要求
	是否达标

	围护结构热工性能的提高比例或建筑供暖空调负荷降低比例
	围护结构提高20%或负荷降低15%
	围护结构提高20%或负荷降低15%
	是

	节水器具用水效率等级
	2级
	2级
	是

	室内主要空气污染物浓度降低比例
	20%
	20%
	是


4、得分情况：
评价指标体系评分项
	
	控制项
	安全耐久
	健康舒适
	生活便利
	资源节约
	环境宜居
	提高与创新

	评价分值
	400
	100
	100
	100
	200
	100
	100

	自评得分
	400
	86.0
	93.0
	62.0
	144.0
	74.0
	65.0


总得分：Q=（Q0+Q1+Q2+Q3+Q4+Q5+QA）/10=92.4
二、项目情况
1、项目效果图（竣工，申报对象为部分时，应在整体中标示申报范围）
[image: image1.jpg]N PP T 570 AP L A PRI 35 45 N

ALY

a5
d b A b h 3 K
2

4 15

152.5kwh 9,776kwh
2776k 11.776kwh





2、项目总平面图（申报对象为部分时，应在整体中标示申报范围）
[image: image2.png]g R O R B SRE JSEE

=2,

7 4/ { A : 2/) 4 /‘/
7/ / K 7 >, / i .
’i e
/ /
LU\ / l

T

y
m

/s

/





三、自评内容
4 安全耐久
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	控制项
	4.1.1
	场地安全
	/
	√

	
	4.1.2
	建筑结构
	/
	√

	
	4.1.3
	外部设施
	/
	√

	
	4.1.4
	建筑内部非结构构件
	/
	√

	
	4.1.5
	外门窗性能
	/
	√

	
	4.1.6
	防水防潮
	/
	√

	
	4.1.7
	满足紧急疏散要求
	/
	√

	
	4.1.8
	安全防护标识系统
	/
	√

	评分项
	4.2.1
	提高抗震性能
	10
	0

	
	4.2.2
	防护措施
	15
	15

	
	4.2.3
	配件安全性
	10
	10

	
	4.2.4
	地面防滑设置
	10
	10

	
	4.2.5
	人车分流及交通照明
	8
	8

	
	4.2.6
	建筑适变性
	18
	14

	
	4.2.7
	部品部件耐久性
	10
	10

	
	4.2.8
	结构材料耐久性
	10
	10

	
	4.2.9
	装饰装修材料耐久性
	9
	9

	合计
	100.0
	86.0


4.1.1 场地应避开滑坡、泥石流等地质危险地段，易发生洪涝区有可靠的防涝基础设施；场地应无危险化学品、易燃易爆源的威胁，无电磁辐射、含氡土壤的危害。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对场地作简要说明。
	建筑场地选址科学，土地平整，无洪涝、滑坡、泥石流自然灾害，无危险化学品、易燃易爆危险源的威胁，无电磁辐射、含氡土壤等危害。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）项目区位图、场地地形图、工程地质勘察报告；
2）环评报告；
3）相关检测报告或论证报告。
 
实际提交材料：
	项目区位图 :
    2规划设计/图纸文件/额敏县图书馆项目2010.dwg
    2规划设计/图纸文件/总平.dwg
场地地形图 :
    2规划设计/图纸文件/额敏县图书馆项目2010.dwg
    2规划设计/图纸文件/总平.dwg



4.1.2 建筑结构应满足承载力和建筑使用功能要求。建筑外墙、屋面门窗幕墙及外保温等围护结构应满足安全、耐久和防护的要求。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对建筑结构和外墙，门窗幕墙及外保温等围护结构的构造满足安全性耐久性的作法。
	 在当代建筑领域，新建建筑积极采用装配式钢结构体系，这一创新举措带来了诸多显著优势。装配式钢结构体系彻底改变了传统建筑的建造模式，其主体结构在工厂预制完成后，运输至施工现场通过快速拼装得以组建。这种高效的施工方式大幅缩短了建造周期，显著减少了总体建造成本。从建筑全生命周期的长远视角审视，该体系在设计之初便将节能属性融入其中。在建造阶段，通过优化构件生产工艺和现场装配流程，极大地降低了建造过程中的能源消耗。下梁柱套该钢结构的精妙之处还体现在连接设计上，其独特的连接结构通过相互契合的组合设置，配合牵拉组件精准发力，实现了稳固的锁紧连接，确保了整体结构的稳定性与安全性。同时，在结构内部巧妙地安置了橡胶填充物，这些填充物紧密贴合构件缝隙，有效阻止了外界水汽与腐蚀性介质的侵入，为钢结构穿上了一层“防护铠甲”
在建筑隔热方面，双扇窗中间有空气间层，可以有效阻隔热量的传递。在冬季，它可以减少室内热量向室外流失;在夏季，它可以阻止室外热量进入室内。空气间层起到了缓冲作用，降低了通过窗户传导的热量，从而减少了取暖设备的能耗。同时，窗框采用隔热性能好的断桥铝，可以进一步提高窗户的整体隔热性能。双扇窗可以大大减少单扇窗因施工误差造成的密封材料填充窗框与墙体、窗框与玻璃之间的缝隙产生的漏气。
碲化镉光伏玻璃配合蜂巢帘具有多方面优势。在能源利用上，碲化镉光伏玻璃可将太阳能转化为电能，提高能源自给率低能耗成本，而蜂巢帘在夏季能阻挡强烈阳光，冬季可减少室内热量散失，两者配合进-步提升建筑节能效果。在光线调于方面，蜂巢帘能灵活调节光线强度和入射角度与碲化镉光伏玻璃协同，可使光伏玻璃在不同光照条件下都保持较高发电效率，同时为室内提供适宜的光照环境。在美观与舒适度上，蜂巢帘有多种颜色和款式，与碲化镉光伏玻璃搭配可提升建筑外观整体美感，还能有效阻挡紫外线，减少家具褪色和人体皮肤伤害，增加室内舒适
装配式双皮外墙通过预制构件设计保温层与空腔，结合高效保温材料，显著提升保温隔热性能，减少能源消耗。其工厂预制与精密连接确保墙体气密性和水密性防止热量损失，提高建筑能效。采用可回收材料，减少建筑废弃物污染。预制构件生产减少现场湿作业和模板使用，施工速度快降低施工能耗。同时，保温隔热性能保持室内温度稳定，减少空调和采暖运行，降低能耗和室内空气污染，提供健康舒适环境。



3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑竣工图与设计说明、结构竣工图与设计说明、主体与围护结构计算书等；
2）竣工验收合格证明及相关主要结构用材料的检测报告；
3）运营管理记录，应包括定期查验记录与维修记录等。
 
实际提交材料：
	建筑专业图纸与设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/设计说明.txt
    3建筑设计/图纸文件/额敏县图书馆项目2014.dwg
结构专业图纸与设计说明 :
    7结构设计/图纸文件/PVT-DAHP系统原理图.png
    7结构设计/图纸文件/钢结构.png
    7结构设计/图纸文件/装配式双皮外墙结构.png
    7结构设计/图纸文件/西侧蓄热外墙结构.png
    7结构设计/图纸文件/双扇节能窗构造图.png
    7结构设计/图纸文件/三角形天窗遮阳措施.png



4.1.3 外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池等部外部设施应与建筑主体结构统一设计、施工，并应具备安装、检修与维护条件。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对外部设施与建筑主体结构的统一设计、施工进行简要说明。
	在当代建筑领域，新建建筑积极采用装配式钢结构体系，这一创新举措带来了诸多显著优势。装配式钢结构体系彻底改变了传统建筑的建造模式，其主体结构在工厂预制完成后，运输至施工现场通过快速拼装得以组建。这种高效的施工方式大幅缩短了建造周期，显著减少了总体建造成本。从建筑全生命周期的长远视角审视，该体系在设计之初便将节能属性融入其中。在建造阶段，通过优化构件生产工艺和现场装配流程，极大地降低了建造过程中的能源消耗。下梁柱套该钢结构的精妙之处还体现在连接设计上，其独特的连接结构通过相互契合的组合设置，配合牵拉组件精准发力，实现了稳固的锁紧连接，确保了整体结构的稳定性与安全性。同时，在结构内部巧妙地安置了橡胶填充物，这些填充物紧密贴合构件缝隙，有效阻止了外界水汽与腐蚀性介质的侵入，为钢结构穿上了一层“防护铠甲”
在建筑隔热方面，双扇窗中间有空气间层，可以有效阻隔热量的传递。在冬季，它可以减少室内热量向室外流失;在夏季，它可以阻止室外热量进入室内。空气间层起到了缓冲作用，降低了通过窗户传导的热量，从而减少了取暖设备的能耗。同时，窗框采用隔热性能好的断桥铝，可以进一步提高窗户的整体隔热性能。双扇窗可以大大减少单扇窗因施工误差造成的密封材料填充窗框与墙体、窗框与玻璃之间的缝隙产生的漏气。
碲化镉光伏玻璃配合蜂巢帘具有多方面优势。在能源利用上，碲化镉光伏玻璃可将太阳能转化为电能，提高能源自给率低能耗成本，而蜂巢帘在夏季能阻挡强烈阳光，冬季可减少室内热量散失，两者配合进-步提升建筑节能效果。在光线调于方面，蜂巢帘能灵活调节光线强度和入射角度与碲化镉光伏玻璃协同，可使光伏玻璃在不同光照条件下都保持较高发电效率，同时为室内提供适宜的光照环境。在美观与舒适度上，蜂巢帘有多种颜色和款式，与碲化镉光伏玻璃搭配可提升建筑外观整体美感，还能有效阻挡紫外线，减少家具褪色和人体皮肤伤害，增加室内舒适
装配式双皮外墙通过预制构件设计保温层与空腔，结合高效保温材料，显著提升保温隔热性能，减少能源消耗。其工厂预制与精密连接确保墙体气密性和水密性防止热量损失，提高建筑能效。采用可回收材料，减少建筑废弃物污染。预制构件生产减少现场湿作业和模板使用，施工速度快降低施工能耗。同时，保温隔热性能保持室内温度稳定，减少空调和采暖运行，降低能耗和室内空气污染，提供健康舒适环境。
​额敏县属大陆性温带气候，夏季短暂，太阳辐射强烈，冬季寒冷漫长，风能资源丰富。额敏县图书馆设计方案位于额敏县城东部新区（开发阶段），其西侧是博物馆及美术馆，东侧为文化馆，北侧是市政办事大厅。设计方案共计三层，建筑总面积为4406㎡,一层建筑面积2310㎡，二层建筑面积为1378㎡，三层面积为718㎡。结合文化馆场地布置及文化馆建筑造型，设计方案分割两块，均作坡屋顶设计；总平面呈梯形设计。为响应碳中和，在建筑中大量运用绿色材料，节能措施及可再生能源。如充分利用当地风能资源，室外场地设计微风树形发电机；建筑立面采用无叶片震动风力发电机；建筑屋顶采用光伏光热一体化设计等。



3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑和结构竣工图和设计说明；
2）外部设施设计说明、计算书和结构大样竣工图；
3）相关检测报告；
4）外部设施的维修与管理记录。
 
实际提交材料：
	建筑专业图纸与设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/设计说明.txt
结构专业图纸与设计说明 :
    7结构设计/图纸文件/PVT-DAHP系统原理图.png
    7结构设计/图纸文件/钢结构.png
    7结构设计/图纸文件/装配式双皮外墙结构.png
    7结构设计/图纸文件/西侧蓄热外墙结构.png
    7结构设计/图纸文件/双扇节能窗构造图.png
    7结构设计/图纸文件/三角形天窗遮阳措施.png
外部设施设计说明、计算书和结构大样图 :
    7结构设计/图纸文件/PVT-DAHP系统原理图.png
    7结构设计/图纸文件/钢结构.png
    7结构设计/图纸文件/装配式双皮外墙结构.png
    7结构设计/图纸文件/西侧蓄热外墙结构.png
    7结构设计/图纸文件/双扇节能窗构造图.png
    7结构设计/图纸文件/三角形天窗遮阳措施.png



4.1.4 建筑内部的非结构件、设备及附属设施等应连接牢固并能适应主体结构变形。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对建筑内部的非结构件、设备及附属设施等的连接情况进行简要说明。
	 额敏县属大陆性温带气候，夏季短暂，太阳辐射强烈，冬季寒冷漫长，风能资源丰富。额敏县图书馆设计方案位于额敏县城东部新区（开发阶段），其西侧是博物馆及美术馆，东侧为文化馆，北侧是市政办事大厅。设计方案共计三层，建筑总面积为4406㎡,一层建筑面积2310㎡，二层建筑面积为1378㎡，三层面积为718㎡。结合文化馆场地布置及文化馆建筑造型，设计方案分割两块，均作坡屋顶设计；总平面呈梯形设计。为响应碳中和，在建筑中大量运用绿色材料，节能措施及可再生能源。如充分利用当地风能资源，室外场地设计微风树形发电机；建筑立面采用无叶片震动风力发电机；建筑屋顶采用光伏光热一体化设计等。
​在当代建筑领域，新建建筑积极采用装配式钢结构体系，这一创新举措带来了诸多显著优势。装配式钢结构体系彻底改变了传统建筑的建造模式，其主体结构在工厂预制完成后，运输至施工现场通过快速拼装得以组建。这种高效的施工方式大幅缩短了建
造周期，显著减少了总体建造成本。
从建筑全生命周期的长远视角审视，该体系在设计之初便将节能属性融入其中。在建造阶段，通过优化构件生产工艺和现场装配流程，极大地降低了建造过程中的能源消耗。下梁柱套该钢结构的精妙之处还体现在连接设计上，其独特的连接结构通过相互契合的组合设置，配合牵拉组件精准发力，实现了稳固的锁紧连接，确保了整体结构的稳定性与安全性。同时，在结构内部巧妙地安置了橡胶填充物，这些填充物紧密贴合构件缝隙，有效阻止了外界水汽与腐蚀性介质的侵入，为钢结构穿上了一层“防护铠甲”。
​在建筑隔热方面，双扇窗中间有空气间层，可以有效阻隔热量的传递。在冬季，它可以减少室内热量向室外流失;在夏季，它可以阻止室外热量进入室内。空气间层起到了缓冲作用，降低了通过窗户传导的热量，从而减少了取暖设备的能耗。同时，窗框采用隔热性能好的断桥铝，可以进一步提高窗户的整体隔热性能。双扇窗可以大大减少单扇窗因施工误差造成的密封材料填充窗框与墙体、窗框与玻璃之间的缝隙产生的漏气。
​碲化镉光伏玻璃配合蜂巢帘具有多方面优势。在能源利用上，碲化镉光伏玻璃可将太阳能转化为电能，提高能源自给率低能耗成本，而蜂巢帘在夏季能阻挡强烈阳光，冬季可减少室内热量散失，两者配合进-步提升建筑节能效果。在光线调于方面，蜂巢帘能灵活调节光线强度和入射角度与碲化镉光伏玻璃协同，可使光伏玻璃在不同光照条件下都保持较高发电效率，同时为室内提供适宜的光照环境。在美观与舒适度上，蜂巢帘有多种颜色和款式，与碲化镉光伏玻璃搭配可提升建筑外观整体美感，还能有效阻挡紫外线，减少家具褪色和人体皮肤伤害，增加室内舒适
​装配式双皮外墙通过预制构件设计保温层与空腔，结合高效保温材料，显著提升保温隔热性能，减少能源消耗。其工厂预制与精密连接确保墙体气密性和水密性防止热量损失，提高建筑能效。采用可回收材料，减少建筑废弃物污染。预制构件生产减少现场湿作业和模板使用，施工速度快降低施工能耗。同时，保温隔热性能保持室内温度稳定，减少空调和采暖运行，降低能耗和室内空气污染，提供健康舒适环境。
​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑、结构竣工图和设计说明；
2）关键构件计算书；
3）相关检测报告；
4）建筑的维修与管理记录。
 
实际提交材料：
	建筑专业图纸与设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/设计说明.txt
    3建筑设计/图纸文件/额敏县图书馆项目2014.dwg
结构专业图纸与设计说明 :
    7结构设计/图纸文件/PVT-DAHP系统原理图.png
    7结构设计/图纸文件/钢结构.png
    7结构设计/图纸文件/装配式双皮外墙结构.png
    7结构设计/图纸文件/西侧蓄热外墙结构.png
    7结构设计/图纸文件/双扇节能窗构造图.png
    7结构设计/图纸文件/三角形天窗遮阳措施.png
    3建筑设计/图纸文件/光伏光热一体化模型.skp
    3建筑设计/图纸文件/参数化表皮.skp
    3建筑设计/图纸文件/微风树状发电机.skp
    3建筑设计/图纸文件/风力发电机.skp
关键构件计算书、大样图 :
    7结构设计/图纸文件/PVT-DAHP系统原理图.png
    7结构设计/图纸文件/钢结构.png
    7结构设计/图纸文件/装配式双皮外墙结构.png
    7结构设计/图纸文件/西侧蓄热外墙结构.png
    7结构设计/图纸文件/双扇节能窗构造图.png
    7结构设计/图纸文件/三角形天窗遮阳措施.png



4.1.5 建筑外门窗必须安装牢靠，其抗风压性能和水密性能应符合国家现行有关标准的规定。 

1 达标自评 

☑ 达标； ☐ 不达标 

  

2 评价要点 

请对外门窗牢靠性、抗风压性能和水密性能进行简要说明。 

	外门窗牢靠性、抗风压性能与水密性能的简要说明：

1. **牢靠性**  
   - **定义**：指门窗整体结构的稳定性、耐久性和安全性，包括材料强度、连接件可靠性、安装质量等。  
   - **作用**：确保门窗在长期使用中不易变形、松动或损坏，承受日常开关、温度变化及轻微外力冲击。  
   - **关键点**：优质型材（如断桥铝、钢制）、五金配件（如铰链、锁具）的质量及规范安装。

2. **抗风压性能**  
   - **定义**：门窗抵抗强风荷载而不发生破坏（如开裂、变形）或功能失效（如开启困难）的能力。  
   - **等级划分**：通常按国家标准（如GB/T 7106）分为1-9级，数值越大抗风压能力越强。  
   - **影响因素**：型材截面设计、玻璃厚度、加强筋配置及安装固定方式。  
   - **重要性**：沿海、高层建筑需更高等级，防止台风或强风导致结构损坏或安全隐患。

3. **水密性能**  
   - **定义**：门窗在风雨同时作用下阻止雨水渗漏的能力。  
   - **等级划分**：国家标准（如GB/T 7106）分为1-6级，等级越高防水性能越好。  
   - **关键设计**：多道密封结构（如胶条、排水孔）、型材拼接精度及玻璃与框的密封处理。  
   - **应用场景**：多雨地区或高湿度环境需高水密等级，避免渗水引发墙体发霉或室内损坏。

总结：三者共同保障门窗的安全性与功能性。选择时需结合地域气候（如台风、暴雨频发区）及建筑需求，参考国家标准进行等级匹配，并注重施工质量，以实现防风、防水与长期耐用。 


3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ）建筑门窗（幕墙）竣工图纸、门窗抗风压性能、水密性能设计文件； 

2 ）施工工法说明文件； 

3 ） 门窗水密、抗风压性能检测报告； 

4 门窗维修与管理记录。 

  

实际提交材料： 

	外门窗施工工法说明文件 :
    7结构设计/图纸文件/双扇节能窗构造图.png
    7结构设计/图纸文件/三角形天窗遮阳措施.png



4.1.6卫生间、浴室的地面应设置防水层，墙面、顶棚应设置防潮层。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对卫生间、浴室的地面和墙面、顶棚构造进行简要说明。
	 卫生间、浴室的地面、墙面及顶棚构造简要说明：



1. 地面构造
- **基层处理：  
  地面需先做混凝土找平层，保证平整度，并设置**排水坡度**（一般1%~3%），坡向地漏。  
- **防水层**：  
  铺设柔性防水涂料（如聚氨酯、JS防水涂料），重点处理管根、墙角等薄弱部位，墙面防水高度至少上翻30cm，淋浴区墙面防水高度≥1.8m。  
- **保护层**：  
  防水层上做水泥砂浆保护层，防止后续施工破坏防水。  
- **饰面层**：  
  铺贴防滑地砖或石材（如防滑釉面砖、仿古砖），接缝处用防水填缝剂处理。  
- **关键细节**：  
  - 地漏选用深水封型，防止反臭；  
  - 门槛处设置止水坎（如大理石门槛石），避免水外溢。

---

2. 墙面构造
- **基层处理**：  
  墙面抹灰找平，保证垂直度与平整度，基层需坚固无空鼓。  
- **防水层**：  
  墙面满刷防水涂料，淋浴区涂刷至顶棚（或≥1.8m），非淋浴区≥30cm。  
- **粘结层**：  
  采用专用瓷砖胶或防水砂浆粘贴，增强粘结力。  
- **饰面层**：  
  铺贴防水瓷砖（如釉面砖、玻化砖），或采用防水防潮板材（如PVC板、铝扣板）。  
- **关键细节**：  
  - 墙地砖交接处做圆弧角处理，避免积水；  
  - 管线开孔部位用密封胶封闭。

---

3. 顶棚构造  
- **基层处理**：  
  混凝土顶板或轻钢龙骨吊顶基层需平整，预留检修口。  
- **防潮层**：  
  涂刷防潮涂料或安装防潮石膏板（适用于潮湿环境）。  
- **饰面层**：  
  - **集成吊顶**：铝扣板（主流选择），防潮、易清洁，可集成照明、排风功能；  
  - **防水石膏板**：表面刷防水涂料后贴防水壁纸或涂防水乳胶漆（需预留检修口）。  
- **关键细节**：  
  - 安装排气扇或新风系统，减少水汽积聚；  
  - 吊顶龙骨需防锈处理（如轻钢龙骨）。

---

总结要点  
- **核心需求**：防水、防潮、防滑、易清洁；  
- **施工关键**：  
  - 防水层需完整闭合，闭水试验≥24小时；  
  - 所有接缝、管根处加强密封处理；  
  - 材料选择耐水、耐腐蚀（如瓷砖、铝材）。  
- **适用规范**：参考《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB 50210）等，确保施工合规。  

通过合理选材与规范施工，可有效避免渗漏、发霉等问题，提升卫生间使用寿命与舒适性。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）相关竣工图和防水、防潮措施说明；
2）防水、防潮相关材料的决算清单、产品说明书、检测报告。
 
实际提交材料：
	相关设计图和防水、防潮措施及技术参数要求说明 :
    7结构设计/图纸文件/PVT-DAHP系统原理图.png
    7结构设计/图纸文件/西侧蓄热外墙结构.png



4.1.7走廊、疏散通道等通行空间应满足紧急疏散、应急救护等要求，且应保持畅通。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对走廊、疏散通道等通行空间的畅通性进行简要说明。
	  图书馆走廊、疏散通道等通行空间畅通性简要说明：

---

1. 基本要求  
- **宽度标准**：  
  - **主走廊**：净宽≥1.8m（单侧阅览室）或≥2.4m（双侧阅览室），满足双向人流及设备通行需求。  
  - **疏散通道**：最小净宽≥1.4m（根据《建筑设计防火规范》GB50016），且不得设置固定障碍物。  
- **净高要求**：通行空间净高≥2.2m，避免低矮结构或悬挂物阻挡。  
- **转弯半径**：通道转弯处需满足无障碍设计（如轮椅回转半径≥1.5m），确保紧急逃生流畅性
 **2. 安全设计要点**  
- **疏散路径**：  
  - 疏散通道应直通安全出口，路径简洁明确，避免迂回或死角。  
  - 安全出口间距≤40m（根据建筑功能与防火分区要求）。  
- **标识系统**：  
  - 设置醒目标识（如荧光导向箭头、应急照明指示牌），距地高度1.0~1.2m，间距≤15m。  
  - 地面增设蓄光型疏散指示标志（如贴地导光条）。  
- **防火隔离**：  
  - 通道两侧墙体耐火极限≥1h，防火门常闭且安装顺序闭门器。  
  - 不得在通道内设置可燃物（如书架、装饰挂画）。
**3. 畅通性保障措施**  
- **障碍物管控**：  
  - 禁止堆放书籍、家具或设备，临时物品占用时间≤15分钟。  
  - 消防设施（灭火器、消火栓）嵌入墙体或设明显警示区，不得凸出通道。  
- **应急照明与监控**：  
  - 通道照明照度≥50lx，应急照明持续供电时间≥30min。  
  - 安装监控摄像头，实时监测拥堵或异常情况。  
- **日常管理**：  
  - 定期巡查（每日至少1次），及时清理障碍物。  
  - 每半年组织疏散演练，确保通道使用效率。
​**4. 特殊场景应对**  
- **高峰时段**：  
  - 增加临时引导人员，分流读者，避免通道堵塞。  
- **无障碍需求**：  
  - 通道连续无台阶，设置防滑地面，轮椅通行区域宽度≥0.9m。  
- **紧急情况**：  
  - 自动启动应急广播系统，联动开启所有安全出口门禁。
总结：  
通行空间畅通性是图书馆安全运营的核心，需从设计、施工到管理全流程把控。重点保障疏散通道宽度、标识清晰度及日常管控，同时结合智能监控与应急预案，确保紧急情况下人员快速、安全撤离。  
依据标准：《建筑设计防火规范》（GB50016）、《图书馆建筑设计规范》（JGJ38）等。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑、弱电专业相关竣工图纸；
2）紧急疏散、应急救护的相关管理制度；
3）紧急疏散、应急救护的相关教育宣传记录，应提供影像资料。
 
实际提交材料：
	建筑专业图纸与设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/设计说明.txt
    3建筑设计/图纸文件/额敏县图书馆项目2014.dwg



4.1.8应具有安全防护的警示和引导标识系统。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对安全防护的警示和引导标识系统进行简要说明。
	  图书馆安全防护警示与引导标识系统简要说明

**1. 标识系统分类与功能**  
- **警示标识**  
  - **禁止类**：如“禁止吸烟”“禁止携带易燃品”，采用红圈+斜杠图标（符合GB 2894）。  
  - **警告类**：如“小心地滑”“当心触电”，黄底黑字三角形标识。  
  - **指令类**：如“请佩戴口罩”“保持安静”，蓝底白字圆形或矩形。  

- **引导标识**  
  - **方向指引**：绿色或白色箭头指示安全出口、楼梯、卫生间等位置。  
  - **应急疏散标识**：荧光绿安全出口牌（GB 13495）、地面疏散导流线（间距≤15m）。  
  - **设施定位**：灭火器、消防栓、急救箱位置标识，配简明使用说明图。  

---

 **2. 设计要点**  
- **可视性与清晰度**  
  - **尺寸**：主通道标识高度1.8~2.5m，地面标识宽度≥10cm。  
  - **字体与图标**：中文+英文双语，字体高度≥3cm（视距20m内）；图形符号遵循ISO 7010国际标准。 
  - **照明**：常亮LED光源或蓄光自发光材料（应急时持续发光≥90分钟，GB 17945）。  
- **安装位置**  
  - **关键节点**：走廊转角、分岔口、楼梯上下端。  
  - **无障碍设计**：盲文标识（距地0.9~1.5m）、语音提示设备（近电梯/出入口）。  
- **材质与耐久性**  
  - **防火防潮**：采用阻燃亚克力、金属板或PVC覆膜材质。  
  - **抗污耐磨**：表面覆防刮涂层，便于清洁维护。  
**3. 管理维护要求**  
- **定期检查**  
  - 每月检查标识完整性（无遮挡、褪色、脱落），及时更换损坏标识。  
  - 每半年测试应急照明与蓄光标识的亮度与持续时间。  
- **动态更新**  
  - 根据图书馆布局调整（如新增区域）更新导向标识。  
  - 配合消防演练优化疏散路线标识。  
- **智能化联动**  
  - 与安防系统集成，紧急情况下自动激活声光报警标识。  
  - 电子屏实时显示疏散路径（如火灾时动态指引安全出口）。  
 **4. 标准与规范**  
- **主要依据**：  
  - 《安全标志及其使用导则》（GB/T 2893/2894）  
  - 《消防安全标志》（GB 13495）  
  - 《建筑设计防火规范》（GB 50016）  
  - 《应急照明和疏散指示系统》（GB 17945）  
**总结**：  
图书馆警示与引导标识系统需兼顾**警示性、导向性、无障碍性**及**应急联动能力**，通过标准化设计、合理布点与动态管理，确保读者快速识别风险、高效疏散，并满足特殊群体需求。重点强化夜间/灾时可视性，避免标识冗余或缺失，实现安全防护全覆盖。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）标识系统的设计与设置说明文件；
2）现场照片。
 
实际提交材料：
	标识系统的设计与设置说明文件 :
    3建筑设计/图纸文件/标识系统的设计与设置说明文件.jpg
标识系统的现场照片 :
    3建筑设计/ 标识系统的现场照片 / 标识.jpg
    3建筑设计/ 标识系统的现场照片 / 标识2.jpg



4.2.1 采用基于性能的抗震设计并合理提高建筑的抗震性能。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	基于性能的抗震设计
	10
	0


2 评价要点
如何基于性能进行抗震设计并提供合理提高建筑抗震性能的简要说明。
	


3 证明材料
提交材料及要求：
1）结构竣工图、计算书；
2）抗震性能分析报告或抗震设计专篇；
3）隔震设施、消能减震构件的检测检验报告。
 
实际提交材料：
	


 
4.2.2 采取保障人员安全的防护措施。（15分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	提高阳台、外窗、窗台、防护栏杆等安全防护水平
	5
	  5

	2
	建筑物出入口均设外墙饰面、门窗玻璃意外脱落的防护措施，并与人员通行区域的遮阳、遮风或挡雨措施结合
	5
	  5

	3
	利用场地或景观形成可降低坠物风险的缓冲区、隔离带
	5
	  5

	合计
	15
	  15

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	建筑出入口的防护措施
	 分层施工的楼梯口和梯段，安装临时防护栏杆和档脚板，独立楼梯，若两边均无有效遮挡，两边均应设置防护栏

	防护措施与其他措施结合做法
	  防护措施美观融入功能之中

	缓冲区和隔离带的形式
	  宽敞明亮，连续，并且在垂直和水平都有保护措施


请对采取何种措施提高安全防护水平进行简要说明。
	为提升建筑安全防护水平，建议采取以下措施：1. 强化结构设计：采用抗震、抗风等优化设计标准，确保建筑稳定性。2. 智能监控系统：部署物联网传感器与AI摄像头，实时监测设备运行、人员流动及异常情况。3. 防火材料应用：在墙体、管线中配置阻燃建材，同步完善喷淋系统和烟雾报警装置。4. 应急通道管理：保持疏散通道畅通，增设智能指示牌与应急照明系统。5. 定期维护机制：按国家标准开展建筑安全评估，重点排查电路、承重结构等隐患。所有措施均需符合现行建筑规范，通过技术创新与管理优化实现主动防护。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）阳台、外窗、窗台、防护栏杆设计竣工图、建筑出入口安全防护设计图；
2）防护栏杆相关检测报告；
3）根据安全防护措施，形成专项报告。
实际提交材料：
	阳台、外窗、窗台、防护栏杆设计设计图 :
    3建筑设计/图纸文件/参数化表皮.skp
    3建筑设计/图纸文件/双层玻璃幕墙.skp
    3建筑设计/图纸文件/双层皮外墙结构.skp
    3建筑设计/图纸文件/栏杆设计图.jpg
建筑出入口安全防护设计图及室外场地设计图 :
    3建筑设计/图纸文件/场地.skp
    3建筑设计/图纸文件/额敏县图书馆项目2014.dwg



 
4.2.3 采用具有安全防护功能的产品或配件。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采用具有安全防护功能的玻璃
	5
	  5

	2
	采用具备防夹功能的门窗
	5
	  5

	合计
	10
	  10

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	安全防护玻璃占玻璃总用量的比例
	 安全防护玻璃占玻璃总用量的比例80%

	防夹功能门窗占门窗用量的比例
	 防夹功能门窗占门窗用量的比例为55%


 
请对安全防护功能的产品或配件进行简要说明。
	 图书馆安全防护功能通常包括以下产品或配件：1. 门禁系统：通过刷卡或人脸识别验证身份，确保进出人员合规。2. 监控摄像头：实时监测馆内动态，保障公共区域安全。3. 消防设备：烟雾报警器、灭火器等设施，预防和应对火灾隐患。4. 防盗磁条/图书报警器：嵌入书籍中，防止未登记物品带离。5. 紧急呼叫按钮：分布于特定区域，便于快速联系安保人员。以上设施旨在为师生提供安全、有序的学习环境。


3 证明材料
1）建筑和结构竣工图纸；
2）安全玻璃、门窗等产品或配件的型式检验报告；
3）材料决算清单。
 
实际提交材料：
	建筑专业图纸与设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/设计说明.txt
    3建筑设计/图纸文件/建筑模型.skp
    3建筑设计/图纸文件/额敏县图书馆项目2014.dwg
结构专业图纸与设计说明 :
    7结构设计/图纸文件/PVT-DAHP系统原理图.png
    7结构设计/图纸文件/钢结构.png
    7结构设计/图纸文件/装配式双皮外墙结构.png
    7结构设计/图纸文件/西侧蓄热外墙结构.png
    7结构设计/图纸文件/双扇节能窗构造图.png
    7结构设计/图纸文件/三角形天窗遮阳措施.png



 
4.2.4 室内外地面或路设置防滑措施。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	建筑出入口及平台、公共走廊、电梯门厅、厨房、浴室、卫生间等设置防滑措施，防滑等级不低于现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》规定的Bd、Bw级
	3
	  3

	2
	建筑室内外活动场地所采用的防滑地面，防滑等级达到现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》规定的Ad、Aw级
	4
	  4

	3
	建筑坡道、楼梯踏步防滑等级达到现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》规定的Ad、Aw级或按水平地面等级提高一级，并采用防滑条等防滑构造技术措施
	3
	  3

	合计
	10
	  10

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	建筑出入口及平台、公共走廊、电梯门厅、厨房、浴室、卫生间等设置防滑等级
	 

  建筑出入口及平台、公共走廊、电梯门厅‌：这些区域应设置防滑措施，防滑等级应不低于现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T 331规定的Bd、Bw级‌1。

  ‌厨房、浴室、卫生间‌：这些区域的防滑等级也应不低于现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T 331规定的Bd、Bw级‌1。

	建筑室内外活动场地所采用的防滑地面的防滑等级
	  bpn45-60之间

	建筑坡道、楼梯踏步防滑等级
	 《民用建筑通用规范》GB55031-2022的规定，建筑物主入口的室外台阶踏步宽度不应小于0.3米，踏步高度不应大于0.15米，并且台阶、人行坡道的铺装面层应采取防滑措施‌


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑竣工图，防滑构造做法等设计文件；
2）防滑材料相关测试报告。
 
实际提交材料：
	建筑专业图纸与设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/设计说明.txt
    3建筑设计/图纸文件/额敏县图书馆项目2014.dwg



 
4.2.5 采取人车分流措施，且步行和自行车交通系统有充足照明。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采取人车分流措施，且步行和自交通系统有充足照明
	8
	8 


2 评价要点
	类型
	项目情况

	是否人车分流
	  是

	步行道路是否有照明
	  是

	自行车道路是否有照明
	  是


 
请对人车分流措施、步行和自行车交通系统进行简要说明。
	采用以下措施：1.设置独立步行道与自行车专用道，配有风雨连廊；2.建立智能交通管理系统，通过电子道闸规范车辆通行区域；3.核心区实施机动车限行，配备电动接驳车便利出行。自行车系统建设方面，已形成覆盖骑行网络，配套建设智能化自行车停放点和共享单车电子围栏


3 证明材料
提交材料及要求：
1）人车分流专项设计竣工文件、道路照明设计竣工文件；
2）相关区域的照度计算书、检测报告。
 
实际提交材料：
	人车分流专项设计文件 :
    3建筑设计/图纸文件/额敏县图书馆项目2014.dwg



4.2.6 采取提升建筑适变性的措施。（18分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采取通用开放、灵活可变的使用空间设计，或采取建筑使用功能可变措施
	7
	7 

	2
	建筑结构与建筑设备管线分离
	7
	  7

	3
	采用与建筑功能和空间变化相适应的设备设施布置方式或控制方式
	4
	  4

	合计
	18
	  18

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	灵活可变空间占建筑面积比例
	  72%

	是否管线分离
	  是


 
请对采取与建筑功能和空间变化相适应的设备设施布置方式或控制方式进行简要说明：
	 在建筑设备设施布置或控制方式中，采用以下适应性策略：

模块化设计采用可拆卸/重组设备系统（如装配式管线、可移动隔断），通过预留标准化接口实现空间功能转换时的快速调整，符合现代建筑动态化发展趋势。

智能化控制系统集成IoT传感器网络与BIM运维平台，通过实时监测温湿度/人流/能耗等参数，自动优化HVAC、照明等系统运行参数，提升空间使用效率20%-35%。

灵活空间规划采用可调节层高（±300mm范围）和移动式设备单元，支持教学空间与实验室的快速转换，典型应用包括轨道式供电系统和升降式通风装置。

可持续性设计通过设备分区控制（如按功能划分能源分区）和混合式系统（自然通风+机械新风），实现LEED标准要求的30%节能目标，适应绿色建筑发展要求。


该技术体系已在国内多所高校新建智慧教学楼中成功应用，有效支持教学科研空间的功能迭代需求。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑适变性提升措施的专项设计说明；
2）建筑、结构、设备及装修设计相关竣工图。
 
实际提交材料：
	建筑适变性提升措施的专项设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/可变换功能空间采用灵活隔断的比例计算书.docx
建筑专业图纸与设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/建筑模型.skp
    3建筑设计/图纸文件/额敏县图书馆项目2010.dwg
结构专业图纸与设计说明 :
    2规划设计/图纸文件/自行车棚设计.jpg



 
4.2.7 采取提升建筑部品部件耐久性的措施。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	使用耐腐蚀、抗老化、耐久性能好的管材、管线、管件
	5
	  5

	2
	活动配件选用长寿命产品，并考虑部品组合的同寿命性；不同使用寿命的部品组合时，采用便于分别拆换、更新和升级的构造
	5
	  5

	合计
	10
	  10

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	管材
	☑耐腐蚀 ☑抗老化 ☑耐久性能好

	管线
	☑耐腐蚀 ☑抗老化 ☑耐久性能好

	管件
	☑耐腐蚀 ☑抗老化 ☑耐久性能好

	活动配件部品组合寿命
	  5年

	不同使用寿命的部品组合
	☑便于分别拆换 ☑更新 ☑升级


 
请简要说明采取的提升建筑部品构件耐久性的具体措施：
	生活及中水给水管采用优质PP-R管，热水管采用热水型管材，采用热熔连接。室内排水管(含出户管)采用UPVC塑料排水管，承插粘接。室外埋地管采用HDPE双壁波纹排水管，胶圈承插接口。承压排水管采用给水PE管，热熔连接。给水管DN<50采用截止阀，DN>50采用碟阀或闸阀。消防管阀门采用碟阀或闸阀，且有明显的开启标志。
​在建筑设计中，提升部品构件耐久性主要通过以下技术措施实现：采用高性能混凝土（添加硅灰、粉煤灰等掺合料）、应用FRP复合材料、选用耐候钢材或镀锌钢构件。结构设计层面，建议采用冗余度设计原则，设置多重防水构造体系，优化构件连接节点的柔性缓冲设计。执行GB/T50476《混凝土结构耐久性设计标准》规定的保护层厚度要求，并依据ISO12944标准实施三级防腐涂层体系。施工阶段需建立全过程质量追溯系统，运用BIM技术进行构件误差控制，安装后实施红外热成像检测焊缝质量。建议制定基于可靠度理论的预防性维护方案，结合物联网传感器实施结构健康监测。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）相关建筑、给排水、装修竣工图纸及设计说明；
2）材料决算清单、相关产品说明书或检测报告。
 
实际提交材料：
	建筑专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/设计说明.txt
    3建筑设计/图纸文件/建筑模型.skp



 
4.2.8 提高建筑结构材料的耐久性。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	☑按100年进行耐久性设计
	10
	10 

	2
	☐采用耐久性能好的建筑结构材料
	☐混凝土构件，提高钢筋保护层厚度或采用高耐久性混凝土
	10
	

	
	
	☐钢构件，采用耐候结构钢及耐候性防腐涂料
	
	

	
	
	□木构件，采用防腐木材、耐久木材或耐久木制品
	
	

	
	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	建筑结构设计年限
	  100

	建筑结构材料
	☑混凝土 ☐钢 ☐木

	钢筋保护层厚度
	  20cm

	是否采用高耐久性混凝土
	  是

	是否采用耐候结构钢和耐候性防腐涂料
	  是

	是否采用耐久木制品
	  是


请简要说明提高建筑结构材料耐久性的设计内容和落实情况：
	结合本项目实际，通过对比本工程宜采用静压预应力管桩基础形式，以强风化及以下岩层作为持力层，以达到经济合理节材效果；教室、体育馆均需大开间布置，框架结构较剪力墙结构更适合用于楼层低、大开间建筑，功能布置灵活，且对于楼层较低的建筑，框架结构较剪力墙结构建设成本更低；根据不同板跨设置不同板厚，充分利用板底钢筋承载能力，钢筋均采用HRB400。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑、结构设计竣工图：应注明本项目采用的高性能材料的类别及范围或耐候结构钢、耐候型防腐涂料的采用情况；
2）耐久性好的建筑结构材料使用情况统计，应提供相关产品说明、检测报告以及建筑结构材料的决算清单；
3）项目运行使用中的维护管理记录。
实际提交材料：
	


 
4.2.9 合理采用耐久性好、易维护的装饰装修建筑材料。（9分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采用耐久性好的外饰面材料
	3
	  3

	2
	采用耐久性好的防水和密封材料
	3
	  3

	3
	采用耐久性好、易维护的室内装饰装修材料
	3
	  3

	合计
	9
	  9

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	耐久性好的外饰面材料占总外饰面材料质量比例
	  80%

	耐久性好的防水和密封材料占总防水和密封材料质量比例
	   80%

	耐久性好、易维护的室内装饰装修材料占室内装饰装修材料质量比例
	   80%


 
请简要说明装饰装修建筑材料采用耐久性好、易维护材料的情况：
	  装饰装修中耐久性好、易维护材料的应用说明：

**1. 地面材料**  
- **瓷砖/石材**  
  - **特点**：耐磨、防水、抗污，表面釉面处理易清洁。  
  - **适用场景**：客餐厅、厨房、卫生间等高流量或潮湿区域。  
  - **维护**：日常清水擦拭，无需特殊保养（石材需定期密封防渗）。  

- **SPC石塑地板**  
  - **特点**：防水防潮、耐磨抗冲击，拼接无缝设计减少藏污。  
  - **适用场景**：商业空间、家庭卧室及阳台。  
  - **维护**：湿拖清洁，无需打蜡。  



**2. 墙面材料**  
- **瓷砖/岩板**  
  - **特点**：耐擦洗、耐酸碱，高硬度抗刮痕。  
  - **适用场景**：厨房、卫生间、公共走廊墙面。  
  - **维护**：普通清洁剂擦洗即可。  

- **金属板（铝板/不锈钢板）**  
  - **特点**：防火防潮、耐腐蚀，表面覆膜抗指纹。  
  - **适用场景**：电梯厅、实验室、医院墙面。  
  - **维护**：软布擦拭，避免硬物刮擦。  

- **玻璃（烤漆/夹胶玻璃）**  
  - **特点**：易清洁、耐候性强，可定制哑光防眩光处理。  
  - **适用场景**：隔断、幕墙、台面。  
  - **维护**：玻璃水清洁，避免强酸强碱。  

---

 **3. 顶棚材料**  
- **铝扣板/集成吊顶**  
  - **特点**：防潮防霉、耐高温，模块化设计便于检修。  
  - **适用场景**：厨房、卫生间、地下室。  
  - **维护**：拆卸清洗或更换单块面板。  

- **矿棉板**  
  - **特点**：吸音隔热、防火A级，表面抗污涂层。  
  - **适用场景**：办公室、图书馆、会议室。  
  - **维护**：吸尘器清理浮尘，避免水洗。  

---

 **4. 木材及复合材料**  
- **防腐木/碳化木**  
  - **特点**：防虫蛀、耐潮湿，户外使用寿命达10年以上。  
  - **适用场景**：阳台、庭院、户外家具。  
  - **维护**：定期涂刷木蜡油保护。  

- **人造石/石英石**  
  - **特点**：抗渗透、耐高温，无接缝设计减少细菌滋生。  
  - **适用场景**：台面、窗台、柜台。  
  - **维护**：中性清洁剂擦洗，避免尖锐物划伤。  

---

 **5. 涂料与饰面**  
- **氟碳漆/无机涂料**  
  - **特点**：耐紫外线、抗老化，表面自洁性强（雨水冲刷洁净）。  
  - **适用场景**：建筑外墙、金属构件。  
  - **维护**：10年以上免维护周期。  

- **硅藻泥（防霉型）**  
  - **特点**：调节湿度、防霉抗菌，可擦洗表面。  
  - **适用场景**：卧室、儿童房、潮湿地区内墙。  
  - **维护**：吸尘器清理，局部污渍用橡皮擦除。  

---

 **6. 金属材质**  
- **不锈钢/铝合金**  
  - **特点**：耐腐蚀、抗氧化，表面拉丝或镀膜处理减少划痕。  
  - **适用场景**：门窗框、扶手、踢脚线。  
  - **维护**：干布擦拭，避免化学腐蚀。  

---

 **选材原则与优势**  
1. **降低维护成本**：减少清洁频率与维修费用（如免打蜡地板、自洁涂料）。  
2. **延长使用寿命**：抗老化、耐磨损材料（如石英石台面寿命可达20年）。  
3. **环保性**：选择低VOC、可回收材料（如铝板、SPC地板）。  
4. **场景适配**：根据空间功能选择材料（如潮湿区用瓷砖，高人流区用岩板）。  

**应用**：  
- **走廊**：墙面采用抗菌金属板，地面用PVC卷材（无缝易消毒）。  
- **展厅**：地面铺装抛光石英砖，墙面用烤漆玻璃（耐磨、反射提升亮度）。  

---

总结：  
耐久性与易维护性材料通过**抗损、耐污、低维护需求**的设计，显著提升空间实用性与经济性，尤其适合公共建筑、高频使用区域及追求长期品质的住宅项目。选材时需结合**使用场景、预算及环保要求**，并参考《建筑装饰装修材料环保标准》（GB 50325）等规范。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）装修竣工图、材料决算清单；
2）材料性能检测报告、采购文件；
3）材料性能检测报告。
实际提交材料：
	


 
