建筑体型规则性判定报告

项目名称：善水上境建设项目
            项目地点：商丘市夏邑县     
            设计单位： 河南省纺织建筑设计院有限公司 
            建设单位：   夏邑县雨神置业有限公司     
日  期：   2025.04 
善水上境建设项目
1#2#3#5#6#7#8#9#住宅楼
 建筑形体规则性判定报告
1、根据《绿色建筑评价技术细则》2019中7.1.8条规定，择优选用建筑形体，根据国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010 规定的建筑形体规则性评价。

2、根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）规定，经判断建筑体型均属于 一般不规则的建筑 （规则的建筑、不规则的建筑）。
a）平面不规则类型
	不规则类型
	定义和参考指标
	项目实际指标
	是/否

	扭转不规则
	在规定的水平力作用下，楼层的最大弹性水平位移或（层间位移），大于该楼层两端弹性水平位移（或层间位移）平均值的1.2倍
	最大层间位移与平均层间位移的比值大于1.2
	是

	凹凸不规则
	平面凹进的尺寸，大于相应投影方向总尺寸的30%
	本项目没有平面凹进尺寸过大的情况
	是

	楼板局部不连续
	楼板的尺寸和平面刚度急剧变化，例如，有效楼板宽度小于该层楼板典型宽度的50%，或开洞面积大于该层楼面面积的30%，或较大的楼层错层。
	本项目不存在楼板开大洞的情况
	否


b）竖向不规则类型
	不规则类型
	定义和参考指标
	项目实际指标
	是/否

	侧向刚度不规则
	该层的侧向刚度小于相邻上一层的70%，或小于其上相邻三个楼层侧向刚度平均值的80%；除顶层或出屋面小建筑外，局部收进的水平向尺寸大于相邻下一层的25%
	本项目当前层侧向刚度与相邻上一层侧向刚度70%或其上相邻三层侧向刚度平均值80%的比值大于1；且没有出现楼层局部尺寸收缩大于相邻下一层25%的情况；
	否

	竖向抗侧力构件不连续
	竖向抗侧力构件（柱、抗震墙、抗震支撑）的内力由水平转换构件（梁、桁架等）向下传递
	本项目没有转换构件，不存在竖向构件不连续
	否

	楼板局部不连续
	抗侧力结构的层间受剪承载力小于相邻上一楼层的80%
	X、Y方向最小楼层抗剪承载力之比满足要求
	否


结论：最终本项目满足规则性的3、4、5、6条，项目绿建评价为一般性不规则结构。
