HRB400钢筋用量比例计算书

工程名称：济南新旧动能转换起步区褚家村、崔寨村等城中村改造项目 F-2地块
编制单位：山东省建筑设计研究院有限公司 

编 制 人：刘悦
校 对 人：
审 核 人：
编制时间：二0二五年五月十三日

建筑概况

	项目名称
	济南新旧动能转换起步区褚家村、崔寨村等城中村改造项目

 F-2地块



	建设地点
	济南市崔寨片区

	建设单位
	济南新旧动能转换起步区管理委员会崔寨街道办事处

	设计单位
	济南四建（集团）有限公司

	建筑面积
	75599.39㎡

	建筑主要功能
	住宅

	建筑分类
	一类

	设计使用年限
	50年

	建筑层数
	15F(地上)

	建筑高度
	47.9m

	结构形式
	钢筋混凝土剪力墙结构


绿色建筑评分规则：7.2.15条
[image: image1.png]7.2.15  SELE IR AL S0, PO EME R 10 4,
FHAE T RS

1 REELEEH, HFARNS SIS Rt

1) 400MPa 4 K LA b 3 € % 5 3105 152 1 L4934 %) 85% , 19
55

2) WREE L TR E LSRR SR/ T CS0 REE A
7 e R T S R PR R LA E S0% , 18 5 4%,

2 WEEH, HCR SIS SIS I Rt

1) Q355 B A b-#i5R b4 FH At o 4B 22 Ak ) HL 4735 9] 50%
#8355 KBIT0%, 45

2) WREESERSR Y ARG R, PHEY A
AR L BIIK ) 50% , 44 4 435

3) KA TR R R R, 192 5%,

3 RAEH, XIS RAHIRS . WA, A9
A 1A, 2 FURATIRY, B HE TS0,




2.主要钢筋使用类型
	部位
	水平钢筋型号
	竖向钢筋型号

	楼板
	附加钢筋：

螺纹三级钢φ8、螺纹三级钢φ10、螺纹三级钢φ12、螺纹三级钢φ14、螺纹三级钢φ6
	

	梁
	螺纹三级钢φ22、螺纹三级钢φ20、螺纹三级钢φ18、螺纹三级钢φ25、螺纹三级钢φ18、
	螺纹三级钢φ10、螺纹三级钢φ8、螺纹三级钢φ12、

	柱
	箍筋为：螺纹三级钢φ12、螺纹三级钢φ8。
	螺纹三级钢φ22、螺纹三级钢φ18、螺纹三级钢φ20、螺纹三级钢φ25、螺纹三级钢φ28、

	其他部位（墙体加固筋、门窗上梁、及非主要受力部位）
	螺纹三级钢φ12、螺纹三级钢φ8、光圆钢筋φ8
	螺纹三级钢φ12、螺纹三级钢φ8、光圆钢筋φ8


非三级钢使用部位：后砌墙加固钢筋（41.3）
	序号
	名称
	单位
	数量

	2
	螺纹三级钢φ8
	ｔ
	325.26

	3
	螺纹三级钢φ10
	ｔ
	418.95

	4
	螺纹三级钢φ12
	ｔ
	515.8

	5
	螺纹三级钢φ14
	ｔ
	493.3

	6
	螺纹三级钢φ16
	ｔ
	625.26

	7
	螺纹三级钢φ18
	ｔ
	635.86

	8
	螺纹三级钢φ20
	ｔ
	542.74

	9
	螺纹三级钢φ22
	ｔ
	480.8

	10
	螺纹三级钢φ25
	ｔ
	418.95

	11
	螺纹三级钢φ28
	ｔ
	0


见上表，总钢筋用量为 5056.9，三级钢筋的重量为4456.92t
HRB400钢筋用量占总钢筋用量的比为88.1%
结论：三级钢以上钢筋用量比为88.1%，得5分。
