
济南新旧动能转换起步区褚家村、崔寨村等城中村

改造项目 F-6地块建设项目
建筑形体规则性判定报告

山东省建筑设计研究院有限公司
二〇二五年 六月
目录
项目简介、判定要求
项目结构体形判定
结论
第一章  项目简介、判定要求
1.1项目简介
本项目为济南新旧动能转换起步区褚家村、崔寨村等城中村改造项目 F-6地块建设项目。地上15层，建筑高度为48.8m。主楼结构形式为装配整体式剪力墙结构体系。

1.2判定要求

本项目参评绿色建筑设计标识，评价参照依据为《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2014,依照“7.2.1择优选用建筑形体”中要求，本项目新建主楼属于国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011-2010规定的建筑形体规则。
第二章  项目结构体形判定
2.1建筑形体不规则的主要类型
扭转不规则：
在规定水平力作用下，楼层的最大弹性水平位移（或层间位移），大于该楼层两端弹性水平位移（或层间位移）平均值的1.2倍。
[image: image1.png]s>02(3%). s,
‘gmu,su(%".X)

:E

x

l

KPR
P G H T T A SIS R R




本项目采用pkpm软件进行计算分析，各子项目WDISP.OUT中的Ratio-(X)、Ratio-(Y)（最大位移与层平均位移的比值）及Ratio-Dx、Ratio-Dy（最大层间位移与平均层间位移的比值查看扭转位移比的数值，规定水平力需要考虑地震力偏向作用）具体如下：
该楼最大位移与层平均位移的比值为1.16＜1.2，属于扭转规则类型。
[image: image2.png]TR 18 === Y St EERIEKTA FRES A GENIEE)

Floor Tower Jmax Max-(Y) Ave-Y) Ratio(Y) h
JmaxD Max-Dy Ave-Dy Ratio-Dy Top-Ay
18 1 8585 3640 3627 1.00  4700.
8516 344 339 1.02  1/9999.
17 1 8330 3319 3288 101 2900.
8132 206 206 1.00  1/9999.
16 1 7871 3114 3082 101 2900.
7871 214 214 100  1/9999.
15 1 7413 2900 2868 101 2900.
7418 223 223 100  1/9999.
14 1 690 2676 2645 101 2900.
6960 233 232 1.00  1/9999.
131 6509 2443 2413 101 2900.
6509 242 240 1.00  1/9999.
121 6055 2202 2173 101 2900.
6055 249 247 100  1/9999.
111 5605 1953 1925  1.01 2900.
5605 254 252 101  1/9999.
10 1 5155 1700 1673 1.02  2900.
5160 256 254 101  1/9999.
9 1 4698 1444 1419 102 2900.
4698 254 252 101 1/9999.
8 1 4245 1190 1167 102 2900.
4245 248 246 101 1/9999.
7 1 379 942 921 102  2900.
379 236 234 101  1/9999.
6 1 3342 706 687 103  2900.
3347 217 215 101 1/9999.
5 1 2891 489 472 104 2900.
2891 190 187 101  1/9999.
4 1 2438 299 285 105  2900.
2438 152 148 102 1/9999.
3 1 1982 147 136 108 2900.
1900 139 119 116 1/9999.
2 1 1510 050 043 100  3100.
1510 039 032 100  1/9999.
1 1 89 013 010 100  2900.
798 011 009 100  1/9999.

YARSANESETIFSNLE  1.08(8 325 115)
YEERARETE STFIREHIBHOLE 1,16 3285 1)




二、凹凸不规则：
平面凹进的尺寸，不大于相应投影方向总尺寸的30%。[image: image3.png]@

B>03Bume

®

B2 BAGHTFEE N AR ARRRURG

T

T L T MM{D
(©

B>0. 33».]:

B





该楼标准层平面：
[image: image4.png]R

KTB

i

e

30800

00ZEL

KTE

S 4<<ﬁa.//v,/—

TR





最大凸出：2800÷13200=21.2%<30%（X方向）
最大凹进：2810÷13200=2.3%<30%（Y方向）
属于平面凹凸规则的类型。
三、楼板局部不连续：
楼板的尺寸和平面刚度急剧变化，例如，有效楼板宽度小于该层楼板典型宽度的50%，或开洞面积大于该层楼面面积的30%，或较大的楼层错层。
[image: image5.png]LA

©
B3 BREHTEORBAEG R (KIFARER




该楼平面开洞面积小于30%，不属于楼板局部不连续的不规则类型。 

四、侧向刚度不规则：
该层的侧向刚度小于相邻上一层的70%，或小于其上相邻三个楼层侧向刚度平均值的80%；除顶层或除屋面小建筑外，局部收进的水平向尺寸大于相邻下一层的25%。
[image: image6.png]Kir

K=v18,

K,<0.7K,.,
K <og(KeitKestKuy
K <08(—T)

M4 FEREBOMERIESLN HRFER)




本项目采用pkpm软件进行计算分析，各子项目WMASS.OUT中的Ratx1，Rat（X，Y方向本层塔侧移刚度与上一层相应塔侧移刚度70%的比值或上三层平均侧移刚度80%的比值中之较小者）具体如下：
该楼该值最小值为1＞0.7，不属于侧向刚度不规则类型；
五、竖向抗侧力构件不连续：
竖向抗侧力构件（柱、抗震墙、抗震支撑）的内力由水平转换构件（梁、桁架等）向下传递。
[image: image7.png]B 5 REdi i gREg R




 主楼属于剪力墙结构，所有的结构竖向构件均能连续落下到地基基础，没有水平转换构件，该项目不属于竖向抗侧力构件不连续的类型。
六、楼层承载力突变：
抗侧力结构的层间受剪承载力小于相邻上一楼层的80%。
[image: image8.png]0, <080,

B 6 B G S R
RS HHEBE)




项目采用pkpm软件进行计算分析，各子项目WMASS.OUT中的Ratio_Bu（表示本层与上一层的抗剪承载力之比）具体如下：
该楼该值最小值为1.0＞ 0.8，不属于承载力突变的不规则类型；
第三章  结论
综上所述：该建筑属于规则建筑形体类型。
PAGE  
3

