HRB400钢筋用量比例计算书

工程名称：济南新旧动能转换起步区褚家村、崔寨村等城中村改造项目 F-3地块
编制单位：山东省建筑设计研究院有限公司 

编 制 人：

校 对 人：

审 核 人：

编制时间：二0二五年七月二十日

1.建筑概况

	项目名称
	济南新旧动能转换起步区褚家村、崔寨村等城中村改造项目

 F-3地块



	建设地点
	济南新旧动能转换起步区崔寨片区，北邻北边界路，西临萃清支路，东临解营路。

	建设单位
	济南先投新启建设开发有限公司

	设计单位
	山东省建筑设计研究院有限公司

	建筑面积
	93210.95m²

	建筑主要功能
	住宅

	建筑分类
	一类

	设计使用年限
	50年

	建筑层数
	15F(地上)

	建筑高度
	47.9m

	结构形式
	建筑结构形式、结构类别：住宅楼采用钢筋混凝土剪力墙结构，基础形式为筏板+桩基础；大门等配套公建为框架结构，基础形式

为独立基础；车库为框架结构，基础形式为筏板+柱墩。


绿色建筑评分规则：7.2.15条
[image: image1.png]7.2.15  SELE IR AL S0, PO EME R 10 4,
FHAE T RS

1 REELEEH, HFARNS SIS Rt

1) 400MPa 4 K LA b 3 € % 5 3105 152 1 L4934 %) 85% , 19
55

2) WREE L TR E LSRR SR/ T CS0 REE A
7 e R T S R PR R LA E S0% , 18 5 4%,

2 WEEH, HCR SIS SIS I Rt

1) Q355 B A b-#i5R b4 FH At o 4B 22 Ak ) HL 4735 9] 50%
#8355 KBIT0%, 45

2) WREESERSR Y ARG R, PHEY A
AR L BIIK ) 50% , 44 4 435

3) KA TR R R R, 192 5%,

3 RAEH, XIS RAHIRS . WA, A9
A 1A, 2 FURATIRY, B HE TS0,




2.主要钢筋使用类型
	部位
	水平钢筋型号
	竖向钢筋型号

	楼板
	附加钢筋：

螺纹三级钢φ8、螺纹三级钢φ10、螺纹三级钢φ12、螺纹三级钢φ14、螺纹三级钢φ6
	

	梁
	螺纹三级钢φ22、螺纹三级钢φ20、螺纹三级钢φ18、螺纹三级钢φ25、螺纹三级钢φ18、
	螺纹三级钢φ10、螺纹三级钢φ8、螺纹三级钢φ12、

	柱
	箍筋为：螺纹三级钢φ12、螺纹三级钢φ8。
	螺纹三级钢φ22、螺纹三级钢φ18、螺纹三级钢φ20、螺纹三级钢φ25、螺纹三级钢φ28、

	其他部位（墙体加固筋、门窗上梁、及非主要受力部位）
	螺纹三级钢φ12、螺纹三级钢φ8、光圆钢筋φ8
	螺纹三级钢φ12、螺纹三级钢φ8、光圆钢筋φ8

	序号
	名称
	单位
	数量

	1
	螺纹三级钢φ8
	ｔ
	735.23

	2
	螺纹三级钢φ10
	ｔ
	688.56

	3
	螺纹三级钢φ12
	ｔ
	515.8

	4
	螺纹三级钢φ14
	ｔ
	653.3

	5
	螺纹三级钢φ16
	ｔ
	525.26

	6
	螺纹三级钢φ18
	ｔ
	235.86

	7
	螺纹三级钢φ20
	ｔ
	142.74

	8
	螺纹三级钢φ22
	ｔ
	680.8

	9
	螺纹三级钢φ25
	ｔ
	4.5

	10
	螺纹三级钢φ28
	ｔ
	0


[image: image2.png]AMPLC 8K

TRREH. Frmam ARt x
WA EENEHAETE F-

st EI1W #eswm
m8 .| #Han g AkEs | B4 .| HE .| w0 .] ewhah -
4 i) HPB300< § 10 t 3769. 91 384414, 69
5 i) HPB300< § 16 t 3769. 91 1762. 43|
6 WE t 3769. 91 6541662, 44|
7 WE HRB335< § 18 t 3469. 03 9362553. 3
8 WE HRB335< § 25 t 3469. 03 3529336. 29|
9 WE HRB335>> 9 25 t 3592. 92 15892. 91
11 i) 6.5 t 3646. 02 239613. 15
12 i) <910 t 3646. 02 67964. 73|
15 EEME b14 ke 6382. 312 3.58 22848. 69|
16 EEME ©16 ke 1255. 609 3.5 4394, 65
17 EEME b2z ke 4769. 04 3.63 17311. 63
178 MERE L SR m3 2.345 1004. 42 2355. 36
355 WEHRELE d300 m 3. 591 87.61 314.61

1000. 0004

12406, 9611
12. 4069611

5655. 138161

5552 701461-

< BELaE (1E2igE=Mm) BRZETESELS: TESsHtsmitEs AMiliLEE FHasE - + | «




非三级钢使用部位：后砌墙加固钢筋（41.3）
见上表，总钢筋用量为5552.7t ，三级钢筋的重量为5655.13t
HRB400钢筋用量占总钢筋用量的比为98.2%
结论：三级钢以上钢筋用量比为98.2%，得5分。
