绿色建筑评价标识
自评估报告
	申报项目名称：
	济南市 新旧动能转换起步区褚家村、崔寨村等城中村改造项目F-3地块

	申报单位名称：
	济南先投新启建设开发有限公司

	建筑类型：
	居住建筑

	自评星级：
	★★
	分数：
	72.7

	自评依据：
	《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019


住房和城乡建设部科技与产业化发展中心  组织编制
2019年7月
填写说明
1、本报告适用于申报绿色建筑的民用建筑，由申报单位填写；
2、“达标判定”项的填写方式：满足要求的项在□中填写“√”；不满足要求的项在□中填写“×”。
3.“实际提交材料”中列表填写对应条文实际提交的材料的全称。
4. 本报告封面的“申报项目名称”、“申报单位名称”、“参与单位名称”请务必认真、仔细填写，并与申报书保持一致，如因笔误造成评审或证书制作问题，后果自负。
5.若采用本报告参考样式，可进行编辑性修改，但不应自行删除技术内容和要求。
一、自评总述
     项目控制项全部达标，满足3.2.8条中绿色建筑技术要求，同时总得分达到60分、70分、85分时，绿色建筑等级  分别为一星级、二星级、三星级。经自评估，本项目的控制项全部达标，绿色建筑技术要求满足　0　星级要求且每类指标评分项得分不小于其评分项的满分值的30%（见表1），评分项与加分项的加权总得分达到　0　星级的标准。各章节得分情况见表2：
表1 GB/T 50378表3.2.8
	-
	一星级
	二星级
	三星级
	自评情况

	采用全装修
	一星级、二星级、三星级3个等级的绿色建筑均应进行全装修
	√

	围护结构热工性能的提高比例，或建筑供暖空调负荷降低比例
	围护结构提高5%，或负荷降低5%
	围护结构提高10%，或负荷降低10%
	围护结构提高20%，或负荷降低15%
	√

	严寒和寒冷地区住宅建筑外窗传热系数降低比例
	5%
	10%
	20%
	√

	节水器具用水效率等级
	3级
	2级
	√

	住宅建筑隔声性能
	/
	室外与卧室之间、分户墙（楼板）两侧卧室之间的空气声隔声性能以及卧室楼板的撞击声隔声性能达到低限标准限值和高要求标准限值的平均值
	室外与卧室之间、分户墙（楼板）两侧卧室之间的空气声隔声性能以及卧室楼板的撞击声隔声性能达到高要求标准限值
	√

	室内主要空气污染物浓度降低比例
	10%
	20%
	√

	外窗气密性能
	符合国家现行相关节能设计标准的规定，且外窗洞口与外窗本体的结合部位应严密
	√


注：1 围护结构热工性能的提高基准、严寒和寒冷地区住宅建筑外窗传热系数降低基准均为国家现行相关建筑节能设计标准的要求。
   2 住宅建筑隔声性能对应的标准为现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118。
   3 室内主要空气污染物包括氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡、可吸入颗粒物等，其浓度降低基准为现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883的有关要求。
表2项目自评得分情况
	
	控制项基础分值 Q0
	安全耐久Q1
	健康舒适Q2
	生活便利Q3
	资源节约Q4
	环境宜居Q5
	加分项QA

	预评价分值
	400
	100
	100
	70
	200
	100
	100

	评价分值
	400
	100
	100
	100
	200
	100
	100

	自评得分
	400
	61.0
	79.0
	39.0
	93.0
	38.0
	17.0

	总得分Q
	72.7

	自评星级
	★★


注：总得分Q=（Q0+Q1+Q2+Q3+Q4+Q5+QA）/10
二、项目效果图（需标示申报范围）
1、项目效果图（竣工，申报对象为部分时，应在整体中标示申报范围）
[image: image1.png]o
=
=

CT PIC

EFFEC





2、项目总平面图（申报对象为部分时，应在整体中标示申报范围）
[image: image2.png]HRE

EFFECT PICTURE

S eeere

L

TH Y 7 o

o





三、自评内容
4 安全耐久
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	控制项
	4.1.1
	场地应避开滑坡、泥石流等地质危险地段，易发生洪涝地区应有可靠的防洪涝基础设施；场地应无危险化学品、易燃易爆危险源的威胁，应无电磁辐射、含氡土壤的危害
	/
	√

	
	4.1.2
	建筑结构应满足承载力和建筑使用功能要求。建筑外墙、屋面、门窗、幕墙及外保温等围护结构应满足安全、耐久和防护的要求
	/
	√

	
	4.1.3
	外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池等外部设施应与建筑主体结构统一设计、施工，并应具备安装、检修与维护条件
	/
	√

	
	4.1.4
	建筑内部的非结构件、设备及附属设施等应连接牢固并能适应主体结构变形
	/
	√

	
	4.1.5
	建筑外门窗必须安装牢固，其抗风压性能和水密性能应符合国家现行有关标准的规定
	/
	√

	
	4.1.6
	卫生间、浴室的地面应设置防水层，墙面、顶棚应设置防潮层
	/
	√

	
	4.1.7
	走廊、疏散通道等通行空间应满足紧急疏散、应急救护等要求，且应保持畅通
	/
	√

	
	4.1.8
	应具有安全防护的警示和引导标识相统
	/
	√

	评分项
	4.2.1
	采用基于性能的抗震设计并合理提高建筑的抗震性能
	10
	10

	
	4.2.2
	采取保障人员安全的防护措施
	15
	15

	
	4.2.3
	采用具有安全防护功能的产品或配件
	10
	5

	
	4.2.4
	室内外地面或路面设置防滑措施
	10
	10

	
	4.2.5
	采取人车分流措施，且步行和自行车交通系统有充足照明
	8
	8

	
	4.2.6
	采取提升建筑适变性的措施
	18
	0

	
	4.2.7
	采取提升建筑部品部件耐久性的措施
	10
	10

	
	4.2.8
	提高建筑结构材料的耐久性
	10
	0

	
	4.2.9
	合理采用耐久性好、易维护的装饰装修建筑材料
	9
	3

	合计
	100.0
	61.0


4.1 控制项
4.1.1场地应避开滑坡、泥石流等地质危险地段，易发生洪涝地区应有可靠的防洪涝基础设施；场地应无危险化学品、易燃易爆危险源的威胁，应无电磁辐射、含氡土壤的危害。
1 、     达标自评
☑ 达标 ； ☐ 不达标
2 、     评价要点
(          场地安全
场地选址附近是否有以下威胁或者危险源：
☐ 滑坡
☐ 泥石流
☐ 洪灾
☐ 抗震不利地段 ( 如地震断裂带、易液化土、人工填土等 )
☐ 火、爆、有毒物质等（如油库、煤气站、有毒物质车间等）
☐ 电磁辐射（如电视广播发射塔、雷达站、通信发射台、变电站、高压电线等）
☐ 含氡土壤
☑ 以上皆无
简要说明避免以上威胁或危险源的措施。（ 300 字以内）
	本工程位于济阳区（起步区）崔寨组团南片区，场地不属于滑坡、泥石流等地质危险地段；场地无危险化学品威胁；建筑场地与类危险源的距离满足相应危险源的安全防护距离等控制要求；场地无交流输变电设施，属于电磁环境豁免范围；济南属于土壤氡浓度低背景区，场地无含氡土壤的危害。依据《岩土工程勘察规范》GB50021-2001(2009 版)，千佛山断裂、东坞断裂为全新活动断裂，断裂分为Ⅲ级（微弱全新活动断裂），文化桥断裂、港沟断裂为非全新活动断裂；根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），场区地震动峰值加速度为0.05g，地震基本烈度为6度，属于地壳稳定区。依据《山东省建设工程抗震设防条例》，拟建场区应不低于地震烈度7度进行抗震设防，地震动峰值加速度分区值 0.10g。

本工程位所在地块区位优越、交通便利、基础设施完善，区域内无自然保护区、风景游览区等特殊环境敏感保护目标。
土壤氡浓度平均值≤5000Bq/m³,含量为低等。《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325—2010规定氡浓度的上限值为20000 Bq/m³。因此本项目土壤氡含量满足建设要求。

根据实地考察，本项目远离电磁辐射源（如电视广播发射塔、雷达站、通信发射台、变电站、高压电线等）。
车间等可能发生火灾、爆炸和有毒物质泄漏等危险源。


3、  证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	建筑设计
	场地地形图
	应包括场地红线范围、竖向标高、原有地物等
	预评价/
评价
	居建/公建

	其他材料
	危险源、污染源相关检测报告或论证报告
	可能涉及污染源、电磁辐射、土壤氡危害的，应提供相关检测报告或论证报告
	预评价/
评价
	居建/
公建

	
	地质灾害危险性评估报告
	应包括场地稳定性及场地工程建设适应性评定内容（涉及地质灾害严重的地段、多发区的项目）；
	预评价/
评价
	居建/
公建

	
	环评报告书（表）
	应体现场地是否有洪涝、滑坡、泥石流等自然灾害的威胁；是否有危险化学品、易燃易爆等危险源；是否存在电磁辐射等危害
	预评价/
评价
	居建/
公建


实际提交材料：
	环评报告 :
    2规划设计/ 可研报告.pdf 
地质灾害危险性评估报告 :
    2规划设计/ 可研报告.pdf 
危险源、污染源相关检测报告 :
    2规划设计/ 可研报告.pdf 



4.1.2 建筑结构应满足承载力和建筑使用功能要求。建筑外墙、屋面、门窗、幕墙及外保温等围护结构应满足安全、耐久和防护的要求。
1 、  达标自评
☑ 达标； ☐ 不达标
2 、   评价要点
(         建筑结构、结构构件和围护结构安全
建筑结构、结构构件和围护结构是否出现以下现象：
☐ 局部损坏（裂缝、缺口、锈蚀、腐蚀、剥落、过度变形等）
☐ 破坏
☐ 振动或不稳定
☐ 地基不均匀沉降或超载使用
☐ 窗扇开启不便（如不易维修清洗、影响行人通行、存在安全隐患等）
☑ 以上皆无
简要说明避免出现以上现象的措施。（300字以内）
	结构设计满足《建筑结构可靠性统一标准》、《建筑结构荷载规范》、《混凝土结构设计规范》、《混凝土结构耐久性设计标准》、《建筑地基基础设计规范》的要求；

建筑设计满足《建筑外墙防水工程技术规程》、《外墙外保温工程技术规程》、《屋面工程技术规范》、《玻璃幕墙工程技术规范》、《铝合金门窗工程技术规范》的要求。

建筑采用预制装配式混凝土结构技术建造，主要预制构件包括：预制剪力墙、预制叠合梁、预制外饰面保温一体外墙、预制隔墙、叠合楼板（含屋面）、预制空调板、预制楼梯、挑檐与叠合梁一体预制。外墙承重墙部位采用120厚隔离式防火保温外模板+180厚钢筋混凝土墙，非承重墙部位采用130厚隔离式纳塑外模板+180厚素混凝土
作用于外窗上的风荷载标准值，根据现在国家标准《建筑结构荷载规范》GB50009中的围护结构风荷载的有关规定进行计算。

楼梯间采用外悬窗，不影响人员疏散。


 
3、  证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	建筑设计
	建筑设计图
	应注明标高
	预评价/
评价
	居建/
公建

	
	结构设计说明书
	应规定明确的标志或限制要求
	预评价/
评价
	居建/
公建

	
	主体与围护结构计算书
	应说明建筑围护结构详细做法
	预评价/
评价
	居建/
公建

	
	主要结构用材料的检测报告
	应包括幕墙气密性、水密性能、抗风压性能和平面内变形性能检测报告等
	运行评价
	居建/
公建

	其他材料
	建筑结构与围护结构后期运营可靠性管理记录
	应包括定期查验记录与维修记录等
	运行评价
	居建/
公建

	
	竣工验收合格证明
	应包括完成设计项目情况、试验报告等
	运行评价
	居建/
公建


实际提交材料：
	建筑设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/F-3地块5#（94户型）.dwg
    3建筑设计/图纸文件/F-3地块建筑设计总说明图审修改.dwg
建筑平面图 :
    3建筑设计/图纸文件/F-3地块8#（94户型）.dwg
建筑立面图 :
    3建筑设计/图纸文件/【24.3.26】F3地块—2#（128户型）.dwg
结构设计说明 :
    7结构设计/图纸文件/F3-5.dwg
主体与围护结构计算书 :
    3建筑设计/ F3-2#结构计算书.pdf 



4.1.3 外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池等外部设施应与建筑主体结构统一设计、施工，并应具备安装、检修与维护条件。
1、  达标自评
☑ 达标； ☐ 不达标
2、  评价要点
(         是否具备后期检修和维护条件
建筑外部内是否有以下设施：
☐ 检修通道、☐ 马道、☐ 吊篮固定端、☑ 预埋件、☐ 以上皆无
如无以上设施，简要说明保障安装、检修与维护的措施：（200字以内）
	本项目在楼面浇筑的同时将预埋件埋入结构层，施工时将集热器利用钢管焊接在预埋件上，并根据图纸确定楼板间循环管道立管管道孔位置，设计管道分路，在相应位置做好管道套管预埋洞预留，满足与建筑主体结构进行统一设计、施工。


3、  证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	建筑设计
	外部设施设计说明
	应体现外部设施的位置、尺寸、构造
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	外部设施计算书
	应包括承载力极限值、正常使用极限值和耐久性极限值
	预评价/
评价
	居建/公建

	结构设计
	外部设施结构设计大样图
	应体现外部设施的位置、尺寸、构造
	预评价/
评价
	居建/公建

	其他材料
	外部设施相关管理与维修记录
	应包括定期查验记录与维修记录等
	运行评价
	居建/公建

	
	相关检测检验报告
	应明确外部设施的结构构件、预埋件等的检验验证参数
	运行评价
	居建/公建


实际提交材料：
	


4.1.4 建筑内部的非结构件、设备及附属设施等应连接牢固并能适应主体结构变形。
1、  达标自评
☑达标； ☐不达标
2、  评价要点
(         是否采取适应主体结构变形的措施
对非结构构件的填充墙：
☑ 墙高超过一定高度与长度即设腰梁及构造柱，与结构柱之间设拉接筋
对非结构构件的装配式内墙条板：
☑ 在楼面与梁(板)底连接处设金属限位连接卡，墙板之间设子母槽等
对非结构构件的移动式档案密集柜：
☐ 楼面刚度足以避免移动档案柜脱轨
建筑部品、非结构构件及附属设备与建筑主体的连接方式：
☐ 机械固定、☐ 焊接、☑ 预埋、☐ 一体化建造、☐ 以上皆无
3、  证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	结构设计
	结构设计总说明
	应体现非结构构件和主体构件的连接情况
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	关键连接构件计算书、施工图
	应包括关键连接构件的位置、功能介绍、承载力和稳定性大小
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	主要构件连接能力检测报告
	应包括关键连接构件的承载力和稳定性大小
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	设备及附属设施布置图及设计说明
	应体现设备及附属设施的位置、尺寸、构造
	预评价/
评价
	居建/公建

	其他材料
	材料决算清单
	应明确非结构构建、设备和附属设备的种类及数量
	运行评价
	居建/公建

	
	产品说明书
	应明确非结构构建、设备和附属设备的型号和功能
	运行评价
	居建/公建

	
	运营管理与维修记录
	应包括定期查验记录与维修记录等
	运行评价
	居建/公建


实际提交材料：
	结构设计说明 :
    7结构设计/图纸文件/F3-5.dwg



4.1.5 建筑外门窗必须安装牢固，其抗风压性能和水密性能应符合国家现行有关标准的规定。
1、    达标自评
☑达标； ☐不达标
2、    评价要点
(         门窗安全
门窗是否出现以下现象：☐ 渗水、☐ 窗扇脱落、☑ 以上皆无
3、    证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	其他材料
	外门窗的抗风压性能和水密性能设计文件
	应体现外门窗有足够的刚度、承载力和一定的变位能力
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	门窗产品的抗风压性能和水密性能检测报告及现场检测报告
	现场抽样检测的取样数量应符合相应要求
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	施工工法说明文件
	应体现门窗构件之间的连接及门窗四周与围护结构之间的连接
	运行评价
	居建/公建

	
	门窗玻璃原材料检测报告
	应包括门窗玻璃原材料的抗风压性能和雨水渗漏性能
	运行评价
	居建/公建


实际提交材料：
	施工工法说明文件 :
    3建筑设计/图纸文件/F-3地块建筑设计总说明图审修改.dwg
门窗产品的抗风压性能和水密性能检测报告及现场检测报告 :
    9其他材料/ 外窗检测报告.pdf 



4.1.6卫生间、浴室的地面应设置防水层，墙面、顶棚应设置防潮层。
1、    达标自评
☑达标；☐不达标
2、    评价要点
(         卫生间、浴室防水防潮措施
☑ 楼地面低于相邻楼地面15.0mm
☑ 采取防水、防滑的构造措施（如采用不吸水、易冲洗、防滑的面层材料）
☑ 设排水坡坡向地漏
☑ 设门槛等挡水设施
☑ 设排水设施
☑ 设防水隔离层
☐ 以上皆无
3、    证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	建筑设计
　
	建筑设计总说明
	应体现卫生间、浴室的防水层和防潮层设计以及墙面、顶棚的防潮层设计
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	防水防潮措施及技术参数要求说明
	应体现所选用防水防潮材料的种类、名称、用量、使用部位等信息
	预评价/
评价
	居建/公建

	其他材料
	防水防潮相关材料的决算清单
	应体现所选用防水防潮材料的种类、名称、用量等信息
	运行评价
	居建/公建

	
	防水防潮相关材料的产品说明书
	应体现所选用防水防潮材料的种类、名称、用量、使用部位等信息
	运行评价
	居建/公建

	
	防水防潮相关材料的检测报告
	应包括防水防潮材料的不透水性和干燥时间
	运行评价
	居建/公建


实际提交材料：
	建筑设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/F-3地块建筑设计总说明图审修改.dwg



4.1.7 走廊、疏散通道等通行空间应满足紧急疏散、应急救护等要求，且应保持畅通。
1、    达标自评
☑达标；☐不达标
2、    评价要点
(         通行空间采用无障碍设计
简要说明通行空间的无障碍设计情况。（200字以内）。
	1、走廊、疏散通道满足《建筑设计防火规范》、《民用建筑统一设计标准》、《无障碍设计规范》GB50763-2012、《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB55019-2021的要求，防火分区最大人数和安全疏散宽度、疏散口数量、安全疏散距离，均满足要求。
2、各单体在主要出入口设残疾人坡道，坡道宽度及坡向均符合规范要求。

3、楼梯间门窗开启均不影响疏散。

4、本工程设有两部电梯一部为普通、消防、担架兼无障碍电梯,载重量为1150kg。

5.商业网点配套无障碍卫生间。


 
3、    证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	建筑设计
	建筑设计平面图
	应体现室通行空间无障碍设计的内容
	预评价/
评价
	居建/公建

	其他材料
	相关管理规定
	应体现保证走廊、疏散等通行空间保持畅通的规定
	运行评价
	居建/公建

	
	通行空间现场照片
	应包括走廊、疏散等通行空间的现场照片
	运行评价
	居建/公建


实际提交材料：
	建筑平面图 :
    3建筑设计/图纸文件/F-3地块5#（94户型）.dwg



4.1.8 应具有安全防护的警示和引导标识系统。
1、    达标自评
☑达标；☐不达标
2、    评价要点
(         设置具有安全防护的警示和引导标识系统
简要说明具有安全防护的警示和引导标识系统设计情况。（200字以内）。
	人员流动大的场所，人员经常活动的场所，容易碰撞、夹伤、湿滑及危险的部位和场所等。比如禁止攀爬、禁止倚靠、禁止伸出窗外、禁止抛物、注意安全、当心碰头、当心夹手、当心车辆、当心坠落、当心滑倒、当心落水等。

设置紧急出口标志、避险处标志、应急避难场所标志、急救点标志、报警点标志、紧急出口标志。

住宅单元门等设置门禁系统的外门应保证火灾时不需使用钥匙等任何工具即能从内部易于打开，并在显著位置设置具有使用提示的标识。

建筑室内和建筑主出入口处应禁止吸烟，应在醒目位置设置禁烟标志。其中，建筑主出入口、可开启窗和建筑新风入口周围8m内禁止吸烟，并应设置明显的禁烟标志


3、    证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	其他材料
	标识系统设计与设置说明文件
	应体现安全警示标志、安全引导指示标志的设置方式和设置具体位置
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	警示和引导标识系统现场照片
	应包括显著、醒目的安全警示标志、安全引导指示标志等
	运行评价
	居建/公建


实际提交材料：
	标识系统设计与设置说明文件 :
    3建筑设计/图纸文件/F-3地块建筑设计总说明图审修改.dwg



4.2.1 采用基于性能的抗震设计并合理提高建筑的抗震性能。（总分10分）
1、  得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	采用基于性能的抗震设计并合理提高建筑的抗震性能
	10
	10　

	合计
	10
	10　

	
	
	
	


2、    评价要点
(         采用基于性能的抗震设计并合理提高建筑的抗震性能
简要说明基于性能的抗震设计情况及提高建筑抗震性能的措施。（200字以内）。
	本工程建筑结构形式、结构类别：住宅楼采用装配整体式剪力墙结构，基础形式为筏板+桩基础；大门等配套公建为框架结构，基础形式为独立基础；车库为框架结构，基础形式为筏板+柱墩。抗震设防要求：依据《建筑抗震设计规范》及当地抗震设防标准，本项目抗震烈度为7度、设计基本地震加速度值（如0.10g）、设计地震分组为第三组。

本项目符合抗震设防烈度的要求，建筑抗震设计满足规范要求，达到绿色建筑抗震性能目标


3、  证明材料
建议提交材料及技术要点：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	结构设计
	结构设计说明
	　
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	结构计算说明
	　
	预评价/
评价
	居建/公建

	其他材料
	抗震性能分析报告
	　
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	项目安全分析报告及应对措施结果
	　
	运行评价
	居建/公建

	
	相关应对设施的检验报告
	　
	运行评价
	居建/公建


实际提交材料：
	结构计算说明 :
    7结构设计/图纸文件/F3-5.dwg
抗震性能分析报告 :
    7结构建材/ 抗震性能分析报告.docx 



4.2.2 采取保障人员安全的防护措施。（总分15分）
1、  得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	采取措施提高阳台、外窗、窗​台、防护栏杆等安全防护水平
	5
	5 

	2
	建筑物出入口均设外墙饰面、门窗玻璃意外脱落的防护措施，并与人员通行区域的遮阳、遮风或挡雨措施结合
	5
	 5

	3
	利用场地或景观形成可降低坠物风险的缓冲区、隔离带
	5
	 5

	合计
	15
	 15

	
	
	
	


2、  评价要点
(       采取保障人员安全的防护措施
简要说明采取保障人员安全的防护的措施。（200字以内）。
	本项目单块面积大于1.5m2的玻璃均采用安全玻璃，凡窗台高度低于900的室内窗，增加防护措施，采用防护栏杆等，其位于防护高度位置的框料所承受的荷载，最薄弱处水平推力荷载，1.5KN/m，竖向荷载1.5KN/m，临室内一侧作为实体栏板起防护作用的玻璃采用≥12厚的钢化夹层玻璃。

本项目所有栏杆的纵向杆间距不太于110mm，防护栏杆最薄弱处承受的最小水平推力不小于1.5KN/m。
本项目建筑出入口设有遮阳防雨雨棚，可以降低外墙饰面、门窗玻璃意外脱落带来的危险。

单体建筑周边利用景观设置隔离带，降低坠物风险。


3、  证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	建筑设计
	阳台设计图
	应体现阳台的位置、尺寸、构造
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	外窗设计图
	应体现外窗的位置、尺寸、构造
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	窗台设计图
	应体现窗台的位置、尺寸、构造
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	防护栏杆设计图
	应体现防护栏杆的位置、尺寸、构造
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	建筑出入口安全防护设计图
	应体现建筑出入口防护结构的位置、尺寸、构造
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	室外场地设计图
	应体现建筑室外周边场地防护结构的位置、尺寸、构造
	预评价/
评价
	居建/公建

	其它材料
	防护栏杆检测报告
	应说明防护栏杆的水平载荷
	运行评价
	居建/公建


实际提交材料：
	阳台、外窗、窗台、防护栏杆设计图 :
    3建筑设计/图纸文件/F-3地块5#（94户型）.dwg
室外场地设计图 :
    4景观设计/图纸文件/03-06总平面图_t3_t3.dwg



4.2.3 采用具有安全防护功能的产品或配件。（总分10分）
1、  得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	采用具有安全防护功能的玻璃
	5
	　

	2
	采用具备防夹功能的门窗
	5
	5　

	合计
	10
	5　

	
	
	
	


2、  评价要点
(       采取具有安全防护功能的产品或配件
简要说明所采取的具有安全防护功能的产品或配件。（200字以内）。
	本项目单块面积大于1.5m2的玻璃均采用安全玻璃，临室内一侧作为实体栏板起防护作用的玻璃采用≥12厚的钢化夹层玻璃。
本项目外窗采用传动锁闭器防止夹人情况的发生。


3、  证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	建筑设计
	建筑设计说明书
	应包括建筑的各不同楼层及不同使用功能的玻璃的种类、结构、厚度、尺寸、安装位置等说明
	预评价/
评价
	居建/公建

	其他材料
	产品配件的型式检验报告和检验检测报告
	应包括产品配件的现场照片和安全玻璃制品冲击试验的冲击历程和冲击高度级别
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	材料决算清单
	应明确所选用玻璃制品和门窗的型号和功能
	运行评价
	居建/公建


实际提交材料：
	建筑设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/F-3地块建筑设计总说明图审修改.dwg



4.2.4 室内外地面或路面设置防滑措施。（总分10分）
1、  得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	建筑出入口及平台、公共走廊、电梯门厅、厨房、浴室、卫生间等设置防滑措施，防滑等级不低于现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》 JGJ/T 331 规定的 Bd、 Bw级
	3
	　3

	2
	建筑室内外活动场所采用防滑地面，防滑等级达到现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》 JGJ/T 331 规定的 Ad、Aw级
	4
	4 

	3
	建筑坡道、楼梯踏步防滑等级达到现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》 JGJ/T 331 规定的 Ad、 Aw级或按水平地面等级提高一级，并采用防滑条等防滑构造技术措施
	3
	　3

	合计
	10
	　10

	
	
	
	


2、  评价要点
(       室内外地面或路面设置防滑措施
简要说明室内外地面或路面设置的防滑措施。（200字以内）。
	 

1、建筑出入口及平台、公共走廊、电梯门厅、厨房、浴室、卫生间等设置防滑措施，防滑等级不低于现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》 JGJ/T 331 规定的 Bd、 Bw级； 

2、建筑室内外活动场所采用防滑地面，防滑等级达到现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》 JGJ/T 331 规定的 Ad、Aw级； 

3、建筑坡道、楼梯踏步防滑等级达到现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》 JGJ/T 331 规定的 Ad、 Aw级或按水平地面等级提高一级，并采用防滑条等防滑构造技术措施。

​


3、  证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	建筑设计
	建筑设计说明书
	应出示具体的防滑设计部位及防滑设计规范依据及防滑安全等级要求
	预评价/
评价
	居建/公建

	其他材料
	防滑构造做法说明文件
	应包括室内外防滑材料的选用说明
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	防滑材料有关检测报告
	应明确室内外防滑材料的防滑等级、防滑安全程度、防滑值或静摩擦系数
	运行评价
	居建/公建


实际提交材料：
	建筑设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/F-3地块建筑设计总说明图审修改.dwg



4.2.5采取人车分流措施，且步行和自行车交通系统有充足照明。（总分8分）
1、  得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	采取人车分流措施，且步行和自行车交通系统有充足照明
	8
	8 

	合计
	8
	8　

	
	
	
	


2、  评价要点
简要说明采取的人车分流措施以及步行和自行车交通系统照明保障措施。（200字以内）。
	本项目场地内实行人车分流系统，将行人、自行车及机动车的场地内行进路线分开。
本项目场地内在人行路线及自行车路线上分别设有照明路灯。


3、  证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	其他材料
	人车分流专向设计文件
	应包括人行道路网和机动车道路网的路面宽度说明
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	道路照明设计文件
	应应包括不同道路类型的供行人和非机动车使用的道路照明灯具安装设置情况
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	道路照明现场检测报告
	应包括不同道路类型的供行人和非机动车使用的道路的夜间照明的路面平均照度、路面最小照度和垂直照度现场检测值
	运行评价
	居建/公建


实际提交材料：
	


4.2.6 采取提升建筑适变性的措施。（总分18分）
1、  得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	采取通用开放、灵活可变的使用空间设计，或采取建筑使用功能可变措施
	7
	0 

	2
	建筑结构与建筑设备管线分离
	7
	0 

	3
	采用与建筑功能和空间变化相适应的设备设施布置方式或控制方式
	4
	 0

	合计
	18
	0 

	
	
	
	


2、  评价要点
(       灵活隔断
是否存在可变换功能的室内空间：☐是、☐否；
可变换功能的室内空间采用可重复使用隔断（墙）的比例：____ %。
简要说明采取提升建筑适变性的措施（200字以内）。
	 


3、  证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	建筑设计
	建筑设计说明
	应包括项目建筑类型、建筑功能、各功能区域规模的描述
	预评价/
评价
	公共建筑

	
	
	应说明隔墙材料及做法
	预评价/
评价
	公共建筑

	
	建筑平面图 
	应体现建筑平面布置、隔墙的材料类别
	预评价/
评价
	公共建筑

	装修设计
	装修平面图
	应体现建筑平面布置及隔墙（隔断）的设计
	预评价/
评价
	公共建筑

	其他材料
	可重复使用隔断（墙）使用比例计算书
	应体现可变换功能的室内空间的位置、采用的可重复使用隔断的类别及安装方式、实际可重复使用隔断（墙）围合的建筑面积与建筑中可变换功能的室内空间面积及其比值(指标要求与自评一致)
	预评价/
评价
	公共建筑


实际提交材料：
	


4.2.7 采取提升建筑部品部件耐久性的措施。（总分10分）
1、  得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	使用耐腐蚀、抗老化、耐久性能好的管材、管线、管件
	5
	5　

	2
	活动配件选用长寿命产品，并考虑部品组合的同寿命性；不同使用寿命的部品组合时，采用便于分别拆换、更新和升级的构造
	5
	 5

	合计
	10
	10　

	
	
	
	


2、  评价要点
简要说明采取提升建筑部品部件耐久性的措施说明。（200字以内）
	生活及中水给水管采用优质PP-R管，热水管采用热水型管材，采用热熔连接。室内排水管(含出户管)采用UPVC塑料排水管，承插粘接。室外埋地管采用HDPE双壁波纹排水管，胶圈承插接口。承压排水管采用给水PE管，热熔连接。给水管DN<50采用截止阀，DN>50采用碟阀或闸阀。消防管阀门采用碟阀或闸阀，且有明显的开启标志。
本项目室内给水（中水、热水）立管及干管采用衬塑钢管，DN≤65者丝扣连接，DN≥80者沟槽连接；支管采用PP-R冷水管（S5系列），热熔连接。重力排水管道采用PVC-U中空壁消音排水管，粘接；隔震层内架空排水管采用A型柔性机制排水铸铁管，法兰承插连接；有压排水管采用热镀锌钢管，DN＜100丝扣连接，DN≥100卡箍连接，与阀门连接处采用法兰连接。给水、中水管DN≤50mm者采用铜芯截止阀，DN＞50mm者采用不锈钢蝶阀。入户支管压力超过0.2MPa，水表后加设可调式减压阀，排水管阀门采用闸阀，工作压力为1.0MPa。给排水管材均采用耐腐蚀、抗老化、耐久性好的管材。管道阀门均便于拆换更新。
本项目采用的电缆均为耐火电缆，所有的产品均符合现行有关产品标准的要求。


3、  证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	给水排水设计
	给排水设计说明
	应包括阀门、管材、管件的选用说明
	预评价/
评价
	居建/公建

	电气设计
	电气设计说明
	应包括项目使用的线缆、电缆、导体材料的的选用说明
	预评价/
评价
	居建/公建

	装修设计
	装修设计说明
	应包括项目使用的各类长寿命配件的使用部位及设计要求
	预评价/
评价
	居建/公建

	其他材料
	材料决算清单
	应包括项目使用的各类耐腐蚀、抗老化、耐久性能好的管材、管件和长寿命配件的种类及用量
	运行评价
	居建/公建

	
	产品说明书
	应包括部品部件的耐久性说明
	运行评价
	居建/公建

	
	产品性能检测报告
	应包括建筑的主要管材、管线、关键和活动配件的实际性能指标
	运行评价
	居建/公建


实际提交材料：
	装修设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/F-3地块建筑设计总说明图审修改.dwg
给排水设计说明 :
    6给排水设计/图纸文件/F3-5#报审_t8.dwg
电气设计说明 :
    8电气设计/图纸文件/F3-5#电气.dwg



4.2.8 提高建筑结构材料的耐久性。（总分10分）
1、  得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	建筑结构材料按 100 年进行耐久性设计
	10
	0　

	2
	采用耐久性能好的建筑结构材料，满足下列条件之一:
1) 对于混凝土构件，提高钢筋保护层厚度或采用高耐久混凝土；
2) 对于钢构件，采用耐候结构钢及耐候型防腐涂料；
3) 对于木构件，采用防腐木材、耐久木材或耐久木制品
	10
	

	合计
	10
	　0

	
	
	
	


2、  评价要点
(       混凝土结构高耐久性混凝土使用情况：
本项目采用的高耐久性混凝土的使用部位、用量及性能参数，以及满足的现行标准要求。
	 


(       钢结构耐候结构钢或耐候型防腐涂料使用情况：
本项目采用的耐候结构钢或耐候型防腐涂料的使用部位、用量及性能参数，以及满足的现行标准要求。
	 


(       防腐木材、耐久木材或耐久木制品使用情况：
本项目采用的防腐木材、耐久木材或耐久木制品的使用部位、用量及性能参数，以及满足的现行标准要求。
	 


3、  证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	建筑设计
	建筑施工图
	应明确建筑结构的耐久性设计年限
	预评价/
评价
	居建/公建

	结构设计
	结构施工图
	应明确各类结构构件的耐久性设计要求
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	结构设计说明
	应包括高耐久性混凝土的使用部位及设计要求
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	
	应包括耐候结构钢或耐候型防腐涂料的使用部位及设计要求
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	
	应包括防腐木材、耐久木材或耐久木制品的使用部位及设计要求
	预评价/
评价
	居建/公建

	其他材料
	建筑工程造价预算/决算清单
	应包括项目使用的各类混凝土的种类及用量
	运行评价
	居建/公建

	
	
	应包括项目使用的各类钢材及防腐涂料的种类及用量
	运行评价
	居建/公建

	
	
	应体现防腐木材、耐久木材或耐久木制品的种类及用量
	运行评价
	居建/公建

	
	高耐久性混凝土用量比例计算书
	应包括高耐久性混凝土的用量及使用比例
	运行评价
	居建/公建

	
	耐候结构钢材或耐候型防腐涂料用量比例计算书
	应包括耐候结构钢或耐候型防腐涂料的用量及使用比例
	运行评价
	居建/公建

	
	防腐木材、耐久木材或耐久木制品用量比例计算书
	应包括防腐木材、耐久木材或耐久木制品的用量及使用比例
	运行评价
	居建/公建

	
	地质勘察报告
	应包括地质结构或地质构造：地貌、水文地质条件、土和岩石的物理力学性质，自然（物理）地质现象和天然建筑材料等
	运行评价
	居建/公建


实际提交材料：
	


4.2.9 合理采用耐久性好、易维护的装饰装修建筑材料。（总分9分）
1、  得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值（分）
	自评得分（分）

	1
	采用耐久性好的外饰面材料
	3
	0　

	2
	采用耐久性好的防水和密封材料
	3
	3　

	3
	采用耐久性好、易维护的室内装饰装修材料
	3
	　0

	合计
	9
	3　

	
	
	
	


2、  评价要点
简要说明本项目所采用的装饰装修材料。（200字以内）
	 地下室顶板：250厚抗渗等级为P8的防水混凝土外设4厚SBS改性沥青防水卷材+2.0厚非固化沥青防水涂料
地下室侧墙：4+3厚SBS改性沥青防水卷材
地下室底板：4+3厚SBS改性沥青防水卷材
​


3、  证明材料
建议提交材料及技术要求：
	专业分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑类型

	建筑设计
	建筑设计说明
	应说明内外墙水性氟涂料或耐候性相当涂料的使用情况及性能指标要求
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	
	应说明内耐久性与建筑幕墙设计年限相匹配的饰面材料的使用情况及性能指标要求
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	
	应说明内外墙主要外露部位清水混凝的使用情况及性能指标要求
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	
	应说明所使用耐久性好的防水和密封材料的情况及性能指标要求
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	建筑立面图
	应说明内外墙主要外露部位清水混凝的使用情况及性能指标要求
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	
	应说明外墙涂料、建筑幕墙等使用耐久性好、易维护的外饰面材料的情况及性能指标要求
	预评价/
评价
	居建/公建

	装修设计
	装修材料表
	应包括装修材料种类及用量
	预评价/
评价
	居建/公建

	
	装修施工图
	应明确装修材料种类及技术要求
	预评价/
评价
	居建/公建

	其他材料
	主要装饰装修材料的检测报告或有关证明材料
	应体现建筑的主要装饰装修材料的实际性能指标
	运行评价
	居建/公建

	
	建筑工程造价预算/决算清单
	应体现项目使用的各类装饰装修材料的使用部位、用量等信息
	预评价/
评价
	居建/公建


实际提交材料：
	建筑设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/F-3地块建筑设计总说明图审修改.dwg
建筑立面图 :
    3建筑设计/图纸文件/F-3地块5#（94户型）.dwg



