高强钢筋材料用量比例计算书

内乡县广播电视信号发射塔迁建项目

工程号：2303005

项目负责人：

审  定  人：

审  核  人：

计  算  人：

设计资质等级：甲级

设计证书号：A111001263

中广国际设计有限公司

2025年 9月

根据结构设计总说明及图纸，结构受力筋均采用HRB400级钢筋，仅填充墙抱框立柱水平S筋采用HPB300级钢筋，用量相对很小，HRB400级钢筋的材料用量接近100%。