体育馆项目卫生器具用水效率达到相关等级计算

1.本项目所有卫生器具均采用节水器具。本工程采用的卫生器具用水效率等级全部达到1级。
2.本项目坐便器采用 两档冲水的低水箱式，一次用水量不大于4.0L；洗脸盆采用感应式水嘴，流量不大于4.5L/min；淋浴器采用节水型淋浴花洒，流量不大于4.5L/min；
3.本项目共设置淋浴器2个，坐便器2个，洗手盆2个。要求全部卫生器具水效等级均达到1级。
4.卫生器具的水效均符合现行国家标准《水嘴水效限定值及水 效等级》GB 25501-2019、《淋浴器水效限定值及水效等级》G B 28378-2019、《坐便器水效限定值及水效等级》GB 25502-2 017，《蹲便器水效限定值及水效等级》GB 30717-2019、《小便器水效限定值及水效等级》GB 28377-2019、《便器冲洗阀 水效限定值及水效等级》GB 28379-2022 等的要求。
