绿色建筑性能评价
自评估报告
申报项目名称： 唐山文旅颐唐养老服务中心项目
申报单位名称：
参与单位名称：
咨询单位名称：
自评星级：  基本级
填写说明
1、本报告适用于申报绿色建筑的民用建筑，由申报单位填写；
2、“达标判定”项的填写方式：满足要求的项在□中填写“√”；不满足要求的项在□中填写“×”。
3.“实际提交材料”中列表填写对应条文实际提交的材料的全称。
4. 本报告封面的“申报项目名称”、“申报单位名称”、“参与单位名称”请务必认真、仔细填写，并与申报书保持一致，如因笔误造成评审或证书制作问题，后果自负。
5.若采用本报告参考样式，可进行编辑性修改，但不应自行删除技术内容和要求。
一、自评总述
1、各类指标的评分项得分均不小于该评分项满分值的30%。□
2、全装修…………………………………………………………√
3、技术要求：
	技术指标内容
	自评情况
	申报星级要求
	是否达标

	围护结构热工性能的提高比例，或建筑供暖空调负荷降低比例
	-
	围护结构提高5%或负荷降低5%
	是

	节水器具用水效率等级
	-
	3级
	否

	室内主要空气污染物浓度降低比例
	20%
	10%
	是

	绿色建材应用比例
	10%
	5%
	是

	碳减排
	-
	明确全寿命期单位建筑面积碳排放强度，并明确降低碳排放强度的技术措施
	否

	外窗气密性能
	1级
	符合国家现行相关节能设计标准的规定，且外窗洞口与外窗本体的结合部位应严密
	是


4、得分情况：
评价指标体系评分项
	
	控制项
	安全耐久
	健康舒适
	生活便利
	资源节约
	环境宜居
	提高与创新

	评价分值
	400
	100
	100
	100
	200
	100
	100

	自评得分
	400
	34.0
	19.0
	16.0
	24.0
	14.0
	10.0


总得分：Q=（Q0+Q1+Q2+Q3+Q4+Q5+QA）/10=51.7
二、项目情况
1、项目效果图（竣工，申报对象为部分时，应在整体中标示申报范围）
[image: image1.jpg]y)

EEEEEE





2、项目总平面图（申报对象为部分时，应在整体中标示申报范围）
[image: image2.jpg]A





三、自评内容
4 安全耐久
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	控制项
	4.1.1
	场地应避开滑坡、泥石流等地质危险地段，易发生洪涝地区应有可靠的防洪涝基础设施；场地应无危险化学品、易燃易爆危险源的威胁，应无电磁辐射、含氡土壤的危害
	/
	√

	
	4.1.2
	建筑结构应满足承载力和建筑使用功能要求。建筑外墙、屋面、门窗、幕墙及外保温等围护结构应满足安全、耐久和防护的要求
	/
	√

	
	4.1.3
	外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池等外部设施应与建筑主体结构统一设计、施工，并应具备安装、检修与维护条件
	/
	√

	
	4.1.4
	建筑内部的非结构件、设备及附属设施等应连接牢固并能适应主体结构变形
	/
	√

	
	4.1.5
	建筑外门窗必须安装牢固，其抗风压性能和水密性能应符合国家现行有关标准的规定
	/
	√

	
	4.1.6
	卫生间、浴室的地面应设置防水层，墙面、顶棚应设置防潮层
	/
	√

	
	4.1.7
	走廊、疏散通道等通行空间应满足紧急疏散、应急救护等要求，且应保持畅通
	/
	√

	
	4.1.8
	应具有安全防护的警示和引导标识相统
	/
	√

	
	4.1.9
	安全耐久相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《工程结构通用规范》GB 55001、《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002、《建筑与市政地基基础通用规范》GB 55003、《组合结构通用规范》GB 55004、《木结构通用规范》GB 55005、《钢结构通用规范》GB 55006、《砌体结构通用规范》GB 55007、《混凝土结构通用规范》GB 55008、《燃气工程项目规范》GB 55009、《供热工程项目规范》GB 55010、《建筑环境通用规范》GB 55016、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020、《民用建筑通用规范》GB 55031、《建筑防火通用规范》GB 55037等的规定
	/
	√

	评分项
	4.2.1
	采用基于性能的抗震设计并合理提高建筑的抗震性能
	10
	10

	
	4.2.2
	采取保障人员安全的防护措施
	15
	15

	
	4.2.3
	采用具有安全防护功能的产品或配件
	10
	0

	
	4.2.4
	室内外地面或路面设置防滑措施
	10
	3

	
	4.2.5
	采取人车分流措施，且步行和自行车交通系统有充足照明
	8
	0

	
	4.2.6
	采取提升建筑适变性的措施
	18
	0

	
	4.2.7
	采取提升建筑部品部件耐久性的措施
	10
	0

	
	4.2.8
	提高建筑结构材料的耐久性
	10
	0

	
	4.2.9
	合理采用耐久性好、易维护的装饰装修建筑材料
	9
	6

	合计
	
	
	100.0
	34.0


4.1.1 场地应避开滑坡、泥石流等地质危险地段，易发生洪涝区有可靠的防涝基础设施；场地应无危险化学品、易燃易爆源的威胁，无电磁辐射、含氡土壤的危害。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对场地作简要说明。
	建筑场地选址科学，土地平整，无洪涝、滑坡、泥石流自然灾害，无危险化学品、易燃易爆危险源的威胁，无电磁辐射、含氡土壤等危害。


3 证明材料
提交材料及要求：

	专业 分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶 段
	建筑类型

	建筑 设计
	场地地形图
	应包括场地红线范围、竖向标高、 原有地物等
	预评价/ 评价
	居建/公建

	 
 
 
其他 材料
	危险源、污染源相 关检测报告或论证 报告
	可能涉及污染源、电磁辐射、土 壤氡危害的，应提供相关检测报 告或论证报告
	预评价/ 评价
	 
居建/公建

	
	地质灾害危险性评 估报告
	应包括场地稳定性及场地工程建  设适应性评定内容（涉及地质灾  害严重的地段、多发区的项目）；
	预评价/ 评价
	 
居建/公建

	
	环评报告书（表）
	应体现场地是否有洪涝、滑坡、泥石流等自然灾害的威胁；是否 有危险化学品、易燃易爆等危险 源；是否存在电磁辐射等危害
	预评价/评价
	居建/公建


​
 
实际提交材料：
	项目区位图、

场地地形图、

工程地质勘察报告、

氡检测报告

​


4.1.2 建筑结构应满足承载力和建筑使用功能要求。建筑外墙、屋面门窗幕墙及外保温等围护结构应满足安全、耐久和防护的要求。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对建筑结构和外墙，门窗幕墙及外保温等围护结构的构造满足安全性耐久性的作法。
	1.建筑结构满足承载力和建筑使用功能要求。
2.建筑外墙均采用建筑结构与保温一体化设计。屋面采用三道防水设计。窗扇的开启形式为内平开窗。外保温为A级保温板。建筑设计图中有完整的外围护结构设计大样，明确材料、构件、部品及连接与构造做法，门窗的性能参数等要求，满足安全、耐久和防护的要求。​


3 证明材料
提交材料及要求：
	专业 分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶 段
	建筑类型

	 
 
 
建筑 设计
	建筑设计图
	应注明标高
	预评价/ 评价
	居建/公建

	
	结构设计说明书
	应规定明确的标志或限制要求
	 
	 

	
	主体与围护结构计 算书
	应说明建筑围护结构详细做法
	预评价/ 评价
	居建/公建

	
	主要结构用材料的 检测报告
	应包括幕墙气密性、水密性能、 抗风压性能和平面内变形性能检 测报告等
	运行评 价
	 
居建/公建

	 
其他 材料
	建筑结构与围护结 构后期运营可靠性 管理记录
	应包括定期查验记录与维修记录 等
	运行评 价
	 
居建/公建

	
	竣工验收合格证明
	应包括完成设计项目情况、试验 报告等
	运行评 价
	居建/公建


​
 
实际提交材料：
	结构专业施工图、结构设计总说明及结构计算书

建筑专业施工图与节能设计文件​


4.1.3 外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池等部外部设施应与建筑主体结构统一设计、施工，并应具备安装、检修与维护条件。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对外部设施与建筑主体结构的统一设计、施工进行简要说明。
	本项目集中热水采用太阳能热水系统，集热器布置在屋面，系统为集中集热集中供热系统。


3 证明材料
	专业 分类
	材料名称
	技术要求
	评价 阶段
	建筑 类型

	 
 
建筑 设计
	 
外部设施设计说明
	 
应体现外部设施的位置、尺寸、构造
	预评  价/评 价
	居建/ 公建

	
	 
外部设施计算书
	应包括承载力极限值、正常使用极限值 和耐久性极限值
	预评  价/评 价
	居建/ 公建

	结构 设计
	外部设施结构设计 大样图
	 
应体现外部设施的位置、尺寸、构造
	预评  价/评 价
	居建/ 公建

	 
其他 材料
	外部设施相关管理 与维修记录
	应包括定期查验记录与维修记录等
	运行 评价
	居建/ 公建

	
	相关检测检验报告
	应明确外部设施的结构构件、预埋件等 的检验验证参数
	运行 评价
	居建/ 公建


​
 
实际提交材料：
	建筑专业施工图

结构专业施工图

给排水专业施工图​


4.1.4 建筑内部的非结构件、设备及附属设施等应连接牢固并能适应主体结构变形。 

1 达标自评 

☑ 达标； ☐ 不达标 

2 评价要点 

请对建筑内部的非结构件、设备及附属设施等的连接情况进行简要说明。 

	1.内填充墙体为砌块时，墙体设圈梁（或水平系梁）和构造柱，墙体与结构主体设拉结筋；内填充墙体为墙板时，在楼面与梁板底连接处设金属限位连接卡、墙板之间设子母槽。
2.设备及附属设施应采用预埋等连接方式与主体结构可靠连接。


3 证明材料 

提交材料及要求： 

	专业 分类
	材料名称
	技术要求
	评价 阶段
	建筑 类型

	 
 
 
 
 
 
结构 设计
	 
结构设计总说明
	应体现非结构构件和主体构件的连接情 况
	预评  价/评 价
	居建/ 公建

	
	关键连接构件计算 书、施工图
	应包括关键连接构件的位置、功能介绍、 承载力和稳定性大小
	预评  价/评 价
	居建/ 公建

	
	主要构件连接能力 检测报告
	应包括关键连接构件的承载力和稳定性 大小
	预评  价/评 价
	居建/ 公建

	
	设备及附属设施布 置图及设计说明
	应体现设备及附属设施的位置、尺寸、 构造
	预评  价/评 价
	居建/ 公建

	 
 
其他 材料
	材料决算清单
	应明确非结构构建、设备和附属设备的 种类及数量
	运行 评价
	居建/ 公建

	
	产品说明书
	应明确非结构构建、设备和附属设备的 型号和功能
	运行 评价
	居建/ 公建

	
	运营管理与维修记 录
	应包括定期查验记录与维修记录等
	运行 评价
	居建/ 公建


  

实际提交材料： 

	1.结构专业施工图及设计说明

2.连接节点大样图


4.1.5 建筑外门窗必须安装牢靠，其抗风压性能和水密性能应符合国家现行有关标准的规定。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
 
2 评价要点
请对外门窗牢靠性、抗风压性能和水密性能进行简要说明。
	建筑外门窗气密性等级7级，水密性等级3级，抗风压等级4级。详见设计说明。建筑设计图中有完整的门窗的性能参数等要求，后期施工必须严格执行，保证门窗安装牢靠。
​


3 证明材料
提交材料及要求：
	专业 分类
	材料名称
	技术要求
	评价 阶段
	建筑 类型

	 
 
 
 
 
其他 材料
	外门窗的抗风压性 能和水密性能设计 文件
	应体现外门窗有足够的刚度、承载力和 一定的变位能力
	预评  价/评 价
	居建/ 公建

	
	门窗产品的抗风压 性能和水密性能检 测报告及现场检测 报告
	 
现场抽样检测的取样数量应符合相应要 求
	预评  价/评 价
	 
居建/ 公建

	
	施工工法说明文件
	应体现门窗构件之间的连接及门窗四周 与围护结构之间的连接
	运行 评价
	居建/ 公建

	
	门窗玻璃原材料检 测报告
	应包括门窗玻璃原材料的抗风压性能和 雨水渗漏性能
	运行 评价
	居建/ 公建


​
 
实际提交材料：
	建筑专业施工图、节能设计文件


4.1.6卫生间、浴室的地面应设置防水层，墙面、顶棚应设置防潮层。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对卫生间、浴室的地面和墙面、顶棚构造进行简要说明。
	 建筑设计说明中已注明卫生间、浴室的地面、墙面、顶棚防水、防潮的材料名称、应用部位和构造做法。​


3 证明材料
提交材料及要求：
	专业 分类
	材料名称
	技术要求
	评价 阶段
	建筑 类型

	建筑 设计
	 
建筑设计总说明
	应体现卫生间、浴室的防水层和防潮层 设计以及墙面、顶棚的防潮层设计
	预评  价/评 价
	居建/ 公建

	 
	防水防潮措施及技 术参数要求说明
	应体现所选用防水防潮材料的种类、名 称、用量、使用部位等信息
	预评  价/评 价
	居建/ 公建

	 
 
其他 材料
	防水防潮相关材料 的决算清单
	应体现所选用防水防潮材料的种类、名 称、用量等信息
	运行 评价
	居建/ 公建

	
	防水防潮相关材料 的产品说明书
	应体现所选用防水防潮材料的种类、名 称、用量、使用部位等信息
	运行 评价
	居建/ 公建

	
	防水防潮相关材料 的检测报告
	应包括防水防潮材料的不透水性和干燥 时间
	运行 评价
	居建/ 公建


​
 
实际提交材料：
	建筑专业施工图（设计说明中的工程做法表、防水专篇）

​


4.1.7走廊、疏散通道等通行空间应满足紧急疏散、应急救护等要求，且应保持畅通。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对走廊、疏散通道等通行空间的畅通性进行简要说明。
	 走廊、疏散通道等满足国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018 年版）、《建筑防火通用规范》GB 55037-2022、《防灾避难场所设计规范》GB 51143-2015、《无障碍设计规范》GB 50763-2012、《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB 55019-2021等对安全疏散和避难、应急交通的相关要求。
​


3 证明材料
提交材料及要求：
	专业 分类
	材料名称
	技术要求
	评价 阶段
	建筑 类型

	建筑 设计
	 
建筑设计平面图
	 
应体现室通行空间无障碍设计的内容
	预评  价/评 价
	居建/ 公建

	 
其他 材料
	相关管理规定
	应体现保证走廊、疏散等通行空间保持 畅通的规定
	运行 评价
	居建/ 公建

	
	通行空间现场照片
	应包括走廊、疏散等通行空间的现场照 片
	运行 评价
	居建/ 公建


​
 
实际提交材料：
	建筑专业施工图​


4.1.8应具有安全防护的警示和引导标识系统。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对安全防护的警示和引导标识系统进行简要说明。
	 建筑设计说明注明：室内外均应设置了安全防护警示标识和引导标识。在走廊设置禁止攀爬、禁止伸出窗外、禁止抛物的标识；在建筑出入口设置注意安全、当心夹手、当心滑倒的标识，以及禁止吸烟标识。在安全疏散的紧急出口处设置紧急出口标志，结合方向箭头设置于通向紧急出口的通道、楼梯口等处。​


3 证明材料
提交材料及要求：
	专业 分类
	材料名称
	技术要求
	评价 阶段
	建筑 类型

	 
其他 材料
	标识系统设计与设 置说明文件
	应体现安全警示标志、安全引导指示标 志的设置方式和设置具体位置
	预评  价/评 价
	居建/ 公建

	
	警示和引导标识系 统现场照片
	应包括显著、醒目的安全警示标志、安 全引导指示标志等
	运行 评价
	居建/ 公建


​
实际提交材料：
	建筑专业施工图（设计说明）​


4.1.9安全耐久相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《工程结构通用规范》GB 55001、《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002、《建筑与市政地基基础通用规范》GB 55003、《组合结构通用规范》GB 55004、《木结构通用规范》GB 55005、《钢结构通用规范》GB 55006、《砌体结构通用规范》GB 55007、《混凝土结构通用规范》GB 55008、《燃气工程项目规范》GB 55009、《供热工程项目规范》GB 55010、《建筑环境通用规范》GB 55016、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020、《民用建筑通用规范》GB 55031、《建筑防火通用规范》GB 55037等的规定。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
简要说明安全耐久相关技术要求符合现行强制性工程建设规范等规定的技术要求情况。 

	本项目已参照条文所述各规范进行设计，满足其各项强制性要求。


3 证明材料
提交材料及要求： 
	专业 分类
	材料名称
	技术要求
	评价 阶段
	建筑 类型

	全部专业
 
	设计图纸
	-
	预评  价
	居建/ 公建


 
实际提交材料： 

	全专业施工图​


  

4.2.1 采用基于性能的抗震设计并合理提高建筑的抗震性能。（10分）

1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	基于性能的抗震设计
	10
	  


2 评价要点

如何基于性能进行抗震设计并提供合理提高建筑抗震性能的简要说明。
	


3 证明材料

提交材料及要求：

1）结构竣工图、计算书；
2）抗震性能分析报告或抗震设计专篇；
3）隔震设施、消能减震构件的检测检验报告。
实际提交材料：

	


4.2.2 采取保障人员安全的防护措施。（15分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	提高阳台、外窗、窗台、防护栏杆等安全防护水平
	5
	5 

	2
	建筑物出入口均设外墙饰面、门窗玻璃意外脱落的防护措施，并与人员通行区域的遮阳、遮风或挡雨措施结合
	5
	5 

	3
	利用场地或景观形成可降低坠物风险的缓冲区、隔离带
	5
	5 

	合计
	15
	 15

	
	
	
	


2 评价要点
请对采取何种措施提高安全防护水平进行简要说明。
	 1、外窗玻璃的面积大于1.5m²、距本层地面<500mm的门窗玻璃、门的玻璃和外旋窗玻璃和易遭受撞击、冲击而造成人体伤害的其他部位均采用安全玻璃。全玻璃门窗、玻璃隔断等应在距地1.5m高度贴防碰撞提示膜。外窗开启扇均设防护纱扇。

2、防护栏杆的净高为栏杆扶手顶部距栏杆所在位置建筑完成面的高度。

3、住宅窗台低于900mm，窗内侧均设防护栏杆，栏杆防护高度从地面算起不小于900mm。

4、楼梯临空部位必须设防护栏杆，防护栏杆必须牢固、安全，高度1200m。防护栏杆最薄弱处承受的最小水平推力应不小于1.0kN/m。

5、防护栏杆竖向之间净距≤0.11m。

6、本项目建筑出入口设有雨棚，可以降低外墙饰面、门窗玻璃意外脱落带来的危险。

7、建筑周边均设置景观绿化，作为缓冲区，降低坠物风险。

​


3 证明材料
提交材料及要求：
	专业 分类
	材料名称
	技术要求
	评价 阶段
	建筑 类型

	 
 
 
 
建筑 设计
	 
阳台设计图
	 
应体现阳台的位置、尺寸、构造
	预评  价/评 价
	居建/ 公建

	
	 
外窗设计图
	 
应体现外窗的位置、尺寸、构造
	预评  价/评 价
	居建/ 公建

	
	 
窗台设计图
	 
应体现窗台的位置、尺寸、构造
	预评  价/评 价
	居建/ 公建


​
	
	 
防护栏杆设计图
	 
应体现防护栏杆的位置、尺寸、构造
	预评  价/评 价
	居建/ 公建

	
	建筑出入口安全防 护设计图
	应体现建筑出入口防护结构的位置、尺 寸、构造
	预评  价/评 价
	居建/ 公建

	
	 
室外场地设计图
	应体现建筑室外周边场地防护结构的位 置、尺寸、构造
	预评  价/评 价
	居建/ 公建

	其它 材料
	防护栏杆检测报告
	应说明防护栏杆的水平载荷
	运行 评价
	居建/ 公建


​
实际提交材料：
	建筑专业施工图

建筑总平面图​


 
4.2.3 采用具有安全防护功能的产品或配件。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采用具有安全防护功能的玻璃
	5
	0 

	2
	采用具备防夹功能的门窗
	5
	 0

	合计
	10
	 0

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	安全防护玻璃占玻璃总用量的比例
	 

	防夹功能门窗占门窗用量的比例
	 


 
请对安全防护功能的产品或配件进行简要说明。
	 


3 证明材料
	专业 分类
	材料名称
	技术要求
	评价 阶段
	建筑 类型

	建筑 设计
	 
建筑设计说明书
	应包括建筑的各不同楼层及不同使用功 能的玻璃的种类、结构、厚度、尺寸、 安装位置等说明
	预评  价/评 价
	居建/ 公建

	 
其他 材料
	产品配件的型式检 验报告和检验检测 报告
	应包括产品配件的现场照片和安全玻璃 制品冲击试验的冲击历程和冲击高度级 别
	预评  价/评 价
	居建/ 公建

	
	材料决算清单
	应明确所选用玻璃制品和门窗的型号和 功能
	运行 评价
	居建/ 公建


​
实际提交材料：
	


 
4.2.4 室内外地面或路设置防滑措施。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	建筑出入口及平台、公共走廊、电梯门厅、厨房、浴室、卫生间等设置防滑措施，防滑等级不低于现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》规定的Bd、Bw级
	3
	3 

	2
	建筑室内外活动场地所采用的防滑地面，防滑等级达到现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》规定的Ad、Aw级
	4
	0 

	3
	建筑坡道、楼梯踏步防滑等级达到现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》规定的Ad、Aw级或按水平地面等级提高一级，并采用防滑条等防滑构造技术措施
	3
	0 

	合计
	10
	 3

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	建筑出入口及平台、公共走廊、电梯门厅、厨房、浴室、卫生间等设置防滑等级
	 设计说明要求不低于Bd、Bw级。​

	建筑室内外活动场地所采用的防滑地面的防滑等级
	 

	建筑坡道、楼梯踏步防滑等级
	 


请对安全防护功能的产品或配件进行简要说明。

	设计说明已注明：建筑出入口及平台、公共走廊、电梯门厅、厨房、浴室、卫生间等设置防滑措施，防滑等级不低于现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》规定的Bd、Bw级。选用的面层材料摩擦系数COF必须满足大于等于0.6，防滑值BPN大于等于60.


​
​3 证明材料
提交材料及要求：
	专业 分类
	材料名称
	技术要求
	评价 阶段
	建筑 类型

	建筑 设计
	 
建筑设计说明书
	应出示具体的防滑设计部位及防滑设计 规范依据及防滑安全等级要求
	预评  价/评 价
	居建/ 公建

	 
其他 材料
	防滑构造做法说明 文件
	 
应包括室内外防滑材料的选用说明
	预评  价/评 价
	居建/ 公建

	
	防滑材料有关检测 报告
	应明确室内外防滑材料的防滑等级、防 滑安全程度、防滑值或静摩擦系数
	运行 评价
	居建/ 公建


​
实际提交材料：
	建筑专业施工图（设计说明）​


 
4.2.5 采取人车分流措施，且步行和自行车交通系统有充足照明。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采取人车分流措施，且步行和自交通系统有充足照明
	8
	0


2 评价要点
	类型
	项目情况

	是否人车分流
	 是

	步行道路是否有照明
	 是

	自行车道路是否有照明
	 是


 
请对人车分流措施、步行和自行车交通系统进行简要说明。
	 本项目场地内人行出入口和车行出入口分开设置，且在步行和自行车交通系统有充足照明。​


3 证明材料
提交材料及要求：
	专业 分类
	材料名称
	技术要求
	评价 阶段
	建筑 类型

	 
 
 
 
其他 材料
	人车分流专向设计文件
	应包括人行道路网和机动车道路网的路面 宽度说明
	预评  价/评 价
	居建/ 公建

	
	 
道路照明设计文件
	应应包括不同道路类型的供行人和非机动 车使用的道路照明灯具安装设置情况
	预评  价/评 价
	居建/ 公建

	
	道路照明现场检测 报告
	应包括不同道路类型的供行人和非机动车  使用的道路的夜间照明的路面平均照度、路 面最小照度和垂直照度现场检测值
	运行 评价
	居建/ 公建


​
 
实际提交材料：
	总平面图

电气外网图纸（说明第11.2条）​


4.2.6 采取提升建筑适变性的措施。（ 18 分） 

1 得分自评 

	序号 
	评价内容 
	评价分值 
	自评得分 

	1 
	采取通用开放、灵活可变的使用空间设计，或采取建筑使用功能可变措施 
	7 
	 0

	2 
	建筑结构与建筑设备管线分离 
	7 
	 0

	3 
	采用与建筑功能和空间变化相适应的设备设施布置方式或控制方式 
	4 
	 0

	合计 
	18 
	 0

	
	
	
	


2 评价要点 

	类型 
	项目情况 

	灵活可变空间占建筑面积比例 
	  

	是否管线分离 
	  


  

请对采取与建筑功能和空间变化相适应的设备设施布置方式或控制方式进行简要说明： 

	  


3 证明材料 

提交材料及要求： 

  

	专业 分类
	材料名称
	技术要求
	评价 阶段
	建筑 类型

	 
 
 
 
建筑 设计
	 
 
 
建筑设计说明
	应包括项目建筑类型、建筑功能、各功 能区域规模的描述
	预评  价/评 价
	公共 建筑

	
	
	 
应说明隔墙材料及做法
	预评  价/评 价
	公 共 建筑

	
	 
建筑平面图
	 
应体现建筑平面布置、隔墙的材料类别
	预评  价/评 价
	公 共 建筑

	装修 设计
	装修平面图
	应体现建筑平面布置及隔墙（隔断）的 设计
	预评  价/评
	公 共 建筑


​
实际提交材料： 

	


  

4.2.7 采取提升建筑部品部件耐久性的措施。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	使用耐腐蚀、抗老化、耐久性能好的管材、管线、管件
	5
	0 

	2
	活动配件选用长寿命产品，并考虑部品组合的同寿命性；不同使用寿命的部品组合时，采用便于分别拆换、更新和升级的构造
	5
	0 

	合计
	10
	0 

	
	
	
	


2 评价要点
请简要说明采取的提升建筑部品构件耐久性的具体措施：
3 证明材料
提交材料及要求：
	专业 分类
	材料名称
	技术要求
	评价 阶段
	建筑 类型

	给排 水设 计
	 
给排水设计说明
	 
应包括阀门、管材、管件的选用说明
	预评  价/评 价
	居建/ 公建

	电气 设计
	 
电气设计说明
	应包括项目使用的线缆、电缆、导体材 料的的选用说明
	预评  价/评 价
	居建/ 公建

	装修 设计
	 
装修设计说明
	应包括项目使用的各类长寿命配件的使 用部位及设计要求
	预评  价/评 价
	居建/ 公建

	 
 
 
其他 材料
	 
材料决算清单
	应包括项目使用的各类耐腐蚀、抗老化、 耐久性能好的管材、管件和长寿命配件 的种类及用量
	运行 评价
	居建/ 公建

	
	产品说明书
	应包括部品部件的耐久性说明
	运行 评价
	居建/ 公建

	
	产品性能检测报告
	应包括建筑的主要管材、管线、关键和 活动配件的实际性能指标
	运行 评价
	居建/ 公建


​
 
实际提交材料：
	


 
4.2.8 提高建筑结构材料的耐久性。（10分）

1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	□按100年进行耐久性设计
	10
	  

	2
	□采用耐久性能好的建筑结构材料
	□混凝土构件，提高钢筋保护层厚度或采用高耐久性混凝土
	10
	

	
	
	□钢构件，采用耐候结构钢或耐候性防腐涂料
	
	

	
	
	□木构件，采用防腐木材、耐久木材或耐久木制品
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	建筑结构设计年限
	

	建筑结构材料
	(混凝土 (钢 (木

	钢筋保护层厚度
	

	是否采用高耐久性混凝土
	

	是否采用耐候结构钢或耐候性防腐涂料
	

	是否采用耐久木制品
	


请简要说明提高建筑结构材料耐久性的设计内容和落实情况：
	结合本项目实际，通过对比本工程宜采用静压预应力管桩基础形式，以强风化及以下岩层作为持力层，以达到经济合理节材效果；教室、体育馆均需大开间布置，框架结构较剪力墙结构更适合用于楼层低、大开间建筑，功能布置灵活，且对于楼层较低的建筑，框架结构较剪力墙结构建设成本更低；根据不同板跨设置不同板厚，充分利用板底钢筋承载能力，钢筋均采用HRB400。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑、结构设计竣工图：应注明本项目采用的高性能材料的类别及范围或耐候结构钢、耐候型防腐涂料的采用情况；
2）耐久性好的建筑结构材料使用情况统计，应提供相关产品说明、检测报告以及建筑结构材料的决算清单；
3）项目运行使用中的维护管理记录。
实际提交材料：

	


4.2.9 合理采用耐久性好、易维护的装饰装修建筑材料。（9分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采用耐久性好的外饰面材料
	3
	 3

	2
	采用耐久性好的防水和密封材料
	3
	 3

	3
	采用耐久性好、易维护的室内装饰装修材料
	3
	 0

	合计
	9
	 6

	
	
	
	


2 评价要点
请简要说明装饰装修建筑材料采用耐久性好、易维护材料的情况：
	本项目选用耐久性好的外墙涂料及部分铝板幕墙。
​防水和密封材料，满足国家标准《绿色产品评价防水与密封材料》GB/T35609-2017 对沥青基防水卷材、高分子防水卷材、防水涂料、密封交的耐久性提出的具体要求。
​


3 证明材料
提交材料及要求：
	专业 分类
	材料名称
	技术要求
	评价 阶段
	建筑 类型

	 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
建筑 设计
	 
 
 
 
 
 
 
建筑设计说明
	应说明内外墙水性氟涂料或耐候性相当 涂料的使用情况及性能指标要求
	预评  价/评 价
	居建/ 公建

	
	
	应说明内耐久性与建筑幕墙设计年限相 匹配的饰面材料的使用情况及性能指标 要求
	预评  价/评 价
	居建/ 公建

	
	
	应说明内外墙主要外露部位清水混凝的 使用情况及性能指标要求
	预评  价/评 价
	居建/ 公建

	
	
	应说明所使用耐久性好的防水和密封材 料的情况及性能指标要求
	预评  价/评 价
	居建/ 公建

	
	 
 
 
建筑立面图
	应说明内外墙主要外露部位清水混凝的 使用情况及性能指标要求
	预评  价/评 价
	居建/ 公建

	
	
	应说明外墙涂料、建筑幕墙等使用耐久 性好、易维护的外饰面材料的情况及性 能指标要求
	预评  价/评 价
	居建/ 公建


​
	 
装修 设计
	 
装修材料表
	 
应包括装修材料种类及用量
	预评  价/评 价
	居建/ 公建

	
	 
装修施工图
	 
应明确装修材料种类及技术要求
	预评  价/评 价
	居建/ 公建

	 
 
其他 材料
	主要装饰装修材料 的检测报告或有关 证明材料
	应体现建筑的主要装饰装修材料的实际 性能指标
	运行 评价
	居建/ 公建

	
	建筑工程造价预算 /决算清单
	应体现项目使用的各类装饰装修材料的 使用部位、用量等信息
	预评  价/评 价
	居建/ 公建


​

​实际提交材料：
	建筑专业施工图（设计说明中的工程做法表、防水专篇）​


 
