8 环境宜居
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	控制项
	8.1.1
	建筑规划布局应满足日照标准，且不得降低周边建筑的日照标准
	/
	√

	
	8.1.2
	室外热环境应满足国家现行有关标准的要求
	/
	√

	
	8.1.3
	配建的绿地应符合所在地城乡规划的要求，应合理选择绿化方式，植物种植应适应当地气候和土壤，且应无毒、易维护，种植区域覆土深度和排水能力应满足植物生长需求，并应采用复层绿化方式
	/
	√

	
	8.1.4
	场地的竖向设计应有利于雨水的收集或排放，应有效组织雨水的下渗、滞蓄或再利用；对大于 10hm2 的场地应进行雨水控制利用专项设计
	/
	√

	
	8.1.5
	建筑内外均应设置便于识别和使用的标识系统
	/
	√

	
	8.1.6
	场地内不应有排放超标的污染源
	/
	√

	
	8.1.7
	生活垃圾应分类收集，垃圾容器和收集点的设置应合理并应与周围景观协调
	/
	√

	
	8.1.8
	环境宜居相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《建筑环境通用规范》GB 55016、《市容环卫工程项目规范》GB 55013、《园林绿化工程项目规范》GB 55014、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020等的规定
	/
	√

	评分项
	8.2.1
	充分保护或修复场地生态环境，合理布局建筑及景观
	10
	0

	
	8.2.2
	规划场地地表和屋面雨水径流，对场地雨水实施外排总量控制
	10
	0

	
	8.2.3
	充分利用场地空间设置绿化用地
	16
	0

	
	8.2.4
	室外吸烟区位置布局合理
	9
	9

	
	8.2.5
	利用场地空间设置绿色雨水基础设施
	15
	0

	
	8.2.6
	场地内的环境噪声优于现行国家标准《声环境质量标准》GB 3096 的要求
	10
	0

	
	8.2.7
	建筑及照明设计避免产生光污染
	10
	5

	
	8.2.8
	场地内风环境有利于室外行走、活动舒适和建筑的自然通风
	10
	0

	
	8.2.9
	采取措施降低热岛强度
	10
	0

	合计
	100.0
	14.0


8.1.1 建筑规划布局应满足日照标准，且不得降低周边建筑的日照标准。 

1 达标自评 

☑ 达标； ☐ 不达标 

2 评价要点 

项目位于      II      光气候区，所在城市为     河北唐山​      ， 属于： ☐ 大城市 ☑ 中小城市 

项目日照时数：      2     h ，相关标准的日照时数要求：      2     h ，其他规定性日照要求：     无      
依据标准 ：     《建筑日照计算参数标准》GBT 50947-2014      ，是否达标： ☑ 是   ☐ 否，是否降低了周边建筑的日照标准： ☐ 是   ☑ 否。 

3 证明材料 

提交材料及要求： 

	专业 分类
	材料名称
	技术要求
	评价 阶段
	建筑 类型

	规划 设计
	 
规划批复文件
	 
	预评  价/评 价
	居建/ 公建

	建筑 设计
	 
总平面设计图
	应标明清晰的红线，以及能反映本地块 与周边地块及建筑的空间相邻关系，包 括建筑的使用功能、距离、高度等
	预评  价/评 价
	居建/ 公建

	 

 
 
 
日照计算分析报告
应包括使用项目所在地城乡规划行政主 管部门认可的计算软件对标准日最低日 照时数进行的模拟计算， 日照模拟分析 建模应包括地块周边既有建筑（至少将 从项目边界计起的第二排纳入建模及分 析）
 
预评  价/评 价
 
 
居建/ 公建
​
	 
	
	 
	


​
  

实际提交材料： 

	日照分析报告、建筑总平面布置图​ 


8.1.2 室外热环境应满足国家现行有关标准的要求。 

1 达标自评 

☑ 达标； ☐ 不达标 

2 评价要点
请简要说明项目提高环境舒适度的措施。 

	建筑楼栋之间设置了风雨连廊，可以遮挡太阳直射辐射，降低体感温度；优化场地的通风路径，加速散热降温；通过”遮阳+通风+微气候调节“的符合作用，既降低了夏季室外热环境对行人的不利影响，提升公共空间夏季使用舒适度与可达性，也助力场地热环境优化。


3 证明材料 

提交材料及要求： 

	专业 分类
	材料名称
	技术要求
	评价 阶段
	建筑 类型

	 
 
规划 设计
	 
室外景观总平面图
	 
	预评  价/评 价
	居建/ 公建

	
	 
乔木种植平面图
	 
	预评  价/评 价
	居建/ 公建

	 
 
 
 
建筑 设计
	 
构筑物设计详图
	 
应包括构筑物投影面积值
	预评  价/评 价
	居建/ 公建

	
	 
屋面做法详图
	 
	预评  价/评 价
	居建/ 公建

	
	 
道路铺装详图
	 
	预评  价/评 价
	居建/ 公建

	其他 材料
	场地热环境计算报 告
	住宅建筑​如为规定设计，应包括迎风面积比、遮 阳覆盖率等内容；如为评价性设计，应 包括注释试求黑球温度和平均热岛强度。
​公共建筑应有夏季户外防护措施
	预评  价/评 价
	居建/ 公建


  

实际提交材料： 

	建筑总平面图
​



8.1.3 配建的绿地应符合所在地城乡规划的要求，应合理选择绿化方式，植物种植应适应当地气候和土壤，且应无毒害、易维护，种植区域覆土深度和排水能力应满足植物生产需求，并应采用复层绿化方式。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
项目所在地为：☑华北 ☐东北 ☐西北 ☐华中 ☐华东 ☐华南 ☐西南
是否主要选用乡土植物：☑是 ☐否，是否采用复层绿化：☑是 ☐否
地下室顶板上覆土深度  1.8   m，当地园林绿化部门要求  1.8   m，是否设有疏水板及导水管等：☑是 ☐否。
请简要说明项目选择的绿化方式、植物类型。
	建筑总平面图中设计说明指出配建的绿地应符合所在地城乡规划的要求，应合理选择绿化方式，植物种植应适应当地气候和土壤，且应无毒害、易维护，种植区域覆土深度和排水能力应满足植物生产需求，并应采用复层绿化方式。后期景观设计必须严格执行。


3 证明材料
提交材料及要求：
	专业 分类
	材料名称
	技术要求
	评价 阶段
	建筑 类型

	 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
景观 设计
	景观总平 面图
	应体现项目红线范围内景观总体设计 内容
	预评  价/评 价
	居建/ 公建

	
	景观设计 说明
	应包括苗木表、当地植物名录等，并体 现项目内乔、灌、草植物种类、基本信 息
	预评  价/评 价
	居建/ 公建

	
	种植平面 图
	应体现项目内乔、灌、草植物种类、基 本信息、种植位置图
	预评  价/评 价
	居建/ 公建

	
	屋顶绿化 平面图
	应包括屋顶可绿化面积、屋顶绿化的类 型、面积、种植植物
	预评  价/评 价
	公共 建筑

	
	垂直绿化 种植图
	应包括垂直绿化的位置、面积、种植植 物
	预评  价/评 价
	公共 建筑

	
	每 100 ㎡ 绿地上的 乔木数量 计算文件
	 
应包括乔木类别、数量及相关计算过程
	预评  价/评 价
	 
住宅 建筑

	
	屋顶绿化 比例计算 书
	应包括屋顶绿化面积占可绿化面积的 比例的计算过程
	预评  价/评 价
	公共 建筑


​
 
实际提交材料：
	建筑总平面布置图及说明


8.1.4 场地的竖向设计应有利于雨水的收集或排放，应有效组织雨水的下渗、滞蓄或再利用；对大于10hm2的场地应进行雨水控制利用专项设计。
1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

项目位于       ，当地年均降雨量     mm，项目用地面积       m2，
是否进行雨水专项规划设计：(是 (否
请简要说明项目竖向雨水设计情况，如有雨水专项规划设计内容，应着重说明雨水利用、径流减排、污染控制等各子系统的关联性。
	雨水通过管网汇集，通过截污挂篮、弃流过滤收集至蓄水池，利用雨水处理设备对水质进行消毒和初过滤，然后送至景观水池。景观水池设循环泵和循环给水管，利用地埋一体机实现水质的精细过滤，进行自循环净化处理。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）场地地形图、场地竖向设计图纸及设计说明；
2）年径流总量控制率计算书、设计控制雨量计算书； 

3）雨水控制利用专项规划设计文件。
实际提交材料：

	


8.1.5 建筑内外均应设置便于识别和使用的标识系统。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请简要说明标识系统的类型、位置和使用效果。
	 本项目为养老项目，设计说明已要求。建筑室内外均应设置便于识别和使用的标识系统。标识系统参照执行《公共建筑标识系统技术规范》GB/T51223.​


3 证明材料
提交材料及要求：
	专业 分类
	材料名称
	技术要求
	评价 阶段
	建筑 类型

	建筑 设计
	 
总平面图
	 
	预评  价/评 价
	居建/ 公建

	其他 材料
	 
标识系统设计
	 
	预评  价/评 价
	居建/ 公建


​
 
实际提交材料：
	建筑总平面图

建筑专业施工图纸(建筑说明）​


8.1.6 场地内不应有排放超标的污染源。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
场地内是否有以下建筑或设施：☑餐饮类建筑 ☐锅炉房 ☐垃圾运转站 ☑其他易产生烟、气、尘、噪声的建筑或设施  车库    ☐以上皆无
如有以上建筑或设施，请简要说明避免排放超标的控制措施。
	餐饮设备：安装匹配的集烟罩，切完全覆盖所有灶台；合理设计排烟管道，选用不易积油材质，管径根据有眼净化器和风机的风量匹配；配置合适的排烟风机。
​废气：本项目地下车库有少量的汽车尾气产生，地下车库设计有完善的排风设施，通过排风井引出地面排放。地面排风井避开人员活动场所或者距离地面2.5m以上。​


3 证明材料
提交材料及要求：
	专业 分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶 段
	建筑 类型

	建筑 设计
	建筑总平 面图
	应体现相关污染源所在位置及其控制措施
	预评价/ 评价
	居建/ 公建

	现场 照片
	污染防治 措施现场 照片
	 
应包括各类污染防治措施现场照片
	运行评 价
	居建/ 公建

	 
 
 
其他 材料
	各类污染 检测报告 （废水、 固体废弃 物等）
	应包括厨房油烟（如有）、污废水检测报告， 报告应由具有 CMA 检测认证的第三方检测机构 对场地内厨房油烟、污废水进行抽样检测，结 果应符合相关标准要求
	 
运行评 价
	 
居建/ 公建

	
	环评报告 书（表）
	应包括场地内各类污染源及其控制措施分析
	预评价/ 评价
	居建/ 公建


​
 
实际提交材料：
	建筑专业施工图

建筑总平面图

暖通专业施工图​


8.1.7 生活垃圾应分类收集，垃圾容器和收集点的设置应合理并应与周围景观协调。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
项目是否制定垃圾管理制度：☐是 ☐否
垃圾管理制度中是否明确对可回收垃圾、厨余垃圾、有害垃圾等进行分类收集：☐是 ☐否
项目场地是否设置分类垃圾容器或收集站（点）：☑是 ☐否
垃圾设施是否与景观协调：☑是 ☐否
请简要说明项目垃圾管理制度的内容，应包括垃圾容器和收集点的设置数量和位置，以及清运和处理措施。
	场地内固体废弃物主要通过场地内设置有盖垃圾收集桶及物业的及时清运保证室外环境的清洁。垃圾收集点之间距离不超70m。垃圾收集点布置详见建筑总平面图。


3 证明材料
提交材料及要求：
	专业 分类
	材料名称
	技术要求
	评价 阶段
	建筑 类型

	 
 
 
 
 
 
 
 
 
其他 材料
	 
环境卫生设计说明
	 
	预评  价/评 价
	居建/ 公建

	
	 
设备材料表
	 
	预评  价/评 价
	居建/ 公建

	
	垃圾收集设施布置 图
	 
	预评  价/评 价
	居建/ 公建

	
	 
 
 
 
垃圾管理制度
	应包括对厨余垃圾或其他可生物降解垃 圾分类收集管理制度
	运行 评价
	居建/ 公建

	
	
	应包括对可回收垃圾分类收集管理制度
	运行 评价
	居建/ 公建

	
	
	应包括对有害垃圾分类收集管理制度
	运行 评价
	居建/ 公建

	
	
	应体现垃圾分类收集管理制度
	运行 评价
	居建/ 公建


​
 
实际提交材料：
	建筑总平面图​


8.1.8 环境宜居相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《建筑环境通用规范》GB 55016、《市容环卫工程项目规范》GB 55013、《园林绿化工程项目规范》GB 55014、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020等的规定。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
简述叙述项目环境宜居方面符合强制性标准的情况。
	本项目已参照条文所述各规范进行设计，满足其各项强制性要求。


3 证明材料
提交材料及要求： 

	专业 分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑 类型

	全部专业
 
	设计图纸
	-
	预评价
	居建/ 公建


​
 
实际提交材料： 

	各专业施工图​


  

8.2.1充分保护或修复场地生态环境，合理布局建筑及景观。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	保护场地内原有的自然水域、湿地、植被等，保持场地内的生态系统与场地外生态系统的连贯性
	10
	0 

	2
	采取净地表层土回收利用等生态补偿措施
	10
	

	3
	根据场地实际状况，采取其他生态恢复或补偿措施
	10
	

	合计
	10
	 0

	
	
	
	


2 评价要点
保护或修复场地生态环境的措施
为：           。
请简要说明项目保护或修复场地生态环境的具体内容。
3 证明材料
提交材料及要求：
	专业 分类
	材料名称
	技术要求
	评价阶段
	建筑 类型

	全部专业
 
	设计图纸
	-
	预评价
	居建/ 公建


​
	
	 
	 
	价/评 价
	公建

	
	 
竖向设计图
	 
	预评  价/评 价
	居建/ 公建

	
	 
景观设计总平面图
	 
	预评  价/评 价
	居建/ 公建

	 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
其他 材料
	 
 
 
 
 
 
生态补偿方案及记 录
	表层土利用方案：应包括表层土回收计 划或方案
	预评  价/评 价
	居建/ 公建

	
	
	乔木等植被保护方案：应包括保留场地 内全部原有中龄期以上的乔木（允许移 植）
	预评  价/评 价
	居建/ 公建

	
	
	 
水体保留方案总平面图
	预评  价/评 价
	居建/ 公建

	
	
	应具体介绍项目采用生态补偿措施的具 体方法及生态补偿后的效果
	预评  价/评 价
	居建/ 公建

	
	 
水面保留方案
	 
	预评  价/评 价
	居建/ 公建

	
	表层土利用相关图 纸及说明文件
	 
	预评  价/评 价
	居建/ 公建

	
	表层土收集利用量 计算书
	应包括表层土收集、堆放、回填过程的 照片、施工组织文件和施工记录以及表 层土回收利用量的计算书
	预评  价/评 价
	居建/ 公建

	
	施工记录
	 
	运行 评价
	居建/ 公建

	
	影像资料
	水体和植被修复改造过程照片
	运行 评价
	居建/ 公建


​
实际提交材料：
	


 
8.2.2 规划场地地表和屋面雨水径流，对场地雨水实施外排总量控制。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	场地年径流总量控制率达到55%
	5
	  

	2
	场地年径流总量控制率达到70%
	10
	

	合计
	10
	  


2 评价要点

项目所在地               ，当地年均降雨量            mm
场地年综合径流系数       ，场地年径流总量控制率      %
请简要说明雨水外排控制措施。
	雨水通过管网汇集，通过截污挂篮、弃流过滤收集至蓄水池，利用雨水处理设备对水质进行消毒和初过滤，然后送至景观水池。景观水池设循环泵和循环给水管，利用地埋一体机实现水质的精细过滤，进行自循环净化处理。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）景观专业竣工图纸及设计说明，应包括总平面竖向图、场地铺装平面图、种植图、雨水生态调蓄、处理设施详图；
2）给排水专业竣工图纸及设计说明，应包括室外雨水平面图、雨水利用设施工艺图或调蓄设施详图；
3）雨水外排控制专项规划设计实施文件，应包括年径流总量控制率计算书、设计控制雨量计算书、场地雨水综合利用方案等。
实际提交材料：

	


8.2.3 充分利用场地空间设置绿化用地。（16分）
1 得分自评
	类型
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	☐ 
居建
	绿地率≥规划指标105%
	10
	 

	
	项目所在居住街坊内人均集中绿地面积Ag
	☐新区建设
	0.50
	2
	 

	
	
	
	0.50＜Ag＜0.60
	4
	

	
	
	
	Ag≥0.60
	6
	

	
	
	☐旧区改造
	0.35
	2
	 

	
	
	
	0.35＜Ag＜0.45
	4
	

	
	
	
	Ag≥0.45
	6
	

	☑ 
公建
	绿地率≥规划指标105%
	10
	0 

	
	绿地向公众开放
	6
	0

	合计
	16
	0

	
	
	
	
	
	


2 评价要点
请简要说明。

	绿地面积45704.89平方米


​
3 证明材料
提交材料及要求：
	专业 分类
	材料名称
	技术要求
	评价 阶段
	建筑 类型

	建筑 设计
	 
建筑总平面图
	应包括项目总用地面积，总户数、总人 口、等技术经济指标
	预评  价/评 价
	公共 建筑


​
	
	 
	 
	预评  价/评 价
	住宅 建筑

	
	
	
	预评  价/评 价
	住宅 建筑

	
	
	应体现公共绿地位置、公共绿地面积技 术经济指标
	预评  价/评 价
	住宅 建筑

	
	
	 
 
应体现绿地位置、绿地面积、绿地率等 技术经济指标（指标要求与自评一致）
	预评  价/评 价
	公共 建筑

	
	
	
	预评  价/评 价
	住宅 建筑

	
	 
日照模拟分析报告
	 
应体现绿地的日照和阴影情况
	预评  价/评 价
	住宅 建筑

	 
 
 
其他 材料
	 
人均公共绿地面积 计算书
	应包括公共绿地的位置、面积指标，公 共绿地的日照和阴影情况以及人均公共 绿地面积的计算结果（指标要求与自评 一致）
	预评  价/评 价
	 
住宅 建筑

	
	公共建筑绿地是否 对外开放的说明
	应包括绿地向社会公众开放的规章制度 和具体措施
	预评  价/评 价
	公共 建筑


​
 
实际提交材料：
	建筑总平面图


 
8.2.4 室外吸烟区位置布局合理。（9分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	室外吸烟区布置在建筑主出入口的主导风的下风向，与所有建筑出入口、新风进气口和可开启窗扇的距离不少于8m，且距离儿童和老人活动场地不少于8m
	5
	 

	2
	室外吸烟区与绿植结合布置，并合理配置坐椅和带烟头收集的垃圾筒，从建筑主出入口至室外吸烟区的导向标识完整、定位标识醒目，吸烟区设置吸烟有害健康的警示标识
	4
	 

	合计
	9
	 

	
	
	
	


2 评价要点
请简要说明室外吸烟区的布置情况。
	 
室外吸烟区均布置在建筑主出入口主导风的下风向，与所有建筑出入口、可开启窗扇的距离不少于8m；距儿童、老人活动场地的距离不少于8m。

室外吸烟区与景观结合，并合理配置坐椅和带烟头收集的垃圾筒，总图注明，从建筑主出入口至室外吸烟区的导向标识完整、定位标识醒目，吸烟区设置吸烟有害健康的警示标识。后期景园设计严格执行

详见建筑总平面图

​


3 证明材料
提交材料及要求：
	专业 分类
	材料名称
	技术要求
	评价 阶段
	建筑 类型

	建筑 设计
	 
项目总图
	 
	预评  价/评 价
	居建/ 公建

	规划 设计
	含吸烟区布置的景 观施工图
	 
	预评  价/评 价
	居建/ 公建


​
 
实际提交材料：
	建筑总平面图​


 
8.2.5利用场地空间设置绿色雨水基础设施，汇集场地径流进入设施，有效实现雨水的滞蓄与入渗。（15分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	下凹式绿地、雨水花园等有调蓄雨水功能的绿地和水体的面积之和占绿地面积的比例
	达到40%
	3
	  

	
	
	达到60%
	5
	

	2
	衔接和引导不少于80%的屋面雨水进入地面生态设施
	3
	  

	3
	衔接和引导不少于80%的道路雨水进入地面生态设施
	4
	  

	4
	硬质铺装地面中透水铺装面积的比例达到50%
	3
	  

	合计
	15
	  


2 评价要点

项目所在地          ，当地年均降雨量         mm
	绿色雨水基础设施
	面积（m2）
	绿色雨水基础设施
	面积（m2）

	下凹式绿地
	  
	雨水湿地
	  

	雨水花园
	  
	景观设计水体
	  

	屋顶绿化
	  
	自然水体（河流、湖泊）
	  

	植被浅沟
	  
	其他  
	  

	树池
	  
	绿色雨水基础设施面积合计
	  

	雨水塘
	  
	场地绿地面积
	  

	有调蓄雨水功能的绿地和水体的面积之和占绿地面积的比例（%）
	  


透水铺装面积比例计算
	类型
	植草砖
	透水沥青
	透水混凝土
	透水地砖
	其他   

	面积（m2）
	  
	  
	  
	  
	  

	硬质铺装总面积（m2）
	  
	透水铺装面积的比例（%）
	  


请简要说明场地空间设置绿色雨水基础设施的情况。
	


3 证明材料

提交材料及要求：

1）场地竖向总平面图，汇水分区平面图，景观总平面及竖向图、场地铺装平面图、种植图、地面生态设施详图、雨水断接做法及室外雨水排水平面等景观专业设计文件；
2）雨水专项规划设计方案或场地雨水综合利用方案。
实际提交材料：

	


8.2.6 场地内的环境噪声优于现行国家标准《声环境质量标准》GB 3096的要求。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	2类声环境功能区噪声等效声级限值＜环境噪声值≤ 3类声环境功能区噪声等效声级限值
	5
	 0

	2
	环境噪声值≤ 2类声环境功能区噪声等效声级限值
	10
	

	合计
	10
	 0

	
	
	
	


2 评价要点
场地位于《声环境质量标准》GB3096中      类型
环境噪声检测情况 

	序号
	监测点
	声环境功能区的环境噪声等效声级限值[dB(A)]
	环境噪声测试值[dB(A)]

	
	
	2类
	3类
	

	
	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	


请简要说明建筑场地周边噪声分布状况以及降噪措施。 

	 


3 证明材料
提交材料及要求： 

	专业 分类
	材料名称
	技术要求
	评价 阶段
	建筑 类型

	规划 设计
	 
规划总平面图
	 
	预评  价/评 价
	居建/ 公建


​
	
	 
景观园林总平面图
	 
	预评  价/评 价
	居建/ 公建

	
	 
规划验收报告
	 
	预评  价/评 价
	居建/ 公建

	 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
其他 材料
	 
 
 
 
 
 
 
 
 
环评报告
	应包括现场噪声检测的测点布置、检测  数据和噪声预测分析的相关内容。如果  环评中没有提及上述内容，则需提供：1） 噪声影响评估报告（应包括场地噪声现  状检测数据，如上位规划或环境评价报  告对项目的场地噪声有明确要求的，应  提供相关证明材料；如没有，应按照《声  环境质量标准》对不同声环境功能区的  场地噪声等级要求进行评价和控制）
	 
 
 
 
 
 
 
 
预评  价/评 价
	 
 
 
 
 
 
 
 
居建/ 公建

	
	
	2）噪声预测分析报告（应包括项目运行 后噪声预测情况）。若上述报告书（表 等）中的环境噪声测试值或预测值比标 准规定值高，需提供降低噪声的措施后 进行模拟计算，满足标准规定值。并提 供噪声模拟计算文件及报告（应包括采 取相关措施后场地噪声的计算值）
	
	

	
	室外噪声模拟分析 报告
	 
	预评  价/评 价
	居建/ 公建

	
	室外声环境优化报 告
	 
	预评  价/评 价
	居建/ 公建

	
	 
场地交通组织
	 
	预评  价/评 价
	居建/ 公建

	
	道路声屏障、低噪 声路面等降噪施工 图纸文件
	 
	预评  价/评 价
	居建/ 公建

	
	场地环境噪声检测 报告
	应包括竣工使用后现场环境噪声的检测 内容
	运行 评价
	居建/ 公建


​
 
实际提交材料： 

	


  

8.2.7A 建筑及照明设计避免产生光污染。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	在居住空间窗户外表面产生的垂直照度不大于表8.2.7-1规定的最大允许值
	5
	  

	2
	建筑室外设置的显示屏表面平均亮度不大于表8.2.7-2规定的限值，且车道和人行道两侧未设置动态模式显示屏
	5
	  

	合计
	10
	  


2 评价要点
居住空间窗户外表面的垂直照度：
	照明技术参数
	应用条件
	环境区域

	
	
	E2
	E3
	E4

	垂直照度Ey（lx）
	非熄灯时段
	
	
	

	
	熄灯时段
	
	
	


建筑室外设置显示屏表面平均亮度：
	照明技术参数
	环境区域

	
	E2
	E3
	E4

	平均亮度限值（cd/m2）
	200
	400
	600

	项目设计/实测值
	
	
	


请简要说明建筑及照明设计控制光污染的措施。
	


3 证明材料

提交材料及要求：

1）室外照明及显示屏的相关设计文件；
2）居住空间窗户外表面垂直照度的模拟分析报告；
3）显示屏的产品参数；
4）居住空间户外表面垂直照度的现场检测报告，显示屏产品的检测报告(含有表面亮度检测结果)。
实际提交材料：

	


8.2.8 场地内风环境有利于室外行走、活动舒适和建筑的自然通风。（ 10 分） 

1 得分自评 

	序号 
	评价内容 
	评价分值 
	自评得分 

	1 
	冬季典型风速和风向条件下 
	建筑物周围人行区距地高 1.5m 处风速小于 5m/s ，户外休息区、儿童娱乐区风速小于 2m/s ，且室外风速放大系数小于 2 
	3 
	  

	
	
	除迎风第一排建筑外，建筑迎风面与背风面表面风压差不大于 5Pa 
	2 
	  

	
	
	只有一排建筑，可直接得分 
	
	

	2 
	过渡季、夏季典型风速和风向条件下 
	场地内人活动区不出现涡旋或无风区 
	3 
	  

	
	
	50% 以上可开启外窗室内外表面的风压差大于 0.5Pa 
	2 
	  

	合计 
	10 
	  

	
	
	
	
	


2 评价要点 

冬季典型风速和风向条件下，建筑物周围人行区距地 1 .5m 高处的风速为        m/s ，最大 风速放大系数为      ， 除迎风第一排建筑外，建筑迎风面与背风面表面风压差为     Pa ； 

过渡季、夏季典型风速和风向条件下，场地内人活动区是否会出现涡旋或无风区： ☐ 是 ☐ 否 

外窗中室内外表面的风压差大于 0.5Pa 的可开启外窗的面积比例     % 。 

请简要说明项目室外风环境情况以及改善风环境的措施。 

	


3 证明材料 

提交材料及要求： 

	专业 分类
	材料名称
	技术要求
	评价 阶段
	建筑 类型

	 
 
规划 设计
	 
项目总平面图
	应标明清晰的红线，以及能反映本地块 与周边地块及建筑的空间相邻关系，包 括建筑的使用功能、距离、高度等
	预评  价/评 价
	居建/ 公建

	
	景观绿化及含园建 筑总平面图
	 
	预评  价/评 价
	居建/ 公建


​

	 
 
 
 
其他 材料
	 
 
 
室外风环境模拟计 算分析报告
	应包括边界条件设置、模拟工况、模拟 结果等内容，如有不利结果，尚需要提 供改善措施的效果分析。模拟分析内容 应包括冬季典型风速和风向条件下，以 及夏季、过渡季典型风速和风向条件下 的风环境的分析；如果有半下沉室外空 间，也需要进行上述分析
	 
 
预评  价/评 价
	 
 
 
居建/ 公建

	
	项目及场地周边建 筑物的实景影像资 料
	 
	运行 评价
	居建/ 公建


​

实际提交材料： 

	


  
8.2.9 采取措施降低热岛强度。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	场地中处于建筑阴影区外的步道、游憩场、庭院、广场等室外活动场地设有遮阴措施的面积比例
	☐居建达30%
☐公建达10%
	2
	 0

	
	
	☐居建达50% 
☐公建达20%
	3
	

	2
	场地中处于建筑阴影区外的机动车道，设有遮阴面积较大的行道树的路段长度超过70%
	3
	 0

	3
	屋顶的绿化面积、太阳能板水平投影面积以及太阳辐射反射系数不小于0.4的屋面面积合计达到75%
	4
	 0

	合计
	10
	 0

	
	
	
	
	


2 评价要点
室外活动场地内的遮荫措施有：☐乔木 ☐构筑物（类型      ）☐以上皆无。
	类型
	项目
	数值

	场地内遮荫措施
	户外活动场地面积（m2）
	 

	
	户外活动场地内遮荫措施的面积（m2）
	 

	
	户外活动场地内有遮荫措施的面积比例（%）
	 

	路面太阳辐射反射系数
	处于建筑阴影区外的机动车道、路面面积（m2）
	 

	
	行道树的路段总长度（m）
	 

	
	设有遮阴面积较大的行道树的路段长度（m）
	 

	
	设有遮阴面积较大的行道树的路段长度所占比例（%）
	 

	屋面太阳辐射反射系数
	建筑屋面面积（m2）
	 

	
	屋顶的绿化面积、太阳能板水平投影面积以及太阳辐射反射系数不小于0.4的屋面面积（m2）
	 

	
	屋顶的绿化面积、太阳能板水平投影面积以及太阳辐射反射系数不小于0.4的屋面面积所占比例（%）
	 


3 证明材料
提交材料及要求： 

	专业 分类
	材料名称
	技术要求
	评价 阶段
	建筑 类型

	 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
规划 设计
	 
 
规划总平面图
	应体现场地内建筑、步道、庭院、广场、 游憩场、地面停车场等的位置及面积， 场地构筑物的位置、数量、遮荫面积等 技术经济指标（指标要求与自评一致）
	预评  价/评 价
	 
居建/ 公建

	
	 
乔木种植平面图
	 
应体现所有乔木的名称及其所在位置
	预评  价/评 价
	居建/ 公建

	
	 
乔木苗表
	应体现各类乔木的名称、数量、成年乔 木的树冠正投影面积
	预评  价/评 价
	居建/ 公建

	
	 
日照分析报告
	 
	预评  价/评 价
	居建/ 公建

	
	 
户外活动场地遮阴 面积比例计算书
	应包括乔木以及构筑物遮荫面积的详细 计算；如果计算中考虑了建筑日照投影 遮阴，则还需包括建筑日照投影遮阴面 积的计算
	预评  价/评 价
	 
居建/ 公建

	
	项目场地内道路交 通组织
	 
	预评  价/评 价
	居建/ 公建

	
	 
路面构造做法大样
	应体现各类铺装的类型、位置、太阳辐 射反射系数及面积
	预评  价/评 价
	居建/ 公建

	
	道路用热反射涂料 性能检测报告
	 
	预评  价/评 价
	居建/ 公建

	
	机动车道遮阴及高 反射面积比例计算 书
	应包括道路路面各类铺装的类型、太阳 辐射反射系数（需提供反射系数的数据 来源）及面积的统计（指标要求与自评 一致）
	预评  价/评 价
	 
居建/ 公建

	
	屋面涂料性能检测 报告
	 
	预评  价/评
	居建/ 公建


​
	
	 
	 
	价
	 

	
	 
屋面遮阴及高反射 面积比例计算书
	应包括建筑屋面各类铺装的类型、太阳 辐射反射系数（需提供反射系数的数据 来源）及面积的统计（指标要求与自评 一致）
	预评  价/评 价
	 
居建/ 公建

	
	路面太阳辐射反射 性能现场检测报告
	应包括建筑屋面、道路表面建材的太阳 辐射反射系数测试报告
	运行 评价
	居建/ 公建


​
实际提交材料： 

	


  
