场地交通组织说明

本项目在场地总体规划中充分考虑人流与车流的组织关系，合理布置机动车出入口、内部道路及人行系统，形成安全、高效、便捷的交通组织体系。

场地机动车出入口结合城市道路条件合理设置，车辆进入场地后通过内部环形道路进行组织，满足消防、停车及日常通行需求。机动车交通路线清晰，减少交叉冲突，提高通行效率。

场地内部采用人车分流的交通组织方式。机动车主要在场地外围道路及停车区域通行，人行系统通过景观步道及广场空间进行组织，并与建筑主要出入口顺畅衔接，保证人员出行安全与便捷。

停车设施结合建筑功能合理布置，设置地面停车位及必要的无障碍停车位，并靠近主要出入口布置，方便使用。停车区与人行空间通过绿化及铺装形式进行适当分隔，减少车辆对行人活动空间的影响。

同时，场地内部道路满足消防车通行及回转要求，保证消防救援的通达性。通过合理的交通组织设计，场地形成人行舒适、安全有序、车行顺畅、消防通达的交通体系。

