雨水控制利用专项规划设计文件

一、项目概况

本项目位于辽宁省沈阳市，项目在规划设计阶段充分贯彻海绵城市理念，通过雨水收集、下渗、调蓄及利用等措施，实现雨水资源化利用，减少场地径流量，提高场地生态环境质量。

项目总用地面积约 XXXX ㎡，场地内主要包括建筑屋面、道路铺装、景观绿地及公共活动空间。通过合理布置透水铺装、下沉式绿地及绿化空间，实现雨水的自然渗透与调蓄。

[image: image1]
二、设计依据

雨水控制利用专项设计依据以下规范：

《海绵城市建设技术指南》

《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378-2019）

《建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范》（GB 50400）

《城市居住区规划设计标准》（GB 50180-2018）

[image: image2]
三、雨水控制目标

项目通过雨水控制与利用措施，实现以下目标：

减少地表径流量，降低城市排水系统压力

提高雨水自然下渗能力

收集雨水用于景观绿化及场地灌溉

改善小区生态环境和微气候条件

[image: image3]
四、雨水控制措施

1 透水铺装

场地道路及部分广场采用透水铺装材料，如透水混凝土、透水砖等，提高地表雨水渗透能力，减少地表径流。

2 下沉式绿地

景观绿地局部设置下沉式绿地，通过降低绿地标高形成雨水滞留空间，使雨水能够自然渗透到土壤中。

3 屋面雨水收集

建筑屋面雨水通过雨水管道汇集至雨水收集系统，经简单过滤后用于景观绿化灌溉及道路冲洗，实现雨水资源化利用。

4 绿地渗透系统

项目绿地系统采用透水土壤结构，并结合乔灌草复层绿化，提高土壤的蓄水能力与渗透能力。

[image: image4]
五、雨水利用方式

本项目收集的雨水主要用于以下方面：

景观绿化灌溉

草坪及绿地浇灌

景观水体补水

道路及场地冲洗

通过雨水资源的循环利用，可有效减少自来水使用量。

[image: image5]
六、设计效果

通过设置透水铺装、下沉式绿地、雨水收集系统等措施，项目能够有效控制雨水径流量，提高雨水资源利用率，减少城市排水压力。同时，结合景观绿化设计，进一步改善场地生态环境及微气候条件，提升整体环境品质。

