栖·愈室内空气污染物浓度预评估分析报告

报告编号：AQ-PA-202603

评估对象：[项目名称] 室内空间

评估日期：2026 年 3 月 13 日

一、评估依据

《民用建筑工程室内环境污染控制标准》（GB 50325-2020）、项目装饰装修材料清单、通风系统设计方案、建筑功能布局图纸。

二、核心评估内容

（一）主要污染物

聚焦甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC（总挥发性有机化合物）五项关键指标。

（二）污染来源分析

- 装饰材料：墙面乳胶漆、地板、橱柜、木门等人造板材及胶粘剂（主要释放甲醛、TVOC）；

- 装修辅材：油漆、涂料、密封胶（主要释放苯系物）；

- 空间因素：密闭空间（如卫生间、储藏室）通风不足，污染物易积聚；

- 设备影响：空调、新风系统运行参数（换气次数、风速）影响污染物扩散。

（三）浓度预评估结论

| 污染物 | 预评估浓度范围 | 达标情况（GB 50325-2020 一类民用建筑） | 风险等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲醛 | 0.03-0.06mg/m³ | 达标（限值≤0.07mg/m³） | 低风险 |
| 苯 | 0.01-0.02mg/m³ | 达标（限值≤0.06mg/m³） | 低风险 |
| 甲苯 + 二甲苯 | 0.05-0.10mg/m³ | 达标（限值≤0.20mg/m³） | 低风险 |
| TVOC | 0.20-0.40mg/m³ | 达标（限值≤0.45mg/m³） | 低风险 |

三、关键控制建议

- 优先选用环保达标材料（E0 级板材、低 VOC 涂料），进场前核查检测报告；

- 保证通风系统正常运行，日常换气次数≥1.5 次 / 小时，装修后通风晾置≥15 天；

- 密闭空间增设排风扇或新风风口，避免污染物积聚；

- 竣工后委托第三方检测，达标后方可投入使用。