屋面遮阴及高反射面积比例计算书

项目名称： ×××项目
计算时间： 夏至日（6月21日）14:00

一、计算依据

《绿色建筑评价标准》GB/T 50378

《民用建筑节能设计标准》GB 50176

项目建筑施工图及屋顶景观设计图

[image: image1]
二、屋面遮阴及高反射面积统计

	序号
	建筑名称
	屋面总面积（m²）
	遮阴方式
	遮阴面积（m²）
	高反射材料面积（m²）

	1
	主楼屋顶
	1200
	屋顶绿化
	400
	300

	2
	辅楼屋顶
	600
	屋顶绿化
	200
	150

	3
	配套建筑
	400
	遮阳构筑物
	100
	80


屋面总面积： 2200 m²

遮阴面积合计： 700 m²

高反射材料面积合计： 530 m²

[image: image2]
三、面积比例计算

遮阴面积比例 = 遮阴面积 ÷ 屋面总面积 × 100%

= 700 ÷ 2200 × 100% ≈ 31.8 %
高反射面积比例 = 高反射材料面积 ÷ 屋面总面积 × 100%

= 530 ÷ 2200 × 100% ≈ 24.1 %
遮阴与高反射面积合计比例 = 31.8% + 24.1% ≈ 55.9 %
[image: image3]
四、计算结论

本项目屋面总面积 2200 m²，其中屋顶绿化和遮阳构筑物形成遮阴面积 700 m²，屋面采用高反射材料面积 530 m²，合计比例约 56 %。

通过屋顶绿化及高反射材料措施，可有效降低屋面吸热，降低建筑室内热负荷，改善夏季屋面热环境，提高建筑能效，符合《绿色建筑评价标准》相关要求。

[image: image4]
五、设计措施说明

屋顶绿化：在主楼、辅楼及部分配套建筑屋顶种植乔灌草组合的屋顶绿化，提高遮阴比例，减缓太阳辐射直接入屋面。

遮阳构筑物：在屋顶设置遮阳板、廊架等构筑物，增加遮阴面积。

高反射材料：未绿化屋面采用浅色或高反射涂层及屋面铺装材料，提高反射率，降低屋面温度。

综合效果：遮阴和高反射措施结合，提高屋面节能性能，同时改善微气候环境，提升居住舒适度。

