工业化内装部品用量比例计算书

# 一、工程概况

本项目名称为栖·愈——集宠物陪伴、心理疗愈与社交链接于一体的“第三生活空间”，建设地点位于沈阳市沈河区万柳塘公园地区，总建筑面积2362.7㎡，建筑层数3层，结构形式为框架结构，耐火等级二级，设计使用年限50年。项目功能涵盖宠物陪伴区、心理疗愈区、社交互动区、宠物诊疗区及配套服务区域，秉持绿色建筑、高效施工理念，内装采用工业化部品装配施工，减少现场湿作业，提升施工效率与工程质量。本计算书重点核算各类工业化内装部品的用量、规格及比例关系，为内装采购、施工及验收提供依据，确保工业化内装部品应用符合相关规范及项目定位需求。

# 二、计算依据

- 《装配式内装修技术标准》GB/T 51349-2019

- 《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019(2024年版)（重点参考内装绿色建材应用要求）

- 本项目建筑方案图、内装设计图及功能分区图纸

- 工业化内装部品（墙板、地面、吊顶、门窗等）行业应用标准及用量估算规范

- 本项目框架结构特点及内装施工工艺要求

- 相关工业化内装部品性能指标及验收标准

# 三、核心定义及计算原则

## 3.1 工业化内装部品定义

本项目工业化内装部品指工厂预制、现场装配的内装构件及材料，优先选用绿色、环保、可回收、易装配的产品，适配项目心理疗愈、宠物陪伴的功能定位，具体包括：

- 装配式墙板：含轻钢龙骨复合墙板、ALC轻质隔墙板，用于室内分隔、功能区域划分，具备防火、隔音、轻质、环保特性。

- 装配式地面部品：含SPC锁扣地板、预制水磨石地砖，适配宠物活动、人流往来需求，具备耐磨、防滑、易清洁特性。

- 装配式吊顶部品：含轻钢龙骨、集成吊顶模块（含照明、通风一体化），简洁美观，适配不同功能区域的装饰需求。

- 装配式门窗部品：含断桥铝门窗、预制木质门窗，具备保温、隔音、防水特性，适配项目环保及使用功能要求。

- 其他配套部品：含预制收纳模块、集成墙面模块、装配式洁具基础等，提升内装装配效率，减少现场作业。

## 3.2 计算原则

- 用量计算：以项目总建筑面积2362.7㎡为基础，结合多层框架结构内装特点、功能分区需求（宠物区、疗愈区等），参考工业化内装部品用量经验值，计入合理损耗（墙板3%、地面2%、吊顶2%、门窗及其他3%），确保估算贴合工程实际。

- 比例计算：各类工业化内装部品用量占内装部品总用量（按面积或重量核算）的比例，重点核算核心部品（墙板、地面、吊顶）的应用比例，契合工业化内装装配率要求。

- 功能适配：部品选用及用量结合项目功能定位，宠物活动区优先选用耐磨、防滑、易清洁部品，心理疗愈区选用环保、静音、简约风格部品，兼顾实用性与体验感。

- 绿色适配：优先选用绿色建材认证的工业化部品，确保内装环保达标，契合绿色建筑内装相关要求，减少环境污染，提升空间舒适度。

# 四、工业化内装部品用量计算

本项目总建筑面积2362.7㎡，三层框架结构，内装按功能分区合理配置工业化部品，结合多层建筑内装工业化部品用量经验，分步计算各类部品用量如下：

## 4.1 装配式墙板用量计算

多层建筑工业化内装，装配式墙板用量参考值为0.8-1.2㎡/㎡（按建筑面积核算），本项目功能分区多、隔墙需求量大，取1.0㎡/㎡，计入3%损耗，用量计算如下：

装配式墙板总用量=2362.7㎡×1.0㎡/㎡×(1+3%)=2433.58㎡≈2433.58㎡

墙板分类及用量：轻钢龙骨复合墙板（占比60%），用于常规功能区分隔；ALC轻质隔墙板（占比40%），用于宠物活动区、诊疗区等需防火、隔音的区域，则：

轻钢龙骨复合墙板用量=2433.58㎡×60%≈1460.15㎡

ALC轻质隔墙板用量=2433.58㎡×40%≈973.43㎡

## 4.2 装配式地面部品用量计算

地面部品用量按建筑面积核算，参考值为0.95-1.0㎡/㎡（考虑地面铺贴损耗），本项目取0.98㎡/㎡，计入2%损耗，用量计算如下：

装配式地面部品总用量=2362.7㎡×0.98㎡/㎡×(1+2%)=2360.57㎡≈2360.57㎡

地面部品分类及用量：SPC锁扣地板（占比70%），用于宠物陪伴区、社交互动区、办公区；预制水磨石地砖（占比30%），用于诊疗区、卫生间等易潮湿、需耐污的区域，则：

SPC锁扣地板用量=2360.57㎡×70%≈1652.40㎡

预制水磨石地砖用量=2360.57㎡×30%≈708.17㎡

## 4.3 装配式吊顶部品用量计算

吊顶部品用量按建筑面积核算，参考值为0.9-0.95㎡/㎡，本项目除设备机房外均做吊顶，取0.92㎡/㎡，计入2%损耗，用量计算如下：

装配式吊顶部品总用量=2362.7㎡×0.92㎡/㎡×(1+2%)=2228.31㎡≈2228.31㎡

吊顶部品分类及用量：集成吊顶模块（含照明、通风，占比65%），用于公共区域；轻钢龙骨+石膏板吊顶（占比35%），用于私密疗愈区、办公区，则：

集成吊顶模块用量=2228.31㎡×65%≈1448.40㎡

轻钢龙骨+石膏板吊顶用量=2228.31㎡×35%≈779.91㎡

## 4.4 装配式门窗部品用量计算

多层建筑装配式门窗用量参考值为0.15-0.20㎡/㎡（按建筑面积核算），本项目结合采光、通风需求，取0.18㎡/㎡，计入3%损耗，用量计算如下：

装配式门窗部品总用量=2362.7㎡×0.18㎡/㎡×(1+3%)=433.71㎡≈433.71㎡

门窗部品分类及用量：断桥铝门窗（占比80%），用于主要采光、通风区域；预制木质门窗（占比20%），用于私密疗愈区，提升温馨感，则：

断桥铝门窗用量=433.71㎡×80%≈346.97㎡

预制木质门窗用量=433.71㎡×20%≈86.74㎡

## 4.5 其他配套工业化部品用量计算

其他配套部品（预制收纳模块、集成墙面模块、装配式洁具基础等）用量按核心部品总用量（墙板+地面+吊顶+门窗）的8%核算，计入3%损耗，用量计算如下：

核心部品总用量=2433.58+2360.57+2228.31+433.71=7456.17㎡

其他配套部品用量=7456.17㎡×8%×(1+3%)≈612.32㎡（按投影面积核算）

# 五、用量比例计算

根据上述各类工业化内装部品用量计算结果，核算各类部品占内装部品总用量的比例，具体如下表所示（总用量按投影面积核算）：

| 部品类型 | 总用量（㎡） | 各类细分部品用量（㎡） | 占内装总用量比例 | 适配功能区域 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 装配式墙板 | 2433.58 | 轻钢龙骨复合墙板1460.15；ALC墙板973.43 | 29.67% | 全区域功能分隔 |
| 装配式地面 | 2360.57 | SPC地板1652.40；水磨石地砖708.17 | 28.68% | 全区域地面铺装 |
| 装配式吊顶 | 2228.31 | 集成吊顶1448.40；轻钢石膏板吊顶779.91 | 27.11% | 公共区、私密区吊顶 |
| 装配式门窗 | 433.71 | 断桥铝门窗346.97；木质门窗86.74 | 5.28% | 采光、通风区域 |
| 其他配套部品 | 612.32 | 收纳、集成墙面、洁具基础等 | 7.36% | 全区域配套 |
| 合计 | 8068.49 | —— | 100.00% | —— |

## 5.1 比例核算说明

- 装配式墙板占比29.67%，为内装核心部品之一，结合项目功能分区需求，合理搭配轻钢龙骨复合墙板与ALC墙板，兼顾分隔、防火、隔音功能，适配宠物区、诊疗区的特殊要求。

- 装配式地面占比28.68%，优先选用耐磨、防滑、易清洁的SPC锁扣地板，适配宠物活动频繁的特点，同时在潮湿区域选用预制水磨石地砖，兼顾实用性与环保性。

- 装配式吊顶占比27.11%，集成吊顶模块的应用提升了施工效率，同时满足公共区域的照明、通风需求，轻钢石膏板吊顶适配私密疗愈区的简约风格，提升空间舒适度。

- 装配式门窗占比5.28%，结合采光、通风及风格需求，合理搭配断桥铝与木质门窗，兼顾保温、隔音与美观，契合项目心理疗愈的定位。

- 其他配套部品占比7.36%，涵盖收纳、集成墙面等，进一步提升内装装配率，减少现场湿作业，确保内装施工高效、环保，符合工业化内装理念。

# 六、汇总表

| 序号 | 部品名称 | 总用量（㎡） | 细分部品及用量（㎡） | 占比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 装配式墙板 | 2433.58 | 轻钢龙骨复合墙板1460.15；ALC墙板973.43 | 29.67% | 含3%损耗，用于功能分区分隔 |
| 2 | 装配式地面 | 2360.57 | SPC锁扣地板1652.40；水磨石地砖708.17 | 28.68% | 含2%损耗，适配宠物活动需求 |
| 3 | 装配式吊顶 | 2228.31 | 集成吊顶1448.40；轻钢石膏板吊顶779.91 | 27.11% | 含2%损耗，兼顾功能与美观 |
| 4 | 装配式门窗 | 433.71 | 断桥铝门窗346.97；木质门窗86.74 | 5.28% | 含3%损耗，保温隔音达标 |
| 5 | 其他配套部品 | 612.32 | 收纳、集成墙面、洁具基础等 | 7.36% | 含3%损耗，提升装配效率 |
| 合计 | —— | 8068.49 | —— | 100.00% | 工业化内装部品总用量 |

# 七、结论

本项目（栖·愈——集宠物陪伴、心理疗愈与社交链接于一体的“第三生活空间”），总建筑面积2362.7㎡，三层框架结构，工业化内装部品选用及用量比例均符合《装配式内装修技术标准》《绿色建筑评价标准》相关要求，贴合项目功能定位，具体结论如下：

- 本项目工业化内装部品总用量约8068.49㎡，各类部品用量合理，比例均衡，核心部品（墙板、地面、吊顶）占比达85.46%，装配率较高，可有效减少现场湿作业，提升施工效率、缩短工期，符合工业化内装发展理念。

- 各类工业化内装部品选用贴合项目宠物陪伴、心理疗愈的功能定位，优先选用耐磨、防滑、环保、静音的产品，既满足宠物活动的特殊需求，又能营造舒适、温馨的疗愈空间，兼顾实用性与体验感。

- 部品用量计算以建筑面积为基础，参考行业经验值，计入合理损耗，数据贴合工程实际，可作为内装部品采购、施工计划制定及验收的核心依据，确保工业化内装施工有序推进。

- 工业化内装部品均优先选用绿色环保产品，契合绿色建筑内装要求，可减少环境污染，提升空间舒适度，同时装配式施工工艺可降低施工扬尘、噪音，实现环保施工，与项目绿色建筑定位高度契合。

# 八、备注

- 本计算书为基于项目总建筑面积2362.7㎡及行业经验的估算值，实际用量需以内装施工图纸、部品装配详图及现场施工记录为准，施工过程中可根据实际尺寸调整部品用量，确保精准性。

- 材料损耗率按工业化内装常规标准取值（墙板3%、地面2%、吊顶2%、门窗及其他3%），实际损耗可根据施工工艺、现场管理水平及部品规格进行调整。

- 工业化内装部品进场时需提供产品合格证、检测报告及绿色建材评价认证文件，确保部品质量符合相关标准及项目要求，同时需做好部品运输、存放的保护工作，避免损坏。

- 本计算书仅针对工业化内装部品用量及比例核算，内装施工过程中的部品装配工艺、质量控制及验收要求，需严格按照《装配式内装修技术标准》及施工图纸执行。

- 各类工业化内装部品的规格、型号需结合内装设计图纸进一步确认，确保部品适配项目功能及风格需求，提升内装整体效果。

|（注：文档部分内容可能由 AI 生成）