工业化内装工程材料决算清单

# 一、清单说明

## 1.1 项目基本信息

| 项目名称 | 栖·愈——集宠物陪伴、心理疗愈与社交链接于一体的“第三生活空间” |
| --- | --- |
| 建设地点 | 沈阳市沈河区万柳塘公园地区 |
| 项目规模 | 总建筑面积2362.7㎡，3层框架结构，工业化内装体系 |
| 决算范围 | 工业化内装全部工程材料（含绿色建材、配套辅材），涵盖装配式墙板、地面、吊顶、门窗、配套部品及辅材等，与绿色建材应用比例计算分析报告核算范围一致 |
| 决算依据 | 1. 本项目工业化内装深化设计图；2. 本项目绿色建材应用比例计算分析报告；3. 材料进场验收记录、见证送检报告；4. 材料采购合同、报价单、结算凭证；5. 现行工程材料决算相关规范及行业标准 |

## 1.2 清单说明

- 本清单为项目工业化内装工程材料最终决算依据，所有材料用量、单价、总价均经施工单位核算、监理单位审核，确保真实、准确、合规，与绿色建材报告中材料用量、规格完全匹配。

- 清单中绿色建材（可再循环、可再利用、利废建材）均标注对应类别，用量与《绿色建材应用比例计算分析报告》保持一致，便于与绿色建筑评价、环保验收衔接。

- 材料单价包含材料原价、运输费、装卸费、检测费、税金等全部费用，为最终结算单价，无额外追加费用。

- 本清单一式四份，施工单位、监理单位、设计单位、建设单位各留存一份，作为工程结算、审计及资料归档的核心依据。

# 二、工程材料决算明细清单

| 序号 | 材料类别 | 材料名称及规格 | 单位 | 用量 | 单价（元） | 总价（元） | 绿色建材类别 | 备注（对应绿色建材报告） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可再循环材料 | 轻钢龙骨（钢材，75型，壁厚1.2mm） | ㎡ | 375.00 | 85.00 | 31875.00 | 可再循环 | 用于复合墙板、吊顶龙骨，100%可再循环 |
| 2 | 可再循环材料 | 铝合金（吊顶模块300mm×300mm+断桥铝门窗） | ㎡ | 1656.58 | 280.00 | 463842.40 | 可再循环 | 用于集成吊顶、断桥铝门窗，100%可再循环 |
| 3 | 可再循环材料 | 门窗钢化玻璃（5mm+12A+5mm） | ㎡ | 147.46 | 150.00 | 22119.00 | 可再循环 | 用于门窗，100%可再循环 |
| 4 | 可再循环材料 | SPC锁扣地板（再生塑料，1220mm×1830mm×4.5mm） | ㎡ | 1156.68 | 130.00 | 150368.40 | 可再循环 | 按70%可再循环比例核算，对应绿色建材报告2.1项 |
| 5 | 可再利用材料 | 预制收纳模块（标准化，600mm×400mm×2000mm） | ㎡ | 19.60 | 380.00 | 7448.00 | 可再利用 | 按总用量8%核算可再利用量，可二次复用 |
| 6 | 可再利用材料 | 装配式墙板（未损坏，1220mm×2400mm×120mm） | ㎡ | 121.68 | 260.00 | 31636.80 | 可再利用 | 按总用量5%核算可再利用量，无需深度加工 |
| 7 | 可再利用材料 | 集成吊顶模块（未损坏，300mm×300mm） | ㎡ | 86.90 | 120.00 | 10428.00 | 可再利用 | 按总用量6%核算可再利用量，标准化模块 |
| 8 | 可再利用材料 | 断桥铝门窗型材（未切割，60系列） | ㎡ | 14.57 | 290.00 | 4225.30 | 可再利用 | 按总用量7%核算可再利用量，可直接使用 |
| 9 | 利废建材 | 再生骨料预制水磨石地砖（600mm×600mm×15mm，再生骨料≥30%） | ㎡ | 708.17 | 190.00 | 134552.30 | 利废建材 | 废弃物掺量32%，用于宠物诊疗区、走廊地面 |
| 10 | 利废建材 | 再生塑料SPC锁扣地板（1220mm×1830mm×4.5mm，再生塑料≥50%） | ㎡ | 1652.40 | 145.00 | 239598.00 | 利废建材 | 废弃物掺量52%，用于疗愈区、办公区地面 |
| 11 | 利废建材 | 再生金属轻钢龙骨（75型，再生钢材≥60%） | ㎡ | 375.00 | 90.00 | 33750.00 | 利废建材 | 废弃物掺量62%，用于复合墙板、吊顶龙骨 |
| 12 | 利废建材 | 再生铝合金吊顶模块（300mm×300mm，再生铝≥85%） | ㎡ | 1448.40 | 290.00 | 420036.00 | 利废建材 | 废弃物掺量86%，用于公共区、诊疗区吊顶 |
| 13 | 利废建材 | 再生木质复合墙板（1220mm×2400mm×120mm，再生木质≥40%） | ㎡ | 1460.15 | 270.00 | 394240.50 | 利废建材 | 废弃物掺量42%，用于疗愈区、社交区墙面 |
| 14 | 利废建材 | 再生塑料密封胶（耐候型，500ml/支，再生树脂≥30%） | ㎡ | 61.23 | 45.00 | 2755.35 | 利废建材 | 废弃物掺量31%，用于部品拼接、门窗密封 |
| 15 | 配套辅材 | 防水卷材（SBS改性沥青，4mm） | ㎡ | 230.00 | 65.00 | 14950.00 | 普通辅材 | 用于地面、墙面防水施工 |
| 16 | 配套辅材 | 水泥砂浆（M10） | ㎡ | 380.00 | 38.00 | 14440.00 | 普通辅材 | 用于材料基层找平、固定 |
| 17 | 配套辅材 | 五金配件（合页、拉手、螺丝等） | 批 | 1 | 18500.00 | 18500.00 | 普通辅材 | 用于门窗、收纳模块安装固定 |
| 18 | 配套辅材 | 环保涂料（水性，哑光） | ㎡ | 420.00 | 75.00 | 31500.00 | 普通辅材 | 用于墙面修饰，环保达标 |
| 材料总合计 |  |  |  |  | —— | 2030810.05 | 其中：绿色建材总价1936110.05元，普通辅材总价94700.00元 |  |

# 三、绿色建材决算专项说明

- 本项目绿色建材（可再循环、可再利用、利废建材）总用量5705.35㎡（折算重量57.04吨），与《绿色建材应用比例计算分析报告》中用量完全一致，确保决算数据与绿色建筑评价数据统一。

- 绿色建材总价1936110.05元，占材料总决算价的95.33%，充分体现项目绿色环保定位，可作为绿色建筑评价中建材投入的核心依据。

- 利废建材、可再循环材料的单价均包含再生原料溯源费、检测费，与采购合同、检测报告凭证一致，无额外费用。

# 四、决算审核说明

本工程材料决算清单经施工单位全面核算、监理单位严格审核，确认以下事项：

- 所有材料用量真实、准确，与材料进场验收记录、施工日志、绿色建材报告一致，无虚报、瞒报用量情况。

- 材料单价符合市场行情及采购合同约定，包含材料原价、运输费、装卸费、检测费、税金等全部费用，定价合理。

- 绿色建材分类准确，与《绿色建材应用比例计算分析报告》分类一致，便于绿色建筑评价、工程审计核查。

- 本清单数据可追溯，相关支撑材料（采购合同、报价单、检测报告、进场记录）齐全，归档留存。

# 五、相关单位审核确认

| 施工单位 | 本清单材料用量、单价、总价核算真实、准确，符合项目实际施工情况及相关规范，与绿色建材报告数据一致，同意按此清单决算。 | 签字（盖章）： 日期：______年______月______日 |
| --- | --- | --- |
| 监理单位 | 已审核本决算清单，确认材料用量、单价合规，数据与进场记录、绿色建材报告、采购合同一致，审核通过，同意决算。 | 签字（盖章）： 日期：______年______月______日 |
| 设计单位 | 确认本清单材料规格、用量符合项目设计要求，与绿色建材应用定位一致，同意本决算清单。 | 签字（盖章）： 日期：______年______月______日 |
| 建设单位 | 同意本工程材料决算清单，认可核算结果，将作为项目工程结算、审计的核心依据，按此清单支付相关费用。 | 签字（盖章）： 日期：______年______月______日 |

# 六、备注

- 本清单为工程材料最终决算依据，一经各方签字盖章后生效，无特殊情况不得更改；若有变更，需各方共同签署变更说明。

- 本清单总价包含所有工业化内装工程材料费用，不包含人工、机械等其他费用，人工、机械费用另行决算。

- 相关支撑材料（采购合同、报价单、检测报告、进场验收记录等）作为本清单附件，一并归档留存。

- 本清单未尽事宜，参照项目合同约定、现行工程决算规范及本项目绿色建材相关文件执行。

|（注：文档部分内容可能由 AI 生成）