施工过程控制文件

本项目装修施工严格遵循国家现行施工规范与绿色建筑要求，建立全过程质量控制体系，具体控制措施如下：

材料进场验收：所有装修材料进场时需核查产品合格证、环保检测报告，不符合要求的材料严禁使用；重点验收环保指标与防火性能，确保材料满足设计与规范要求。

施工工序控制：遵循“先隐蔽后饰面、先顶面后地面”的施工顺序，重点把控防水、防火、环保施工工序；地面防滑处理、墙面圆角收边等宠物友好节点需做专项验收，确保施工质量。

环保与安全控制：施工过程中采用湿式作业减少粉尘污染，选用低挥发性环保材料，施工现场保持通风；临时用电、动火作业需遵守安全规范，避免施工安全事故。

成品保护：已完成的饰面、地面等成品需采取覆盖、隔离等保护措施，避免交叉施工造成损坏；装修完成后需进行室内空气质量检测，达标后方可交付使用。