智能化服务系统运行文件

文件编号：ZN-YX-2025-001

项目名称：栖·愈——集宠物陪伴、心理疗愈与社交链接于一体的“第三生活空间”

项目地点：沈阳市沈河区万柳塘公园地区

编制单位：______（项目管理单位/运营单位）

编制日期：______年______月______日

生效日期：______年______月______日

关联文件：1. 栖·愈——第三生活空间专用接驳车服务实施方案（编号：JB-2025-001）；2. 栖·愈——第三生活空间工业化内装工程施工记录文件（编号：SG-2025-001）；3. 栖·愈——第三生活空间智能化服务平台与智慧城市（城区、社区）对接情况说明（编号：ZN-DJ-2025-001）

# 一、文件总则

## 1.1 编制目的

为规范栖·愈第三生活空间智能化服务系统（以下简称“智能运行系统”）的日常运行、维护管理、安全管控及应急处置，保障系统稳定、高效、安全运行，充分发挥系统在用户服务、运营管理、数据统计、应急处置及智慧城市对接中的核心支撑作用，衔接专用接驳车调度、绿色建材管理等配套功能，明确各岗位职责、运行标准及操作流程，提升项目运营效率和服务质量，特编制本运行文件。

## 1.2 适用范围

本文件适用于栖·愈第三生活空间智能运行系统的所有运行相关工作，涵盖系统日常操作、设备运维、数据管理、安全保障、应急处置等全流程，涉及系统管理员、运营人员、技术维护人员、对接专员及所有使用该系统的相关岗位人员，同步覆盖系统与智慧城市（城区、社区）对接后的联动运行管理。

## 1.3 核心原则

- 稳定高效：优先保障系统24小时稳定运行，优化系统性能，减少故障发生率，确保各项功能正常发挥，满足项目运营及用户服务需求，适配沈阳本地气候及运营场景。

- 安全可控：强化系统网络安全、数据安全、设备安全管控，建立全流程安全防护机制，防范数据泄露、系统瘫痪、设备故障等风险，确保系统运行安全合规。

- 规范操作：明确各岗位操作流程、权限划分及操作标准，要求所有相关人员严格按照文件规定操作，杜绝违规操作导致系统故障或数据异常。

- 协同联动：确保系统内部各模块（用户服务、运营管理、接驳车调度等）协同运行，同时衔接智慧城市（城区、社区）各级平台，实现数据互通、服务联动，提升运行效能。

- 动态优化：定期对系统运行情况进行监测、分析，结合项目运营需求、智慧城市对接升级及用户反馈，持续优化系统功能、运行参数，提升系统适配性和实用性。

# 二、智能运行系统概况

## 2.1 系统基本信息

本项目智能运行系统是集成用户服务、运营管理、数据统计、应急处置、接口对接五大核心功能的综合性智能化支撑系统，部署于项目专用服务器，采用标准化架构设计，支持与沈阳市、沈河区智慧城市平台及周边社区智慧平台无缝对接，同步联动专用接驳车调度系统、绿色建材使用追溯系统，适配项目宠物陪伴、心理疗愈、社交链接的核心定位，满足项目运营全流程智能化管理需求。

系统运行环境：服务器采用工业级专用服务器，支持24小时不间断运行；操作系统为Windows Server 2019，数据库采用MySQL，网络采用千兆专用光纤，确保数据传输流畅、系统响应迅速；适配沈阳冬季低温环境，配备服务器恒温防护设备，保障极端天气下系统稳定运行。

## 2.2 核心功能模块及运行要求

- 用户服务模块：运行要求为24小时在线，响应时间≤3秒，涵盖访客预约、宠物托管登记、心理疗愈咨询、社交活动报名、接驳车预约、用户诉求反馈等功能，确保用户操作便捷、数据提交准确，对接社区诉求反馈系统，实现诉求闭环处理。

- 运营管理模块：运行要求为实时更新数据，响应时间≤5秒，包含工作人员考勤、服务质量监管、接驳车调度监控（GPS定位、班次管理、路线优化）、绿色建材使用追溯、场地设备运行监测等功能，确保运营数据实时可查、管控精准高效。

- 数据统计模块：运行要求为每日自动生成统计报表，数据误差≤1%，实时统计访客流量、接驳车运行数据、服务满意度、建材使用数据、用户诉求处理情况等，为运营优化提供数据支撑，同步向智慧城市各级平台推送规范数据。

- 应急处置模块：运行要求为应急响应时间≤1分钟，对接接驳车应急调度、场地安全预警、突发人员求助等场景，可快速联动相关部门及工作人员，启动应急处置流程，保障人员安全及运营有序。

- 接口对接模块：运行要求为接口稳定、数据传输实时，支持与智慧城市、智慧城区、社区各级平台及接驳车调度系统、绿色建材管理系统的无缝对接，确保数据双向互通、服务联动顺畅，接口故障率≤0.5%/月。

## 2.3 系统关联衔接说明

智能运行系统与项目专用接驳车调度系统深度联动，实时同步接驳车运行轨迹、班次调整、应急调度等数据，实现接驳车服务智能化管控；与绿色建材使用追溯系统衔接，实时更新建材领用、使用、回收数据，确保绿色建材使用可追溯；与智慧城市（城区、社区）各级平台对接，严格按照对接规范推送、获取相关数据，保障联动服务有序开展，融入区域智慧服务生态。

# 三、岗位职责

## 3.1 系统管理员

- 负责系统日常运行监测，每日检查系统运行状态、数据传输情况，及时发现并处理系统运行异常，做好运行记录。

- 负责系统权限管理，根据各岗位工作需求，合理分配系统操作权限，定期更新权限设置，严禁越权操作。

- 负责系统数据备份、恢复管理，每日进行数据备份，定期检查备份数据完整性，确保数据丢失可快速恢复。

- 配合技术维护人员开展系统升级、接口优化工作，协助完成智慧城市对接相关的系统调试。

- 负责解答各岗位人员的系统操作疑问，开展系统操作培训，规范操作流程。

## 3.2 技术维护人员

- 负责系统硬件（服务器、终端设备、网络设备等）的日常维护、检修，定期检查设备运行状态，及时更换故障设备，保障硬件正常运行，重点做好冬季服务器恒温防护、网络抗干扰维护。

- 负责系统软件的升级、补丁更新，优化系统性能，修复系统漏洞，确保系统稳定运行，适配智慧城市对接升级需求。

- 负责系统接口的维护、调试，及时处理接口故障，确保接口兼容、数据传输顺畅，保障与智慧城市各级平台及内部关联系统的对接稳定。

- 负责系统故障应急处置，接到故障报告后，快速响应、及时排查，最大限度缩短故障持续时间，减少对项目运营的影响。

- 建立系统维护台账，详细记录维护情况、故障处理过程及结果，定期汇总分析，优化维护方案。

## 3.3 运营操作人员

- 严格按照系统操作流程开展工作，准确录入、更新相关数据（如访客信息、接驳车班次、建材使用数据等），确保数据真实、完整、准确。

- 负责通过系统处理用户预约、诉求反馈等事项，及时响应用户需求，做好相关记录，确保服务闭环。

- 负责监测系统相关功能模块运行情况，发现操作异常或系统故障，及时上报系统管理员或技术维护人员。

- 严格遵守系统操作规范，严禁违规操作、随意修改系统数据，妥善保管个人操作账号、密码，严禁转借他人使用。

## 3.4 对接专员

- 负责系统与智慧城市（城区、社区）各级平台对接的日常管理，实时监测数据推送、获取情况，确保数据互通顺畅。

- 负责对接相关管理部门，及时反馈系统对接过程中出现的问题，协调解决对接异常，同步更新对接相关数据。

- 负责整理系统对接相关记录、报表，定期汇总对接情况，配合完成对接验收、优化工作。

# 四、日常运行管理

## 4.1 开机与关机操作

- 开机操作：系统管理员每日早上8:00前完成系统服务器开机，依次启动数据库、系统核心程序、各功能模块，检查系统运行状态、数据传输情况，确认无异常后，通知各岗位人员正常使用系统；冬季需提前15分钟开机，预热服务器设备，确保低温环境下系统正常启动。

- 关机操作：非特殊情况不得随意关机；如需关机（如系统升级、设备检修），需由系统管理员提前通知所有相关岗位人员，保存好相关数据后，依次关闭各功能模块、系统核心程序、数据库，最后关闭服务器电源；关机后做好记录，注明关机原因、时间及操作人。

## 4.2 日常运行监测

- 系统管理员每2小时对系统运行状态进行一次监测，重点检查系统响应速度、数据传输情况、各功能模块运行状态，排查异常情况，做好《系统日常运行监测记录》。

- 运营操作人员在使用过程中，发现系统操作异常、数据错误或功能故障，及时截图留存证据，上报系统管理员，严禁自行处理。

- 技术维护人员每日对系统硬件、网络设备进行一次检查，重点检查服务器运行温度、网络连接稳定性，及时处理硬件、网络异常，做好维护记录。

- 对接专员每日检查系统与智慧城市各级平台的对接情况，确认数据推送、获取正常，无对接异常，做好对接监测记录。

## 4.3 数据管理

- 数据录入：运营操作人员录入数据时，需严格核对信息，确保数据真实、准确、完整，严禁录入虚假、错误数据；录入完成后，及时保存并核对，发现问题及时修改。

- 数据备份：系统管理员每日22:00后对系统所有数据进行自动备份，同时进行手动备份，备份数据存储在专用备份设备中，做好备份标记，备份数据保存期限不少于1年。

- 数据查询：各岗位人员根据自身权限查询相关数据，严禁查询、下载与自身工作无关的数据；查询数据后，及时关闭查询页面，做好信息保密。

- 数据清理：系统管理员每季度对系统冗余数据、过期数据进行清理，清理前做好数据备份，确保清理后不影响系统正常运行及数据完整性；涉及敏感数据（如居民信息、用户隐私）的清理，需严格按照数据安全规范执行，做好脱敏处理。

## 4.4 系统优化与升级

- 技术维护人员每季度对系统性能进行一次检测、分析，针对系统运行中的瓶颈、漏洞，制定优化方案，优化系统功能、提升运行效率。

- 系统升级需由项目管理单位批准后，由技术维护人员负责实施；升级前做好数据备份、系统测试，明确升级时间（优先选择非运营高峰时段、夜间），提前通知所有相关岗位人员，避免影响项目运营。

- 系统升级完成后，技术维护人员、系统管理员共同检查系统运行状态、各功能模块兼容性，确认升级无异常后，通知各岗位人员正常使用；同步检查与智慧城市各级平台的对接情况，确保对接顺畅。

- 结合智慧城市（城区、社区）平台升级需求，及时优化系统对接接口、数据格式，确保系统对接适配性。

# 五、安全保障管理

## 5.1 网络安全管理

- 系统网络采用专用千兆光纤，设置防火墙、入侵检测系统，防范网络攻击、病毒入侵，定期更新防火墙规则、病毒库。

- 严禁将系统服务器、终端设备接入外部公共网络，严禁在系统终端设备上浏览不良网站、下载不明软件，防范病毒、恶意程序入侵。

- 技术维护人员每周对网络安全进行一次检查，排查网络漏洞、安全隐患，及时处理网络异常，做好网络安全记录。

- 所有接入系统的终端设备，需安装正版杀毒软件，定期进行病毒查杀、系统更新，确保设备安全。

## 5.2 数据安全管理

- 建立数据分级管理机制，对敏感数据（如居民信息、用户隐私、运营核心数据）进行脱敏处理，严格控制数据访问权限，只有授权人员可访问相关数据。

- 严禁泄露、篡改、出售系统数据，严禁将系统数据复制、传播至外部设备或第三方，违反规定将追究相关人员责任。

- 系统管理员定期检查数据访问记录，排查异常访问情况，及时发现并处理数据安全隐患。

- 备份数据采用加密存储，做好备份设备的安全防护，防止备份数据丢失、泄露。

## 5.3 设备安全管理

- 系统服务器、网络设备、终端设备等统一放置在专用机房，机房配备恒温、防潮、防盗、防火设施，严禁无关人员进入机房。

- 技术维护人员定期对设备进行维护、检修，及时更换老化、故障设备，确保设备正常运行；冬季做好机房恒温防护，避免低温导致设备故障。

- 严禁随意拆卸、移动系统设备，如需拆卸、移动，需由技术维护人员负责实施，做好记录。

- 机房配备应急电源，确保突发停电时，系统服务器可正常运行，避免数据丢失、系统故障。

## 5.4 操作安全管理

- 各岗位人员需妥善保管个人系统操作账号、密码，定期更换密码（每月至少更换一次），严禁转借账号、密码，严禁使用他人账号登录系统。

- 严禁违规操作系统，严禁随意修改系统参数、删除系统数据、关闭系统核心程序，违反操作规定导致系统故障的，追究相关人员责任。

- 系统操作完成后，及时退出系统登录，关闭操作页面，防止他人冒用账号操作。

- 定期开展安全培训，提升各岗位人员的安全意识、操作规范，掌握基本的安全防护知识和应急处置技巧。

# 六、应急处置

## 6.1 应急处置原则

坚持“快速响应、及时处置、减少损失、保障运行”的原则，针对系统故障、网络中断、数据异常、设备故障等突发情况，明确应急处置流程、责任分工，确保应急处置工作有序、高效开展，最大限度减少对项目运营、用户服务及智慧城市对接工作的影响。

## 6.2 常见应急场景及处置流程

- 系统瘫痪应急：发现系统瘫痪后，运营操作人员立即上报系统管理员及技术维护人员；技术维护人员快速排查瘫痪原因（如服务器故障、软件崩溃、网络中断），启动应急处置方案，若服务器故障，立即启动备用服务器，恢复系统运行；若软件崩溃，及时修复软件、恢复数据；若网络中断，联系网络运营商快速抢修；系统恢复后，核对数据完整性，做好应急处置记录。

- 数据丢失应急：发现数据丢失后，系统管理员立即停止系统操作，查找数据丢失原因，启动数据恢复流程，通过备份数据恢复丢失数据；数据恢复后，核对数据完整性，排查数据丢失隐患，做好记录；若备份数据无法恢复，及时上报项目负责人，协调技术机构协助恢复。

- 接口对接异常应急：对接专员发现系统与智慧城市各级平台对接异常（数据推送失败、获取不到数据），立即上报系统管理员及技术维护人员；技术维护人员快速排查接口故障（如接口损坏、数据格式不兼容），及时修复接口、调整数据格式，重新对接；对接恢复后，核对数据传输情况，做好应急处置记录，同步反馈给相关对接管理部门。

- 设备故障应急：技术维护人员发现系统硬件、网络设备故障，立即停止相关设备运行，排查故障原因，及时维修或更换故障设备；若无法立即修复，启动备用设备，确保系统正常运行；设备修复后，检查设备运行状态，做好维护及应急记录。

- 网络攻击、病毒入侵应急：发现网络攻击、病毒入侵后，技术维护人员立即切断受影响的网络连接，启动防火墙、杀毒软件，清除病毒、抵御攻击；排查攻击、入侵源头，加固网络安全防护；系统恢复正常后，检查数据完整性，做好安全隐患排查，避免再次发生。

## 6.3 应急保障

- 建立应急处置小组，由项目负责人担任组长，系统管理员、技术维护人员、对接专员为成员，明确各成员应急职责，确保应急处置快速响应。

- 配备应急备用设备（备用服务器、网络设备、终端设备）及应急物资，确保突发故障时可快速替换，保障系统运行不中断。

- 建立应急联络机制，留存系统技术支持、网络运营商、智慧城市对接部门等相关单位的应急联系方式，确保突发情况可及时协调沟通。

- 定期开展应急演练，模拟常见应急场景，提升各岗位人员的应急处置能力，优化应急处置流程。

# 七、运行考核与改进

## 7.1 运行考核

- 项目管理单位每月对系统运行情况、各岗位人员履职情况进行一次考核，考核内容包括系统运行稳定性、数据准确性、故障处置及时性、操作规范性、对接顺畅度等。

- 考核采用日常记录核查、现场检查、用户反馈等方式开展，考核结果与岗位绩效挂钩，对考核优秀的人员予以表彰，对考核不合格的人员进行培训、整改，整改仍不合格的，按相关规定处理。

- 每季度对系统运行效能进行一次评估，重点评估系统功能适配性、运行效率、对接顺畅度，结合考核结果、用户反馈，形成评估报告。

## 7.2 改进优化

- 根据每月考核结果、每季度运行评估报告，结合用户反馈、项目运营需求及智慧城市对接升级要求，制定系统运行改进方案，明确改进措施、责任人和完成时限。

- 技术维护人员、系统管理员按照改进方案，优化系统功能、完善运行流程、加强安全防护，提升系统运行效能和服务质量。

- 定期收集各岗位人员、用户的意见和建议，持续优化系统运行管理方式，确保系统始终适配项目运营及智慧城市对接需求。

# 八、附则

- 本文件自生效之日起实施，由项目管理单位负责解释。

- 本文件可根据系统运行情况、项目运营需求、智慧城市建设标准及相关法律法规的调整，适时修订完善，修订后需重新发布并告知所有相关岗位人员。

- 本文件未尽事宜，按照国家相关法律法规、智慧城市建设标准及项目相关管理规定执行。

- 各岗位人员需认真学习本文件，严格按照文件规定开展工作，违反本文件规定导致系统故障、数据泄露等问题的，将追究相关人员责任。

# 九、相关单位签字确认

| 项目管理单位 | 确认本智能化服务系统运行文件符合项目运营需求及相关标准，同意实施，并将监督文件落实情况，确保系统稳定、安全、高效运行。 | 签字（盖章）： 日期：______年______月______日 |
| --- | --- | --- |
| 运营单位 | 已认真学习本运行文件，将严格按照文件规定开展系统运行、操作及管理工作，落实各项安全保障措施，确保系统正常运行及智慧城市对接顺畅。 | 签字（盖章）： 日期：______年______月______日 |
| 技术支持单位（可选） | 确认本运行文件符合系统技术要求，将配合做好系统维护、应急处置及优化升级工作，保障系统稳定运行，助力智慧城市对接工作落地。 | 签字（盖章）： 日期：______年______月______日 |

# 十、附件

- 附件1：栖·愈第三生活空间智能化服务系统功能操作手册；

- 附件2：系统日常运行监测记录表；

- 附件3：系统维护台账；

- 附件4：应急处置记录表；

- 附件5：系统运行考核表；

- 附件6：系统与智慧城市平台对接应急联络表；

- 附件7：系统数据备份及恢复操作规范。

|（注：文档部分内容可能由 AI 生成）