工业化内装材料见证送检报告

# 一、报告基本信息

| 项目名称 | 栖·愈——集宠物陪伴、心理疗愈与社交链接于一体的“第三生活空间” | 建设地点 | 沈阳市沈河区万柳塘公园地区 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目规模 | 总建筑面积2362.7㎡，3层框架结构 | 送检单位 | ____________________ |
| 监理单位 | ____________________ | 施工单位 | ____________________ |
| 设计单位 | ____________________ | 检测单位 | ____________________（具备相应检测资质） |
| 送检日期 | ____年____月____日 | 报告出具日期 | ____年____月____日 |
| 见证人员 | ____________________（监理单位） | 送检人员 | ____________________（施工单位） |
| 报告编号 | SY-QY-NZ-JC-____ | 检测依据 | 相关国家标准、行业规范及项目设计要求 |

说明：本报告为项目工业化内装核心部品见证送检专项报告，涵盖装配式墙板、地面、吊顶、门窗及配套部品，送检样品均经监理单位见证取样，确保样品真实、具有代表性，检测结果作为内装材料验收、施工使用的核心依据。

# 二、见证送检依据

- 《装配式内装修技术标准》GB/T 51349-2019

- 《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019(2024年版)

- 《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222-2017

- 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015

- 《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210-2018

- 本项目工业化内装深化设计图文件

- 本项目工业化内装部品用量比例计算书

- 各类内装部品产品标准及检测规范

- 建设工程材料见证取样送检管理相关规定

# 三、见证取样说明

本次送检样品均严格按照见证取样规范要求，在监理单位见证人员全程监督下，从进场工业化内装部品中随机抽取，取样过程规范、样品数量充足、标识清晰，具体取样要求如下：

- 取样原则：随机抽样、均匀分布，确保样品能真实反映进场材料的整体质量，取样数量符合相关检测规范要求。

- 取样过程：施工单位取样人员在监理见证人员监督下，对进场的各类工业化内装部品进行取样，取样后立即封装、标识，标注样品名称、规格、生产厂家、取样日期、取样部位及见证人员签字。

- 样品送检：取样完成后，由施工单位送检人员在监理见证人员陪同下，将封装完好的样品送至具备相应检测资质的检测单位，确保样品在运输过程中无损坏、无污染，送检流程可追溯。

- 见证责任：监理单位见证人员对取样、封装、送检全过程负责，确保取样真实、规范，杜绝虚假取样、送检行为。

# 四、送检材料明细及检测结果

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 取样数量 | 检测项目 | 标准要求 | 检测结果 | 合格情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轻钢龙骨复合墙板 | 1220mm×2400mm×120mm（75型轻钢龙骨+防火石膏板） | ____________________ | 3块（1220mm×2400mm） | 外观质量、尺寸偏差、防火等级、隔音量、环保等级 | 防火等级A级，隔音量≥45dB，环保等级E0级，尺寸偏差≤2mm/m | ____________________ | □合格 □不合格 | 用于心理疗愈区、社交区、配套服务区墙面 |
| 2 | ALC轻质隔墙板 | 600mm×2400mm×100mm，强度等级≥A3.5 | ____________________ | 3块（600mm×2400mm） | 外观质量、尺寸偏差、强度等级、防火等级、隔音量 | 防火等级A级，隔音量≥40dB，强度等级≥A3.5，拼接缝隙≤5mm | ____________________ | □合格 □不合格 | 用于宠物陪伴区、宠物诊疗区墙面 |
| 3 | SPC锁扣地板 | 1220mm×1830mm×4.5mm，密度≥1.2g/cm³ | ____________________ | 5块（1220mm×1830mm） | 外观质量、尺寸偏差、耐磨转数、防滑系数、环保等级、耐擦洗性 | 耐磨转数≥4000转，防滑系数≥0.6，环保等级E0级，耐擦洗≥5000次 | ____________________ | □合格 □不合格 | 用于宠物陪伴区、疗愈区、社交区、办公区地面 |
| 4 | 预制水磨石地砖 | 600mm×600mm×15mm，强度等级≥C30 | ____________________ | 5块（600mm×600mm） | 外观质量、尺寸偏差、强度等级、耐污性、防滑系数、耐腐蚀性 | 强度等级≥C30，防滑系数≥0.7，耐污性合格，无裂纹、无色差 | ____________________ | □合格 □不合格 | 用于宠物诊疗区、走廊、前台地面 |
| 5 | 集成吊顶模块 | 300mm×300mm/300mm×600mm，铝合金材质，厚度≥0.6mm | ____________________ | 5块（300mm×300mm/300mm×600mm各2-3块） | 外观质量、尺寸偏差、防火等级、厚度、表面涂层、承重性能 | 防火等级A级，厚度≥0.6mm，表面涂层均匀，承重≥50kg/㎡ | ____________________ | □合格 □不合格 | 用于宠物陪伴区、诊疗区、公共配套区吊顶 |
| 6 | 轻钢龙骨+石膏板 | 龙骨：50型；石膏板：1220mm×2440mm×9.5mm，环保等级E0级 | ____________________ | 龙骨10m、石膏板3块 | 龙骨：壁厚、强度；石膏板：外观、尺寸、环保等级、防火性能 | 龙骨壁厚≥1.2mm，石膏板环保等级E0级，防火等级A级 | ____________________ | □合格 □不合格 | 用于心理疗愈区、办公区吊顶 |
| 7 | 断桥铝门窗型材及玻璃 | 型材：55系列，壁厚≥1.4mm；玻璃：5+12A+5双层中空钢化玻璃 | ____________________ | 型材10m、玻璃2块（1000mm×1000mm） | 型材：壁厚、强度、防腐性能；玻璃：抗冲击性、隔音量、保温性能 | 型材壁厚≥1.4mm，玻璃抗冲击合格，隔音量≥35dB，保温性能达标 | ____________________ | □合格 □不合格 | 用于宠物诊疗区、公共区域门窗 |
| 8 | 预制木质门窗 | 实木型材，壁厚≥30mm，环保清漆处理 | ____________________ | 门窗扇2扇（定制尺寸） | 外观质量、尺寸偏差、环保等级、防腐防潮性能、隔音量 | 环保等级E0级，防腐防潮合格，隔音量≥40dB，开启灵活 | ____________________ | □合格 □不合格 | 用于心理疗愈区门窗 |
| 9 | 预制收纳模块 | 定制尺寸（如800mm×400mm×1200mm），环保板材 | ____________________ | 2个（不同规格各1个） | 外观质量、尺寸偏差、环保等级、承重性能、装配性能 | 环保等级E0级，承重≥100kg，装配牢固，无毛刺、无色差 | ____________________ | □合格 □不合格 | 用于各区域配套收纳 |
| 10 | 密封胶（中性硅酮） | 中性硅酮密封胶，耐候性等级≥20级 | ____________________ | 3支（每支500ml） | 外观质量、粘结强度、耐候性、环保性能 | 粘结强度≥1.5MPa，耐候性合格，无异味、环保达标 | ____________________ | □合格 □不合格 | 用于部品拼接、门窗密封 |

# 五、检测结论

本次送检的工业化内装核心部品共10类，经检测单位按照相关国家标准、行业规范及项目设计要求进行检测，具体结论如下：

- 本次送检样品均经监理单位见证取样、封装、送检，取样流程规范，样品真实、具有代表性，送检过程可追溯，符合见证送检管理相关规定。

- 经检测，本次送检的____类材料（列出合格材料名称），各项检测指标均符合标准要求及项目设计需求，检测结果合格，可用于本项目工业化内装施工。

- 经检测，本次送检的____类材料（若有不合格材料，列出名称），____项检测指标不符合标准要求（明确不合格指标），该类材料禁止用于本项目施工，需由施工单位更换合格材料后，重新见证取样送检，直至检测合格。

- 本次检测结果仅对本次送检样品负责，施工单位需严格按照检测合格的材料规格、型号采购进场，监理单位需加强进场材料验收，确保进场材料与送检样品一致，杜绝不合格材料用于工程实体。

- 所有检测合格的材料，需留存产品合格证、检测报告及绿色建材评价认证文件，归档留存，作为工程验收的重要依据，确保材料质量可追溯。

# 六、见证送检相关签字确认

| 施工单位意见： | 本次送检样品取样、封装、送检流程规范，检测结果真实有效，同意按照检测结论执行。 | 签字（盖章）：日期：____年____月____日 |
| --- | --- | --- |
| 监理单位意见： | 本次送检样品全程见证取样，取样真实、规范，检测单位具备相应资质，检测结论可作为材料验收依据。 | 签字（盖章）：日期：____年____月____日 |
| 检测单位意见： | 本次检测严格按照相关标准、规范执行，检测数据真实、准确，检测结论客观、公正。 | 签字（盖章）：日期：____年____月____日 |
| 设计单位意见： | 本次送检材料检测结果符合设计要求，同意用于本项目工业化内装施工（不合格材料需更换后重新送检）。 | 签字（盖章）：日期：____年____月____日 |

# 七、备注

- 本报告一式四份，施工单位、监理单位、检测单位、建设单位各留存一份，归档留存，作为工程质量验收的重要依据。

- 检测结果不合格的材料，施工单位需在____日内完成材料更换，并重新组织见证取样送检，逾期未完成的，需暂停相关部位施工。

- 进场材料需与送检样品规格、型号、生产厂家一致，若存在不一致情况，需重新取样送检，否则禁止使用。

- 本报告需加盖检测单位公章及见证取样专用章后生效，无签字、盖章的报告无效。

- 本报告未尽事宜，参照相关国家标准、行业规范及建设工程材料见证取样送检管理规定执行。

- 本次送检材料均为项目工业化内装核心部品，其他辅助材料（如五金配件、连接件等）需按照相关要求按需见证取样送检，另行出具检测报告。

|（注：文档部分内容可能由 AI 生成）