水质检测报告

本项目景观水体水质经第三方检测机构依据《地表水环境质量标准》GB 3838-2002开展抽样检测，各项指标均达标，具体检测结果如下：

透明度实测值为1.5m，满足景观水体视觉景观要求；化学需氧量（COD）为22mg/L，氨氮（NH₃-N）为0.6mg/L，总磷（TP）为0.15mg/L，均低于Ⅳ类标准限值，无富营养化风险；粪大肠菌群检测值为8500个/L，符合景观水体水质安全要求。

经检测分析，景观水体水生动植物配置合理，水生生态系统运行稳定，长期无藻华、黑臭现象，水质始终保持清澈、洁净状态，满足室外景观水体水质保障评价标准及绿色建筑生态设计要求。