环境卫生专业设计说明

一、设计依据

本项目环境卫生设计依据国家及地方相关规范和标准进行，包括但不限于：

《城市环境卫生设施规划标准》

《城市环境卫生设施设置标准》

《生活垃圾分类制度实施方案》

当地城市管理及环境卫生相关管理规定

在满足城市环境卫生管理要求的基础上，结合项目实际情况进行合理设计。

[image: image1]
二、生活垃圾收集与处理

本项目设置完善的生活垃圾收集系统，在场地内合理布置垃圾分类收集点，配置分类垃圾桶，便于居民及使用人员进行垃圾分类投放。生活垃圾按照可回收物、厨余垃圾、有害垃圾及其他垃圾进行分类收集。

垃圾收集点位置设置在交通便利且不影响景观环境的位置，并采取必要的防渗、防臭和遮挡措施。垃圾收集后由物业或环卫部门统一清运至城市垃圾处理系统进行集中处理。

[image: image2]
三、垃圾收集设施设置

根据项目规模及人员使用需求，在建筑出入口、公共活动区域及停车区域附近合理设置垃圾收集设施。垃圾收集设施具有以下特点：

设置数量满足使用需求

布局合理，便于投放与清运

具备防雨、防渗和防异味措施

与周边景观环境相协调

同时预留环卫车辆的清运通道，确保垃圾清运过程顺畅。

[image: image3]
四、公共环境卫生设计

为保证场地环境卫生质量，项目在设计中采取以下措施：

合理布置垃圾收集点，避免影响公共活动空间

设置完善的排水系统，防止积水和污染扩散

增加绿化景观，提高环境品质

加强场地铺装清洁和维护管理

通过上述措施有效提升场地整体环境卫生水平。

[image: image4]
五、卫生管理措施

项目建成后将由物业管理单位负责日常环境卫生管理，包括：

定期清理垃圾收集设施

加强垃圾分类管理和宣传

定期对垃圾收集点进行清洁消毒

及时配合环卫部门进行垃圾清运

通过规范管理，保持场地环境整洁有序。

[image: image5]
六、结论

本项目环境卫生设施布局合理，垃圾收集与清运体系完善，符合城市环境卫生管理要求。通过科学设计与规范管理，可有效保障项目建成后环境卫生质量，提升整体环境品质。

